|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке № 0009090 на 14 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

Борисовской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 (ручной отбор) |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.3* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.4* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.6* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.7* |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.8* |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.9* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.10** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.12* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм |  |  |
| 1.19* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.20* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.21* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.22** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.23* |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813-1:1983 |
| 1.24* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 1.25* |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.26* | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.27* |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость, ХПКCr ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 1.28* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013), изд. 2014 |
| 1.29* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.30 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 1.31* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 1.32* |  | 100 05/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 1.33* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.34* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 1.35* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.36* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.37* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.38* | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 |
| 1.39** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов (азота нитрат-ионов) ДИ: св. 0.5 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.1.3.2 |
| 1.40** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов, (азота нитрит-ионов) ДИ: св. 0.01 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п. 11.2.3.2 |
| 1.41** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний – ионов, (азота аммоний-ионов) ДИ: св. 0.02 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п. 11.3.3.1 |
| 2.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 2.2* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3* |  | 100.03/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.4* |  | 100.03/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов ДИ: св. 0,020 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 2.5* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6* |  | 100.03/ | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/ 08.169 100.03/ 08.149 | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.8* |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.9* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.10** |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (pH) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.11* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 Метод А, способ 1 |
| 2.12* |  | 100.03/ 08.149 | Жесткость, ºЖ |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 2.14* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.15* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16* |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.20* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.22* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.23** |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.24* |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.25* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.26* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 2.27* |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50 000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.28* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.29* |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость, ХПКCr ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 2.30 *** |  | 100.03/11.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п.5.2 |
| 2.31* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.32* |  |  | ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 2.33 *** |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.34* |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.35* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 2.36* |  | 100.03 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 2.37* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.38* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.39* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.40* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.41* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 изд. 2019 |
| 2.42** | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.43* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.44** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов, (азота нитрат-ионов) ДИ: св. 0.5 мгN/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.1.3.2 |
| 2.45** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов, (азота нитрит-ионов) ДИ: св. 0.01 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.2.3.2 |
| 2.46** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-ионов, (азота аммоний-ионов) ДИ: св. 0.02 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 П.11.3.3.1 |
| 3.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 3.2* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.4* |  | 100.04/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 3.5* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.6** | Подземные воды | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.9* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15* |  | 100.04/ | Жесткость, ºЖ |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 3.16* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 3.17* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
|  |  | 08.155 | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.18* |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.19* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.20* |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость, ХПКCr ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.21* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.22* |  |  | ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 3.23* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.24 *** |  | 100.04/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.25* | Подземные воды | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 3.26* |  | 100.03 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 3.27* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.28* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.29* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.30* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 3.31* |  | 100.04/ | Концентрация хрома |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 3.32* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 |
| 4.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 *** |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 *** |  |  | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 4.5 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 4.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.8 *** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 п.5 |
| 4.9 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.10 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.11 |  | 100.01/ 23.000 | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  |  | газопылевых потоков |  |  |
| 4.12 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.13 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: акрилонитрила ДИ: (15-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804- 2007 |
| 4.14 ** |  |  | ацетона ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.15 ** |  |  | бензола ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.16 |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.17 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.18 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.19 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.20 ** |  |  | метилэтилкетона ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.21 |  |  | м-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.22 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.23 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | Д: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.24 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: н-гексана ДИ: (5,5-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804- 2007 |
| 4.25 ** |  |  | н-октана ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.26 ** |  |  | н-гептана ДИ: (2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.27 ** |  |  | н-пентана ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.28 ** |  |  | о-ксилола ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.29 ** |  |  | п-ксилола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.30 ** |  |  | стирола ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.31 ** |  |  | толуола ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.32 ** |  |  | трихлорэтилена ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.33 ** |  |  | этанола ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.34 ** |  |  | этилацетата ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 ** |  |  | этилбензола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.36 ** |  |  | этилцеллозольва ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.37 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.38 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  |  | и определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференцированная по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 ** |  |  | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.40 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда C1 – С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 4.41 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/ м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 4.42 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб |  | МВИ.МН 1822-2016 р.7.6 |
| 4.43 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналя) ДИ: (0,1-30) мг/м³ |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.44 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 4.45 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО), ДИ: (0-7) об.% | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН), ДИ: (0-3000) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.3 *** |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 |
| 6.2* |  | 100.06/ 08.032 | Концентрация: кадмия ДИ: (0.25-25) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.3* |  |  | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 6.4* |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 6.5* |  |  | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 6.6* |  |  | свинца ДИ:( 3-500) мг/кг |  |  |
| 6.7* |  |  | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.8* |  |  | цинка ДИ:(10-1000) мг/кг |  |  |
| 6.9* | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.10* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 6.11* |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.12* |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 6.13* |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 6.14* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг азота нитратного, мг/кг |  | ГОСТ 26488-85 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |