|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 20 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 13 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

Сморгонской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гагарина, 92, 231042, г. Сморгонь, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| *** |  | 42.000 |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) | ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-14-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.118 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
| * |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 1.3 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.5 * |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.6 * |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.7 * |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.8 * |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.9 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.10 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.11 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| * |  | 08.155 | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.12 * |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.13 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.15 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 120 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) |  |  |
| 1.16 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.17 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
| 1.18* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |
| * |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 1.21 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 1.22 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 1.23 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.24 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 1.25 * |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 1.26 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 1713.05-39-2015 |
| * |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.27 |  | 100.05/ | Концентрации |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| * |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 1.28 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.29 * | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка | Разрешения на специальное водопользование, Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  |  |
| 1.30 * |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация гидроксиэтилиденди-фосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,25-1,00) мг/дм3 без разбавления ДИ: до 100 мг/дм3 с разбавлением |  | МВИ.МН 6332-2021 |
| 1.31 * |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация оксиэтилиденди-фосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,3-7,50) мг/дм3 |  | АМИ.МН 0015-2021 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
| * |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: св. 0,2 мг/дм3) |  |  |
| 2.3 |  | 100.03/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
| * |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.5 * |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6 * |  | 100.03/ | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  | 08.169 |  |  |  |
| 2.7 * |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.8 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.9 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
| * |  | 08.149 | гидрокарбонат-ионов |  | Метод А, способ 2 |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | 100.03/ | Жесткость, °Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.11 |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| * |  |  |  |  |  |
| 2.15 * |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.16 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.17 |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 2.19 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100,0) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
| 2.20 *** |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.21 |  | 100.03/ | Концентрация кислорода растворенного | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ ISO 5814-2021 |
| ** |  | 08.169 |  |  |  |
| 2.22 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| ** |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.23 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.24 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  | 100.03/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 2.26 |  | 100.03/ | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| * |  | 08.169 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.27 |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| * |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
| * |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 2.29 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.30 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 2.31 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| * |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | 100.03/ | Концентрации: |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| * |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.33 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.34 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 изд. 2019 |
| 2.35 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16 000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 2.36 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация гидроксиэтилиденди-фосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,25-1,00) мг/дм3 без разбавления ДИ: до 100 мг/дм3 с разбавлением | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | МВИ.МН 6332-2021 |
| 2.37 * |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация оксиэтилиденди-фосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,3-7,50) мг/дм3 |  | АМИ.МН 0015-2021 |
| 3.1 * | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: св. 0,2 мг/дм3) | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.2 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 3.3 |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.4 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 3.5 * |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.6 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.7 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
| * |  | 08.156 | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.9 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.10 * | Подземные воды | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 1713.05-42-2015 |
| 3.11 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.12 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ:(0-40) °С |  |  |
| 3.13 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| * |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
| * |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.16 |  |  | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 100.04/ | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  | 08.156 | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 3.17 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| * |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.18 * |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 3.19 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 изд. 2019 |
| 4.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов. ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация. | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 |  |  | азота (IV) оксида |  |  |
| *** |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | углерод оксида |  |  |
| *** |  |  | (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | (для газоанализаторов, |  |  |
|  |  |  | оснащенных функцией |  |  |
|  |  |  | разбавления) |  |  |
| 4.5 |  |  | серы диоксида |  |  |
| *** |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация |  |
| *** |  |  | ДИ: (0,1-21) об.% |  |  |
| 4.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов. ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.9 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 4.10 |  | 100.01 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.11 |  | 100.01 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.12 |  | 100.01 | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.13 |  | 100.01 | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.14 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,5 мг/м³ |  |  |
| 4.15 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов. ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация. | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.16 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 2804-2007 ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.17 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) при низких концентрациях ДИ: (5-15) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.18 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3. (расчётный метод) |
| 4.19 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 * | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об. % | ЭкоНиП 17.08.06- 001-2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 * |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН), ДИ: (0-3000) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.3 * |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.1 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6 |
| 6.2 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 6.3 |  | 100.06/ | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед. рН |  |  |
| 6.4 * |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.5 |  | 100.06/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 6.6 * |  | 100.06/ 08.150 | Концентрация сульфатов, мг/кг |  | СТБ 2432-2015 |
| 6.7 * |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 6.8 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг азота нитратов, мг/кг |  | ГОСТ 26488-85 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Нормативы качества поверхностных водных объектов – Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024), ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |