|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1462 от 25.06.2003 года на бланке __________ на 3 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 июля 2024 года

| производственной лаборатории филиала Открытого акционерного общества "Рогачевский молочноконсервный комбинат" Жлобинский молочный завод Открытого акционерного общества "Рогачевский молочноконсервный комбинат" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Школьная, 10, 247210, г. Жлобин |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности молока и молочной продукции» |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V п. 17,18 Приложение5, 6, 7 | СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 1.3* |  | 01.41/35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.6* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 1.7* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 1.8* |  | 01.41/08.043 | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |
| 1.9* |  | 01.41/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п. 2 |
| 1.10* |  | 01.41/12.042 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.12* |  | 01.41/08.149 01.41/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1.13* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.14* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 1.15* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков - пенициллиновая группа - тетрациклиновая группа - левомицитин (хлорамфеникол) - стрептомицин | ТР ТС 033/2013 Раздел V п. 16 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п. 5.4 |
| 1.17* |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков: антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2 |
| 1.18* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества | ТР ТС 033/2013 Раздел VІІ п.16 приложение 4 | ГОСТ 23454-2016 п.7, п. 8 |
| 2.1 *** | Молоко питьевое пастеризованное | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VІІ п.33, п. 36 Приложение 1 таблица 1 Приложение 8 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 2.3* |  | 10.51/35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 2.4* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 2.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 2.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 2.7* |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 2.9* |  | 10.51/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэрбные микроорганизмы |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 2.10* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.11* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.1*** | Кисломолочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VІІ п.33, п. 36 Приложение 1 таблица 1 Приложение 8 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 3.2* |  | 10.51/35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 3.5* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 3.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 3.7* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 3.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 3.9 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 *** | Творог | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VІІ п.33,35, 36 Приложение 1 таблица 1, Приложение 3 Приложение 8 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 4.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 5 |
| 4.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 4.5* |  | 10.51/35.065 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 4.6* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 4.7* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 4.8* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 4.9* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.1* | Сырое молоко, молоко и цельномолочная продукция; творог и творожные изделия; | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ТР ТС 033/2013 Раздел VІІ ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 п. 2 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 *** | Сырое молоко, молоко и цельно-молочная продукция; творог | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VІІ п.35, 36 | ГОСТ 26809.1-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных