|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1587 от 30 ноября 1998 года на бланке №____________ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая 2022 года

санитарной лаборатории, охраны окружающей среды

Открытого акционерного общества «Гронитекс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Горького, 91, 230005, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 * |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион Д (0,10-3,0) мг/дм3 | Решения террито-риальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения 05.07.2024 дата принятия решения | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.3 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д-св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) единицы рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5 * |  | 100.05/ 08.149 | Сульфат-ион Д (2,0-40,0) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.6 * |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток Д (50-50000) мг/дм3; |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.7 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлориды Д (10-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.8 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: (0,25-500,0) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. № 92 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д: (0,3-15,0)мг/м³ |  | МВИ.МН 4985-2014 |
| 2.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксида железа (III) в сварочном аэрозоле Д: (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.4 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле Д: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.5 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение массовой концентрации едких щелочей Д: (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017, метод А |
| 3.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 3.3 ** |  | 100.12/ 35.063 | - освещённость, лк; | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных