|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 1.0130 |  |  |
|  | от 20.12.1996 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 10 листах |  |  |
|  | редакция 04 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года
Лаборатории неразрушающих методов контроля и технической диагностики технологического оборудования

Закрытого акционерного общества «АМТЕСТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных, с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 1.6*** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 1.7*** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 1763-68, п.1.2 ГОСТ 1778-70, п.3.4 ГОСТ 5639-82, п.3.4 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 |
| 2.1*** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических элементов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 2.6*** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения, - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 2.7*** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 1763-68, п.1.2 ГОСТ 1778-70, п.3.4 ГОСТ 5639-82, п.3.4 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 |
| 3.1*** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы, в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи, промышленная трубопроводная арматура | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 34347-2017 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.12.2017 №46 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 №54 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 3.6*** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.7*** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 1763-68, п.1.2 ГОСТ 1778-70, п.3.4 ГОСТ 5639-82, п.3.4 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 |
| 4.1*** | Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127- 2015 |
| 4.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 5.1*** | Оборудование подъемно- транспортное (лифты электрические и гидравлические, подъемники, эскалаторы и конвейеры пассажирские) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановление МЧС от 30.12.2020 №56 Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Постановление коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 №3 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.4*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 6.1*** | Магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 34347-2017 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.4*** | Магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 34347-2017 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | СТБ 1172-99 |
| 6.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 6.6*** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения, -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 6.7*** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 1763-68, п.1.2 ГОСТ 1778-70, п.3.4 ГОСТ 5639-82, п.3.4 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 |
| 7.1*** | Насосно-компрессорное оборудование, включая оборудование с вращающимися деталями | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ТКП 45-3.05-167- 2009 ТКП 645-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Пост. МЧС от 29.12.2017 №54 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.4*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 8.1*** | Цистерны для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ ISO 5817-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС от 29.12.2017 №54 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Утв. Постановлением МЧС от 17.05.2021 № 35 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 8.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 8.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 8.6*** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 8.7*** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 1763-68, п.1.2 ГОСТ 1778-70, п.3.4 ГОСТ 5639-82, п.3.4 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 |
| 9.1*** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 23118-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ EN 13445-5-2009 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 9.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 9.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 9.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 9.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 9.6*** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 1763-68, п.1.2 ГОСТ 1778-70, п.3.4 ГОСТ 5639-82, п.3.4 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 |
| 10.1*** | Дымовые трубы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | СТБ 1547-2005 ТКП EN 1993-3-2-2009 СТБ EN 1856-1-2013 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 10.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 10.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 10.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 11.1*** | Сосуды, работающие под давлением (баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов; цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 949-73 ГОСТ 34347-2017 СП 1.04.04-2023 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 11.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 11.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 11.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 11.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294-2024 |
| 11.6*** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 11.7*** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 1763-68, п.1.2 ГОСТ 1778-70, п.3.4 ГОСТ 5639-82, п.3.4 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных