|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1938 |
|  | от 08.10.2001 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года лаборатории электрофизических измерений Научно-производственного унитарного предприятия «Энерговектор» Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сурганова, 24, комн. 505А, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. ручной электромеханичес-кий инструмент и переносные светильники со вспомогательным оборудованием; силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ МН 1618-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | МВИ МН 1619-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ МН 1617-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защит-ного проводника между распределительным щитом и точкой при-соединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | МВИ МН 1616-2015 МВИ МН 1619-2015 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п 4.4.26.1 | МВИ МН 1618-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3 приложение D, п. D.1 | МВИ МН 2098-2015 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении и номинальном токе срабатывания (Iотк) | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8 | МВИ МН 2098-2015 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ МН 2098-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных