|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2774 |  |
|  | от 27.03.2006 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2024 года лаборатории промышленной экологии службы экологического и топливного контроля филиала «Пинские тепловые сети» Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Переборная, 1а, 225710, г. Пинск, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0,1-21) об. дол, % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, устанавливающая требования к объекту, эксплуатационная документация Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ТНПА, устанавливающая требования к объекту, эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: (1,25-25000 ) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц ДИ: (15-20 000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.6 *** |  | 100.01/35.065 | Температура газо-пылевых потоков | Фактическое значение | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.7 *** |  | 100.01/35.062 | Давление газо-пылевых потоков | Фактическое значение | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.8 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков. Расход газопылевых потоков | Фактическое значение | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 (ручной отбор) | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 (ручной отбор) |
| 2.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | Разрешения на специальное водопользование Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 2.4 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.7 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 ( М 01-02-2010) (издание 2010 года)) |
| 2.8 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | Фактическое значение | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.4 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.5 * |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.6 * |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.7 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 3.8 * |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 3.9 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация меди |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 ( М 01-02-2010) (издание 2010 года)) |
| 4.1 *** | Почва | 100.06/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 4.2 * |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | Фактическое значение | ПНДФ 16.1:2.21-98 М 03-03-2012 Метод А |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ -диапазон  измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных