|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1437 |  |
|  | от 23.02.2004 года |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 13 листах |  |
|  | редакция 04 |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июля 2024 года лабораторной службы Государственного учреждения «23 санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Славинского, 4, 220103, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением. МЗ РБ от 21.06.2013, №52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.2 |
| 1.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.4* |  | 10.85/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.3, 4, 5 |
| 1.5* |  | 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.9 |
| 1.6* | Блюда пищевые готовые | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГН, утв. Постановлением. МЗ РБ от 21.06.2013, №52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 28560-90 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.6 |
| 1.7* |  | 10.85/01.086 | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.5 |
| 1.8* |  | 10.85/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 1.9* |  | 10.85/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.1 *** | Смывы на объектах общественного питания и предприятиях производственной торговли, организаций здравоохране ния | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция №078-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.15 Инструкция №078-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.3 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7, гл.3 |
| 2.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.15 Инструкция №078-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.4, п.17 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7, гл.3 |
| 2.3* |  | 100.15/01.086 | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.15 Инструкция №078-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.4, п.19 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7, гл.3 |
| 2.4 *** | Смывы на объектах общественного питания и предприятиях производственной торговли, организаций здравоохране ния | 100.15/01.086 | Общая микробная обсемененность | Инструкция №078-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.15 Инструкция №078-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.4, п.18 |
| 2.5* |  | 100.15/01.086 | P. аeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7, гл.3 |
| 3.1 *** | Воздух в организациях здравоохране ния | 100.16/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.10.2013, №107 ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников Республики Беларусь», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7, гл.2 |
| 3.2* |  | 100.16/01.086 | ОМЧ |  |  |
| 3.3* |  | 100.16/01.086 | S. aureus |  |  |
| 3.4* |  | 100.16/01.086 | Дрожжи, плесени и другие микроорганизмы |  |  |
| 4.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация СанПиН 10-124 РБ 99 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ 11-10-1-2002, утв. ГГСВ РБ от 25.02.2002, гл.2, п.3, 6, 7 Инструкция №025-0309, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.2 |
| 4.2* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Патогенные бактерии кишечной группы |  | Инструкция №025-0309, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 |
| 4.3* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 4.4* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 4.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 4.6* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 4.7* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 4.8* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 4.9* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 4.10* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 4.11* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 4.12* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 4.13* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 4.14* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 4.15* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п.2, 3 |
| 4.16* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009, п.8 |
| 5.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН, утв. пост МЗ РБ от 16.05.2022, №44 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции СанПиН, утв. пост МЗ РБ от 16.05.2022, №44 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 Инструкция №070-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.2, 3, 4, 5 Инструкция №025-0309, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.2 |
| 5.2* |  | 100.09/01.086 | ОКБ |  | Инструкция №070-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.6, п.31, 32 |
| 5.3* |  | 100.09/01.086 | ТКБ |  | Инструкция №070-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.6, п.31, 32 |
| 5.4* |  | 100.09/01.086 | Коли-фаги |  | Инструкция №070-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.6, п.33, 34, 35 |
| 5.5* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Лецитиназо-положительные стафилококки |  | Инструкция №070-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.6, п.36, 37, 38, 39 |
| 5.6* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция №025-0309, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 |
| 5.7* |  | 100.09/01.086 | Синегнойная палочка |  | Инструкция №070-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010, гл.6, п.40, 41, 42, 43, 44 |
| 5.8* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 5.9* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 5.10* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 5.11* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 5.12* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 6.1 *** | Кровь консервирован ная, её компоненты, препараты крови, консервированный костный мозг, кровезамени тели, консервирую щие растворы, системы заготовки крови, шприцы, иглы, инструменты, перевязочный материал, используемый при заборе крови от доноров, кожа локтевых сгибов доноров, руки персонала | 101.03/42.000 101.04/42.000 101.05/42.000 32.50/42.086 | Отбор проб | Приказ МЗ РБ №467 от 08.04.2022 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7 Инструкция №04-14/21-14-95, утв. Первым зам. министра ЗО РФ от 29.05.1995 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Приказ МЗ РБ №467 от 08.04.2022 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7 Инструкция №04-14/21-14-95, утв. Первым зам. министра ЗО РФ от 29.05.1995 |
| 6.2* |  | 101.03/01.086 101.04/01.086 101.05/01.086 32.50/01.086 | Стерильность |  | Приказ МЗ РБ №467 от 08.04.2022 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 года, №7 Инструкция №04-14/21-14-95, утв. Первым зам. министра ЗО РФ от 29.05.1995 |
| 7.1** | Биоматериал человека (испражнения, перианальный соскоб, ректальный мазок) | 101.02/42.000 101.17/42.000 | Отбор проб | Пост. МЗ РБ от 29.07.2019, №74 Пост. ГГСВ РБ от 29.04.1998, №18 Приказ МЗ РБ от 15.12.2010, №1334 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006 №120 Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. пост. ГГСВ РБ от 03.05.2004, №49 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006 №120, гл.2 Инструкция 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.05.2009 |
| 7.2* |  | 101.02/01.086 | Выделение и идентификация патогенных микроорганизмов рода Enterobacteriacae |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 09.10.2006, №120, гл.3-17 Инструкция 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.05.2009, гл.5-30 |
| 7.5* |  | 101.02/07.090 101.02/07.096 101.17/07.090 101.17/07.096 | Обнаружение яйца и личинок гельминтов, цист лямблий и ооцист криптоспоридий |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. пост. ГГСВ РБ от 03.05.2004, №49, гл.5, 6, 7, 9 |
| 7.6* |  |  |  |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. пост. ГГСВ РБ от 03.05.2004, №49, гл.8 |
| 8.1 *** | Готовые блюда, рационы, отдельные приемы пищи | 10.85/42.000 | Отбор проб | Пост. МТ РБ и МЗ РБ №7/8 от 12.02.2003 Пост. МТ РБ №4 от 25.02.2014 Пост. МТ РБ №2 от 03.01.2012 ТНПА и другая документация | МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
| 8.2* |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества |  | МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ №18/29 от 21.04.2001, п.5.1.2 |
| 8.3* |  | 10.85/08.164 | Жир (метод Сокслета) |  | МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ №18/29 от 21.04.2001, п.5.2.1 |
| 8.4* |  | 10.85/08.149 | Белки (метод Болотова) |  | МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ №18/29 от 21.04.2001, п.5.6.3 |
| 8.5* |  | 10.85/08.149 | Калорийность |  | МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ №18/29 от 21.04.2001, п.12 |
| 9.1 *** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения, мкЗв/ч | СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 31.12.2013, №137 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012, №213 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН 2.6.1.8-12-2004 СП 2.6.1.8-9-2004 СанПиН 2.6.1.13-55-2005 | АМИ.МН 0030-2022 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 9.2 *** |  | 100.12/04.056 | Плотность потока альфа-частиц, част/минсм2 |  | МВИ.МН 4561-2013 |
| 9.3 *** |  | 100.12/04.056 | Плотность потока бета-частиц, част/минсм2 |  | МВИ.МН 4561-2013 |
| 9.4 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: уровни звукового давле-ния в октавных или треть-октавных полосах частот, Дб | ГОСТ 12.1.003-83 ГН "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 Пост. СМ РБ от 07.08.2019 №525 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производствен ной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, таблица 1 СанНП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 16.11.2011, №115 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59 | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.15, 20-22 |
| 9.5 *** |  | 100.12/35.067 | Уровень звука, дБА |  | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.15, 20-22 |
| 9.6 *** |  | 100.12/35.067 | Эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.15, 20-22 |
| 9.7 *** |  | 100.12/35.067 | Максимальные уровни звука в дБА |  | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.15, 20-22 |
| 9.8 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ | ГН "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека", утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 26.12.2013, №132 и др.ТНПА | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.15, 20, 23, 25 |
| 9.9 *** |  | 100.12/35.059 | Логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.15, 20, 23, 25 |
| 9.10 *** |  | 100.12/35.059 | Эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.15, 20, 23, 25 |
| 9.11 *** | Рабочие места | 100.12/26.080 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН "Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников", утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 14.12.2012, №198 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, таблица 4 | СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 14.12.2012, №198, гл.2 |
| 9.12 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГН "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59 | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. ГГСВ РБ от 27.12.2002 |
| 9.13 *** |  | 100.12/35.063 | Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % |  | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. ГГСВ РБ от 27.12.2002 |
| 9.14 *** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010, №69 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012, №194 Пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, гл. 16 и приложение 13 ГОСТ 12.1.002-84 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010, №69 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012, №194 Пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, гл. 16 и приложение 13 | ГОСТ 12.1.002-84 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010, №69, п.54-67 |
| 9.15 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м |  | СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010, №69, п.54-62, 68-71 |
| 9.16 *** |  | 100.12/35.068 | Магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл |  | СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010, №69, п.54-62, 68-71 |
| 9.17 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: напряженность электростатического поля, В/м |  | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010, №69, гл.4 |
| 9.18 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатичес кие поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: напряженность электростатического поля, В/м | ГН "Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами", утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59 | СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59, приложение 1 |
| 9.19 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнит ные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: Д:<25В/м (2-400) кГц |  | СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59, приложение 1 |
| 9.20 *** |  | 100.12/35.068 | Плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: Д:<250нТл (2-400) кГц |  | СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59, приложение 1 |
| 9.21 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц | ГОСТ 12.1.006-84 Пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, раздел 2, приложение 1-4 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015, №23 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012, №194 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.006-84 Пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложение 8 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015, №23 |
| 9.22 *** |  | 100.12/35.068 | Напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц (30-50) МГц |  | ГОСТ 12.1.006-84 Пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложение 8 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015, №23 |
| 9.23 *** |  | 100.12/35.068 | Плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц |  | ГОСТ 12.1.006-84 Пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложение 8 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015, №23 |
| 9.24 *** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 ГН "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013, №33 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 08.02.2016, №16 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013, №33, гл.4 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.9, 15-19 |
| 9.25 *** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 ГН "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013, №33 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012, №194 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 08.02.2016, №16 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013, №33, гл.4 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.9, 15-19 |
| 9.26 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Скорость движения воздуха, м/с |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013, №33, гл.4 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.9, 15-19 |
| 9.27 *** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013, №33,гл.4 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013, №47, п.9, 15-19 |
| 10.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и на селитебной территории | 100.11/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ | ГН "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.036-81 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 16.11.2011, №115 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 06.12.2012, №191 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 и др.ТНПА | ГОСТ 23337-2014 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 06.12.2012, №191, п.7, гл.3 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, гл.4 |
| 10.2 *** |  | 100.11/35.067 | Уровень звука, дБА |  | ГОСТ 23337-2014 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 06.12.2012, №191, п.7, гл.3 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, гл.4 |
| 10.3 *** |  | 100.11/35.067 | Эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  | ГОСТ 23337-2014 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 06.12.2012, №191, п.7, гл.3 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, гл.4 |
| 10.4 *** |  | 100.11/35.067 | Максимальные уровни звука в дБА |  | ГОСТ 23337-2014 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 06.12.2012, №191, п.7, гл.3 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, гл.4 |
| 10.5 *** |  | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГН "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СН 2.04.03-2020 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012, №82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 10.6 *** | Помещения жилых и общественных зданий и на селитебной территории | 100.11/35.063 | Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012, №82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 10.7 *** |  | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 Пост. СМ РБ от 07.08.2019 №525 Пост. СМ РБ от 04.11.2019 №740 Пост. СМ РБ от 26.09.2019 №663 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59 | ГОСТ 30494-2011 |
| 10.8 *** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 10.9 *** |  | 100.11/35.065 | Скорость движения воздуха, м/с |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 10.10 *** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот в частотном диапазоне 30кГц-300МГц: напряженность электрического поля, В/м | ГОСТ 12.1.006-84 Пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, раздел 2 (гл.2-5, 7), раздел III (гл. 8), приложение 5-7 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015, №23 | ГОСТ 12.1.006-84 Пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложение 8, 10 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015, №23 |
| 10.11 *** |  | 100.11/35.068 | Плотность потока энергии, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.006-84 Пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, Раздел 2 (гл.2-5, 7), раздел III (гл. 8), приложение 5-7 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015, №23 | ГОСТ 12.1.006-84 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015, №23 |
| 10.12 *** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: Д:<25В/м (2-400) кГц | ГН "Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами", утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59 | СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59, приложение 1 |
| 10.13 *** | Помещения жилых и общественных зданий и на селитебной территории | 100.11/35.068 | Плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: Д:<250нТл (2-400) кГц | ГН "Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами", утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59 и др.ТНПА | СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013, №59, приложение 1 |
| 10.14 *** |  | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012, №213 и др.ТНПА | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 10.15 *** |  | 100.11/04.056 | Плотность потока альфа-частиц, част/минсм2 |  | МВИ.МН 4561-2013 |
| 10.16 *** |  | 100.11/04.056 | Плотность потока бета-частиц, част/минсм2 |  | МВИ.МН 4561-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							             Е.В. Бережных