|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3902 |  |
|  | от 15.06.2009 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 августа 2024 года

службы электрохозяйства филиала "Могилевские тепловые сети"

Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливаю-щего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследова-ний (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Симонова, 161, 212003, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 931-2014 АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осве-тительные сети, вторичные цепи переменного и постоян-ного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пп.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 932-2014 |
| 3.1 * | Перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытания повышен-ным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактическое значение | МВИ.БР 340-2018 |
| 4.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | Эксплуатационная документация Фактическое значение | МВИ.БР 340-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных