|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2789 |
|  | от 07.08.2006 |
|  | на бланке № 0010851 на 12 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2024 года

| санитарно-экологической лаборатории Белорусско-российское совместное предприятие "Брестгазоаппарат" открытое акционерное общество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (0-410,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.2*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксида ДИ: (0-268) мг/м3 |  |  |
| 1.3*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0-2500) мг/м3 |  |  |
| 1.4*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.5*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ: (100-10000) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.6*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ: (50-1200) мг/м3 |  |  |
| 1.7*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ксилола ДИ: (20-500) мг/м3 |  |  |
| 1.8*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота) ДИ:(2-250) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |
| 1.9*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ: ( 25-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (10-3000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010; СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |
| 1.11*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти ДИ: (100-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-6,25) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |
| 1.13*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: (1,52-15,2) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84; ГОСТ Р 51712-2001 МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.14*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля минеральных масел ДИ:(1-10) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ Р 51712-2001 МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона (пропан-2-он) ДИ: (27,0-820,0) мг/м3 |  | АМИ.БР 0034-2023 |
| 1.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации п-Ксилола ДИ: (9,0-284,0) мг/м3 |  |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации м-Ксилола ДИ: (9,0-271,0) мг/м3 |  |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб и определение концентрации о-Ксилола ДИ: (8,0-251,0 ) мг/м3 |  |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) ДИ:(3,0-98,0) мг/м3 |  |  |
| 1.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) ДИ: (8,0-236,0) мг/м3 |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: (8,0-254,0) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.22** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола (2-пропанол) ДИ:(3,0-83,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.БР 0034-2023 |
| 1.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1-пропанола ДИ: (2,0-54,0) мг/м3 |  |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1-бутанола ДИ:(2,0-54,0) мг/м3 |  |  |
| 1.25** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: (8,0-247,0) мг/м3 |  |  |
| 1.26** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ: (7,0-212,0) мг/м3 |  |  |
| 1.27** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4 -триметилбензола (псевдокумола) ДИ:(2,0-61,0) мг/м3 |  |  |
| 1.28** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (1,0-27,0) мг/м3 |  |  |
| 1.29** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изобутанола ДИ: (2,0 до 53,0) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ:(0,025-1) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация устанавливающая требования к объекту | М 02-02-2005 |
| 1.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.32** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля минеральных масел ДИ: (2,5 - 20) мг/м3 |  | МВИ.БР 363-2019 |
| 1.33** |  |  | Отбор проб и определение концентрации никеля соединений ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 1.34** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной ДИ: ( 0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.35** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хромового ангидрида ДИ: (0,01- 0,06) мг/м3 |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 1.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (1-100) мг/м3 |  | МВИ.БР 333-2017 |
| 1.37** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации дижелезо триоксида в сварочном аэрозоле ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 318-2017 |
| 1.38** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле ДИ: (0,05-1,25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация устанавливающая требования к объекту | МВИ.БР 319-2017 |
| 2.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации соединений никеля ДИ: (0,01-0,1) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | АМИ.БР 0043-2024 |
| 2.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) ДИ: (0,003-0,3) мг/м3 |  | АМИ.БР 0042-2024 |
| 2.3** |  |  | Отбор проб и содержание концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 2.4** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифферинцированной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 ДИ: до 50 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| 2.5** |  | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (1-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: ( 0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.7** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 4566-2013 |
| 2.8*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.9*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (1,25-25000) мг/м3 |  |  |
| 2.10*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 2.11*** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксидов ДИ (2,5-1000) мг/м3 |  |  |
| 2.12** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ: (27,0-820,0) мг/м3 |  | АМИ.БР 0034-2023 |
| 2.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: (8,0-254,0) мг/м3 |  |  |
| 2.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ:(1,0-27,0) мг/м3 |  |  |
| 2.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изопропанола ДИ: (3,0-83,0) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-пропанола ДИ: (2,0-54,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | АМИ.БР 0034-2023 |
| 2.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изобутанола ДИ: (2,0 до 53,0) мг/м3 |  |  |
| 2.18** |  |  | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензола) ДИ: (8,0-236,0) мг/м3 |  |  |
| 2.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1-бутанола ДИ: (2,0-54,0) мг/м3 |  |  |
| 2.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) ДИ: (3,0-98,0) мг/м3 |  |  |
| 2.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: (8,0-247,0) мг/м3 |  |  |
| 2.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ: (7,0-212,0) мг/м3 |  |  |
| 2.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации п-Ксилола ДИ: (9,0- 284,0) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-Ксилола ДИ: (9,0-271,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | АМИ.БР 0034-2023 |
| 2.25** |  |  | Отбор проб и определение концентрации о-Ксилола ДИ: (8,0-251,0 ) мг/м3 |  |  |
| 2.26** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4 - триметилбензола (псевдокумола) ДИ: (2,0-61,0) мг/м3 |  |  |
| 2.27** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков ДИ: (0,2-60) м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.28** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков ДИ: (0-200) кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.29** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков ДИ: (0-1100) градусов С |  |  |
| 3.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 3.2** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешения местных распорядительных исполнительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3** |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: свыше 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 3.4** |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: свыше 3,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.5** |  |  | Сухой остаток (минерализация) ДИ:(50-50000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6** | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: свыше 0,1 мг/дм3 | Разрешения местных распорядительных исполнительных органов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.7** |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: свыше 0,5 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.8** |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: свыше 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.9** |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ: (1-200) мкг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.10** |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,05-05) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г) |
| 3.11** |  |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,01-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г с изменением № 1 от 01.01.2018) |
| 3.12** |  |  | Концентрация АПАВ ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г) |
| 3.13** |  | 100.05/08.156 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-4) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2011 г) |
| 4.1*** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.2*** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука - уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003-83; СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3*** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Микроклимат: температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН от 30.04.2013 № 33, глава 4 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 |
| 4.4*** |  | 100.12/35.060 | Микроклимат: относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 |
| 4.5*** |  | 100.12/35.070 | Микроклимат: скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 |
| 5.1*** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) СанПиН от 28.06.2012 № 82 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.2*** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука - уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.036-81; СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23337-2014 (изменение №1 01.09.2023) |
| 5.3*** |  | 100.11/35.065 | Микроклимат: температура воздуха | ГОСТ 30494-2011; СанПиН от 30.04.2013 № 33 СанПиН от 25.01.2013 № 8; ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30494-2011 |
| 5.4*** |  | 100.11/35.060 | Микроклимат: относительная влажность воздуха |  |  |
| 5.5*** |  | 100.11/23.000 | Микроклимат: скорость движения воздуха |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1*** | Системы вентиляционные | 100.13/23.000 | Расход воздуха | СН 4.02.03-2019; СТБ 2021-2009; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2*** |  |  | Скорость воздуха |  |  |
| 6.3*** |  |  | Давление в воздуховоде |  |  |
| 6.4*** |  | 100.13/35.065 | Температура перемещаемого воздуха |  |  |
| 6.5*** |  | 100.13/35.060 | Относительная влажность перемещаемого воздуха |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных