|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 1.0284 |
| от 24.11.1997  |
| на бланке № \_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от28 июня 2024 года |

|  |
| --- |
| производственно-технического центра  Учреждения "МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск** |
| 1.1\*\* | Средства огнезащитные для древесины | 20.59/25.047 | Огнезащитные свойства | ТР ЕАЭС 043/2017 глава V, п.п. 18, 19, 22;ГОСТ Р 53292-2009 п.п. 5.1, 5.2;СТ РК 615-1-2011;СТБ 11.03.02-2010 п.п. 5.3.2, 5.4 (таблица 1) | ГОСТ 16363-98;ГОСТ Р 53292-2009 п.п. 6.1, 6.2 |
| 2.1\*\* | Шкафы пожарные | 25.11/29.061 | Габаритные размеры | ТР ЕАЭС 043/2017 глава V, п. 26;ГОСТ Р 51844-2009;СТБ 1953-2009 | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.9;СТБ 1953-2009 п.п. 7.5 |
| 2.2\*\* | Толщина стенок | СТБ 1953-2009 п.п. 7.6 |
| 2.3\*\* | 25.11/29.040 | Масса | ГОСТ Р 51844-2009 п.7.11;СТБ 1953-2009 п.7.7 |
| 2.4\*\* | 25.11/40.000 | Открывание дверцы в экстренных случаях | ГОСТ Р 51844-2009 пп. 7.7, 7.8;СТБ 1953-2009 п.п. 7.11 |
| 2.5\*\* | Наличие элементов для опломбирования и фиксации, вентиляционных отверстий, элементов крепления к строительным конструкциям, внешнее оформление, комплектность, маркировка | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.18, 7.19, 7.20;СТБ 1953-2009 п. 7.12 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных