|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №2 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 1.1589 |  |
| от 18.05.2009 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 18 августа 2024 года  Производственно-технического центра  Учреждения «Брестское областное управление  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Янки Купалы, 113, 224032, г. Брест** | | | | | |
| **ТР ЕАЭС 043/2017**  **«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»** | | | | | |
| 1.1\* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.59/11.116 | Внешний вид | ТР ЕАЭС 043/2017 РазделV пункты 15, 16, 17 Приложение пункт 1  СТБ 2459–2016  п.4.2.1  ГОСТ Р 50588–2012 п.4 | СТБ 2459–2016  п.5.2  ГОСТ Р 50588–2012 п.5.2 |
| 1.2\* | 20.59/  29.040  2059/  29.061 | **Кратность пены и показатель устойчивости пены низкой и средней кратности** | СТБ 2459–2016  п.5.3.1  ГОСТ Р 50588–2012 п.5.3.1 |
| 1.3\* | 20.59/  36.038 | **Время тушения** горючей жидкости **пеной средней кратности (стендовая методика)** | СТБ 2459–2016  п.5.5  ГОСТ Р 50588–2012 п.5.5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.4\* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.59/  29.119 | Показатель смачивающей способности | ТР ЕАЭС 043/2017 РазделV пункты 15, 16, 17 Приложение пункт 1  СТБ 2459–2016  п.4.2.1  ГОСТ Р 50588–2012 п.4 | СТБ 2459–2016  п.5.9  ГОСТ Р 50588–2012 п.5.9 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных