|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4636 |
|  | от 29.05.2020 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2024 года

лаборатории неразрушающего контроля

Открытого акционерного общества «Крановый завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленина,27, корп.1,223610, г. Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Подъемные сооружения: -грузоподъемные краны | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34587-2019 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ISO 9692-2-2020 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. Пост. МЧС РБ от 22.12.2018 №66 ТНПА и другая проектная, техническая документация на объект испытаний | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод): - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-89 |
| 1.4*** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод, ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 1.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4923-2014 |
| 2.1*** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 10922-2012 СТБ 1396-2003 СТБ 1317-2002 СТБ 2174-2011 СП 1.03.08-2023 СТБ ЕN 1090-2-2013 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ISO 9692-2-2020 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая проектная, техническая документация на объект испытаний | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод): - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-89 |
| 2.4*** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 4923-2014 |
| 3.1*** | Металло-конструкции Металло-конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 34587-2019 СТБ ЕN 1090-2-2013 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ISO 9692-2-2020 ТКП 45-5.04-121-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТНПА и другая проектная, техническая документация на объект испытаний | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод): - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3*** 3.3*** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод): - сварные соединения Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-89 ГОСТ 14782-89 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных