|  | Приложение №3 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5182 |
|  | от 31.01.2020 |
|  | на бланке № ___________ на 1 листе |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 августа 2024 года

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения качества»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, №208, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/ 26.141 | Герметичность арматуры и узлов | ТР 2009/013/BY ГОСТ 19681-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19681-94 пп. 7.4, 7.5 |
| 1.2* |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.1 |
| 1.3* |  | 25.99/ 35.065 | Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата, ºС |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.18 |
| 1.4* |  | 25.99/ 29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.24 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.3, 9.2.8 |
| 2.1* | Приборы отопительные | 25.21/ 26.141 | Прочность и герметичность | ТР 2009/013/BY ГОСТ 31311-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31311-2022 п. 8.5 |
| 2.2* |  | 25.21/ 26.141 | Статическая прочность |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.6 |
| 2.3* |  | 25.21/ 29.061 | Качество (класс) покрытия |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.7 ГОСТ 9.032-74 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных