|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0345 от 30.04.2021 на бланке № на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2021 года

отраслевой лаборатории

перспективных информационно-коммуникационных технологий

учреждения образования «Белорусская государственная академия связи»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | наименование (тип средств измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Франциска Скорины, 8/2, 220076, Минск |  |  |  |  |  |
| 16.1* | 2 | 26.51/ 99.016.2 | Тестеры оптические (измерители и источники оптического излучения), приборы оптические многофункциональные | Средняя мощность оптического излучения: λ = 650 нм от минус 20 до 0 дБм; λ = 850 нм от минус 60 до 3 дБм; λ от 1310 до 1625 нм от минус 80 до 10 дБм. Относительные уровни средней мощности оптического излучения: λ = 650 нм от 0 до 20 дБ; λ = 850 нм от 0 до 63 дБ; λ от 1310 до 1625 нм от 0 до 80 дБ от 80 до 90 дБ | ± 11 % (0,45 дБ) ± 8 % (0,33 дБ) ± 5 % (0,22 дБ) ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 3 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 | 2 | 26.51/ 99.016.2 | Оптические рефлектометры, приборы оптические многофункциональные | Значения λ: 1310, 1490, 1550, 1625 нм Оптическая длина (L) от 0,001 до 500 км Ослабление от 0 до 23 дБ (Динамический диапазон от 0 до 43 дБ) | ± (0,3+3·10-6 L) м ± 0,04 дБ/дБ |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                   Е.В.Бережных