|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0284 от 24 ноября 1997 года на бланке № ____________ на 4 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2024 года

производственно-технического центра

учреждения «Минское городское управление

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Характеристика объекта испытаний (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Труднoгорючие и горючие твердые вещества и материалы | 02.20/25.120 10.91/25.120 10.92/25.120 19.20/25.120 20.15/25.120 20.20/25.120 20.59/25.120 22.19/25.120 22.21/25.120 22.22/25.120 22.23/25.120 22.29/25.120 | Группа горючести | ГОСТ 12.1.044-2018 п.7.6.4 | ГОСТ 12.1.044-2018 п.7 |
| 2.1 * | Жидкости | 19.20/25.120 20.12/25.120 20.13/25.120 20.14/25.120 20.15/25.120 20.20/25.120 20.30/25.120 20.52/25.120 20.53/25.120 20.59/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 пп. 3.8, 19.3, 29.5 | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 |
| 2.2 * |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п.п.3.8, 19.3, 30.6 | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 |
| 2.3 * |  |  | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п.п.3.8, 19.3, 28.5 | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 |
| 2.4 * |  |  | Температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 19.3, 31.6 | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |
| 3.1 * | Средства огнезащитные для древесины | 20.59/25.047 | Огнезащитные свойства | ГОСТ 16363-98 | ГОСТ 16363-98 |
| 4.1 * | Древесина огнезащищенная | 16.23/25.047 | Огнезащитные свойства | ГОСТ 30219-95 п.п.3, 5.7 | ГОСТ 30219-95 п.5.7 ГОСТ 16363-98 |
| 5.1 * | Материалы для отделки салонов дорожных транспортных средств | 13.20/25.047 13.91/25.047 13.95/25.047 13.96/25.047 13.99/25.047 20.59/25.047 20.60/25.047 22.19/25.047 23.14/25.047 | Горизонтальная скорость горения | ГОСТ 30879-2003 | ГОСТ 30879-2003 |
| 6.1 * | Продукция в аэрозольной упаковке | 20.30/34.066 20.42/34.066 | Теплота сгорания | СТБ 2464-2016 | СТБ 2464-2016 п.5.1, приложение А |
| 6.2 * |  | 20.30/25.047 20.42/25.047 | Длина распространения пламени по струе аэрозоля | СТБ 2464-2016 | СТБ 2464-2016 п.5.2, приложение Б |
| 7.1 * | Шкафы пожарные | 25.11/29.061 | Габаритные размеры | СТБ 1953-2009 п.п.5.4, 5.5 | СТБ 1953-2009 п.7.5 |
| 7.2 * |  | 25.11/29.061 | Толщина стенок и дверок | СТБ 1953-2009 п.5.6 | СТБ 1953-2009 п.7.6 |
| 7.3 * |  | 25.11/29.040 | Масса | СТБ 1953-2009 п.5.7 | СТБ 1953-2009 п.7.7 |
| 7.4 * |  | 25.11/40.000 | Открывание дверцы в экстренных случаях | СТБ 1953-2009 п.5.14 | СТБ 1953-2009 п.7.11 |
| 7.5 * |  | 25.11/40.000 | Наличие элементов для опломбирования и фиксации | СТБ 1953-2009 п.5.14 | СТБ 1953-2009 п.7.12 |
| 8.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные, эвакуационные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 СН 2.02.05-2020 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 8.2 *** |  | 25.11/41.000 | Проверка стыков элементов конструкций, сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 пп.3.4, 5.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 8.3 *** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоедине-ния конструкций | СТБ 11.13.22-2011 пп.3.3, 5.6 | СТБ 11.13.22-2011 пп.3.3, 5.6 |
| 8.4 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7, 5.9 |
| 8.5 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8, 5.9 |
| 8.6 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.6 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10 |
| 8.7 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления горизонталь-ных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.7 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.10, 5.11 |
| 8.8 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 8.9 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 8.10 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 8.12 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 9.1 *** | Фильтры-поглотители в защитных сооружениях | 28.25/41.000 | Внешний осмотр фильтров-поглотителей, определение сквозного ржавления, деформации | ТКП 334-2011 приложение В п.4.1 Инструкция о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Пост. МЧС РБ от 12.02.2024 г. №9, глава 6 | ТКП 334-2011 приложение В п.4.1 |
|  |  |  | Определение пересыпания и усадки шихты |  |  |
|  |  |  | Определение переувлажнения (затопления) фильтров-поглотителей водой |  |  |
|  |  |  | Определение порыва фильтрующего материала |  |  |
| 9.2 *** | Фильтры-поглотители на сопротивление постоянному потоку воздуха в защитных сооружениях | 28.25/23.000 | Сопротивление фильтров-поглотителей постоянному потоку воздуха | ТКП 334-2011 приложение В табл. 2 Инструкция о порядке содержания и эксплуатации защитных соору-жений гражданской обороны, утв. Пост. МЧС РБ от 12.02.2024 г. №9, глава 6 | ТКП 334-2011 приложение В п.4.2 |
| 9.3 *** | Шихта фильтров-поглотителей в защитных сооружениях | 28.25/41.000 | Испытание исправности шихты фильтров-поглотителей на проскок по имитатору | ТКП 334-2011 приложение В п.4.3 | ТКП 334-2011 приложение В п.4.3 |
| 9.4 *** | Аэродинамичес-кие испытания (определение производитель-ности вентиляционных установок) в защитных сооружениях | 100.13/ 23.000 | Определение часового расхода воздуха | ТКП 334-2011 приложение В п.4.4 СН 2.02.08-2020 п.п.5.6.3, 6.3.2 Инструкция о порядке содержания и эксплуатации защитных соору-жений гражданской обороны, утв. Пост. МЧС РБ от 12.02.2024 г. №9, глава 6, ТНПА и другая проектная документация | ТКП 334-2011 приложение В п. 4.4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.7 *** | Герметичность (подпор) в защитных сооружениях | 100.13/ 23.000 | Определение величины подпора воздуха | ТКП 334-2011 п.6.9 Инструкция о порядке содержания и эксплуатации защитных соору-жений гражданской обороны, утв. Пост. МЧС РБ от 12.02.2024 г. №9 глава 6 п.65 | ТКП 334-2011 приложение В п.4.6 |
| 9.8 *** | Газовый состав воздушной среды в защитных сооружениях | 100.10/ 08.169 | Определение наличия и концентрации двуокиси углерода, диоксида углерода СО2 (углекислого газа) | ТКП 334-2011 приложение В п.4.5 | АМИ.БР 0004-2021 |
|  |  | 100.10/ 08.169 | Определение наличия и концентрация кислорода О2 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
|  |  | 100.10/ 04.125 | Определение объёмной активности радона | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Министерства здравоохранения РБ 28.12.2012 № 213 п.п.107, 108 | МВИ.МН 2526-2006 |
| 10.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляе-мого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.08-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
|  |  |  | Расход (скорость движе-ния) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
|  |  |  | Избыточное давление воздуха на этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
|  |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных