Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0264

от 10 мая 2011 года

на бланке № ___________

на 2 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2024 года

поверочной лаборатории службы главного энергетика,

метрологического обеспечения и охраны окружающей среды

производственного республиканского унитарного предприятия «МИНГАЗ»

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | Наименование /тип/ средствизмерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Мановакуумметры двухтрубные | Верхний предел измерений: 1; 2,5; 3,6; 5; 6; 10 кПа | ± 0,02 кПа |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры Тягомеры Тягонапоромеры | Верхний предел измерений в кПа: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 Верхний предел измерений в кПа: Минус 1; минус 1,6; минус 2,5; минус 4; минус 6; минус 10; минус 16; минус 25; минус 40 Верхний предел измерений в кПа: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 15; 20 | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие, манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные), манометры самопишущие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.4* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: 4; 6; 6,3; 10; 25; 40; 60; 63 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 4.5* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом, интерфейсом | Верхний предел Измерений в МПа: 0,004; 0,006; 0,01; 0,025; 0,1; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5. Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0,4 - 2) В RS 485 | γ = ± 0,2 % |
| 4.6* | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

12.01.2024

дата принятия решения

12.01.2024

дата принятия решения