|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0014 |
|  | от 20.09.1993 |
|  | на бланке № ____ на 22 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2024 года

| отдел стендовых испытаний службы испытаний и метрологии Открытого акционерного общества "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Независимости, 117, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Аппаратура радионавигационная (навигационная аппаратура потребителей) | 26.51/39.000 | Предельная погрешность навигационных определений для координат в плане | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 31379-2009 п.5.3; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.7; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.9 | ГОСТ Р 55534-2013 п.5.7 |
| 1.2* |  |  | Предельная погрешность навигационных определений для высоты |  |  |
| 1.3* |  |  | Предельная погрешность навигационных определений для составляющих вектора скорости |  | ГОСТ Р 55534-2013 п.5.8 |
| 1.4* |  |  | Время получения первого достоверного навигационного решения для «холодного» старта | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 31379-2009 п.5.4; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.10 | ГОСТ Р 55534-2013 п.5.11 |
| 1.5* |  |  | Время получения первого достоверного навигационного решения для «теплого» старта | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 31379-2009 п.5.4 | ГОСТ Р 55534-2013 п.5.10 |
| 1.6* |  |  | Время получения первого достоверного навигационного решения для «горячего» старта (перезахвата) | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 31379-2009 п.5.4; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.9 |  |
| 1.7* |  |  | Проверка функций определения пространственно-временного состояния по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) и передачи мониторинговой информации от аппаратуры спутниковой навигации (АСН) по сетям подвижной радиотелефонной связи посредством пакетной передачи данных | ТР ТС 018/2011; ГОСТ Р 56362-2015 Табл.1 | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.1 |
| 1.8* |  |  | Проверка функции приема и передачи информации от АСН по сетям подвижной радиотелефонной связи посредством коротких текстовых сообщений |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.2 |
| 1.9* |  |  | Проверка функции передачи мониторинговой информации от АСН с заданной периодичностью |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.3 |
| 1.10* |  |  | Проверка функции передачи «Сигнала бедствия» от АСН |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.4 |
| 1.11* |  |  | Проверка функции сохранения мониторинговой информации во внутренней энергонезависимой памяти и передачи при возобновлении связи |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.5 |
| 1.12* |  |  | Проверка функции обеспечения исходящей двусторонней голосовой связи |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.6 |
| 1.13* |  |  | Проверка функции обеспечения входящей двусторонней голосовой связи |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.7 |
| 1.14* |  |  | Проверка возможности настройки и смены версий программного обеспечения путем непосредственного подключения к ней и путем удаленного подключения по беспроводным каналам GSM (с использованием SMS-команд и пакетной передачи данных, соответственно) |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.8 |
| 1.15* |  |  | Проверка возможности обновления информации, хранящейся на модуле идентификации абонента по сетям подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM/UMT |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.9 |
| 1.16* |  |  | Проверка перехода АСН на резервный источник при отсутствии питания от бортовой сети |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.11 |
| 1.17* |  |  | Проверка требуемого объёма (в записях) внутренней энергонезависимой памяти |  | ГОСТ Р 56362-2015 п.6.12 |
| 1.18* |  | 26.51/22.000 | Измерение сопротивления изоляции |  | ГОСТ Р 56363-2015 п.6.2 |
| 1.19* |  | 26.51/24.000 | Проверка напряжения радиопомех, создаваемых НАП | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 31379-2009 п.5.8 | ГОСТ 30429-96 раздел 6 |
| 1.20* |  |  | Проверка напряженности поля радиопомех, создаваемых НАП |  |  |
| 1.21* |  | 26.51/26.095 | Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации | ТР ТС 018/2011; ГОСТ Р 56363-2015 п.5.1.13 | ГОСТ 16019-2001 п.5.4.2; ГОСТ Р 56363-2015 п.п.8.2.2, 8.2.3 |
| 1.22* |  |  | Устойчивость и прочность при воздействии механических ударов |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.4.3; ГОСТ Р 56363-2015 п.п.8.2.4, 8.2.5 |
| 1.23* |  |  | Прочность при воздействии свободного падения |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.4.4 |
| 1.24* |  | 26.51/26.080 | Стойкость к воздействию пониженной рабочей температуры при эксплуатации |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.2; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.5 |
| 1.25* |  |  | Прочность к воздействию предельной пониженной температуры при транспортировании |  |  |
| 1.26* |  |  | Стойкость к воздействию повышенной рабочей температуры при эксплуатации |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.3; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.6 |
| 1.27* |  |  | Прочность к воздействию предельной повышенной температуры при транспортировании |  |  |
| 1.28* |  |  | Прочность к воздействию изменения температуры |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.4; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.7 |
| 1.29* |  |  | Стойкость к воздействию пониженного атмосферного давления при эксплуатации |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.5 |
| 1.30* |  |  | Стойкость к воздействию влажности при повышенной температуре в постоянном режиме |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.6; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.8 |
| 1.31* |  |  | Прочность при воздействии соляного тумана |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.7 |
| 1.32* |  | 26.51/26.141 | Прочность к воздействию пыли (пыленепроницаемость) |  | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); ГОСТ 16019-2001 п.5.5.8; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.9 |
| 1.33* |  |  | Прочность при погружении в воду |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.9; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.10 |
| 1.34* |  |  | Стойкость к воздействию атмосферных выпадаемых осадков (дождя) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.10; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.5 |
| 1.35* |  | 26.51/26.080 | Стойкость к воздействию инея и росы |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.11 |
| 1.36* |  | 26.51/26.095 | Прочность при транспортировании в упакованном виде |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.12; ГОСТ Р 56363-2015 п.8.2.6 |
| 2.1* | Автомобильная система (устройство) вызова экстренных оперативных служб. Устройство/ система вызова экстренных оперативных служб | 29.31/39.000 | Прием и обработка навигационных сигналов стандартной точности в диапазоне L1 ГНСС ГЛОНАСС с целью определения координат местоположения и составляющих вектора скорости транспортного средства | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.2, п.8.1.5; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.2, п.8.1.5 | ГОСТ 33471-2015 п.5.1; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.1 |
| 2.2* |  |  | Прием и обработка навигационных сигналов стандартной точности в диапазоне L1 ГНСС GPS с целью определения координат местоположения и составляющих вектора скорости транспортного средства | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.3, п.8.1.4; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.3, п.8.1.4 | ГОСТ 33471-2015 п.5.2; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.2 |
| 2.3* |  |  | Прием и обработка навигационных сигналов стандартной точности в диапазоне L1 ГНСС ГЛОНАСС и GPS с целью определения координат местоположения и составляющих вектора скорости транспортного средства | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.3.1.12; ГОСТ Р 54620-2011 п.3.1.1 | ГОСТ 33471-2015 п.5.3; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.3 |
| 2.4* |  |  | Выдача во внешние устройства информации о навигационных параметрах в формате NMEA-0183 | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.15; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.15 | ГОСТ 33471-2015 п.5.4; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.4 |
| 2.5* |  |  | Контроль достоверности навигационных определений и исключение недостоверных измерений (RAIM) | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.4; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.4 | ГОСТ 33471-2015 п.5.5; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.5 |
| 2.6* |  |  | Определение навигационных параметров в системах координат ПЗ-90 и WGS-84 | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.6; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.6 | ГОСТ 33471-2015 п.5.6; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.6 |
| 2.7* |  |  | Погрешность определения координат в плане и высоты в автономном статическом режиме | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.7; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.7 | ГОСТ 33471-2015 п.5.7; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.7 |
| 2.8* |  |  | Погрешность определения координат в плане, высоты и скорости в динамическом режиме |  | ГОСТ 33471-2015 п.5.8; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.8 |
| 2.9* |  |  | Минимальный временной интервал обновления обсервационных данных | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.8; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.8 | ГОСТ 33471-2015 п.5.9; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.9 |
| 2.10* |  |  | Время восстановления слежения за сигналами рабочего созвездия НКА после срыва слежения из-за затенения | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.9; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.9 | ГОСТ 33471-2015 п.5.10; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.10 |
| 2.11* |  |  | Время решения навигационной задачи в режиме «холодного» старта | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.10; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.10 | ГОСТ 33471-2015 п.5.11; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.11 |
| 2.12* |  |  | Изменение частоты выдачи данных в требуемом диапазоне значений с помощью параметра настройки GNSS_DATA_RATE | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.12, п .8.1.13; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.12, п.8.1.13 | ГОСТ 33471-2015 п.5.13; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.13 |
| 2.13* |  |  | Минимальный угол возвышения (угол отсечки) навигационных космических аппаратов | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.14; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.14 | ГОСТ 33471-2015 п.5.14; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.14 |
| 2.14* |  |  | Время отключения питания навигационного модуля (навигационного приемника ГНСС) после выключения зажигания | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.16; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.16 | ГОСТ 33471-2015 п.5.15; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.15 |
| 2.15* |  |  | Чувствительность навигационного модуля ГНСС в режимах: - поиска (захвата) сигналов ГНСС; - удержания (слежения) сигналов ГНСС | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.11; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.11 | ГОСТ 33471-2015 п.5.12; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.12 |
| 2.16* |  |  | Передача МНД в автоматическом режиме | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.6.1; ГОСТ Р 54620-2011 п.6.1 | ГОСТ 33467-2015 п.6.1; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.1 |
| 2.17* |  |  | Передача МНД посредством тонального модема |  | ГОСТ 33467-2015 п.6.1.1; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.1.1 |
| 2.18* |  |  | Передача МНД посредством SMS |  | ГОСТ 33467-2015 п.6.1.2; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.1.2 |
| 2.19* |  |  | Передача МНД в ручном режиме |  | ГОСТ 33467-2015 п.6.2; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.2 |
| 2.20* |  |  | Передача МНД посредством тонального модема |  | ГОСТ 33467-2015 п.6.2.1; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.2.1 |
| 2.21* |  |  | Передача МНД посредством SMS |  | ГОСТ 33467-2015 п.6.2.2; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.2.2 |
| 2.22* |  |  | Передача в составе МНД информации о последнем известном местоположении ТС на момент определения события ДТП | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.6.3; ГОСТ Р 54620-2011 п.6.3 | ГОСТ 33467-2015 п.6.4; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.3 |
| 2.23* |  |  | Передача в составе МНД информации о предполагаемом последнем известном местоположении ТС на момент определения события ДТП | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.6.4; ГОСТ Р 54620-2011 п.6.4 | ГОСТ 33467-2015 п.6.5; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.4 |
| 2.24* |  |  | Наличие в составе МНД достоверной информации о местоположении ТС | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.6.5; ГОСТ Р 54620-2011 п.6.5 | ГОСТ 33467-2015 п.6.3; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.5 |
| 2.25* |  |  | Передача в составе МНД информации о направлении движения ТС | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.6.6; ГОСТ Р 54620-2011 п.6.6 | ГОСТ 33467-2015 п.6.6; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.6 |
| 2.26* |  |  | Обеспечение громкой связи при совершении экстренного вызова | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.6.12, п.6.13, п.6.14, п.6.15; ГОСТ Р 54620-2011 п.6.12, п.6.13, п.6.14, п.6.15 | ГОСТ 33467-2015 п.6.7; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.7 |
| 2.27* |  |  | Проверка индикаторов состояния | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.6.16, п.8.9; ГОСТ Р 54620-2011 п.6.16, п.8.9 | ГОСТ 33467-2015 п.6.8; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.8 |
| 2.28* |  |  | Проверка режима тестирования | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.7.6, п.7.8; ГОСТ Р 54620-2011 п.7.6, п.7.8 | ГОСТ 33467-2015 п.6.9; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.9 |
| 2.29* |  |  | Проверка работы в режиме «Автосервис» | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.7.7; ГОСТ Р 54620-2011 п.7.7 | ГОСТ 33467-2015 п.6.10; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.10 |
| 2.30* |  |  | Проверка работы в режиме «Загрузка ПО» | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.6.17; ГОСТ Р 54620-2011 п.6.17 | ГОСТ 33467-2015 п.6.11; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.11 |
| 2.31* |  |  | Проверка блока интерфейса пользователя | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.6.17, п.8.8; ГОСТ Р 54620-2011 п.6.17, п.8.8 | ГОСТ 33467-2015 п.6.12; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.12 |
| 2.32* |  |  | Проверка внутренней памяти | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.10; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.10 | ГОСТ 33467-2015 п.6.13; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.13 |
| 2.33* |  |  | Проверка работы резервной батареи и источника питания | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.11; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.11 | ГОСТ 33467-2015 п.6.14; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.14 |
| 2.34* |  |  | Проверка регистрации в сети | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.9.3; ГОСТ Р 54620-2011 п.9.3 | ГОСТ 33467-2015 п.6.15; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.15 |
| 2.35* |  |  | Проверка требований по электропитанию и энергопотреблению | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.11; ГОСТ Р 54620-2011 п.11 | ГОСТ 33467-2015 п.6.16; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.16 |
| 2.36* |  |  | Передача по SMS команды на установку номера для отправки информации по SMS в качестве резервного канала | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015; ГОСТ 33465-2015; ГОСТ Р 54619-2011; ГОСТ Р 54620-2011 | ГОСТ 33467-2015 п.6.17; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.17 |
| 2.37* |  |  | Передача по SMS команды на установку номера для тестовых звонков экстренного вызова |  | ГОСТ 33467-2015 п.6.18; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.18 |
| 2.38* |  |  | Передача МНД посредством тонального модема в режиме ручной активации |  | ГОСТ Р 55530-2013 п.6.19 |
| 2.39* |  |  | Передача по SMS МНД в режиме ручной активации | ТР ТС 018/2011; ГОСТ Р 54619-2011; ГОСТ Р 54620-2011 | ГОСТ Р 55530-2013 п.6.20 |
| 2.40* |  |  | Передача по SMS команды на инициацию экстренного вызова | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015; ГОСТ 33465-2015; ГОСТ Р 54620-2011 | ГОСТ 33467-2015 п.6.19; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.21 |
| 2.41* |  |  | Передача МНД посредством тонального модема с признаком тестового вызова | ТР ТС 018/2011; ГОСТ Р 54619-2011; ГОСТ Р 54620-2011 | ГОСТ Р 55530-2013 п.6.22 |
| 2.42* |  |  | Передача по SMS МНД с признаком тестового вызова |  | ГОСТ Р 55530-2013 п.6.23 |
| 2.43* |  |  | Передача по SMS команды на повторную передачу МНД | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015; ГОСТ 33465-2015; ГОСТ Р 54619-2011; ГОСТ Р 54620-2011 | ГОСТ 33467-2015 п.6.20; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.24 |
| 2.44* |  |  | Передача в режиме пакетной передачи данных специфичного встроенного программного обеспечения | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.7.8; ГОСТ 33465-2015; ГОСТ Р 54619-2011; ГОСТ Р 54620-2011 п.7.8 | ГОСТ 33467-2015 п.6.21; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.25 |
| 2.45* |  |  | Наличие защиты кнопки вызова экстренных оперативных служб от непреднамеренного нажатия | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.8; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.8 | ГОСТ 33467-2015 п.6.22; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.26 |
| 2.46* |  |  | Наличие подсветки кнопки вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.8, п.8.9; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.8, п.8.9 | ГОСТ 33467-2015 п.6.23; ГОСТ Р 55530-2013 п.6.27 |
| 2.47* |  | 29.31/11.116 | Проверка комплектности ЭД | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.20.2; ГОСТ Р 54620-2011 п.21.2 | ГОСТ 33466-2015 п.5.2.1; ГОСТ Р 54618-2011 п.5.2.1 |
| 2.48* |  |  | Проверка комплектности | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.20.1; ГОСТ Р 54620-2011 п.21.1 | ГОСТ 33466-2015 п.5.2.2; ГОСТ Р 54618-2011 п.5.2.2 |
| 2.49.1* |  | 29.31/26.080 | Маркировка | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.18; ГОСТ Р 54620-2011 п.19 | ГОСТ 33466-2015 п.п.6.2.1, 7.2.1; ГОСТ Р 54618-2011 п.п.6.2.1, 7.2.1 |
| 2.49.2* |  | 29.31/26.141 |  |  |  |
| 2.49.3* |  | 29.31/26.045 |  |  |  |
| 2.49.4* |  | 29.31/11.116 |  |  | ГОСТ 33466-2015 п.п.6.2.1, 7.2.1; ГОСТ Р 54618-2011 п.п.6.2.1, 7.2.1; |
| 2.50* |  | 29.31/39.000 | Работоспособность при номинальном напряжении питания | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.11.1; ГОСТ Р 54620-2011 п.11.1 | ГОСТ 33466-2015 п.5.2.3; ГОСТ Р 54618-2011 п.5.2.3 |
| 2.51* |  |  | Работоспособность при изменении напряжения питания |  | ГОСТ 33466-2015 п.5.2.4; ГОСТ Р 54618-2011 п.5.2.4 |
| 2.52* |  |  | Работоспособность после воздействия напряжения питания обратной полярности | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.11.2; ГОСТ Р 54620-2011 п.11.2 | ГОСТ 33466-2015 п.5.2.5; ГОСТ Р 54618-2011 п.5.2.5 |
| 2.53* |  |  | Обеспечение защиты внешних электрических цепей от короткого замыкания на полюсы источника напряжения питания | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.11.3; ГОСТ Р 54620-2011 п.11.3 | ГОСТ 33466-2015 п.5.2.6; ГОСТ Р 54618-2011 п.5.2.6 |
| 2.54* |  | 29.31/24.000 | Напряжение радиопомех на разъемах питания | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 28279-89; ГОСТ 30429-96; ГОСТ 33464-2015 п.13.4.5; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.4.5; СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 (СИСПР 12:1997) | ГОСТ 28279-89; ГОСТ 30429-96; ГОСТ 33466-2015 п.5.2.11; ГОСТ Р 54618-2011 п.5.2.11; СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 (СИСПР 12:1997) |
| 2.55* |  |  | Напряженность электромагнитного поля | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.13.4.6; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.4.6; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 п.6.5, п.6.6 | ГОСТ 33466-2015 п.5.2.12; ГОСТ Р 54618-2011 п. 5.2.12; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 |
| 2.56* |  | 29.31/26.080 | Воздействие пониженной температуры окружающей среды | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 32450-2013; ГОСТ 33464-2015 п.13.2.4, п.13.2.5, п.13.2.6, п.13.2.10, табл.7; ГОСТ Р 50905-96; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.4, п.13.2.5, п.13.2.11, табл.11 | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п.6.2.2; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п.6.2.2 |
| 2.57* |  |  | Воздействие повышенной температуры окружающей среды | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 32450-2013; ГОСТ 33464-2015 п.13.2.4, п.13.2.5, п.13.2.10, табл.7; ГОСТ Р 50905-96; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.4, п.13.2.5, п.13.2.11, табл.11 | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п.6.2.3; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п.6.2.3 |
| 2.58* |  |  | Испытание на прочность при изменении температуры окружающей среды | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 32450-2013; ГОСТ 33464-2015 п.13.2.4, п.13.2.5, п.13.2.6, п.13.2.10, табл.7; ГОСТ Р 50905-96; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.4, п.13.2.5, п.13.2.11, табл.11 | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п.6.2.4; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п.6.2.4 |
| 2.59* |  |  | Воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 32450-2013; ГОСТ 33464-2015 п.13.2.7, п.13.2.10, табл.7; ГОСТ Р 50905-96; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.7, п.13.2.11, табл.11 | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п.6.2.5; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п.6.2.5 |
| 2.60* |  |  | Воздействие пониженного атмосферного давления | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 15150-69; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.6 | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ Р 52230-2004 |
| 2.61* |  |  | Воздействие пониженного атмосферного давления до 61 кПа (457,5 мм рт. ст.) |  |  |
| 2.62* |  |  | Воздействие пониженного атмосферного давления до 57 кПа (427,5 мм рт. ст.) |  |  |
| 2.63* |  | 29.31/26.045 | Проверка стойкости наружных деталей к воздействию топливно-смазочных материалов | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 33464-2015 п.13.2.8; ГОСТ 3940-2004 п.4.23.5; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.8 | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 3940-2004 п.6.16.2; ГОСТ Р 52230-2004 |
| 2.64* |  | 29.31/26.080 | Воздействие соляного тумана | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 15150-69; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.2 | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.7 |
| 2.65* |  | 29.31/26.141 | Воздействие пыли для оценки степени защиты | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); ГОСТ 15150-69; ГОСТ 33464-2015 п.13.2.3; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.3 | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п. 6.2.6; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п. 6.2.6 |
| 2.66* |  |  | Воздействие воды для оценки степени защиты | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); ГОСТ 15150-69; ГОСТ 33464-2015 п.13.2.3; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.3 | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п. 6.2.7; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п. 6.2.7 |
| 2.67* |  |  | Прочность при погружении в воду |  |  |
| 2.68* |  | 29.31/26.080 | Стойкость к воздействию инея и росы | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 33464-2015 п.13.2.2; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.2.2 | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.11; ГОСТ Р 52230-2004 |
| 2.69* |  | 29.31/26.095 | Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33464-2015 п.13.3.1, табл.8; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54620-2011 п.13.3.1, табл.12 | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п. 7.2.2; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п. 7.2.2 |
| 2.70* |  |  | Прочность к воздействию синусоидальной вибрации |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п. 7.2.3; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п. 7.2.3 |
| 2.71* |  |  | Устойчивость к воздействию механических ударов многократного действия |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п. 7.2.4; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п. 7.2.4 |
| 2.72* |  |  | Прочность к воздействию механических ударов многократного действия |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п. 7.2.5; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п. 7.2.5 |
| 2.73* |  |  | Устойчивость к воздействию одиночных механических ударов с ускорением |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п. 7.2.6; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п. 7.2.6 |
| 2.74* |  |  | Прочность к воздействию механических ударов при транспортировании |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33466-2015 п. 7.2.7; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ Р 54618-2011 п. 7.2.7 |
| 3. 21* | Аппаратура спутниковой навигации (АСН) | 26.51/39.000 | Входящая двусторонняя голосовая связь | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.7; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.7; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.7 | ГОСТ 33473-2015 п. 6.7; ГОСТ Р 56362-2015 п. 6.7 |
| 3.1* |  |  | Прием и обработка навигационных сигналов стандартной точности в диапазоне L1 ГНСС ГЛОНАСС с целью определения координат местоположения и составляющих вектора скорости транспортного средства | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.1, 8.1.1, 8.1.8; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.3, п.4.4; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.1, п.8.1.1, п.8.1.9; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.1, 8.1.1, 8.1.9 | ГОСТ 33471-2015 п.5.1; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.1; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.2* |  |  | Прием и обработка навигационных сигналов стандартной точности в диапазоне L1 ГНСС GPS с целью определения координат местоположения и составляющих вектора скорости транспортного средства | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.1; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.3; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.1; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.1 | ГОСТ 33471-2015 п.5.2; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.2; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.3* |  |  | Прием и обработка навигационных сигналов стандартной точности в диапазоне L1 ГНСС ГЛОНАСС и GPS с целью определения координат местоположения и составляющих вектора скорости транспортного средства | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.1; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.4; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.1; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.1 | ГОСТ 33471-2015 п.5.3; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.3; ГОСТ Р 55539-2013 п. 6 |
| 3.4* |  |  | Выдача во внешние устройства информации о навигационных параметрах в формате NMEA-0183 | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.8.1.2; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.7; ГОСТ Р 56360-2015 п.8.1.2; ГОСТ Р 56361-2015 п.8.1.2 | ГОСТ 33471-2015 п.5.4; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.4; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.5* |  |  | Автономный контроль достоверности навигационных определений и исключения недостоверных измерений (RAIM) | ТР ТС 018/2011; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.2 | ГОСТ 33471-2015 п.5.5; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.5; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.6* |  |  | Определение навигационных параметров в системах координат ПЗ-90 и WGS-84 | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.8.1.3; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.5; ГОСТ Р 56360-2015 п.8.1.3; ГОСТ Р 56361-2015 п.8.1.3 | ГОСТ 33471-2015 п.5.6; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.6; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.7* |  |  | Погрешность определения координат в плане и высоты в автономном статическом режиме | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.8.1.4; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.8, п.4.9, п.4.10; ГОСТ Р 56360-2015 п.8.1.4; ГОСТ Р 56361-2015 п.8.1.4 | ГОСТ 33471-2015 п. 5.7; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.7; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.8* |  |  | Погрешность определения координат в плане, высоты и скорости в динамическом режиме | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.8.1.4; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.8, п.4.9; ГОСТ Р 56360-2015 п.8.1.4; ГОСТ Р 56361-2015 п.8.1.4 | ГОСТ 33471-2015 п.5.8; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.8; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.9* |  |  | Минимальное время интервала обновления обсервационных данных | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015; ГОСТ Р 55539-2013; ГОСТ Р 56360-2015; ГОСТ Р 56361-2015 | ГОСТ 33471-2015 п.5.9; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.9; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.10* |  |  | Время восстановления слежения за сигналами рабочего созвездия НКА после срыва слежения из-за затенения | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.8.1.6; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.11; ГОСТ Р 56360-2015 п.8.1.6; ГОСТ Р 56361-2015 п.8.1.6 | ГОСТ 33471-2015 п.5.10; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.10; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.11* |  |  | Время решения навигационной задачи в режиме «холодного» старта |  | ГОСТ 33471-2015 п.5.11; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.11; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.12* |  |  | Изменение частоты выдачи данных в требуемом диапазоне значений с помощью параметра настройки GNSS_DATA RATE | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.8.1.5; ГОСТ Р 55539-2013 п.4.11; ГОСТ Р 56360-2015 п.8.1.5; ГОСТ Р 56361-2015 п.8.1.5 | ГОСТ 33471-2015 п. 5.13; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.13; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.13* |  | 26.51/29.061 | Минимальный угол возвышения (угол отсечки) навигационных космических аппаратов | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015; ГОСТ Р 55539-2013; ГОСТ Р 56360-2015; ГОСТ Р 56361-2015 | ГОСТ 33471-2015 п.5.14; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.14; ГОСТ Р 55539-2013 п.6 |
| 3.14* |  | 26.51/39.000 | Время отключения питания навигационного модуля (навигационного приемника ГНСС) после выключения зажигания | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.10.2; ГОСТ Р 56360-2015 п.10.2; ГОСТ Р 56361-2015 п.10.2 | ГОСТ 33471-2015 п.5.15; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.15 |
| 3.15* |  |  | Чувствительность навигационного модуля ГНСС в режимах: - поиска (захвата) сигналов ГНСС; - удержания (слежения) сигналов ГНСС | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33464-2015 п.8.1.11; ГОСТ Р 54620-2011 п.8.1.11 | ГОСТ 33471-2015 п.5.12; ГОСТ Р 55534-2013 п.5.12 |
| 3.16* |  |  | Определение пространственно-временного состояния по сигналам ГНСС и передача мониторинговой информации по сетям подвижной радио-телефонной связи посредством пакет-ной передачи данных | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.74; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4 | ГОСТ 33473-2015 п.6.1; ГОСТ Р 56362-2015 п.6.1 |
| 3.17* |  |  | Прием и передача информации по сетям подвижной радиотелефонной связи посредством коротких текстовых сообщений | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.2, п.7.3, п.7.4; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.2, п.7.3, п.7.4; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.2, п.7.3, п.7.4 | ГОСТ 33473-2015 п.6.2; ГОСТ Р 56362-2015 п.6.2 |
| 3.18* |  |  | Передача мониторинговой информации с заданной периодичностью | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.5; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.5; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.5 | ГОСТ 33473-2015 п.6.3; ГОСТ Р 56362-2015 п.6.3 |
| 3.19* |  |  | Передача «Сигнала бедствия» | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.11.4, п.7.12.7; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.11.4; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.10.7 | ГОСТ 33473-2015 п.6.4; ГОСТ Р 56362-2015 п.6.4 |
| 3.20* |  |  | Сохранение мониторинговой информации во внутренней энергонезависимой памяти и передачи при возобновлении связи | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.8.6.1; ГОСТ Р 56360-2015 п.8.6.1; ГОСТ Р 56361-2015 п.8.6.1 | ГОСТ 33473-2015 п.6.5; ГОСТ Р 56362-2015 п.6.5 |
| 3.21* |  |  | Исходящая двусторонняя голосовая связь | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.7; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.7; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.7 | ГОСТ 33473-2015 п. 6.6; ГОСТ Р 56362-2015 п. 6.6 |
| 3.22* |  |  | Настройка и смена версий программного обеспечения путем непосредственного подключения к ней и путем удаленного подключения по беспроводным каналам GSM (с использованием SMS-команд и пакетной передачи данных, соответственно) | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.9; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.9; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.9 | ГОСТ 33473-2015 п.6.8; ГОСТ Р 56362-2015 п.6.8 |
| 3.23* |  |  | Обновление информации, хранящейся на персональной универсальной многопрофильной идентификационной карте абонента по сетям подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM/UMTS | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.7.8; ГОСТ Р 56360-2015 п.7.8; ГОСТ Р 56361-2015 п.7.8 | ГОСТ 33473-2015 п. 6.9; ГОСТ Р 56362-2015 п. 6.9 |
| 3.24* |  |  | Использование интерфейсов RS-232, RS-485, CAN и USB для обмена данными с внешними устройствами | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.9.1; ГОСТ Р 56360-2015 п.9.1; ГОСТ Р 56361-2015 п.9.1 | ГОСТ 33473-2015 п. 6.10; ГОСТ Р 56362-2015 п. 6.10 |
| 3.25* |  |  | Переход на резервный источник при отсутствии питания от бортовой сети | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.8.7.1; ГОСТ Р 56360-2015 п.8.7.1; ГОСТ Р 56361-2015 п.8.7.1 | ГОСТ 33473-2015 п. 6.11; ГОСТ Р 56362-2015 п. 6.11 |
| 3.26* |  |  | Объём (в записях) внутренней энергонезависимой памяти | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.8.6.2; ГОСТ Р 56360-2015 п.8.6.2; ГОСТ Р 56361-2015 п.8.6.2 | ГОСТ 33473-2015 п.6.12; ГОСТ Р 56362-2015 п.6.12 |
| 3.27* |  |  | Работоспособность дискретных и аналоговых входов | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.9.2; ГОСТ Р 56360-2015 п.9.2; ГОСТ Р 56361-2015 п.9.2 | ГОСТ 33473-2015 п. 6.13; ГОСТ Р 56362-2015 п. 6.13 |
| 3.28* |  |  | Проверка комплектности ЭД | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015; ГОСТ Р 56360-2015; ГОСТ Р 56361-2015 | ГОСТ 33474-2015 п. 5.1.5; ГОСТ Р 56363-2015 п. 6.1.5 |
| 3.29* |  |  | Проверка комплектности | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.6; ГОСТ Р 56360-2015 п.6; ГОСТ Р 56361-2015 п.6 | ГОСТ 33474-2015 п. 5.1.6; ГОСТ Р 56363-2015 п. 6.1.6 |
| 3.30.1* |  | 26.51/11.116 | Маркиров ка |  | ГОСТ 33474-2015 п. 6.2.4, 7.2.1; ГОСТ Р 56363-2015 п. 7.2.4, 8.2.1 |
| 3.30.2* |  | 26.51/26.045 | Маркировк а | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.19; ГОСТ Р 56360-2015 п.19; ГОСТ Р 56361-2015 п.19 |  |
| 3.30.3* |  | 26.51/26.080 | Маркиро вка |  |  |
| 3.30.4* |  | 26.51/26.141 | Маркир овка |  |  |
| 3.31* |  | 26.51/39.000 | Работоспособность при номинальном напряжении | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.10; ГОСТ Р 56360-2015 п.10; ГОСТ Р 56361-2015 п.10 | ГОСТ 33474-2015 п.4.1.10; ГОСТ Р 56363-2015 п.5.1.10 |
| 3.32* |  | 26.51/22.000 | Сопротивление изоляции | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п. 11.1; ГОСТ Р 56360-2015 п.11.1; ГОСТ Р 56361-2015 п.11.1 | ГОСТ 33474-2015 п.5.2; ГОСТ Р 56363-2015 п.6.2 |
| 3.33* |  | 26.51/24.000 | Напряжение радиопомех на разъемах питания | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 30429-96; ГОСТ 31379-2009; ГОСТ 33472-2015; ГОСТ Р 56360-2015; ГОСТ Р 56361-2015; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 | ГОСТ 30429-96; ГОСТ 31379-2009; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 |
| 3.34* |  |  | Напряженность электромагнитного поля | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 30429-96; ГОСТ 31379-2009; ГОСТ 33472-2015 п. 11.1; ГОСТ Р 56360-2015; ГОСТ Р 56361-2015; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 | ГОСТ 33466-2015 п.5.2.12; ГОСТ Р 54618-2011 п. 5.2.12; Правила ООН № 10 (03)/Пересмотр 3 |
| 3.35* |  | 26.51/26.080 | Воздействие пониженной температуры окружающей среды | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 33472-2015 п.13.1.1; ГОСТ Р 56360-2015 п.13.1.1; ГОСТ Р 56361-2015 п.13.1.1 | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п.6.2.5; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.5 |
| 3.36* |  |  | Воздействие повышенной температуры окружающей среды |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п.6.2.6; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.6 |
| 3.37* |  |  | Воздействие при изменении температуры окружающей среды |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п.6.2.7; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.7 |
| 3.38* |  |  | Воздействие влажности при повышенной температуре |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п.6.2.8; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.8 |
| 3.39* |  |  | Воздействие пониженного атмосферного давления при эксплуатации |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.5 |
| 3.40* |  |  | Воздействие соляного тумана |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.7 |
| 3.41* |  | 26.51/26.141 | Воздействие пыли для оценки степени защиты |  | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п. 6.2.9; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.9 |
| 3.42* |  |  | Воздействие воды для оценки степени защиты |  | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п. 6.2.10; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.10 |
| 3.43* |  |  | Прочность при погружении в воду |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.9; ГОСТ 33474-2015 п.6.2.10; ГОСТ Р 56363-2015 п.7.2.10 |
| 3.44* |  | 26.51/26.080 | Стойкость к воздействию инея и росы |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.11 |
| 3.45* |  | 26.51/26.095 | Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33472-2015 п.13.2; ГОСТ Р 56360-2015 п.13.2; ГОСТ Р 56361-2015 п.13.2 | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п.7.2.2; ГОСТ Р 56363-2015 п.8.2.2 |
| 3.46* |  |  | Прочность к воздействию синусоидальной вибрации |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п.7.2.3; ГОСТ Р 56363-2015 п.8.2.3 |
| 3.47* |  |  | Устойчивость к воздействию механических ударов многократного действия |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п.7.2.4; ГОСТ Р 56363-2015 п.8.2.4 |
| 3.48* |  |  | Прочность к воздействию механических ударов многократного действия |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п. 7.2.5; ГОСТ Р 56363-2015 п.8.2.5 |
| 3.49* |  |  | Устойчивость к воздействию механических ударов при транспортировании |  | ГОСТ 16019-2001; ГОСТ 33474-2015 п.7.2.6; ГОСТ Р 56363-2015 п.8.2.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных