|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.0182 |
| от 16.02.1996 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ДОПОЛНЕНИЕ №1** от06 сентября 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральной заводской лаборатории  управления главного металлурга  ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г.Минск, ул. Социалистическая, 2** | | | | | |
| 20.1\*\* | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления | 24.10/  32.115 | Оптический контроль:  *- визуальный метод;*  *- внешний осмотр и измерения;*  - основной металл;  - сварные соединения | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 г. №66)  СП 4.03.01-2020  ГОСТ ISO 5817-2019  СТБ ЕН 12062-2004  ГОСТ 23055-78  ГОСТ 5264-80  ГОСТ 8713-79  ГОСТ 14771-76  ГОСТ 16037-80  ГОСТ 30242-97  ГОСТ 3242-79  Конструкторская документация, техническая документация и другие ТНПА | ГОСТ 23479-79  СТБ 1133-98  СТБ ЕН 970-2003 |
| 20.2\*\* | 24.10/  32.103 | Контроль проникающими  веществами:  *- капиллярная (цветная)*  *дефектоскопия;*  - основной металл;  - сварные соединения. | СТБ 1172-99 |
| 20.3\*\* | 24.10/  29.143 | Измерение твердости  - основной металл;  - сварные соединения. | МВИ.МН 4304-2012  ГОСТ 9012-59  ГОСТ 9013-59 |
| 20.4\*\* | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления | 24.10/  32.123 | Радиографический контроль:  - сварные соединения | СТБ 1428-2003 |
| 20.5\*\* | 24.10/  32.030 | Ультразвуковая  дефектоскопия:  *-эхо-метод;*  - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных