Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5150

от 13 сентября 2019 года

на бланке №

на 9 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 сентября 2024 года

химической лаборатории филиала «Докшицыводоканал»

Витебского областного коммунального унитарного предприятия

водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Борок, 211800, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 1.2 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия Диапазон измерений: (0,01-0,50) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.012021 №37 Фактические значения ТНПА и другая документация | ГОСТ 18165-2014 (метод А) |
| 1.3 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака (аммоний-иона) Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,078-234) мг/дм3 (в пересчете на азот) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.4 ** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: от 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 (р.2) |
| 1.6 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость Диапазон измерений: свыше 0,1 ºЖ |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.7 * |  | 100.09/11.116 | Запах Диапазон измерений: (0-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 (р.2) |
| 1.8 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (Mn) Диапазон измерений: (0,01-500) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 (вариант 3) |

| 1.9 * | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Массовая концентрация меди (Cu) Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.012021 №.37 Фактические значения ТНПА и другая документация | ГОСТ 4388-72 (р.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 * |  | 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 9 (р.5) |
| 1.11 * |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.12 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 (р.3) |
| 1.13 * |  | 100.09/11.116 | Привкус Диапазон измерений: (0-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 (р.3) |
| 1.14 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 (п. 3.1) |
| 1.15 * |  | 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: свыше 1 градуса цветности |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 1.16* |  | 100.09/08.079 | Концентрация хлоридов (Cl-) Диапазон измерений: - (0,5 – 200) мг/дм3 - более 200 мг/дм3 (при разбавлении) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 1.17* |  | 100.09/08.079 | Концентрация сульфатов (SO42-) Диапазон измерений: - (0,5 – 200) мг/дм3; - более 200 мг/дм3 (при разбавлении) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 1.18* |  | 100.09/08.079 | Концентрация нитратов (NO3-) Диапазон измерений: - (0,2 – 50,0) мг/дм3 - более 50,0 мг/дм3 (при разбавлении) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 1.19* |  | 100.09/08.079 | Концентрация нитрит-ионов Диапазон измерений: - (0,2 – 50,0) мг/дм3 - более 50,0 мг/дм3 (при разбавлении) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 1.20* |  | 100.09/08.079 | Концентрация фторид-ионов (F-) Диапазон измерений: - (0,1 – 10,0) мг/дм3 - более 10,0 мг/дм3 (при разбавлении) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 1.21* |  | 100.09/08.079 | Концентрация бария (Ва2+) Диапазон измерений: (0,05 – 5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |
| 1.22* |  | 100.09/08.079 | Концентрация стронция (Sr2+) Диапазон измерений: (0,5 – 50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |

| 1.23* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.079 | Концентрация аммония Диапазон измерений: - (0,5 – 5000) мг/дм3 (в пересчете на азот) - (0,39-3900) мг/дм3 (аммиак по азоту) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №.37 Фактические значения ТНПА и другая документация | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24* |  | 100.09/08.079 | Концентрация калия (К) Диапазон измерений: (0,5 – 5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |
| 1.25* |  | 100.09/08.079 | Концентрация кальция (Са) Диапазон измерений: (0,5 – 5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |
| 1.26* |  | 100.09/08.079 | Концентрация магния (Mg) Диапазон измерений: (0,25 – 2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |
| 1.27* |  | 100.09/08.079 | Концентрация лития Диапазон измерений: (0,015 – 2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |
| 1.28* |  | 100.09/08.079 | Концентрация натрия (Na) Диапазон измерений: (0,5 – 5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |
| 2.1 * | Сточные воды | 100.05/08.079 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: - (0,5 – 200) мг/дм3; - более 200 мг/дм3 (при разбавлении) | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Фактические значения ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684г.) |
| 2.2 * |  | 100.05/08.079 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: - (0,5 – 200) мг/дм3; - более 200 мг/дм3 (при разбавлении) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 2.3 * |  | 100.05/08.079 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: - (0,2 – 50,0) мг/дм3; более 50,0 мг/дм3 (при разбавлении); - (0,046 – 11,5 мгN/дм3) (в пересчете на азот) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 2.4 * |  | 100.05/08.079 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: - (0,2 – 50,0) мг/дм3; - (0,061 – 15,2 мгN/дм3) (в пересчете на азот) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 2.5 * |  | 100.05/08.079 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: - (0,5 – 5000) мг/дм3; - (0,39 – 3900) мгN/дм3 (в пересчете на азот) |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |

| 2.6 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 * |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 Концентрация аммонийного азота Диапазон измерений: (0,078-234) мгN/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов, фактические значения ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045–2014 (метод А) |
| 2.8 * |  | 100.05/08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815:1:2003 п. 8.4.1, п.8.4.2 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815:2:2003 п.7.2.1 |
| 2.9 * |  | 100.05/08.052 |  | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.10 ** |  | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.11 * |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: св. 0,089 мг/дм3 Концентрация азота нитратов Диапазон измерений: св.0,020 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.12 * |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: св.0,0082 мг/дм3 Концентрация азота нитритов Диапазон измерений св. 0,0025 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.13 * |  | 100.05/08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 г.) ФР.1.31.2012.13169 |
| 2.14 * |  | 100.05/08.052 |  | Концентрация сухого остатка (минерализация) Диапазон измерений: (50-50 000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.15 * |  | 100.05/08.155 |  | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.) ФР.1.31.2014.17189 |
| 2.16 * | Сточные воды | 100.05/08.149 |  | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений: (0,2–20) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов, фактические значения ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO5814-2021 |
| 2.17 * |  | 100.05/08.150 |  | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.18 * |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 2.19 * |  | 100.05/08.149 |  | Концентрация хлорид-иона (хлоридов) Диапазон измерений: свыше 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.20 * |  | 100.05/08.156 |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) Диапазон измерений: (5–16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.) |
| 2.21 * |  | 100.05/08.149 |  | Концентрация азота по Къельдалю Диапазон измерений: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.22 * |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация железа общего Диапазон измерений: свыше 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.23 * |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация общего фосфора Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 Концентрация фосфора фосфатов Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 3.1 * | Поверхностные воды |  | 100.03/08.079 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: - (0,5 – 200) мг/дм3; - более 200 мг/дм3 (при разбавлении) | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 Фактические значения ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 3.2 * |  |  | 100.03/08.079 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: - (0,5 – 200) мг/дм3 - более 200 мг/дм3 (при разбавлении) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 3.3 * |  |  | 100.03/08.079 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: - (0,2 – 50,0) мг/дм3; - более 50,0 мг/дм3 (при разбавлении); - (0,046 – 11,5) мгN/дм3 (в пересчете на азот) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 3.4 * | Поверхностные воды |  | 100.03/08.079 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: - (0,2 – 50,0) мг/дм3; - (0,061 – 15,2) мгN/дм3 (в пересчете на азот) | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 Фактические значения ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 3.5 * |  |  | 100.03/08.079 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: - (0,5 – 5000) мг/дм3; - (0,39 – 3900) мгN/дм3 (в пересчете на азот) |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |
| 3.6 *** |  |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 5667-4-2021 |
| 3.7 * |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 Концентрация аммонийного азота Диапазон измерений: (0,078-234) мгN/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 Фактические значения ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 3.8 * |  |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815:1:2003 п. 8.4.1,п.8.4.2 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815:2:2003 п. 7.2.1 |
| 3.9 * |  |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.10 ** |  |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.11 * |  |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 г.) ФР.1.31.2012.13169 |
| 3.12 * |  |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Диапазон измерений: (50-50 000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.13 * |  |  | 100.03/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (издание 2014 г.) ФР.1.31.2014.17189 |

| 3.14 * | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений: (0,2-20) мгО2/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 Фактические значения ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 3.16 * |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) Диапазон измерений: (5–16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.) |
| 3.17 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю Диапазон измерений: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.18 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: свыше 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.19 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация общего фосфора Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 Фосфора фосфатов Диапазон измерений: (0,1–10000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2004 (метод В) |
| 4.1 ** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: - (0,1-300) мг/дм3; - (0,078-234) мг/дм3 (азот аммонийный); - (0,078-234) мгN/дм3 (в пересчете на азот) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 4.3 * |  | 100.04/08.079 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: - (0,5 – 5000) мг/дм3; - (0,39 – 3900) мгN/дм3 (в пересчете на азот) |  | ГОСТ 31869-2012 (метод А) |
| 4.4 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.5 * |  | 100.04/08.079 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: - (0,2 – 50,0) мг/дм3 - более 50,0 мг/дм3 (при разбавлении) - (0,046 – 11,5) мгN/дм3 (в пересчете на азот) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 4.6 * | Подземные воды | 100.04/08.079 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: - (0,2 – 50,0) мг/дм3; - (0,061 – 15,2) мгN/дм3 (в пересчете на азот) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 4.7 * |  | 100.04/08.079 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: - (0,5 – 200) мг/дм3; - более 200 мг/дм3 (при разбавлении) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 4.8 * |  | 100.04/08.079 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: - (0,5 – 200) мг/дм3; - более 200 мг/дм3 (при разбавлении) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) (М -01-30-2009) ФР.1.31.2013.16684 |
| 4.9 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю Диапазон измерений: (0,5–500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 4.10 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация общего фосфора Диапазон измерений: (0,1–1000) мг/дм3 Фосфора фосфатов Диапазон измерений: (0,1–10000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2004 (метод В) |
| 4.11 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего. Диапазон измерений: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 4.12 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.) ФР.1.31.2014.17189 |
| 4.13 * |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Диапазон измерений: (50–50 000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |

| 5.2 * | Вода питьевая централизован-ного и нецен-трализованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 см3 | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 |
| 5.4 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерий, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 |
| 5.5 * |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В. Бережных