|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.3713 |
| от 22.11.2010 |
| на бланке № 0007977  на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от27 сентября 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытательная лаборатория  Общества с ограниченной ответственностью  "Заславский лакокрасочный завод" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Заводская, 21, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область** | | | | | |
| 1.1\* | Эмали и краски для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/32.115 | Внешний вид поверхности отверждённого разметочного материала | ТР ТС 014/2011 Статья 3 п.11 | СТБ 1520-2023 п.8.2 |
| 1.2\* | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1; СТБ 1520-2023 п. 8.10 |
| 1.3\* | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72 метод 1; СТБ 1520-2023 п. 8.12 |
| 1.4\* | Время высыхания (твердения) до степени 2, до степени 3 | ГОСТ 19007-2023; СТБ 1520-2023 п. 8.13 |
| 1.5\* | 20.30/08.156 | Коэффициент яркости (коэффициент диффузного отражения) | ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п. 8.14 |
| 1.6\* | 20.30/26.095 | Эластичность покрытия при изгибе | СТБ 1520-2023 п. 8.15 |
| 1.7\* | 20.30/29.061 | Степень перетира | СТБ 1520-2023 п.8.16 |
| 1.8\* | 20.30/26.095 | Твёрдость плёнки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) | ГОСТ 5233-2021; СТБ 1520-2023 п. 8.17 |
| 1.9\* | 20.30/29.040 | Укрывистость высушенной плёнки | ГОСТ 8784-75 метод 1; СТБ 1520-2023 п. 8.18 |
| 1.10\* | 20.30/29.119 | Плотность | СТБ 1520-2023 п.8.22 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных