|  | Приложение №3 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4953 |
|  | от 11.09.2017 |
|  | на бланке № ____________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 сентября 2024 года

лаборатории электрофизических измерений

Производственного общества с ограниченной ответственностью «ДИСТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Машерова, 16, кабинет №2а-16, 220005, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 3.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 5.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3, Б29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 6.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В 4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ТНПА и другая документация | МИ.ГР 0009-2021 |
| 6.2 *** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В 4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 6.3 *** |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В 4.61.4 СН 4.04.01-2019 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных