|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1400 от 20.12.2002 на бланке ____________ на 10 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» октября 2024 года

лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Дрибинский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленина 38, 213971 г.п. Дрибин, Могилевская обл. |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Хлеб и хлебобулочные изделия. | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 п.4 |
| 3.2* |  | 10.71/08.052 | Влажность | СТБ 1009-96 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-2022 п.7 |
| 3.3* |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 3.4* |  | 10.71/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п.10 |
| 4.1 *** | Кондитерские изделия. | 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-19 | СТБ 1036-97 СТБ 5904-2019 |
| 4.2* |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 6477-88 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5900-2014 п.2,3 |
| 4.3* |  | 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 п.7 |
| 4.4* |  | 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 п.8 |
| 5.1 *** | Овощи, фрукты, ягоды | 01.13/42.000 10.31/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 5.2* |  | 01.13/08.169 10.31/08.169 | Нитраты | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация | МУ №5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989 р. 2 |
| 7.1*** | Соль поваренная пищевая | 08.93/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 13685-84 | СТБ 1036-97 ГОСТ 13685-84 п.1 |
| 7.2* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | ГОСТ 13830-97 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2 |
| 8.1 *** | Кулинарные изделия, готовые блюда и полуфабрикаты. Обеды. | 10.89/42.000 10.85/42.000 | Отбор проб, подготовка проб для проведения испытаний | МУ №18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 СТБ1210-2010 | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, р.3, приложение 1. |
| 8.2* |  | 10.85/08.133 10.89/08.133 10.85/08.052 10.89/08.052 | Сухие вещества | СТБ1210-2010 ТНПА и другая документация | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, п п.5.1.1,5.1.2, 5.1.4 |
| 8.3* |  | 10.85/08.037 10.89/08.037 | Жир |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, п.5.2.5 |
| 8.4* |  |  | Расчетный показатель (энергетическая ценность, КВК): массовая доля сухих веществ, минеральных веществ, жир) | ТНПА и другая документация | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001, р.12 |

| 9.1 *** | Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в емкости. | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-20 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ 3351-74, п. 2 |
| 9.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п. 3 |
| 9.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п. 5 |
| 9.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 9.6* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, метод А |
| 9.7* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| 9.8* |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 9.9* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 9.10* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 9.11* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2,3 |
| 9.12* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 9.13* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 10.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 приложение п.3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 10.2* |  | 100.09/11.116 | Запах, мутность | СанНиП, утв. постановлением МЗРБ от 26.05.2022 №44 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ 3351-74, п. 2,5 |
| 10.3* |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 10.4 |  | 100.09/08.156 | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) |  | ГОСТ 33045-2014, метод А, Б |
| 10.5* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| 10.6* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 10.7* |  | 100.09/08.149 | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |

| 12.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999. ТНПА и другая документация | МВИ. МН 4779-2013 |
| 13.1*** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.27/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 01.70/42.000 03.00/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. МЗ РБ 25.03.2003 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. МЗ РБ 25.03.2003 |

| 13.2* | Пищевые продукты | 01.13/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.27/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 01.70/04.125 03.00/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 ЕСЭ и ГТ утв.28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза № 299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация | МВИ. МН 4779-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1*** | Торфобрикет, торфяные изделия. | 08.92/42.000 08.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |
| 16.2* |  | 08.92/04.125 08.99/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН утв. 28.12.2012 постановлением МЗ РБ №213 «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа» утв. 12.07.2004 согласовано МЗ РБ 2006 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 4779-2013 |
| 18.1* | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213 | МВИ. ГМ 1906-2020 |

| 19.1 *** | Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2* |  | 10.13/42.000 | Пробоподготовка | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 26669-85 |
| 19.3* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.4* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.5* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 19.6 |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 19.7* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 19.8* |  | 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 19.9* |  | 10.13/01.086 | Еscherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 19.10* |  | 10.13/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.1*** | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 20.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1. |
| 20.3* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2. |
| 20.4* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.5* |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 20.6* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 20.7* |  | 10.13/01.086 | Еscherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 20.8* |  | 10.13/01.086 | Staphylococcus aures |  | ГОСТ31746-2012 |
| 20.9* |  | 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 20.10* |  | 10.13/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 21.1*** | Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 21.2* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 21.3* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 21.4* |  | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 21.5* |  | 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 21.6* |  | 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 21.7* |  | 10.51/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 21.8* |  | 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |

| 24.1*** | Кондитерские, сахаристые и мучные изделия, изделия с кремом. Какао-порошок | 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2* |  | 10.71/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.3* |  | 10.71/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 24.4 * |  | 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.5* |  | 10.71/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.6* |  | 10.71/01.086 | Staphylococcus Aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 30.1*** | Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся пищевые продукты предприятий общественного питания, ДДУ, больниц. | 10.89/42.000 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 30.2* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.3* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | БГКП ( колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 30.4* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 30.5* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 30.6* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 30.7* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.8* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 30.9* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 30.10* |  | 10.85/01.086 10.89/42.000 | Еscherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 31.1*** | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2019 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2019 СТБ ISO 19458- 2011 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, глава 4 |

| 31.2* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/01.086 | Общее микробное число ( в т.ч. число сапрофитных бактерий) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.1 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число БГКП |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.2, 8.3 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 |
| 31.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, п.8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 |
| 32.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002, глава 4 |
| 32.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002 СанНиП, утв. постановлением МЗРБ от 26.05.2022 №44 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | Инструкция № 070 -0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010, п.31, 32 ГОСТ 34786-2021 |
| 32.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 070 -0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010, п.31, 32 ГОСТ 34786-2021 |
| 32.4* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция № 070 -0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010, п.36, 37, 38 |
| 32.5* |  | 100.09/01.086 | Патогенные бактерии семейства Enterobacteriacae рода Salmonella |  | Инструкция № 070 -0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 32.6* |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruqinosa |  | Инструкция № 070 -0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 34786-2021 |
| 33.1*** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 33.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 33.3* |  | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 33.4* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 |
| 33.5* |  | 100.15/01.086 | Бактерии рода Yersinia |  | Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 34.1 *** | Объекты внешней среды ЛПО: (смывы, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций, воздушная среда) | 100.15/42.000 101.19/42.000 | Взятие материала | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7, гл.2-4 |
| 34.2* |  | 100.15/01086. 101.19/01.086 | Общее микробное число | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 28.10.2013 №107 СанПиН, ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 №128 Приказ Минздрава РБ №165 от 25.11.2002 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7, гл.2 |
| 34.3* |  | 100.15/01.086 101.19/01.086 | БГКП ( колиформы) |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7, гл.3 |
| 34.4* |  | 100.15/01.086 101.19/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7, гл.2,3 |
| 34.5* |  | 100.15/01.086 101.19/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7, гл.3 |
| 34.6* |  | 100.15/01.086 101.19/01.086 | Стерильность |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7, гл. 4 |
| 35.1*** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 № 283 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 № 283 |
| 35.2* |  | 100.15/01.086 | Микробная контаминация (в т.ч патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, энтеробатерии, синегнойная палочка, сапрофитные бактерии) | Приказ Минздрава РБ №165 от 25.11.2002 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 № 283 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 № 283 |
| 36.2* | Тесты для бактериологического контроля работы дезкамер | 101.19/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры Staphylococcus aureus | Приказ Минздрава РБ №165 от 25.11.2002 | Инструкция 3.5-51-2006,утв. МЗ РБ 23.11.2006 №175 |
| 37.2* | Тесты для бактериологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры B.licheniformis Устойчивость спор тест-культуры B.stearothermophi lus | Приказ Минздрава РБ №165 от 25.11.2002 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ № 2 от 06.01.2017 | МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 |

| 39.1 *** | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) | 10.39/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.2* |  | 10.39/07.096 | Яйца гельминтов | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 39.3* |  | 10.39/07.096 | Цисты патогенных простейших | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела.

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 						   Е.В.Бережных