|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0549 от 19.07.1999 на бланке № на 8 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2024 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Забудова»

| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 222321, с/с Чистинский, 1/1, вблизи п. Чисть, Молодечненский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Цемент | 23.51/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ EN 197-1-2015 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 СТБ 2115-2010 ТНПА и другая документация | СТБ EN 196-7-2010 ГОСТ 30515-2013 п. 7 ГОСТ 310.1-76 |
| 1.3* |  | 23.51/ 29.144 | Нормальная густота цементного теста, сроки схватывания |  | СТБ EN 196-3-2020 ГОСТ 30744-2001 п.6 ГОСТ 310.3-76 п.п. 1, 2 |
| 2.1** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8736-2014 п. 5.5-5.11 ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 2.2* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 2.4* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание глины в комах |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 2.6* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 2.7* |  | 08.12/ 11.116 | Наличие посторонних засоряющих примесей |  | ГОСТ 8736-2014 п. 6.6 |

| 3.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 ГОСТ 8267-93 п.п. 5.7-5.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав (размер зерен не крупнее 80 мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 3.3* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 |
| 3.4* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание глины в комах |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |
| 3.7* |  | 08.12/ 29.121 | Содержание зерен слабых пород в гравии |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |
| 3.8* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.2 |
| 3.9* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1, 4.17.2 |
| 3.10* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 4.1* | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23735-2014 п. 4.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 4.2* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014 п. 4.3 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 4.3* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание глины в комах |  | ГОСТ 23735-2014 п. 4.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 4.4* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость гравия |  | ГОСТ 23735-2014 п. 4.4 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |
| 4.5* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость гравия |  | ГОСТ 23735-2014 п. 4.4 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.2 |
| 4.6* |  | 08.12/ 29.040 | Содержания зерен слабых пород в гравии |  | ГОСТ 23735-2014 п. 4.4 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |
| 5.1* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2318-2013 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 5.2* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п. 6.7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 5.3* |  | 08.12/ 08.052 | Содержание глины в комах |  | СТБ 2318-2013 п. 6.8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 8735-88 п. 4 |

| 5.4* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/ 29.121 | Дробимость щебня, гравия | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2318-2013 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость щебня, гравия |  | СТБ 2318-2013 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.2 |
| 5.6* |  | 08.12/ 29.151 | Водостойкость щебня, гравия |  | СТБ 2318-2013 п. 6.10 |
| 5.7* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 2318-2013 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1, 4.17.2 |
| 6.1* | Пудра алюминиевая | 24.42/ 08.052 | Массовая доля активного алюминия | ГОСТ 5494-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5494-2022 п. 7.4 |
| 6.2* |  | 24.42/ 29.061 | Кроющая способность на воде |  | ГОСТ 5494-2022 п. 7.3 |
| 7.1** | Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций | 24.31/ 29.061 | Диаметр стержня (арматуры) | СТБ 1341-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1341-2009 п. 7.1 |
| 7.2* |  | 24.31/ 29.061 | Относительное удлинение |  | СТБ 1341-2009 п.п. 7.5, 7.6 ГОСТ 12004-81 |
| 7.3* |  | 24.31/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву |  |  |
| 8.1* | Камень гипсовый и гипсоангидри-товый для производства вяжущих материалов | 08.11/ 29.040 | Содержание гипса (CaSO4х2H2O) | ГОСТ 4013-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4013-2019 п. 6.3 |
| 9.1** | Известь строительная | 23.52/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 9179-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9179-2018 п. 6 ГОСТ 22688-2018 п. 3 |
| 9.2* |  | 23.52/ 08.149 | Суммарное содержание активных окисей кальция и магния в кальциевой извести |  | ГОСТ 9179-2018 п. 5 ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |
| 9.3* |  | 23.52/ 29.040 | Содержание гидратной воды |  | ГОСТ 9179-2018 п. 5 ГОСТ 22688-2018 п. 4.3 |
| 9.4* |  | 23.52/ 29.145 | Температура и время гашения |  | ГОСТ 9179-2018 п. 5 ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 |
| 9.5* |  | 23.52/ 29.054 | Степень дисперсности порошкообразной извести |  | ГОСТ 9179-2018 п. 5 ГОСТ 22688-2018 п. 4.7 |

| 10.1 ** | Бетоны ячеистые | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов, изготовление контрольных образцов | СТБ 1570-2005, СТБ 1117-98 ТНПА и другая документация | СТБ 1117-98 п. 5 ГОСТ 10180-2012п. 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие (класс по прочности на сжатие) |  | СТБ 1570-2005 п. 7.1 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 10.3* |  | 23.61/ 29.040 | Плотность (марка по средней плотности) |  | СТБ 1570-2005 п. 7.2 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 27005-2014 |
| 10.4* |  | 23.61/ 29.040 | Отпускная влажность |  | СТБ 1570-2005 п. 7.3 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 10.5* |  | 23.61/ 29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 п. 7.4, Приложение А |
| 10.6* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость (марка по морозостойкости) |  | СТБ 1570-2005 п. 7.5, Приложение Б ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 11.1 *** | Изделия из ячеистого бетона -блоки из ячеистых бетонов стеновые -ступени лестничные из ячеистого бетона -блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона -плиты перекрытий и покрытий, панели для внутренних стен и перегородок из автоклавного ячеистого бетона | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов. | СТБ 1117-98 СТБ 1330-2002 СТБ 1332-2002 СТБ 1989-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1117-98 п. 5 СТБ 1330-2002 п. 5 СТБ 1332-2002 п. 5 СТБ 1989-2009 п. 5 ГОСТ 13015.1-81 |
| 11.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от линейных размеров, геометрические параметры |  | СТБ 1117-98 п. 6.2 СТБ 1330-2002 п. 6.7 СТБ 1332-2002 п. 6.8 СТБ 1989-2009 п. 6.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Внешний вид (глубина повреждения углов и ребер) |  | СТБ 1117-98 п. 6.2 СТБ 1330-2002 п. 6.7 СТБ 1332-2002 п. 6.8 СТБ 1989-2009 п. 6.10 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.4* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие (класс по прочности на сжатие) |  | СТБ 1117-98 п. 6.3 СТБ 1330-2002 п. 6.2 СТБ 1332-2002 п. 6.2 СТБ 1989-2009 п. 6.2 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |

| 11.5* | Изделия из ячеистого бетона -блоки из ячеистых бетонов стеновые -ступени лестничные из ячеистого бетона -блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона -плиты перекрытий и покрытий, панели для внутренних стен и перегородок из автоклавного ячеистого бетона | 23.61/ 29.040 | Плотность (марка по средней плотности) | СТБ 1117-98 СТБ 1330-2002 СТБ 1332-2002 СТБ 1989-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1117-98 п. 6.4 СТБ 1330-2002 п. 6.3 СТБ 1332-2002 п. 6.3 СТБ 1989-2009 п. 6.6 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 27005-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6* |  | 23.61/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1117-98 п. 6.5 СТБ 1330-2002 п. 6.4 СТБ 1332-2002 п. 6.4 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 11.7* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость (марка по морозостойкости) |  | СТБ 1117-98 п. 6.6 СТБ 1330-2002 п. 6.5 СТБ 1332-2002 п. 6.5 СТБ 1989-2009 п. 6.5 СТБ 1570-2005 п. 7.5 Приложение Б ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 11.8* |  | 23.61/ 29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1117-98 п. 6.7 СТБ 1330-2002 п. 6.5 СТБ 1332-2002 п. 6.5 СТБ 1570-2005 п. 7.4 Приложение А |
| 11.9 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина раскрытия трещин |  | СТБ 1330-2002 п. 6.7 СТБ 1332-2002 п. 6.8 СТБ 1989-2009 п. 6.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.10 * |  | 23.61/ 36.057 | Прочность, жесткость, трещиностойкость |  | СТБ 1330-2002 п. 6.1 СТБ 1332-2002 п. 6.1 СТБ 1989-2009 п. 6.1 ГОСТ 8829-94 |
| 11.11 *** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | СТБ 1330-2002 п. 6.9 СТБ 1332-2002 п. 6.10 СТБ 1989-2009 п. 6.9 ГОСТ 22904-93 |
| 12.1 ** | Строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона | 23.61/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ EN 771-4-2014 | СТБ EN 771-4-2014 Приложения А, В |
| 12.2* |  | 23.61/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения размеров |  | СТБ EN 772-16-2014 |
| 12.3* |  | 23.61/ 29.040 | Объемная плотность (нетто и брутто) в сухом состоянии |  | СТБ EN 772-13-2008 |
| 12.4* |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность в сухом состоянии |  | СТБ EN 678-2011 |

| 12.5* | Строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона | 23.61/ 29.040 | Влажность | СТБ EN 771-4-2014 | СТБ EН 772-10-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.6* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | СТБ EN 771-4-2014 п.5.5 СТБ EN 772-1-2020 |
| 12.7* |  | 23.61/ 26.080 | Долговечность (морозостойкость) |  | СТБ EN 15304-2011 |
| 12.8* |  | 23.61/ 29.061 | Усадка |  | СТБ EN 680-2008 |
| 13.1* | Бетоны конструкционные | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1152-99 |
| 13.3* |  | 23.61/ 29.070 | Истираемость (на установках типа «круг истирания» |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 13.3* |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 14.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Отклонение от геометрических параметров | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 |
| 14.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Внешний вид и качество поверхностей |  | ГОСТ 13015.0-83 п. 13.2 ГОСТ 26433.0-85 |
| 14.3* |  | 23.61/ 29.040 | Плотность бетона в состоянии естественной влажности (для плит тротуарных) |  | СТБ 1071-2007 п. 6.16 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 15.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п. 7.1 |
| 15.2* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.4 ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 15.3* |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.4 ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 15.4* |  | 23.64/ 29.061 | Жизнеспособность и группа по сохраняемости подвижности |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.4, 7.5 ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 15.5* |  | 23.64/ 29.061 | Консистенция |  | СТБ 1307-2012 п. 7.5 |
| 15.6* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 15.7* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 15.8* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность раствора |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 5802-86 п. 7 |

| 15.9* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.10* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.15 ГОСТ 5802-86 п.10 |
| 15.11* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию) |  | СТБ 1307-2012 п. 7.12 ГОСТ 28574-2014 |
| 15.12* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п. 7.16 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 16.1 *** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.1 |
| 16.3* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1263-2001 п. 8.4 ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 16.4* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1263-2001 п. 8.5 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 16.5* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1263-2001 п. 8.6 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 16.6* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 16.7* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 16.9* |  | 23.64/ 29.061 | Усадка |  | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |
| 16.10* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 17.1 *** | Составы клеевые полимермине-ральные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1621-2006 п.6.3 |
| 17.2* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1621-2006п.7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 17.3* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1621-2006 п.7.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 17.4* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1621-2006 п.7.6 ГОСТ 5802-86 п.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.6* | Составы клеевые полимермине-ральные | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1621-2006 п. 7.7 СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 17.7* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с основанием |  | СТБ 1621-2006 п. 7.7 СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 17.8* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом |  | СТБ 1621-2006 п. 7.11 |
| 17.9* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость раствора |  | СТБ 1621-2006 п. 7.7 СТБ 1263-2001 п. 8.10 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных