Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5390

от 22.04.2022

на бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на 1 листе

редакция 02

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 04 октября 2024 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Ариэль»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего  требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Свердлова, 163П, 225210, г. Береза, Брестская область** | | | | | | |
| 1.1\*\* | Баллоны  для сжатых,  сжиженных и растворенных под давлением газов | 24.10/  32.030 | Ультразвуковая  толщинометрия:  - основной металл | ГОСТ 949-2023  ГОСТ 12247-80  ГОСТ 15860-84  ТКП 054-2007  ТНПА и другая  Документация | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.2\*\* | 24.10/  32.115 | Оптический  контроль:  *(визуальный метод;*  *внешний осмотр*  *и измерения)*  - основной металл;  - сварные соединения | ГОСТ 23479-79  СТБ 1133-98  СТБ ЕН 970-2003 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных