|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1355 от 12.06.2000 на бланке № на 8 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 октября 2024 года

## лабораторного отдела государственного учреждения

## «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| ул.Ленинская, 10, 247873, г.Ельск, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  | Яйца и продукты их переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/01.086 10.12/01.086 01.47/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2, табл.1.1 Приложение 3 ТР ЕАЭС 051/2021 статья V, XIII приложение 1 приложение 2 приложение 3 |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 п.8 |
| 1.2* |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 1.3* |  |  |  |  | S.aureus |  |  |  | ГОСТ 32149-2013 п.11 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.4* |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013, п.10 |
| 1.5* |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 1.6* |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013, п.9 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2, табл.1.3 Приложение 4 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 2.2* |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.3* |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.4* | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | Плесени |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2, табл.1.3 Приложение 4 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.5* |  |  |  |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.6* |  |  |  |  |  | B. cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 2.7* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 2.8* |  |  |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1* | Кондитерские изделия |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2, табл.1.4 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 3.2* |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86, п.4.1 |
| 3.3* |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.4* |  |  |  |  |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86, п.4.2 |
| 3.5* |  |  |  |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86, п.4.2 |
| 4.1* | Плодоовощная продукция |  |  | 01.13/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2, табл.1.5 Приложение 4 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 4.2* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 4.3* |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.4* |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2, табл.1.5 Приложение 3 Раздел 6 Приложение 4 | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.5* |  |  |  |  |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.6* |  |  |  |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.7* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.8* |  |  |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.9* |  |  |  | 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.31/04.125 10.83/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 4.10* | Плодоовощная продукция |  |  | 01.13/08.169 |  | Нитраты |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20. Приложение 1. Приложение 2, табл.1.5 Приложение 3 Раздел 6 Приложение 4 | МУ 5048-89 |
| 5.1* | Напитки |  |  | 10.89/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2, табл.1.7 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 5.2* |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3* |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.4* |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.5* |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.6* |  |  |  |  |  | Дрожжи и плесени(в сумме) |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.7* |  |  |  |  |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.8* |  |  |  |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.1* | Консервированные пищевые продукты |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 |  | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2, табл.2 | ГОСТ 30425-97 |
| 6.2* |  |  |  |  |  | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.3* |  |  |  |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C. perfringens |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.4* |  |  |  |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens) |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.5* |  |  |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.6* |  |  |  |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 6.7* | Консервированные пищевые продукты |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 |  | Мезофильные клостридии |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2, табл.2 | ГОСТ 30425-97 |
| 6.8* |  |  |  |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.9* |  |  |  |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.10* |  |  |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.11* |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.12* |  |  |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.13* |  |  |  |  |  | B. cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 6.14* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.1* | Другие продукты |  |  | 08.93/01.086 10.62/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.51/01.086 10.85/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2, табл.1 | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.2* |  |  |  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3* |  |  |  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 32149-2013п.11 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.4* |  |  |  |  |  | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.5* |  |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 7.6* |  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.7* |  |  |  |  |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.8* |  |  |  |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.9* |  |  |  |  |  | B. cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 7.10* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2022 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.11* | Другие продукты |  | 08.93/01.086 10.62/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.51/01.086 10.85/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2, табл.1 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ТР ТС 023/2011 Статья 3, 5, 7 Приложение 1, табл.1-4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, Приложение 2, табл.1, табл.2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.2* |  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.4* |  |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfringens |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |
| 8.5* |  |  |  | Мезофильные клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 8.6* |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.7* |  |  |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.8* |  |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.9* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 8.10* |  |  |  | B. cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.11* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.12* |  |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  | ГОСТ 29184-91 |
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1* | Масложировая продукция | 03.00/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, Приложение 2 табл.1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.2* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.3* |  |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.4* |  |  |  | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.5* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 10.1* |  | 01.41/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 10 приложение 1, 2, 5, 8, 11 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 9225-84, п.4.5 |
| 10.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 10.3* |  |  | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 10.4* |  |  | Ишерихии E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 10.5* |  |  | Стафилококки S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 10.6* |  |  | Бактерии B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 10.9* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 10.10 * |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 10.11* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 10.12* |  |  | Бифидобактерии (др. пробиотические микроорганизмы) |  | ГОСТ 33491-2015, п.7.17 |
| 10.13* |  |  | Микрофлора |  | ГОСТ 9225-84п.4.7 |
| 10.14* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.15* |  | 01.41/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная (объмная) активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 11.1* | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 01.49/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 034/2013 Раздел 5, 12 приложение 1, 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 11.2* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 11.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.4* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-92014 |
| 11.6* |  |  | S. аureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.7* | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 01.49/01.086 | Плесень | ТР ТС 034/2013 Раздел 5, 12 приложение 1, 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.10* |  |  | Е. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.11* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 11.12* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.13* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.14* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.15* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.16* |  |  | Споробразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.17* |  | 01.47/04.125 01.49/04.125 10.11/04.125 10.13/04.12510.86/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 034/2013 Раздел 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» |  |  |  |  |  |
| 12.1* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | ТР ТС 007/2011 Статья 3, 4 Приложение 6 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26972-86, п.4.1 |
| 12.2* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии |  | ГОСТ 26972-86, п.4.2 |
| 12.3* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ 26972-86, п.4.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 13.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел 5 Приложение 1 Табл.1-5 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1, Приложение 2 табл.1 Приложение 6 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 13.4* |  |  | Патогенные, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 13.6* |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 13.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 13.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ10444.12-2013 |
| 13.9* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 13.10* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 13.11* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 13.12* |  | 03.00/07.096 10.20/07.096 | Личинки паразитов (личинки в живом виде) |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 14.1* | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ЕАЭС 051/2021 статья V, XIII приложение 1 приложение 2 приложение 3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1, Приложение 2 | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 14.2* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 14.3* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 14.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |
| 14.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 29185-2014 |
| 14.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 14.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 14.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                              Е.В.Бережных