|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4339 |
|  | от 28.12.2012 |
|  | на бланке № ___________ на 79 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 октября 2024 года.

производственно-испытательная лаборатория Научно-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие "Институт мясо-молочной промышленности" Республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Партизанский, д. 172, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| - * | Мясо (все виды убойных животных), парное, охлаждённое, подмороженное, замороженное. Полуфабрикаты мясные бескостные, мясные рубленые, мясокостные; охлаждённые, подмороженные, замороженные, маринованные | 10.11/11.116 10.13/11.116 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона и пр. | СТБ 1020-2008 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 34120-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 20235.0-74, п.2 |
| - * |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 01.49/29.040 | Масса полуфабриката |  | ГОСТ 4288-76, п.2.2 СТБ 1020-2008, п.7.13, 7.14 |
| - * |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 01.49/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 4288-76, п.2.5 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 9793-2016, п.8, п.9 |
| - * |  | 10.11/08.164 10.13/08.164 01.49/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 |
| - * |  | 10.11/08.055 10.13/08.055 01.49/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| - * |  |  | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |
| - * |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 01.49/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 4288-76, п.2.5а ГОСТ 9957-2015, п.7 |

| 1.9* | Мясо (все виды убойных животных), парное, охлаждённое, подмороженное, замороженное. Полуфабрикаты мясные бескостные, мясные рубленые, мясокостные; охлаждённые, подмороженные, замороженные, маринованные. | 10.11/08.149 10.13/08.149 01.49/08.149 | Кислотность | СТБ 1020-2008 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 34120-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* |  |  | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017, п.8 |
| 1.11* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 01.49/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 31727-2012 |
| 1.12* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 01.49/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 9794-2015, п.8 |
| 1.13* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 01.49/08.156 | Массовая доля фосфора (в пересчёте на P2O5) |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 31110-2002 |
| 1.14* |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 01.49/29.040 | Массовая доля мякотной ткани |  | СТБ 1020-2008, п.7.16 |
| 1.15* |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 01.49/29.040 | Массовая доля мякотной, жировой ткани |  | СТБ 1020-2008, п.7.16 |
| 1.16* |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 01.49/29.040 | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008, п. 7.15 |
| 1.17* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 01.49/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 1.18* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 1.19* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 1.20* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.21* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.22* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 1.23* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 1.24* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 01.49/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 |
| 1.25* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.26* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 1.27* |  |  | пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 1.28* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 01.49/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 1.29* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 4288-76, п.2.11.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.30* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75, п.4.2.5 |
| 1.31* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 4288-76, п.2.11.6 ГОСТ 21237-75, п.4.2.4 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.32* |  |  | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 1.33* | Мясо (все виды убойных животных), парное, охлаждённое, подмороженное, замороженное. Полуфабрикаты мясные бескостные, мясные рубленые, мясокостные; охлаждённые, подмороженные, замороженные, маринованные | 10.11/01.086 10.13/01.086 01.49/01.086 | Proteus | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.11.7 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75, п.4.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.34* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.35* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.36* |  |  | Сульфитредуцирующ ие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.37* |  | 10.11/08.157 10.13/08.157 01.49/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 1.38* |  | 10.11/08.157 10.13/08.157 01.49/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
|  | Субпродукты убойных животных охлаждённые, замороженные; кровь пищевая и продукты её переработки | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, форма, запах, обработка | ГОСТ 11285-2017 ГОСТ 11838-75 ГОСТ 16677-2017 ГОСТ 12926-77 ГОСТ 12927-77 ГОСТ 12928-2017 ГОСТ 12929-67 ГОСТ 13914-78 ГОСТ 16677-2017 ГОСТ 16678-2017 ГОСТ 16679-71 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 19343-2017 ГОСТ 20410-75 ГОСТ 21192-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11839-75 ТУ BY 100098867.246-2020 |
|  | Кишки, обработанные сельскохозяйственных животных | 10.89/23.042 10.89/29.061 | Физико-химические показатели: Ржавчина, краснуха. плесень, соляные пятна, патологические пороки, прочность стенок, длина кишок. количество отрезков, длина пучка, связки. количество кишок в пачке, длина отрезка | ТУ BY 100098867.246-2020 | ТУ BY 100098867.246-2020 |

|  | Субпродукты убойных животных охлаждённые, замороженные; кровь пищевая и продукты её переработки | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
|  |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
|  |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
|  |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
|  |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
|  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
|  |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
|  |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
|  |  | 10.89/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
|  |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75, п.4.2.5 |
|  |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75, п.4.2.4 ГОСТ 31659-2012 |
|  |  | 10.89/01.086 | L.monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
|  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75, п.4.2.6 |
|  |  | 10.89/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
|  |  | 10.89/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
|  |  | 10.89/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| - * | Жир-сырец всех видов убойных животных (охлаждённый, замороженный). Шпик свиной и продукты из него | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: Внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах | СТБ 742-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 9959-2015 |
| - * |  | 10.41/29.040 | Масса единицы готового продукта |  | СТБ 742-2009, п.7.8 |
| - * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
|  |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ 742-2009, п.7.6 СТБ ГОСТ Р 51487-2001, п.9.2.2 ГОСТ 8285-91, п.2.4.2 |

| - * | Жир-сырец всех видов убойных животных (охлаждённый, замороженный). Шпик свиной и продукты из него | 10.41/29.061 |  | Толщина продукта в тонкой части при прямом срезе | СТБ 742-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 742-2009, п.7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.41/29.061 |  | Массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта |  | СТБ 742-2009, п.7.11 |
| - * |  | 10.41/08.032 |  | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| - * |  | 10.41/08.032 |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.41/08.032 |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.41/08.032 |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| - * |  | 10.41/08.032 |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| - * |  | 10.41/03.152 |  | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 |
| - * |  | 10.41/03.152 |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| - * |  | 10.89/03.152 |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| - * |  | 10.41/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин B1 |  |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| - * |  | 10.41/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  |  | ГОСТ 26669-85 |
| - * |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 10.41/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  | 10.41/01.086 | L.monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - * |  | 10.41/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| - * |  | 10.41/01.086 | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| - * |  | 10.41/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 3.24* |  | 10.41/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 3.25* |  | 10.41/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |

| - * | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных; кулинарные изделия из мяса. Мясопродукты с использованием субпродуктов (зельцы, студни, паштеты, ливерные колбасы, кровяные колбасы и другие) | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, вид на разрезе, форма, вкус и запах |  | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 971-2013 СТБ 1996-2016 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 20402-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 974-2016, п.7.2 ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 9959-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.13/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 126-2016, п.7.16, 7.17 СТБ 1996-2016, п.7.14–7.16 СТБ 295-2008, п.7.7 СТБ 196-2016, п.7.14–7.16 СТБ 335-98, п.6.7 СТБ 735-94, п.5.7 СТБ 974-2016, п.7.12 ГОСТ 4288-76, п.2.2 |
| - * |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | СТБ ISO 1442-2008, ГОСТ 4288-76, п.2.5 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 9793-2016, п.8, п.9 |
| - * |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | СТБ 974-2016, п.7.3.3 |
| - * |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  | ГОСТ 4288-76, п.2.5а ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 4.7* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 |
| 4.8* |  | 10.13/08.055 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| 4.9* |  | 10.13/08.055 | Массовая доля азота |  |  | ГОСТ 32008-2012 |
| 4.10* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  | ГОСТ 10574-2016, п.6, п.7 |
| 4.11* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  |  | ГОСТ 9794-2015, п.8 ГОСТ 30615-99 |
| 4.12* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора (в пересчёте на P2O5) |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 31110-2002 |
| 4.13* |  | 10.13/08.156 |  | Остаточная активность кислой фосфатазы (массовая доля фенола) |  | ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 31787-2012 |
| 4.14* |  | 10.13/08.149 |  | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76, п.2.6 |
| 4.15* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017, п.8 |
| 4.16* |  | 10.13/29.040 |  | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016, п.7.13 |
| 4.17* |  | 10.13/29.040 |  | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016, п.7.18 |
| 4.18* |  | 10.13/29.061 |  | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016, п.7.16 |
| 4.19* |  | 10.13/29.061 |  | Толщина продукта в тонкой части |  | СТБ 335-98, п.6.10 |

| 4.20* | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных; кулинарные изделия из мяса. Мясопродукты с использованием субпродуктов (зельцы, студни, паштеты, ливерные колбасы, кровяные колбасы и другие) | 10.13/29.061 | Толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 971-2013 СТБ 1996-2016 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 20402-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 335-98, п.6.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.21* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 31727-2012 |
| 4.22* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
| 4.23* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 4.24* |  | 10.13/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 4.25* |  | 10.13/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 4.26* |  | 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 4.27* |  | 10.13/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 4.28* |  | 10.13/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 4.29* |  | 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 4.30* |  | 10.13/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 4.31* |  | 10.13/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 4.32* |  | 10.13/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 4.33* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81, п.4.1 ГОСТ 4288-76, п.2.11.4 |
| 4.34* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81, п.4.2 ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |
| 4.35* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) ГОСТ 9958-81, п.4.6 |
| 4.36* |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81, п.4.5 |
| 4.37* |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81, п.4.3 ГОСТ 4288-76, п.2.11.6 |
| 4.38* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.39* |  | 10.13/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 4.40* | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных; кулинарные изделия из мяса. Мясопродукты с использованием субпродуктов (зельцы, студни, паштеты, ливерные колбасы, кровяные колбасы и другие) | 10.13/01.086 | Энтерококки | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28566-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.41* |  | 10.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.42* |  | 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.43* |  | 10.13/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 4.44* |  | 10.13/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 4.45* |  | 10.13/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| - * | Консервы из мяса, мясорастительные. Консервы из субпродуктов | 10.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид цвет, состояние, вкус и запах, консистенция, состояние внутренней поверхности металлической тары | ГОСТ 608-93 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 698-84 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7991-77 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12297-66 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 17707-72 ГОСТ 28589-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33741-2015, п.7 ГОСТ 8756.18-2017 |
| - * |  | 10.11/29.040 | Масса нетто. Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015, п.8, п.9 |
| - * |  | 10.11/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| - * |  | 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
| - * |  | 10.11/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| - * |  | 10.11/08.055 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |
| - * |  | 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016, п.8, п.9 |
| - * |  | 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016, п.6, п.7 |
| - * |  | 10.11/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |
| - * |  | 10.11/12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 26323-2014 |
| - * |  | 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора (в пересчёте на P2O5) |  | ГОСТ 31110-2002 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015, п.8 |
| - * |  | 10.11/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| - * |  | 10.11/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| - * |  | 10.11/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.11/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.11/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| - * |  | 10.11/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| - * |  | 10.11/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.11/08.032 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |

| - * | Консервы из мяса, мясорастительные. Консервы из субпродуктов. | 10.11/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.11/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| - * |  | 10.11/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| - * |  | 10.11/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| - * |  | 10.11/01.086 | Показатели промышленной стерильности группы Д КМАФАнМ |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 10.11/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30425-97 |
| - * |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| - * |  | 10.11/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30425-97 |
| - * |  | 10.11/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 30425-97 |
| - * |  | 10.11/01.086 | Показатели промышленной стерильности гр. А: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.11/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.cereus или B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 10444.8-2013 |
| - * |  | 10.11/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |
| - * |  | 10.11/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| - * |  | 10.11/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| - * |  | 10.11/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 5.36* |  | 10.11/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 5.37* |  | 10.11/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |

| - * | Мясо птицы (в т.ч. полуфабрикаты) охлаждённое, замороженное (все виды птицы для убоя, пернатой дичи). Мясо птицы механической обвалки. | 10.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и цвет, консистенция, запах. состояние мышц на разрезе, прозрачность и аромат бульона |  | СТБ 1945-2023 ГОСТ 31490-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.0-74, п.2 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31490-2012, п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.12/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 1945-2023, п.7.6 |
| - * |  | 10.12/08.055 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| - * |  | 10.12/08.055 | Массовая доля азота |  |  | ГОСТ 32008-2012 |
| - * |  | 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 9793-2016, п.8, п.9 СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 4288-76, п.2.5 |
| - * |  | 10.12/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  | ГОСТ 4288-76, п.2.5а |
| - * |  | 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 |
| - * |  | 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  |  | ГОСТ 9794-2015, п.8 ГОСТ 30615-99 |
| - * |  | 10.12/08.156 | Массовая доля фосфора (в пересчёте на P2O5) |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 31110-2002 |
| - * |  | 10.12/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 4288-76, п.2.6 |
| - * |  | 10.12/08.149 | Массовая доля хлеба |  |  | ГОСТ 34135-2017, п.8 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Массовая доля кальция |  |  | ГОСТ Р 52417-2005 ГОСТ 31466-2012, п.8 |
| - * |  | 10.12/08.052 | Массовая доля костных включений |  |  | ГОСТ Р 52417-2005 ГОСТ 31466-2012, п.6 |
| - * |  | 10.12/08.149 | Кислотное число |  |  | ГОСТ 31490-2012,п.6.3.5 ГОСТ 31470-2012, п.8 |
| - * |  | 10.12/08.149 | Перекисное число |  |  | ГОСТ 31490-2012,п.6.3.5 ГОСТ 31470-2012, п.9 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Ртуть |  |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| - * |  | 10.12/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 |
| - * |  | 10.12/03.152 | тетрациклиновая группа |  |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| - * |  | 10.12/03.152 | бацитрацин |  |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| - * |  | 10.12/03.152 | пенициллин |  |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| - * |  | 10.12/01.086 |  | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |

| - * | Мясо птицы (в т.ч. полуфабрикаты) охлаждённое, замороженное (все виды птицы для убоя, пернатой дичи). Мясо птицы механической обвалки | 10.12/01.086 | КМАФАнМ | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 4288-76, п.2.11.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 10.12/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93,п.2.1 ГОСТ 4288-76, п.2.11.6 |
| - * |  | 10.12/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - * |  | 10.12/01.086 10.11/01.086 | B. cereus S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.31* |  | 10.11/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 6.32* |  | 10.11/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| - * | Колбасные изделия, копчёности, кулинарные изделия с использованием мяса птицы. Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и другие) | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах | СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 9959-2015 |
| - * |  | 10.13/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 523-2002, п.6.5 ГОСТ 4288-76, п.2.2 |
| - * |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 4288-76, п.2.5 ГОСТ 9793-2016,п.8,п.9 ГОСТ 31107-2002 |
| - * |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 4288-76, п.2.5а ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 7.6* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 |
| 7.7* |  | 10.13/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| 7.8* |  | 10.13/08.055 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 |
| 7.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016, п.6, п.7 |
| 7.10* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015, п.8 ГОСТ 30615-99 |
| 7.11* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора (в пересчёте на P2O5) |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 31110-2002 |
| 7.12* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы (м.д. фенола) |  | ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 31787-2012 |
| 7.13* |  | 10.13/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76, п.2.6 |
| 7.14* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017, п.8 |
| 7.15* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
| 7.16* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 31727-2012 |

| 7.17* | Колбасные изделия, копчёности, кулинарные изделия с использованием мяса птицы. Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и другие) | 10.13/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.18* |  | 10.13/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 7.19* |  | 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 7.20* |  | 10.13/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 7.21* |  | 10.13/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 7.22* |  | 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 7.23* |  | 10.13/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 7.24* |  | 10.13/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 7.25* |  | 10.13/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 7.26* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81, п.4.1 ГОСТ 4288-76, п.2.11.4 |
| 7.27* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81, п.4.2 ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |
| 7.28* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) ГОСТ 9958-81, п.4.6 |
| 7.29* |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81, п.4.5 |
| 7.30* |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81, п.4.3 ГОСТ 4288-76, п.2.11.6 |
| 7.31* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.32* |  | 10.13/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.33* |  | 10.13/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 7.34* |  | 10.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.35* |  | 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.36* |  | 10.13/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 7.37* |  | 10.13/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 7.38* |  | 10.13/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |

| - * | Консервы птичьи (из мяса птицы, мясорастительные), в т.ч. паштетные и фаршевые | 10.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние, вкус и запах, консистенция, состояние внутренней поверхности металлической тары | ГОСТ 608-93 ГОСТ 28589-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33741-2015, п.7 ГОСТ 8756.18-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.12/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015, п.8, п.9 |
| - * |  | 10.12/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| - * |  | 10.12/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| - * |  | 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |
| - * |  | 10.12/12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 26323-2014 |
| - * |  | 10.12/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| - * |  | 10.12/08.156 | Массовая доля фосфора (в пересчёте на P2O5) |  | ГОСТ 31110-2002 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015, п.8 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.12/08.032 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| - * |  | 10.12/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| - * |  | 10.12/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| - * |  | 10.11/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| - * |  | 10.12/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| - * |  | 10.12/01.086 | Показатели промышленной стерильности гр. Д: КМАФАнМ |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 10.12/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  | 10.12/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| - * |  | 10.12/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |

| - * | Консервы птичьи (из мяса птицы, мясорастительные), в т.ч. паштетные и фаршевые | 10.12/01.086 | B. cereus | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.12/01.086 | Показатели промышленной стерильности гр. А: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.12/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B. cereus или B. Polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 10444.8-2013 |
| - * |  | 10.12/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |
| - * |  | 10.12/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| - * |  | 10.12/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| - * |  | 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
| 8.32* |  | 10.12/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 8.33* |  | 10.12/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 8.34* |  | 10.12/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| - * | Яйца, сухие и жидкие яичные продукты | 01.47/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах, состояние скорлупы | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 254-2022, п.7.4 СТБ 975-94, п.5.2 ГОСТ 30364.0-97, п.4, п.5 |
| - * |  | 01.47/29.040 | Масса яиц |  | СТБ 254-2022, п.7.8.1 СТБ 975-94, п.5.3.1 |
| - * |  | 01.47/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97, п.4.2 |
| - * |  | 01.47/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30364.1-97, п.5 |
| - * |  | 01.47/08.055 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97, п.6.1 |
| - * |  | 01.47/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 30364.1-97, п.7 |
| - * |  | 01.47/12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 30364.1-97, п.8 |
| - * |  | 01.47/08.156 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 30364.1-97, п.9 |
| - * |  | 01.47/12.042 | Растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97, п.11 |
| - * |  | 01.47/08.169 | Концентрация водородных ионов (pH) |  | ГОСТ 30364.1-97, п.12 |

| - * | Яйца, сухие и жидкие яичные продукты | 01.47/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.47/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 01.47/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 01.47/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| - * |  | 01.47/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| - * |  | 01.47/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| - * |  | 01.47/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| - * |  | 01.47/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| - * |  | 01.47/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| - * |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013, п.7 |
| - * |  | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32149-2013, п.8 ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 01.47/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013, п.9 |
| - * |  | 01.47/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013, п.10 |
| - * |  | 01.47/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 32149-2013, п.11 |
| 9.25* |  | 01.47/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 9.26* |  | 01.47/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 9.27* |  | 01.47/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 10.1* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. Питьевые молоко, питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток. Жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс, йогурт, простокваша, ряженка), сметана. Молочные составные продукты на их основе | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32259-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1552-2017, п.7.2 ГОСТ 31981-2013, п.7.1 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 10.2* |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус. |  | СТБ 970-2017, п.7.2, 7.3 СТБ 1552-2017, п.7.3,7.4 СТБ 1598-2006, п.6.2 СТБ 1746-2017, п.7.2,7.3 СТБ 1887-2016, п.7.2 СТБ 1888-2016, п.7.2, 7.3 СТБ 2206-2017, п.7.2, 7.3 СТБ 2263-2016, п.7.2,7.3 СТБ 2277-2016, п.7.2 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 31981-2013, п.7.2 ГОСТ 32259-2013, п.7.2, 7.3 |

| 10.3* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. Питьевые молоко, питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток. Жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс, йогурт, простокваша, ряженка), сметана. Молочные составные продукты на их основе | 01.41/29.040 01.45/29.040 10.51/29.040 | Масса нетто, объём | СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32259-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1552-2017, п.7.6 СТБ 1746-2017, п.7.5 СТБ 1887-2016, п.7.4 СТБ 2206-2017, п.7.5 ГОСТ 3622-68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4* |  | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | СТБ 1552-2017, п.7.9 ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 10.5* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.2, п.3 |
| 10.6* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | СТБ 1552-2017, п.7.12 ГОСТ 3626-73, п.2, п.3 ГОСТ 31981-2013, п.7.9 СТБ 1746-2017, п.7.9 СТБ 1887-2016, п.7.6 СТБ 1888-2016, п.7.8 СТБ 2206-2017, 7.8 СТБ 970-2017, п.7.8 |
| 10.7* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2, п.4, п.5 |
| 10.8* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 01.41/08.169 01.45/08.169 10.51/08.169 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 3628-78, п.2, п.4, п.5 ГОСТ 29248-91, п.5 ГОСТ 33957-2016, п.6.8 |
| 10.9* |  | 01.41/08.118 01.45/08.118 10.51/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 3629-47 |
| 10.10* |  | 01.41/08.055 01.45/08.055 10.51/08.055 | Массовая доля белка, массовая доля истинного белка |  | СТБ ISO 8968-1-2008 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.4, п.5 СТБ 1598-2006, п.6.3 |
| 10.11* |  | 01.41/08.055 01.45/08.055 10.51/08.055 | Содержание казеина, казеинового азота |  | ГОСТ ISO 17997-1-2021 |
| 10.12* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| 10.13* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2 МВИ.МН 5155-2015 |
| 10.14* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля соды |  | ГОСТ 24065-80, п.2, п.3 |
| 10.15 * |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 10.16* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 10.17* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 32257-2013 |
| - 10.18* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 | Массовая доля нитратов (в пересчете на нитрат-ион) |  | ГОСТ 32257-2013 |
| - 10.19* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1552-2017, п.7.10, п.7.11 ГОСТ 3624-92, п.2, п.3 |

| - 10.20* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. Питьевые молоко, питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток. Жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс, йогурт, простокваша, ряженка), сметана. Молочные составные продукты на их основе. | 01.41/08.169 01.45/08.169 10.51/08.169 | pH (активная кислотность) | СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32259-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10.21* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| - 10.22* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 |
| - 10.23* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2, п.7.1 |
| - 10.24* |  | 01.41/08.031 01.45/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| - 10.25* |  | 01.41/08.043 01.45/08.043 10.51/08.043 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017, п.7.11 |
| - 10.26* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| - 10.27* |  | 01.41/12.042 01.45/12.042 10.51/12.042 | Степень чистоты, группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| - 10.28* |  | 01.41/12.042 01.45/12.042 10.51/12.042 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.3 |
| - 10.29* |  | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 |
| - 10.30* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - 10.31* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - 10.32* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| - 10.33* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| - 10.34* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| - 10.35* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 10.36* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 | Микотоксины: афлатоксин M1 |  | МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| - 10.37* |  |  | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 |
| - 10.38* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| - 10.39* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| - 10.40* |  |  | пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| - 10.41* |  | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26669-85 |
| - 10.42* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| - 10.43* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |

| - 10.44* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. Питьевые молоко, питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток. Жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс, йогурт, простокваша, ряженка), сметана. Молочные составные продукты на их основе | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10.45* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - 10.46* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| - 10.47* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.48* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - 10.49* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов и (или) других микроорганизмов закваски |  | СТБ 1552-2017, п.7.17, 7.18 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| - 10.50* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий и других пробиотических микроорганизмов |  | СТБ 1552-2017, п.7.19 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| - 10.51* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.8 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 3624-92, п.3 |
| - 10.52* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Бактерии рода протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| - 10.53* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.54* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32259-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31979-2012 |
| 10.55* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | Бензойная кислота |  | ГОСТ ISO 9231-2015 ГОСТ 31504-2012, п.8 |
| 10.56* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ Р 55246-2012 |
| 10.57* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля сывороточных белков |  | ГОСТ 34536-2019 |
| 10.58* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п.8 |
| 10.59* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих микроорганизмов | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32012-2012, п.7 |
| 10.60* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Солеустойчивые микроорганизмы |  | ГОСТ 33568-2015 |

| 10.61* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. Питьевые молоко, питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток. Жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс, йогурт, простокваша, ряженка), сметана. Молочные составные продукты на их основе | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.62* |  | 01.41/08.082 01.45/08.082 | Массовая доля мочевины | СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32259-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 55282-2012 |
| 10.63* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Дрожжи | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33566-2015 |
| 10.64* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 10.65* |  | 10.51/01.086 | Клетки микроорганизмов в микроскопическом препарате (микрофлора) | СТБ 1552-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 ГОСТ 31981-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32901-2014, п.8.7 |
| 10.66* |  | 01.41/08.157 01.45/08.157 10.51/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 10.67* |  | 01.41/08.157 01.45/08.157 10.51/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 10.68* | Сырое молоко | 01.41/18.115 01.45/18.115 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |
| 11.1*** | Творог, творожная масса, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 2283-2016 ГОСТ 31534-2012 ГОСТ 31680-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 3622-68 |
| 11.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус |  | СТБ 315-2017, п.7.2. СТБ 2283-2016, п.7.2. п.7.3 ГОСТ 31534-2012, п.6.2 ГОСТ 31680-2012, п.7.2 |

| 11.3* | Творог, творожная масса, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе | 10.51/29.040 | Масса нетто | СТБ 315-2017 СТБ 2283-2016 ГОСТ 31534-2012 ГОСТ 31680-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 315-2017, п.7.4 ГОСТ 3622-68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4* |  | 10.51/08.156 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2, п.7.1 |
| 11.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.2, п.3 |
| 11.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ, сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73, п.2 СТБ 315-2017, п.7.10 |
| 11.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2, п.4 |
| 11.8* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 3628-78, п.2, п.4, п.5 ГОСТ 29248-91, п.5 |
| 11.9* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 11.10* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99, п.4, п.5 |
| 11.11* |  | 10.51/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 11.12* |  | 10.51/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| 11.13* |  | 10.51/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 11.14* |  | 10.51/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 11.15* |  | 10.51/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 11.16* |  | 10.51/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 11.17* |  | 10.51/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 11.18* |  | 10.51/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 11.19* |  | 10.51/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 11.20* |  | 10.51/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |
| 11.21* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 11.22* |  | 10.51/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 11.23* |  | 10.51/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 11.24* |  | 10.51/03.152 | пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 11.25* |  | 10.51/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26669-85 |

| 11.26* | Творог, творожная масса, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014,п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.27* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014,п.8.5 |
| 11.28* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.29* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 11.30* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.31* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.32* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмов и (или) другие микроорганизмы закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 11.33* |  | 10.51/08.158 10.51/08.159 | Наличие жиров растительного происхождения в жировой фазе продукта | СТБ 315-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31979-2012 |
| 11.34* |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ ISO 9231-2015 ГОСТ 31504-2012, п.8 |
| 11.35* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 11.36* |  | 10.51/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 11.37* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 11.38* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 11.39* |  | 10.51/01.086 | Клетки микроорганизмов в микроскопическом препарате (микрофлора) | СТБ 315-2017 СТБ 2283-2016 ГОСТ 31534-2012 ГОСТ 31680-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32901-2014, п.8.7 |
| 11.40* |  | 10.51/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 11.41* |  | 10.51/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 12.1*** | Консервы молочные и молочные составные (молоко, сливки, пахта, сыворотка концентрированные и сгущённые с сахаром, молочные составные продукты на их основе) | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 34254-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 3622-68 |
| 12.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 29245-91, п.3 |
| 12.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91, п.6 |
| 12.4* |  | 10.51/12.042 | Чистота |  | ГОСТ 29245-91, п.7 |
| 12.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.3 |

| 12.6* | Консервы молочные и молочные составные (молоко, сливки, пахта, сыворотка концентрированные и сгущённые с сахаром, молочные составные продукты на их основе) | 10.51/08.149 10.51/08.169 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 34254-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29248-91, п.4,п.5 ГОСТ 30305.2-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  | ГОСТ 30305.1-95, п.4 |
| 12.8* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 30648.2-99, п.4, п.5 |
| 12.9* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 30305.3-95, п.4, п.5 |
| 12.10* |  | 10.51/08.149 | Кислотность в пересчёте на процентное содержание молочной кислоты |  |  | ГОСТ 31688-2012, п.7.9 |
| 12.11* |  | 10.51/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния |  |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 12.12* |  | 10.51/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| 12.13* |  | 10.51/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб |  | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 12.14* |  | 10.51/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 12.15* |  | 10.51/08.032 | Кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 12.16* |  | 10.51/08.032 | Медь |  |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.17* |  | 10.51/08.032 | Цинк |  |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.18* |  | 10.51/08.032 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 12.19* |  | 10.51/08.032 | Ртуть |  |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 12.20* |  | 10.51/08.032 |  | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 12.21* |  | 10.51/08.032 |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 12.22* |  | 10.51/03.152 |  | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 12.23* |  | 10.51/03.152 |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 12.24* |  | 10.51/03.152 |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 12.25* |  | 10.51/03.152 |  | пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 5336-2015 |
| 12.26* |  | 10.51/03.152 |  | Микотоксины: Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |
| 12.27* |  | 10.51/42.000 |  | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26669-85 |
| 12.28* |  | 10.51/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014,п.8.4 |
| 12.29* |  | 10.51/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014,п.8.5 |
| 12.30* |  | 10.51/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.31* |  | 10.51/01.086 |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016, ГОСТ 10444.2-94 |

| 12.32* | Консервы молочные и молочные составные (молоко, сливки, пахта, сыворотка концентрированные и сгущённые с сахаром, молочные составные продукты на их основе) | 10.51/01.086 |  | Промышленная стерильность | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30305.3-95, п.4, 5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4, п.8.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.33* |  | 10.51/08.158 |  | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 34254-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31979-2012 |
| 12.34* |  | 10.51/08.149 |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 |
| 12.35* |  | 10.51/01.086 |  | S. aureus (до этапа видовой идентификации) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31746-2012 |
| 12.36* |  | 10.51/01.086 |  | Дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 12.37* |  | 10.51/01.086 |  | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 12.38* |  | 10.51/08.157 |  | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 12.39* |  | 10.51/08.157 |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 13.1*** | Продукты молочные и молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, пахта, сыворотка и др.) | 10.51/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ГОСТ 33958-2016 ГОСТ 10382-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 13.2* |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 29245-91, п.3 ГОСТ 33958-2016, п.7.3 |
| 13.3* |  | 10.51/29.040 |  | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91, п.6 |
| 13.4* |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 29246-91, п.2.2, п.3.1 ГОСТ 30648.3-99, п.4 |
| 13.5* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  |  | СТБ 1858-2022, п.7.6 СТБ 2219-2017, п.7.6 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.4, п.5 |
| 13.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 29247-91, п.4 ГОСТ 30648.1-99, п.4 |
| 13.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  |  | СТБ 1858-2022, п.7.8 СТБ 2219-2017, п.7.9 |
| 13.8* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 | Массовая доля сахаров |  |  | СТБ 2219-2017, п.7.7, 7.8 ГОСТ 29248-91, п.4,п.5 ГОСТ 30305.2-95 ГОСТ 33958-2016, п.7.7 |
| 13.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2 ГОСТ Р 51463-99 МВИ.МН 5155-2015 |

| 13.10* | Продукты молочные и молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, пахта, сыворотка и др.) | 10.51/08.149 | Массовая доля молочной кислоты | СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ГОСТ 33958-2016 ГОСТ 10382-85 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1858-2022, п.7.15 СТБ 2219-2017, п.7.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1858-2022, п.7.14 СТБ 2219-2017, п.7.11 ГОСТ 30305.3-95, п.4,п.5 ГОСТ 30648.4-99, п.4,п.5 ГОСТ ISO 6091-2015, ГОСТ ISO 6092-2015 ГОСТ 33958-2016, п.7.10 |
| 13.12* |  | 10.51/08.169 | pH |  | ГОСТ 31978-2012 ГОСТ 33958-2016, п.7.13 |
| 13.13* |  | 10.51/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 32257-2013 |
| 13.14* |  | 10.51/08.156 | Массовая доля нитратов (в пересчете на нитрат-ион) |  | ГОСТ 32257-2013 |
| 13.15* |  | 10.51/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 13.16* |  | 10.51/12.042 | Группа чистоты |  | СТБ 1858-2022, п.7.12 ГОСТ 29245-91, п.7 |
| 13.17* |  | 10.51/08.149 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 13.18* |  | 10.51/12.042 | Индекс растворимости |  | СТБ 1858-2022, п.7.10 СТБ 2219-2017, п.7.10 ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6-99 ГОСТ 33958-2016, п.7.11 |
| 13.19* |  |  | Показатель термообработки |  | СТБ ISO 6735-2011 |
| 13.20* |  | 10.51/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| 13.21* |  | 10.51/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 13.22* |  | 10.51/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 13.23* |  | 10.51/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 13.24* |  | 10.51/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 13.25* |  | 10.51/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 13.26* |  | 10.51/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 13.27* |  | 10.51/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 13.28* |  | 10.51/03.152 | Афлатоксин M1 |  | МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 13.29* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 |
| 13.30* |  | 10.51/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 13.31* |  | 10.51/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |

| 13.32* | Продукты молочные и молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, пахта, сыворотка и др.) | 10.51/03.152 | пенициллин | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.33* |  | 10.51/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26669-85 |
| 13.34* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014,п.8.4 |
| 13.35* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014,п.8.5 |
| 13.36* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.37* |  | 10.51/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 13.38* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 13.39* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.40* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.41* |  | 10.51/08.158 10.51/08.159 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | СТБ 1858-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31979-2012 |
| 13.42* |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ ISO 9231-2015 ГОСТ 31504-2012, п.8 |
| 13.43* |  | 10.51/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 |
| 13.45* |  | 10.51/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31746-2012 |
| 13.46* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 13.47* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 13.48* |  | 10.51/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 13.49* |  | 10.51/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 14.1* | Сыры, сырные продукты (сверхтвёрдые, твёрдые, полутвёрдые, мягкие, рассольные, плавленые, сывороточноальбуминные, сухие сырные пасты, соусы), рассолы. | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 ГОСТ 32260-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 14.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет теста, запах, вкус |  | СТБ 736-2017, п.7.2, 7.3 СТБ 1373-2016, п.6.2, 6.3 СТБ 2190-2017, п.7.2, 7.3 |
| 14.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 736-2017, п.7.5, 7.6 СТБ 1373-2016, п.6.6, 6.7 СТБ 2190-2017, п.7.6, 7.7 ГОСТ 3622-68 |
| 14.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.2, п.3 |
| 14.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.2 |
| 14.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016, п.6.11 СТБ 2190-2017, п.7.11 |
| 14.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 14.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81, п.2, п.4 |

| 14.9* | Сыры, сырные продукты (сверхтвёрдые, твёрдые, полутвёрдые, мягкие, рассольные, плавленые, сывороточноальбуминные, сухие сырные пасты, соусы), рассолы | 10.51/08.149 10.51/08.169 | Массовая доля сахарозы | СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 ГОСТ 32260-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 736-2017, п.7.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10* |  | 10.51/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 14.11* |  | 10.51/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 32892-2014 |
| 14.12* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 29248-91, п.5 |
| 14.13* |  | 10.51/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 14.14* |  | 10.51/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 14.15* |  | 10.51/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 14.16* |  | 10.51/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.17* |  | 10.51/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.18* |  | 10.51/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 14.19* |  | 10.51/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 14.20* |  | 10.51/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин M1 |  | МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 14.21* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 14.22* |  | 10.51/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 14.23* |  | 10.51/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 14.24* |  | 10.51/03.152 | пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 14.25* |  | 10.51/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26669-85 |
| 14.26* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014,п.8.4 |
| 14.27* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014,п.8.5 |
| 14.28* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.29* |  | 10.51/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 14.30* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 4.31* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.32* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.33* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы и (или) другие микроорганизмы закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 14.34* |  | 10.51/01.086 | Бактерии рода протей |  | ГОСТ 28560-90 |

| 14.35* | Сыры, сырные продукты (сверхтвёрдые, твёрдые, полутвёрдые, мягкие, рассольные, плавленые, сывороточноальбуминные, сухие сырные пасты, соусы), рассолы |  | 10.51/08.158 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31979-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.36* |  |  | 10.51/08.159 | Бензойная кислота |  | ГОСТ ISO 9231-2015 ГОСТ 31504-2012, п.8 |
| 14.37* |  |  | 10.51/01.086 | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих микроорганизмов | СТБ 1373-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32012-2012, п.7 |
| 14.38* |  |  | 10.51/01.086 | Солеустойчивые микроорганизмы |  | ГОСТ 33568-2015 |
| 14.39* |  |  | 10.51/01.086 | S. aureus | СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 ГОСТ 32260-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30648.2-99, п.4, п.5 |
| 14.40* |  |  | 10.51/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31746-2012 |
| 14.41* |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 14.42* |  |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 14.43* |  |  | 10.51/01.086 | Пропионовокислые бактерии |  | ГОСТ 34372-2017, п.9.6.3 |
| 14.44* |  |  | 10.51/01.086 | Клетки микроорганизмов в микроскопическом препарате (микрофлора) | СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 ГОСТ 32260-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32901-2014, п.8.7 |
| 14.45* |  |  | 10.51/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 14.46* |  |  | 10.51/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| - *** | Мороженое всех видов из молока и на молочной основе | 10.52/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1467-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1467-2017, п.7.1 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-2014 |
| - * |  | 10.52/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция. структура, цвет, запах, вкус |  | СТБ 1467-2017, п.7.3, п.7.4 |
| - * |  | 10.52/29.040 |  | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 |
| - * |  | 10.52/08.037 |  | Массовая доля жира |  | СТБ 1467-2017, п.7.7 ГОСТ 5867-90, п.2 |

| 15.5** | Мороженое всех видов из молока и на молочной основе | 10.52/08.052 10.52/08.133 | Массовая доля сухих веществ | СТБ 1467-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73, п.4 ГОСТ 28561-90, п.2 ГОСТ ISO 2173-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.6* |  | 10.52/29.040 | Массовая доля пищевого покрытия |  | СТБ 1467-2017, п.7.27 |
| 15.7* |  | 10.52/08.149 10.52/08.169 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 3628-78, п.2, п.5 |
| 15.8* |  | 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.2, п.3 |
| 15.9* |  | 10.52/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 15.10* |  | 10.52/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 15.11* |  | 10.52/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 15.12* |  | 10.52/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.13* |  | 10.52/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.14* |  | 10.52/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 15.15* |  | 10.52/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 15.16* |  | 10.52/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 15.17* |  | 10.52/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 15.18* |  | 10.52/03.152 | пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 15.19* |  | 10.52/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2007 |
| 15.20* |  | 10.52/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26669-85 |
| 15.21* |  | 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014,п.8.4 |
| 15.22* |  | 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014,п.8.5 |
| 15.23* |  | 10.52/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 15.24* |  | 10.52/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 15.25* |  | 10.52/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 15.26* |  | 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 15.27* |  | 10.52/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.28* |  | 10.52/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.29* |  | 10.52/08.158 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | СТБ 1467-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31979-2012 |

| 15.30* | Мороженое всех видов из молока и на молочной основе | 10.52/01.086 | Количество бифидобактерий | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.31* |  | 10.52/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 15.32* |  | 10.52/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 15.33* |  | 10.52/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 15.34* |  | 10.52/01.086 | Клетки микроорганизмов в микроскопическом препарате (микрофлора) | СТБ 1467-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32901-2014, п.8.7 |
| 15.35* |  | 10.52/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 15.36* |  | 10.52/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| - *** | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (сладкосливочное, кислосливочное, солёное, несолёное) | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32261-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.2-2014 |
| - * |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус |  | СТБ 1890-2017, п.7.2 ГОСТ 32899-2014, п.7.4 |
| - * |  | 10.41/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1890-2017, п.7.4 ГОСТ 3622-68 |
| - * |  | 10.41/12.042 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017, п.7.5 ГОСТ 32261-2013, п.7.5 |
| - * |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 32899-2014, п.7.6 |
| - * |  | 10.41/08.149 10.41/08.169 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 32899-2014, п.7.9 ГОСТ 3628-78, п.2 |
| - * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги, обезжиренного сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73, п.6, п.6а, п.7, п.8 |
| - * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81, п.5 |
| - * |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 16.10* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 16.11* |  | 10.41/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |

| 16.12* | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (сладкосливочное, кислосливочное, солёное, несолёное) | 10.41/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.13* |  | 10.41/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 16.14* |  | 10.41/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 16.15* |  | 10.41/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.16* |  | 10.41/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.17* |  | 10.41/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.18* |  | 10.41/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 16.19* |  | 10.41/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 16.20* |  | 10.41/08.032 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 16.21* |  | 10.41/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 16.22* |  | 10.41/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 16.23* |  | 10.41/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 16.24* |  | 10.41/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 16.25* |  | 10.41/03.152 | пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 16.26* |  | 10.41/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26669-85 |
| 16.27* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014,п.8.4 |
| 16.28* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014,п.8.5 |
| 16.29* |  | 10.41/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 16.30* |  | 10.41/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012, п.10.1-10.5 |
| 16.31* |  | 10.41/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 16.32* |  | 10.41/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.33* |  | 10.41/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.34* |  | 10.41/08.158 | Жиры растительного происхождения в жировой фазе продукта | СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31979-2012 |

| 16.35* | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (сладкосливочное, кислосливочное, солёное, несолёное) | 10.41/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.36* |  | 10.41/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 16.37* |  | 10.41/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 16.38* |  | 10.41/01.086 | Клетки микроорганизмов в микроскопическом препарате (микрофлора) | СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32901-2014, п.8.7 |
| 16.39* |  | 10.41/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 16.40* |  | 10.41/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 17.1* | Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17626-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 17626-81, п.4.1 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 17.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГОСТ 17626-81 |
| 17.3* |  | 10.51/12.042 | Группа чистоты |  | ГОСТ 17626-81, п.4.14, 4.15 |
| 17.4* |  | 10.51/12.042 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81, п.4.8, 4.9 |
| 17.5* |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ Р 51470-99 |
| 17.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81, п.4.3 |
| 17.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17626-81, п.4.2 ГОСТ 24061-2012 ГОСТ Р 51464-99 |
| 17.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81, п.4.6 ГОСТ Р 51463-99 |
| 17.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы, вкл. Р2О5 |  | ГОСТ 17626-81, п.4.5 ГОСТ Р 51466-99 |
| 17.10* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 17626-81, п.4.7 ГОСТ Р 51468-99 |
| 17.11* |  | 10.51/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 31978-2012 |
| 17.12* |  | 10.51/29.061 | Размер зерна |  | ГОСТ 17626-81, п.4.10 |
| 17.13* |  | 10.51/12.042 | Крупность помола |  | ГОСТ 17626-81, п.4.11 |
| 17.14* |  | 10.51/12.042 | Количество пригорелых частиц |  | ГОСТ 17626-81, п.4.16 |
| 17.15* |  | 10.51/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |

| 17.16* | Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков | 10.51/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.17* |  | 10.51/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 17.18* |  | 10.51/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 17.19* |  | 10.51/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 17.20* |  | 10.51/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 17.21* |  | 10.51/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 17.22* |  | 10.51/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 17.23* |  | 10.51/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2007 |
| 17.24* |  | 10.51/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 17.25* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014,п.8.4 |
| 17.26* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014,п.8.5 |
| 17.27* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.28* |  | 10.51/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 17.29* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 17.30* |  | 10.51/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 17.31* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.32* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.33* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сывороточных белков | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34536-2019 |
| 17.34* |  | 10.51/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31746-2012 |
| 17.35* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 17.36* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |

| *** | Закваски: заквасочные и пробиотические микроорганизмы для производства кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров | 10.89/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 00028493.394-94 ТУ РБ 00028493.458-98 ТУ РБ 100377914.493-2002 ТУ РБ 100377914.487-2000 ТУ РБ 100377914.486-2000 ТУ РБ 100377914.485-2000 ТУ РБ 100377914.484-2000 ТУ РБ 100377914.511-2004 ТУ BY 100377914.564-2008 ТУ BY 100377914.552-2008 ТУ РБ 00028493.370-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ТУ РБ 00028493.394-94 ТУ РБ 00028493.458-98 ТУ РБ 100377914.493-2002 ТУ РБ 100377914.487-2000 ТУ РБ 100377914.486-2000 ТУ РБ 100377914.485-2000 ТУ РБ 100377914.484-2000 ТУ РБ 100377914.511-2004 ТУ BY 100377914.564-2008 ТУ BY 100377914.552-2008 ТУ РБ 00028493.370-93 |
| - * |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 |
| - * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, п.2.2, п.3.1 ГОСТ 24061-2012 |
| - * |  | 10.89/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 18.10* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 18.11* |  | 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 18.12* |  | 10.89/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26669-85, п.2 |
| 18.13* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014,п.8.5 |
| 18.14* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 18.15* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.16* |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.17* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 18.18* |  | 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы и (или) другие микроорганизмы закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |

| 18.19* | Закваски: заквасочные и пробиотические микроорганизмы для производства кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров | 10.89/01.086 | Количество бифидобактерий | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.20* |  | 10.89/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 18.21* |  | 10.89/01.086 | Пропионовокислые бактерии |  | ГОСТ 31746-2012, п.4-п.9.5 |
| 18.22* |  | 10.89/01.086 | Клетки микроорганизмов в микроскопическом препарате (микрофлора) | ТУ РБ 00028493.394-94 ТУ РБ 00028493.458-98 ТУ РБ 100377914.493-2002 ТУ РБ 100377914.487-2000 ТУ РБ 100377914.486-2000 ТУ РБ 100377914.485-2000 ТУ РБ 100377914.484-2000 ТУ РБ 100377914.511-2004 ТУ BY 100377914.564-2008 ТУ BY 100377914.552-2008 ТУ РБ 00028493.370-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34372-2017, п.9.6.3 |
| 18.23* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32901-2014, п.8.7 |
| 18.24* |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |

| - * | Крупа, толокно, хлопья (в т.ч. горох и фасоль) | 10.61/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус | ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 СТБ 2203-2011 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-87 ГОСТ 10967-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.61/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77, п.3 |
| - * |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 26312.7-88 |
| - * |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ 27494-2016 |
| - * |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26971-86 ГОСТ 26312.6-84 |
| - * |  | 10.61/12.042 | Развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84, п.3.5 |
| - * |  | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74, п.3.1.2, п.3.2.2 |
| - * |  | 10.61/12.042 | Примеси (сорная, цветковые пленки, испорченые ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками, глютинозные ядра), вредная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84, п.3.4, п.3.5 |
| - * |  | 10.61/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 26312.4-84, п.3.6 |
| 19.10* |  | 10.61/12.042 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 30483-97 |
| 19.11* |  | 10.61/42.000 | Показатели безопасности: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 19.12* |  | 10.61/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 19.13* |  | 10.61/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 19.14* |  | 10.61/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 19.15* |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 19.16* |  | 10.61/03.152 | Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2559-2006 МВИ.МН 2785-2007 |
| 19.17* |  | 10.61/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 19.18* |  | 10.61/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 19.19* |  | 10.61/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 19.20* |  | 10.61/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 19.21* |  | 10.61/42.000 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 19.22* |  | 10.61/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.23* |  | 10.61/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.24* |  | 10.61/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 19.25* |  | 10.61/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 19.26* |  | 10.61/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| - * | Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, пшенная, рисовая, гречневая, сорговая, соевая. Смеси композитные. Сухари панировочные. Отруби пищевые | 10.61/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, хруст | СТБ 1666-2006 СТБ 1910-2008 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 28402-89 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1910-2008 ГОСТ 27558-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.61/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1666-2006, п.7.16 СТБ 1910-2008 |
| - * |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| - * |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016 |
| - * |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27493-87 |
| - * |  | 10.61/08.164 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| - * |  | 10.61/08.055 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019,п.8 |
| - * |  | 10.61/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 13496.15-2016, п.10 |
| - * |  | 10.61/08.052 | Клейковина (количество и качество) |  | ГОСТ 27839-2013, п.1-9.2, 9.5-11 |
| 20.10* |  | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74, п.3.1.2, п.3.2.2 |
| 20.11* |  | 10.61/12.042 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 |
| 20.12* |  | 10.61/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 20.13* |  | 10.61/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 20.14* |  | 10.61/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 20.15* |  | 10.61/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 20.16* |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 20.17* |  | 10.61/03.152 | Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2559-2006 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 20.18* |  | 10.61/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 20.19* |  | 10.61/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5371-2016 |
| 20.20* |  | 10.61/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 20.21* |  | 10.61/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 20.22* |  | 10.61/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 20.23* |  | 10.61/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.24* |  | 10.61/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.25* |  | 10.61/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.26* |  | 10.61/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| - * | Макаронные Изделия | 10.73/11.116 | Органолептические показатели: форма, поверхность, излом, цвет, запах, вкус, состояние изделий после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения | СТБ 1963-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009, п.9.4, п.9.6, п.9 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.73/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1963-2009, п.9.1 |
| - * |  | 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% р-ре HCl |  | СТБ 1963-2009, п.9.12 |
| - * |  | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 1963-2009, п.9.10.1, 9.10.2 |
| - * |  | 10.73/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009, п.9.11 |
| - * |  | 10.73/12.042 | Массовая доля крошки |  | СТБ 1963-2009, п.9.3 |
| - * |  | 10.73/08.052 | Металломагнитная примесь |  | СТБ 1963-2009, п.9.13 |
| - * |  | 10.73/12.042 | Массовая доля деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009, п.9.3 |
| - * |  | 10.73/12.042 | Сохранность формы сваренных изделий |  | СТБ 1963-2009, п.9.7 |
| 21.10* |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество, перешедшее в варочную воду |  | СТБ 1963-2009, п.9.8.1, п.9.8.2 |
| 21.11* |  | 10.73/12.042 | Зараженность вредителями | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009, п.9.5 |
| 21.12* |  | 10.73/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 21.13* |  | 10.73/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 21.14* |  | 10.73/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 21.15* |  | 10.73/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 21.16* |  | 10.73/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 21.17* |  | 10.73/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2559-2006 МВИ.МН 2785-2007 |
| 21.18* |  | 10.73/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 21.19* |  | 10.73/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 21.20* |  | 10.73/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 21.21* |  | 10.73/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 21.22* |  | 10.73/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 21.23* |  | 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.24* |  | 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.25* |  | 10.73/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 21.26* |  | 10.73/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 21.27* |  | 10.73/01.086 | Плесени и дрожжи (суммарно) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.28* |  | 10.73/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |

| - * | Хлеб, булочные и сдобные изделия. Хлебобулочные изделия (в т.ч. пироги, пирожки, сдобные изделия) Бараночные, сухарные изделия; хлебные палочки, соломка и др. Изделия хлебобулочные диетические обогащённые | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, поверхность, хрупкость, состояние мякиша, запах, вкус | СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 686-83 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 9903-61 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 12582-67 ГОСТ 12583-67 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-2015 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26985-86 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 28881-90 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 926-98, п.5.6 СТБ 2160-2011, п.5 ГОСТ 8494-96, п.3.4, п.3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 639-95, п.5.2 СТБ 926-98, п.5.4 СТБ 2160-2011, п.6, п.7 ГОСТ 8494-96, п.3.3 |
| - * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 912-98, п.5.11 СТБ 926-98, п.5.11 СТБ 1007-96, п.5.7 ГОСТ 7128-91, п.3.6 ГОСТ 8494-96, п.3.7 ГОСТ 21094-2022 |
| - * |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 | Массовая доля начинки |  | ГОСТ 24557-89, п.3.3 |
| - * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51, п.2 |
| - * |  | 10.71/08.133 10.72/08.133 10.71/08.037 10.72/08.037 | Массовая доля жира в пер. на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-2022, п.4, п.5 |
| - * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара в пер. на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68, п.3 |
| - * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1007-96, п.5.8 ГОСТ 686-83, п.3.7 ГОСТ 5670-96 |
| - * |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 22.10* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 22.11* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 22.12* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 22.13* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 22.14* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2559-2006 МВИ.МН 2785-2007 |
| 22.15* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 22.16* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 22.17* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 22.18* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |

| 22.19* | Хлеб, булочные и сдобные изделия. Хлебобулочные изделия (в т.ч. пироги, пирожки, сдобные изделия) Бараночные, сухарные изделия; хлебные палочки, соломка и др. Изделия хлебобулочные диетические обогащённые | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26669-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.20* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 22.21* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 22.22* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 22.23* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 22.24* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 22.25* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 22.26* |  | 10.73/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| - * | Сахар | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, чистота раствора | СТБ 1882-2008 ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1882-2008, п.7.3.1 ГОСТ 12576-89 |
| - * |  | 10.81/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 33222-2015, п.8.10 ГОСТ 26521-2017 |
| - * |  | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-98 |
| - * |  | 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-2013 |
| - * |  | 10.81/08.052 | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |
| - * |  | 10.81/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 12574-2016, п.7 |
| - * |  | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12575-2001, п.5 |
| - * |  | 10.81/12.042 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 12578-2016 |
| - * |  | 10.81/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 23.10* |  | 10.81/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 23.11* |  | 10.81/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 23.12* |  | 10.81/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 23.13* |  | 10.81/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |

|  | Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, резинка жевательная. Мучные кондитерские изделия. | 10.81/11.116 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, поверхность, цвет, структура, вид в изломе, состояние мякиша, состояние начинки, наличие посторонние включений и хруста, запах, вкус | СТБ 549-94 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14032-2017 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 30058-95 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 703-2003, п.5.2 СТБ 927-2008, п.5.4 СТБ 966-94, п.5.2 ГОСТ 5897-90, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.81/29.040 10.72/29.040 | Масса нетто. Массовая доля составных частей. Массовая доля начинки. |  | СТБ 703-2003, п.5.5, п.5.7 ГОСТ 5897-90, п.4, п.5 |
| - * |  | 10.81/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги (влажность) и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014, п.7 |
| - * |  | 10.81/08.149 10.72/08.149 10.81/08.169 10.72/08.169 10.72/08.156 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89, п.3, п.6, п.7 |
| - * |  | 10.81/08.133 10.72/08.133 10.81/08.164 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012, п.7-10 |
| - * |  | 10.81/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8 |
| - * |  | 10.81/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  | ГОСТ 5901-2014, п.9 |
| - * |  | 10.81/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 5901-2014, п.10 |
| - * |  | 10.81/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022, п.7, п.9 |
| 24.10* |  | 10.81/08.149 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022, п.8, п.9 |
| 24.11* |  | 10.81/12.042 10.72/12.042 | Заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88 |
| 24.12* |  | 10.81/08.032 10.72/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 24.13* |  | 10.81/08.032 10.72/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 24.14* |  | 10.81/08.032 10.72/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 24.15* |  | 10.81/08.032 10.72/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 24.16* |  | 10.81/08.032 10.72/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 24.17* |  | 10.81/03.152 10.72/03.152 | Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 24.18* | Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, резинка жевательная. Мучные кондитерские изделия | 10.81/01.086 10.72/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26669-85 |
| 24.19* |  | 10.81/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 27543-87 |
| 24.20* |  | 10.81/01.086 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 27543-87 |
| 24.21* |  | 10.81/01.086 10.72/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.22* |  | 10.81/01.086 10.72/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 27543-87 |
| 24.23* |  | 10.81/01.086 10.72/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 27543-87 |
| 24.24* |  | 10.81/01.086 10.72/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 27543-87 |
| 24.25* |  | 10.81/01.086 10.72/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| - * | Шоколад (обыкновенный, десертный без добавлений, с добавлениями, диабетический). Пасты, кремы (молочные, шоколадные, ореховые). Какао-бобы и какао-продукты (какао-порошок, полуфабрикаты шоколадного производства) | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, структура и консистенция. Запах, аромат, вкус | ГОСТ 32615-2014 СТБ 1202-2014 СТБ 1203-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 108-76 ТНПА и другая документация не продукцию | ГОСТ 32615-2014 СТБ 1202-2014, п.7.4 СТБ 1203-2012, п.6.5 СТБ 1207-2019, п.6.4 СТБ 2211-2011, п.6.4 ГОСТ 5897-90, п.2 |
| - * |  | 10.82/29.040 | Масса нетто. Массовая доля составных частей. Массовая доля начинки |  | СТБ 2211-2011, п.6.16 ГОСТ 5897-90, п.4, п.5 |
| - * |  | 10.82/08.052 | Массовая доля влаги (влаги начинок) |  | ГОСТ 32616-2014 ГОСТ 5900-2014, п.7 |
| - * |  | 10.82/08.133 10.82/08.164 | Массовая доля какао-масла |  | ГОСТ 31902-2012, п.7-10 |
| - * |  | 10.82/08.133 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012, п.7-10 |
| - * |  | 10.82/08.149 10.82/08.169 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89, п.3, п.6, п.7 |
| - * |  | 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014, п.10 |
| - * |  | 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8 |
| - * |  | 10.82/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl |  | ГОСТ 5901-2014, п.9 |
| 25.10* |  | 10.82/08.169 | pH |  | ГОСТ 5898-2022, п.10 |
| 25.11* |  | 10.82/12.042 | Дефектные бобы, заплесневелые, тёмно-серые, повреждённые, проросшие, плоские |  | ГОСТ ISO 1114-2014 |
| 25.12* |  | 10.82/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 25.13* |  | 10.82/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 25.14* |  | 10.82/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 25.15* |  | 10.82/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 25.16* |  | 10.82/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 25.17* | Шоколад (обыкновенный, десертный без добавлений, с добавлениями, диабетический). Пасты, кремы (молочные, шоколадные, ореховые). Какао-бобы и какао-продукты (какао-порошок, полуфабрикаты шоколадного производства) | 10.82/03.152 | Афлатоксин B1 | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2785-2007 |
| 25.18* |  | 10.82/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 25.19* |  | 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.20* |  | 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.21* |  | 10.82/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.22* |  | 10.82/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 25.23* |  | 10.82/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.24* |  | 10.82/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.25* |  | 10.82/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| - * | Мёд | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| - * |  | 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 27.1* | Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Продукты их переработки (пюре, полуфабрикаты) | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: Внешний вид. Цвет. Зрелость. Консистенция. Вкус и запах. | СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 739-93 СТБ 876-93 СТБ 901-95 СТБ 986-95 СТБ 1010-95 СТБ 2082-2010 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 32882-2014 | СТБ 392-2022, п.3.2.3 СТБ 393-2022, п.3.2.3 СТБ 739-93, п.7.3.3 СТБ 791-2022, п.5.2.2 СТБ 876-93, п.3.2.3 ГОСТ 32882-2014, п.7 СТБ 901-95, п.5.2.3 СТБ 986-95, п.5.2 СТБ 1010-95, п.5.3 СТБ 2082-2010, п.5.3.4 СТБ 2083-2010, п.6.4 СТБ 2107-2010, п.5.5 ГОСТ 1723-2015,п.6.25 ГОСТ 1725-2019, п.7.6 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 7977-87, п.3.2.2 ГОСТ 27572-2017, п.7.2.3 СТБ 2287-2012, п.6 СТБ 2288-2012, п.6 ГОСТ 32787-2014, п.9 СТБ 2344-2013 ГОСТ 32285-2013, п.9.2.6 ГОСТ 34306-2017, п.7.2.4–7.2.5 ГОСТ 27569-87, п.3.2.2 ГОСТ 33823-2016,п.7.4 |

| 27.2* | Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Продукты их переработки (пюре, полуфабрикаты) | 01.13/29.040 01.21/29.040 01.22/29.040 01.23/29.040 01.24/29.040 01.25/29.040 10.31/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей | СТБ 392-2022 СТБ 393-2022 СТБ 739-93 СТБ 876-93 СТБ 901-95 СТБ 986-95 СТБ 1010-95 СТБ 2082-2010 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 32882-2014 | СТБ 986-95, п.5.2.1, п.5.2.3 ГОСТ 33823-2016, п.7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.3* |  | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90, п.2 ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| 27.4* |  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 27.5* |  | 01.13/08.133 01.21/08.133 01.22/08.133 01.23/08.133 01.24/08.133 01.25/08.133 10.31/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 27.6* |  | 01.13/12.042 01.21/12.042 01.22/12.042 01.23/12.042 01.24/12.042 01.25/12.042 10.31/12.042 10.39/12.042 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014, п.4 |
| 27.7* |  |  | Посторонние примеси |  | СТБ 986-95, п.5.2.5 ГОСТ 33823-2016, п.7.5 |
| 27.8* |  | 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.156 10.39/08.156 | Нитраты | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29270-95, п.4 ГОСТ 34570-2019 |
| 27.9* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 27.10* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 27.11* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 27.12* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |

| 27.13* | Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Продукты их переработки (пюре, полуфабрикаты) | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Цинк | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.14* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 27.15* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 27.16* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 27.17* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 27.18* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 27.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 27.20* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 27.21* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| 27.22* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.23* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.24* |  |  | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 28.1* | Сухие овощи, фрукты, ягоды, грибы | 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, консистенция, вкус и запах | СТБ 819-93 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32896-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34130-2017, п.4, п.7, п.10 |
| 28.2* |  | 10.39/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 34130-2017, п.5, п.6 |
| 28.3* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля сухих растворимых веществ |  | ГОСТ 6882-88, п.3.3 ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 28.4* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 34130-2017, п.16 ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| 28.5* |  | 10.39/12.042 | Массовая доля дефектных плодов |  | ГОСТ 34130-2017, п.9 ГОСТ 6882-88, п.3.1 |
| 28.6* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 34130-2017, п.14 ГОСТ ISO 762-2013 |

| 28.7* | Сухие овощи, фрукты, ягоды, грибы | 10.39/12.042 | Примеси растительного происхождения | СТБ 819-93 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32896-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6882-88, п.3.1 ГОСТ 26323-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.8* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 34130-2017, п.12 |
| 28.9* |  | 10.39/12.042 | Посторонние примеси |  | СТБ 819-93, п.5.3 ГОСТ 32896-2014,п.7.4 |
| 28.10* |  | 10.39/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34130-2017, п.13 |
| 28.11* |  | 10.39/08.156 | Нитраты | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29270-95, п.4,п.5 |
| 28.12* |  | 10.39/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 28.13* |  | 10.39/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 28.14* |  | 10.39/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 28.15* |  | 10.39/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.16* |  | 10.39/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.17* |  | 10.39/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 28.18* |  | 10.39/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 28.19* |  | 10.39/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 28.20* |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 28.21* |  | 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 28.22* |  | 10.39/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 28.23* |  | 10.39/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 28.24* |  | 10.39/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 28.25* |  | 10.39/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.26* |  | 10.39/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.27* |  | 10.39/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |

| 29.1* | Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Джемы, варенье, конфитюры, повидло, плоды и ягоды, протёртые с сахаром и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром. Томатные соусы и кетчупы | 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, качество заливки, вкус и запах, состояние внутренней поверхности металлической тары | СТБ 27-2002 СТБ 39-95 СТБ 159-94 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 425-98 СТБ 452-94 СТБ 684-93 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 787-2003 СТБ 818-93 СТБ 963-94 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1189-99 СТБ 1191-99 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1636-2006 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 15979-70 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 30287-95 ГОСТ 30707-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 ГОСТ 8756.18-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2* |  | 10.39/29.040 | Масса нетто (объём), массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017, п.6, п.7 |
| 29.3* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля влаги или сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| 29.4* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля сухих растворимых веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 29.5* |  | 10.39/08.149 10.39/08.169 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87, п.3 |
| 29.6* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| 29.7* |  | 10.39/08.133 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89, п.4 ГОСТ 26183-84 |
| 29.8* |  | 10.39/12.042 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| 29.9* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 29.10* |  | 10.39/08.169 | pH |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 29.11* |  | 10.39/12.042 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 29.12* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей, массовая доля минеральной примеси, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 29.13* | Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Джемы, варенье, конфитюры, повидло, плоды и ягоды, протёртые с сахаром и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром. Томатные соусы и кетчупы | 10.39/12.042 | Посторонние примеси | СТБ 27-2002 СТБ 39-95 СТБ 159-94 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 425-98 СТБ 452-94 СТБ 684-93 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 787-2003 СТБ 818-93 СТБ 963-94 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1189-99 СТБ 1191-99 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1636-2006 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 15979-70 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 30287-95 ГОСТ 30707-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 27-2002, п.5.2 СТБ 39-95, п.5.4 СТБ 159-94, п.6.3 СТБ 337-98, п.5.2 СТБ 350-2006, п.5.2 СТБ 411-94, п.6.3 СТБ 416-2006, п.6.4 СТБ 425-98, п.5.2 СТБ 452-94, п.6.5 СТБ 684-93, п.5.3 СТБ 719-94, п.5.4 СТБ 720-94, п.5.4 СТБ 760-2003, п.5.2 СТБ 787-2003, п.5.2 СТБ 818-93, п.7.3 СТБ 963-94, п.6.3 СТБ 998-95, п.5.4 СТБ 1000-96, п.5.4 СТБ 1027-96, п.5.2 СТБ 1028-96, п.5.4 СТБ 1037-97, п.5.4 СТБ 1083-97, п.5.2 СТБ 1084-97, п.5.2 СТБ 1131-98, п.5.4 СТБ 1189-99, п.5.2 СТБ 1191-99, п.5.4 СТБ 1368-2002, п.5.2 СТБ 1369-2002, п.5.4 СТБ 1636-2006, п.5.5 ГОСТ 1016-90, п.3.2 ГОСТ 2654-2017, п.7.5 ГОСТ 3343-2017, п.7.3 ГОСТ 34113-2017, п.7.6 ГОСТ 7231-90, п.3.3 ГОСТ 7694-2015, п.7.4 ГОСТ 34112-2017, п.7.5 ГОСТ 34114-2017, п.7.4 ГОСТ 15979-70, п.2.4 ГОСТ 17471-2013, п.7.8 ГОСТ 17649-2014, п.7.3 ГОСТ 18077-2013, п.7 .7 ГОСТ 18224-2013, п.7.10 ГОСТ 18316-2013, п.7.10 ГОСТ 18611-2013, п.7.3 ГОСТ 22371-77, п.3.3 ГОСТ 28649-90, п.3.2 ГОСТ 30287-95, п.5.2 ГОСТ 30707-2001, п.6.2 |

| 29.14* | Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Джемы, варенье, конфитюры, повидло, плоды и ягоды, протёртые с сахаром и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром. Томатные соусы и кетчупы | 10.39/08.156 | Нитраты | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29270-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.15* |  | 10.39/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 29.16* |  | 10.39/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 29.17* |  | 10.39/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 29.18* |  | 10.39/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.19* |  | 10.39/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.20* |  | 10.39/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 29.21* |  | 10.39/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 29.22* |  | 10.39/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 29.23* |  | 10.39/08.032 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 29.24* |  | 10.39/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 29.25* |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.26* |  | 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 29.27* |  | 10.39/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 29.28* |  | 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| 29.29* |  | 10.39/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.30* |  | 10.39/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.31* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность гр.А и гр.Б: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.32* |  | 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B. cereus или B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 29.33* |  | 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 29.34* |  | 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 29.35* |  | 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |

| 29.36* | Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Джемы, варенье, конфитюры, повидло, плоды и ягоды, протёртые с сахаром и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром. Томатные соусы и кетчупы | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность гр. В, газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.37* |  | 10.39/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.38* |  | 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| 29.39* |  | 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.40* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность гр. Г: Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.1* | Овощи, фрукты и грибы солёные, маринованные, квашеные, мочёные (упакованные и неупакованные) | 10.39/11.116 | Органолептические показатели: Внешний вид, консистенция. Цвет. Качество заливки. Вкус и запах. Состояние внутренней поверхности металлической тары | СТБ 1082-97 СТБ 1190-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1427-2003 СТБ 1452-2004 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 30616-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 ГОСТ 8756.18-2017 |
| 30.2* |  | 10.39/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 ГОСТ 12231-66, п.4 |
| 30.3* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля сухих растворимых веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 30.4* |  | 10.39/08.149 10.39/08.169 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87, п.3 |
| 30.5* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| 30.6* |  | 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89, п.4 ГОСТ 26183-84 |
| 30.7* |  | 10.39/12.042 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| 30.8* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 30.9* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 30.10* |  | 10.39/12.042 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 30.11* |  | 10.39/08.169 | pH |  | ГОСТ 26188-2016 |

| 30.12* | Овощи, фрукты и грибы солёные, маринованные, квашеные, мочёные (упакованные и неупакованные) | 10.39/12.042 | Посторонние примеси | СТБ 1082-97 СТБ 1190-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1427-2003 СТБ 1452-2004 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 30616-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1082-97, п.5.4 СТБ 1190-99, п.5.4 СТБ 1297-2001, п.5.4 СТБ 1427-2003, п.5.4 СТБ 1452-2004, п.5.2 ГОСТ 1633-73, п.3.3 ГОСТ 30616-98, п.5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.13* |  | 10.39/08.156 | Нитраты | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29270-95 |
| 30.14* |  | 10.39/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 30.15* |  | 10.39/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 30.16* |  | 10.39/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 30.17* |  | 10.39/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 30.18* |  | 10.39/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 30.19* |  | 10.39/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 30.20* |  | 10.39/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 30.21* |  | 10.39/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 30.22* |  | 10.39/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 30.23* |  | 10.39/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 30.24* |  | 10.39/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 30.25* |  | 10.39/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| - * | Соки, в т.ч. концентрированные соки, фруктовые и/или овощные нектары, морсы, в т.ч. концентрированные; Фруктовые и/или овощные сокосодержащие напитки. Фруктовые и/или овощные пюре. | 10.32/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах | СТБ 294-95 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 999-95 СТБ 1130-98 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 30708-2001 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 |
| - * |  | 10.32/29.040 | Масса нетто (объём), массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017, п.6, п.7 |
| - * |  | 10.32/08.133 | Массовая доля сухих растворимых веществ |  | ГОСТ 34128-2017 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |
| - * |  | 10.32/08.149 10.32/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87, п.3 |
| - * |  | 10.32/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| - * |  | 10.32/ 12.042 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| - * |  | 10.32/ 12.042 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |

| - * | Соки, в т.ч. концентрированные соки, фруктовые и/или овощные нектары, морсы, в т.ч. концентрированные; Фруктовые и/или овощные сокосодержащие напитки. Фруктовые и/или овощные пюре. | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | СТБ 294-95 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 999-95 СТБ 1130-98 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 30708-2001 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ ISO 750-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.32/08.169 | pH |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 31.10* |  | 10.32/08.052 | Массовая концентрация золы |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |
| 31.11* |  | 10.32/08.156 | Массовая доля (концентрация) общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |
| 31.12* |  | 10.32/08.032 | Содержание натрия, калия, кальция, магния |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |
| 31.13* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 25555.3-82, п.4 |
| 31.14* |  | 10.32/12.042 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 31.15* |  | 10.32/12.042 | Посторонние примеси |  | СТБ 294-95, п.5.3 СТБ 829-2008, п.7.2 СТБ 962-95, п.5.4 СТБ 964-94, п.6.5 СТБ 965-2008, п.7.2 СТБ 977-94, п.5.3 СТБ 999-95, п.6.3 СТБ 1130-98, п.6.2 СТБ 1449-2008, п.7.2 СТБ 1823-2008, п.7.2 СТБ 1824-2008, п.7.2 СТБ 1825-2008, п.7.2 ГОСТ 816-2017, п.7.6 ГОСТ 30708-2001,п.6.2 |
| 31.16* |  | 10.32/08.156 | Нитраты | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29270-95 |
| 31.17* |  | 10.32/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 31.18* |  | 10.32/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 31.19* |  | 10.32/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 31.20* |  | 10.32/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.21* |  | 10.32/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.22* |  | 10.32/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.23* |  | 10.32/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 31.24* |  | 10.32/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 31.25* |  | 10.32/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 31.26* |  | 10.32/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 31.27* |  | 10.32/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 31.28* |  | 10.32/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.29* |  | 10.32/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.30* |  | 10.32/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |

| 31.31* | Соки, в т.ч. концентрированные соки, фруктовые и/или овощные нектары, морсы, в т.ч. концентрированные; Фруктовые и/или овощные сокосодержащие напитки. Фруктовые и/или овощные пюре. | 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.32* |  | 10.32/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| 31.33* |  | 10.32/01.086 | Промышленная стерильность: гр. А, Б, В, Г: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis, B. cereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 31.34* |  | 10.32/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| 31.35* |  | 10.32/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 31.36* |  | 10.32/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 31.37* |  | 10.32/01.086 | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 32.1* | Специи и пряности, пряные травы | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: Внешний вид, форма, цвет, вкус, аромат | СТБ 905-95 ГОСТ 17594-81 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17594-81, п.3.4.1 ГОСТ 28875-90, п.3.3 |
| 32.2* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 905-95, п.5.2 ГОСТ 28875-90, п.3.2 |
| 32.3* |  | 10.84/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 28875-90, п.3.4 |
| 32.4* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 28875-90, п.3.4 |
| 32.5* |  | 10.84/12.042 | Массовая доля примесей растительного происхождения, дефектов внешнего вида и поражённых плесенью пряностей |  | ГОСТ 28875-90, п.3.4 |
| 32.6* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля посторонних минеральных примесей |  | ГОСТ 28875-90, п.3.5 |
| 32.7* |  | 10.84/29.040 | Массовая доля легковесных зёрен |  | ГОСТ 28875-90, п.3.7 |
| 32.8* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28875-90, п.3.8 |
| 32.9* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ ISO 928-2015 |
| 32.10* |  | 10.84/08.052 | Влажность лаврового листа |  | ГОСТ 17594-81, п.3.4.5 |
| 32.11* |  | 10.84/29.061 | Длина листа |  | ГОСТ 17594-81, п.3.4.2 |
| 32.12* |  | 10.84/12.042 | Содержание жёлтых листьев, 2-3-хлистных верхушек побегов, срезанных у основания ниже следующего листа, ломаных листьев длиной более 3 см, листьев со следами повреждений, минер. и орган. примеси |  | ГОСТ 17594-81, п.3.4.1, п.3.4.3 |

| 32.13* | Специи и пряности, пряные травы | 10.84/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.14* |  | 10.84/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 32.15* |  | 10.84/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 32.16* |  | 10.84/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 32.17* |  | 10.84/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 32.18* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.19* |  | 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 32.20* |  | 10.84/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 32.21* |  | 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| 32.22* |  | 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.23* |  | 10.84/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 32.24* |  | 10.84/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 33.1* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный). Напитки чайные из растительного сырья | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид сухого чая, вкус и аромат, настой, цвет разваренного листа | СТБ 905-95 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 3483-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32572-2013 |
| 33.2* |  | 10.83/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 1936-85, п.2.1 |
| 33.3* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 1936-85, п.2.7.1 |
| 33.4* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 1936-85, п.2.5 ГОСТ 24027.2-80 ГОСТ ISO 1572-2013 |
| 33.5* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 |
| 33.6* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля общей, водонерастворимой и водорастворимой золы |  | ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ ISO 1576-2013 |
| 33.7* |  | 10.83/08.164 | Массовая доля грубых волокон |  | ГОСТ ISO 15598-2013 |
| 33.8* |  | 10.83/12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 1936-85, п.2.8 ГОСТ 24027.1-80 |
| 33.9* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 24027.2-80 |
| 33.10* |  | 10.83/08.052 | Содержание дубильных веществ |  | ГОСТ 24027.2-80 |
| 33.11* |  | 10.83/29.061 | Массовая доля мелочи (частиц размером менее 0,4 мм) и крупных частиц (размером более 10 мм) |  | ГОСТ 1936-85, п.2.6.1 СТБ 902-2013, п.7.6 |

| 33.12* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный). Напитки чайные из растительного сырья |  | 10.83/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.13* |  |  | 10.83/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 33.14* |  |  | 10.83/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 33.15* |  |  | 10.83/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 33.16* |  |  | 10.83/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 33.17* |  |  | 10.83/03.152 | Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 33.18* |  |  | 10.83/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 33.19* |  |  | 10.83/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.1* | Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Напитки кофейные |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и аромат | СТБ 1001-2002 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1001-2022, п.5.3 ГОСТ 32775-2014, п.7.2 ГОСТ 32776-2014, п.7.2 |
| 34.2* |  |  | 10.83/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77, п.3 |
| 34.3* |  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 |
| 34.4* |  |  | 10.83/12.042 | Посторонние примеси и вредители |  | ГОСТ 15113.2-77, п.3, п.5 |
| 34.5* |  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021, п.6, п.7 |
| 34.6* |  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2 |
| 34.7* |  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77, п.3 |
| 34.8* |  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014, п.7.7 |
| 34.9* |  |  | 10.83/12.042 | Степень помола |  | ГОСТ 32775-2014, п.7.8 |
| 34.10* |  |  | 10.83/12.042 | Массовая доля ломаных зерен и обломков зерна |  | ГОСТ 32775-2014, п.7.2 |
| 34.11* |  |  | 10.83/08.052 | Полная растворимость |  | ГОСТ 32776-2014, п.7.6 |
| 34.12* |  |  | 10.83/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 34.13* |  |  | 10.83/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 34.14* |  |  | 10.83/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 34.15* |  |  | 10.83/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 34.16* |  |  | 10.83/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 34.17* |  |  | 10.83/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 34.18* |  |  | 10.83/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 34.19* |  |  | 10.83/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 34.20* |  |  | 10.83/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 34.21* |  |  | 10.83/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.1* | Масло растительное (все виды) |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: Цвет, запах, вкус. | СТБ 1486-2004 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 14083-68 ГОСТ 30306-95 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1486-2004, п.6.3 ГОСТ 1129-93, п.4.4 ГОСТ 5472-50, п.3 ГОСТ 8807-94, п.6.4 ГОСТ 8808-2000, п.6.4 ГОСТ 8989-73, п.4.3 ГОСТ 10766-64, п.4–п.10 ГОСТ 30306-95, п.6.4 |
| 35.2* |  |  | 10.41/29.040 | Объём продукта |  | СТБ 1486-2004, п.6.23 ГОСТ 8756.1-2017, п.6 |
| 35.3* |  |  | 10.41/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017, п.6 |
| 35.4* |  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66, п.1 |
| 35.5* |  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5474-66 |
| 35.6* |  |  | 10.41/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 35.7* |  |  | 10.41/08.149 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| 35.8* |  |  | 10.41/08.149 | Мыло (качественная реакция) |  | ГОСТ 5480-2003, п.1 |
| 35.9* |  |  | 10.41/29.164 | Нежировые примеси |  | ГОСТ 5481-2022, п.5 |
| 35.10* |  |  | 10.41/29.040 | Объёмная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2022, п.6 |
| 35.11* |  |  | 10.41/08.149 | Минеральные кислоты (качественная реакция) |  | ГОСТ 5485-50 |
| 35.12* |  |  | 10.41/08.149 | Фосфоросодержащие вещества |  | ГОСТ 7824-80, п.2 |
| 35.13* |  |  | 10.41/08.156 | Содержание фосфора |  | СТБ ISO 10540-1-2011 |
| 35.14* | Масло растительное (все виды) | 10.41/08.149 |  | Перекисное число | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51487-2001, п.9.2.2 ГОСТ 1129-93, п.4.12 ГОСТ 26593-85 |
| 35.15* |  | 10.41/08.149 |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012, п.7.1 |
| 35.16* |  | 10.41/08.032 |  | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 35.17* |  | 10.41/08.032 |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 35.18* |  | 10.41/08.032 |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 35.19* |  | 10.41/08.032 |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 35.20* |  | 10.41/08.032 |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 35.21* |  | 10.41/08.032 |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 35.22* |  | 10.41/08.032 |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |

| 36.1* | Семена масличных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапса, арахиса и другие). |  | 01.26/11.116 | Органолептические показатели: Внешний вид. Цвет. Запах, вкус. | СТБ 2078-2010 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 17109-88 ГОСТ 22391-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2078-2010, п.6.2 ГОСТ 27988-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.2* |  |  | 01.26/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 2078-2010, п.6.8 |
| 36.3* |  |  | 01.26/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88 |
| 36.4* |  |  | 01.26/12.042 | Содержание сорной масличной, особо учитываемой примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 36.5* |  |  | 01.26/08.052 | Лузжистость |  | ГОСТ 10855-64 |
| 36.6* |  |  | 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 36.7* |  |  | 01.26/08.164 | Массовая доля жира (масличность) |  | ГОСТ 10857-64, п.5, п.6 |
| 36.8* |  |  | 01.26/08.149 | Кислотное число масла |  | ГОСТ 10858-77, п.3, п.4 |
| 36.9* |  |  | 01.26/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 36.10* |  |  | 01.26/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 36.11* |  |  | 01.26/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 36.12* |  |  | 01.26/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 36.13* |  |  | 01.26/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 36.14* |  |  | 01.26/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 37.1* |  | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топлёные растительно-жировые, жиры специального назначения, в т. ч. жиры кулинарные). Какао-масло | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция. цвет, запах, вкус. | СТБ 1204-2012 СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 28931-91 ГОСТ 30004.1-93 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1204-2012, п.6.3 СТБ 1889-2008, п.5.2, 5.3 ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 31762-2012, п.4.2 |
| 37.2* |  |  | 10.42/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 2016-2009, п.7.10 |
| 37.3* |  |  | 10.42/08.052 10.42/08.037 10.42/08.164 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008, п.5.11–5.14 ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 31762-2012, п.4.6–4.8 |
| 37.4* |  |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | СТБ 1889-2008, п.5.4-5.8 ГОСТ 31762-2012, п.4.3–4.4 |
| 37.5* |  |  | 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008, п.5.20 |
| 37.6* |  |  | 10.42/08.149 10.42/08.169 | Массовая доля сахара |  | СТБ 3628-78, п.2 |
| 37.7* |  |  | 10.42/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1889-2008, п.5.10 ГОСТ 3624-92, п.3 ГОСТ 31762-2012, п.4.13 |
| 37.8* |  |  | 10.42/08.169 | pH |  | СТБ 1889-2008 (прил. В) ГОСТ 31762-2012, п.4.21 |

| 37.9* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топлёные растительно-жировые, жиры специального назначения, в т. ч. жиры кулинарные). Какао-масло | 10.42/12.042 | Стойкость эмульсии | СТБ 1204-2012 СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 28931-91 ГОСТ 30004.1-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012, п.4.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.10* |  | 10.42/08.149 | Массовая доля консервантов (при их совместном присутствии) |  | СТБ 1889-2008, п.5.25.6 |
| 37.11* |  | 10.42/08.149 | Бензойная кислота (бензоат натрия) |  | СТБ 1889-2008, п.5.25.1, п.5.25.2 |
| 37.12* |  | 10.42/08.149 | Сорбиновая кислота (сорбат натрия, сорбат калия) |  | СТБ 1889-2008, п.5.25.3, п.5.25.4 |
| 37.13* |  | 10.42/08.149 | Кислотное число | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31933-2012,п.7.1 |
| 37.14* |  | 10.42/08.149 | Перекисное число в выделенном жире |  | СТБ 1889-2008, п.5.28 ГОСТ 26593-85 |
| 37.15* |  | 10.42/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 37.16* |  | 10.42/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 37.17* |  | 10.42/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 37.18* |  | 10.42/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 37.19* |  | 10.42/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 37.20* |  | 10.42/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 37.21* |  | 10.42/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 37.22* |  | 10.42/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 37.23* |  | 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 37.24* |  | 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 37.25* |  | 10.42/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 37.26* |  | 10.42/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.27* |  | 10.42/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.28* |  | 10.42/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 37.29* |  | 10.42/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 37.31* |  | 10.42/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 38.1* | Жиры животные топлёные. | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, прозрачность в расплавленном состоянии, цвет, запах, вкус | ГОСТ 25292-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91, п.2.2 |
| 38.2* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 8285-91, п.2.9 |
| 38.3* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот (кислотность) |  | ГОСТ 8285-91, п.2.5 |
| 38.4* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91, п.2.3 |

| 38.5* | Жиры животные топлёные | 10.41/08.149 | Кислотное число | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91, п.2.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.6* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91, п.2.4.2 |
| 38.7* |  | 10.41/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 38.8* |  | 10.41/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 38.9* |  | 10.41/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 38.10* |  | 10.41/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 38.11* |  | 10.41/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 38.12* |  | 10.41/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 38.13* |  | 10.41/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 38.14* |  | 10.41/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 38.15* |  | 10.41/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 38.16* |  | 10.41/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 38.17* |  | 10.41/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 38.18* |  | 10.41/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 39.1* | Желатин | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет. Запах, вкус. | ГОСТ 11293-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11293-2017, п.8.4, п.8.5 |
| 39.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 11293-2017, п.8.21 |
| 39.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 11293-2017, п.8.9 |
| 39.4* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 11293-2017, п.8.10 |
| 39.5* |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 39.6* |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 39.7* |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 39.8* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 39.9* |  | 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 39.10* |  | 10.89/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 39.11* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 39.12* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 39.13* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 40.1* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, прозрачность, запах | ГОСТ 6034-2014 ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6034-2014, п.7 ГОСТ 7698-93, п.2.2 |
| 40.2* |  | 10.62/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77, п.3 |
| 40.3* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 6034-2014, п.7.4 ГОСТ 7698-93, п.2.4.2 |
| 40.4* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля общей золы (в пересчёте на сухое вещество) |  | ГОСТ 7698-93, п.2.5 |
| 40.5* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте (в пересчёте на сухое вещество) |  | ГОСТ 7698-93, п.2.6 |
| 40.6* |  | 10.62/08.055 | Массовая доля протеина |  | ГОСТ 7698-93, п.2.8 |
| 40.7* |  | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93, п.2.9 |
| 40.8* |  | 10.62/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6034-2014, п.7.6 ГОСТ 7698-93, п.2.7 |
| 40.9* |  | 10.62/12.042 | Количество крапин |  | ГОСТ 7698-93, п.2.2 |
| 40.10* |  | 10.62/08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74 |
| 40.11* |  | 10.62/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 40.12* |  | 10.62/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 40.13* |  | 10.62/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 40.14* |  | 10.62/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 40.15* |  | 10.62/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 40.16* |  | 10.62/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 40.17* |  | 10.62/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 40.18* |  | 10.62/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 40.19* |  | 10.62/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 40.20* |  | 10.62/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 40.21* |  | 10.62/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 40.22* |  | 10.62/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 40.26* |  | 10.62/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 41.1* | Дрожжи пищевые (хлебопекарные, сушёные, пивные и др.) | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: Внешний вид, цвет. Запах, вкус. | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 28483-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77, п.2 |
| 41.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77, п.3 |
| 41.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 171-2015, п.8.4 ГОСТ 28483-2015,п.8.4 |
| 41.4* |  | 10.89/12.042 | Стойкость |  | ГОСТ 171-2015, п.8.10 |
| 41.5* |  | 10.89/08.149 | Кислотность 100 г дрожжей в пересчёте на уксусную кислоту |  | ГОСТ 171-2015, п.8.9 |
| 41.6* | Дрожжи пищевые (хлебопекарные, сушёные, пивные и др.) | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 41.7* |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 41.8* |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 41.9* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 41.10* |  | 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 41.11* |  | 10.89/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 41.12* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 41.13* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 41.14* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 41.15* |  | 10.89/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 42.1* | Соль поваренная и лечебно-профилактическая. | 08.93/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | СТБ 1828-2008 ГОСТ 13830-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 42.2* |  | 08.93/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1828-2008, п.7.12–7.14 |
| 42.3* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 |
| 42.4* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ (в пересчёте на сухое вещество) |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 |
| 42.5* |  | 08.93/08.169 | pH |  | ГОСТ 13685-84, п.2.18 |
| 42.6* |  | 08.93/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 42.7* |  | 08.93/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 42.8* |  | 08.93/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 42.9* |  | 08.93/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 42.10* |  | 08.93/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
|  | Пищевые добавки технологического назначения (ванилин, лимонная кислота и др.). | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, структура. | ГОСТ 908-2004 ГОСТ 16599-71 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 908-2004, п.7.4 ГОСТ 14618.0-78, п.3 |
|  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 28875-90, п.3.2 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021, п.6, п.7 |
|  |  | 10.89/08.052 | Растворимость в воде |  | ГОСТ 16599-71, п.2.2 |
|  |  | 10.89/08.052 | Растворимость в спирте |  | ГОСТ 16599-71, п.2.3 |
|  |  | 10.89/08.052 | Растворимость в серной кислоте |  | ГОСТ 16599-71, п.2.4 |

|  | Пищевые добавки технологического назначения (ванилин, лимонная кислота и др.). | 10.89/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 908-2004 ГОСТ 16599-71 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16599-71, п.2.5 ГОСТ 15113.8-77, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля сульфатной золы |  | ГОСТ 908-2004, п.7.8 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля лимонной кислоты моногидрата |  | ГОСТ 908-2004, п.7.4 |
| 43.10* |  | 10.89/12.042 | Механические примеси |  | ГОСТ 908-2004, п.7.4.5 |
| 43.11* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля общего фосфора в пересчёте на P2O5 |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 43.12* |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 43.13* |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 43.14* |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 43.15* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 43.16* |  | 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 43.17* |  | 10.89/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 43.18* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 43.19* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 43.20* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 43.21* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени суммарно |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.1* | Концентраты пищевые | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция. Цвет. Запах, вкус | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77, п.2 |
| 44.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 922-94, п.5.2 СТБ 954-94, п.5.2 СТБ 990-95, п.5.2 СТБ 991-95, п.5.2 ГОСТ 15113.1-77, п.3 |
| 44.3* |  | 10.89/29.061 | Размер, массовая доля мелочи |  | СТБ 922-94, п.5.2 ГОСТ 15113.1-77, п.6 |
| 44.4* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля посторонних минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.2 |
| 44.5* |  | 10.89/12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2-77, п.3 |
| 44.6* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 |
| 44.7* |  | 10.89/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77, п.5 |
| 44.8* |  | 10.89/12.042 | Готовность к употреблению |  | ГОСТ 15113.3-77, п.3 |
| 44.9* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021, п.6, п.7 |
| 44.10* |  | 10.89/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |

| 44.11* | Концентраты пищевые | 10.89/08.149 10.89/08.169 | Массовая доля сахарозы | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5903-89, п.3, 6, 7 ГОСТ 15113.6-77, п.3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.12* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 15113.7-77, п.2 |
| 44.13* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2 |
| 44.14* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77, п.3 |
| 44.15* |  | 10.89/08.037 10.89/08.164 10.89/12.132 | Массовая доля жира (массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество) |  | ГОСТ 15113.9-77, п.3, п.5, п.6 |
| 44.16* |  | 10.89/12.042 | Восстанавливаемость |  | СТБ 983-95, п.5.3 ГОСТ 19327-84, п.3.2 |
| 44.17* |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 44.18* |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 44.19* |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 44.20* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 44.21* |  | 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 44.22* |  | 10.89/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 44.23* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 44.24* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 44.25* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 44.26* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 44.27* |  | 10.89/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 44.28* |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.29* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.30* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 44.31* |  | 10.89/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 45.1* | Готовая кулинарная продукция | 10.85/42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. пост. Мин. торговли и МЗ РБ от 21.04.2001 №18/29 |
| 45.2* |  | 10.85/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус. |  |  |
| 45.3* |  | 10.85/29.040 | Масса штучной порционной продукции |  |  |
| 45.4* |  | 10.85/29.040 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34135-2017, п.8 |
| 45.5* |  | 10.85/29.040 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95 |

| 45.6* | Готовая кулинарная продукция | 10.85/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73, п.2, п.3 ГОСТ 4288-76, п.2.5 ГОСТ 5900-2014, п.7 ГОСТ 9793-2016, п.8,п.9 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 33977-2016, п.5 ГОСТ ISO 2173-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.7* |  | 10.85/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022, п.4, п.5 ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 31902-2012, п.7-10 ГОСТ 8756.21-89, п.4 ГОСТ 15113.9-77, п.3, 5.6 ГОСТ 23042-2015, п.7 |
| 45.8* |  | 10.85/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.2, п.3 ГОСТ 4288-76, п.2.6 ГОСТ 5670-96, ГОСТ 5898-2022, п.7, п.9 |
| 45.9* |  | 10.85/08.149 10.85/08.169 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.2, п.4, п.5 ГОСТ 5672-68, п.3 ГОСТ 5903-89, п.3, 6, 7 |
| 45.10* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2, п.4, п.5 ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 45.11* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2 |
| 45.12* |  | 10.85/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| 45.13* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016, п.6, п.7 |
| 45.14* |  | 10.85/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012, п.7.1 |
| 45.15* |  | 10.85/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 45.16* |  | 10.85/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 45.17* |  | 10.85/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 45.18* |  | 10.85/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 45.19* |  | 10.85/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 45.20* |  | 10.85/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 45.21* |  | 10.85/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 45.22* |  | 10.85/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 45.23* |  | 10.85/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 45.24* |  | 10.85/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 45.25* |  | 10.85/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 45.26* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 4288-76, п.2.11.4 ГОСТ 9958-81, п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 45.27* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 ГОСТ 9958-81, п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |

| 45.28* | Готовая кулинарная продукция | 10.85/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.11.6 ГОСТ 9958-81, п.4.3 ГОСТ 31659-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.29* |  | 10.85/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 45.30* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 45.31* |  | 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 9958-81, п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 |
| 45.32* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 4288-76, п.2.11.7 ГОСТ 9958-81, п.4.4 ГОСТ 28560-90 |
| 45.33* |  | 10.85/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 45.34* |  | 10.85/01.086 | L.monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 45.35* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81, п.4.6 ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| 45.36* |  | 10.85/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 46.1* | Молочные продукты для питания детей | 10.51/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2022 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 46.2* |  | 10.51/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус |  | СТБ 1859-2016, п.7.2 СТБ 1860-2016, п.7.2, п.7.3 ГОСТ 29245-91, п.3 ГОСТ 30625-98, п.7.2 |
| 46.3* |  | 10.51/29.040 10.86/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 3622-68 |
| 46.4* |  | 10.51/08.031 10.86/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 46.5* |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2, п.7.1 |
| 46.6* |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ 1859-2016, п.7.17 СТБ 1860-2016, п.7.18 ГОСТ 15113.8-77, п.2 МВИ.МН 5155-2015 |
| 46.7* |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля молочной кислоты |  | СТБ 1858-2022, п.7.15 |
| 46.8* |  | 10.51/08.055 10.86/08.055 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке |  | СТБ 1858-2022, п.7.8 |
| 46.9* |  | 10.51/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99, п.4 ГОСТ 29247-91, п.4 ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 46.10* |  | 10.51/08.055 10.86/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99, п.4, п.5 ГОСТ 23327-98 |
| 46.11* |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 30648.3-99, п.4 ГОСТ 3626-73, п.2, п.3 ГОСТ 29246-91, п.2.2, п.3.1 |
| 46.12* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99, п.4, п.5 ГОСТ 3624-92, п.2, п.3 ГОСТ 30305.3-95, п.4, п.5 |

| 46.13* | Молочные продукты для питания детей | 10.51/08.169 10.86/08.169 | Активная кислотность (pH) | СТБ 1858-2022 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30648.5-99 ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.14* |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30648.6-99 ГОСТ 30305.4-95 |
| 46.15* |  | 10.51/08.149 10.86/08.169 10.51/08.149 10.86/08.169 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 30648.7-99, п.5 ГОСТ 3628-78, п.2, п.4, п.5 ГОСТ 29248-91, п.4,п.5 |
| 46.16* |  | 10.51/12.042 10.86/12.042 | Чистота |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91, п.7 |
| 46.17* |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 46.18* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Перекисное число | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3067-2008 |
| 46.19* |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Токсичные элементы: Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 46.20* |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 46.21* |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 46.22* |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 46.23* |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 46.24* |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 46.25* |  | 10.51/03.152 10.86/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин M1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |
| 46.26* |  | 10.51/03.152 10.86/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 3283-2009 |
| 46.27* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 46.28* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 46.29* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 |
| 46.30* |  | 10.51/42.000 10.86/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26669-85 |
| 46.31* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014,п.8.4 |
| 46.32* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014,п.8.5 |
| 46.33* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 46.34* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 46.35* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 46.36* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 46.37* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 46.38* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |

| 46.39* | Молочные продукты для питания детей | 10.51/01.086 10.86/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32031-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.40* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Бифидобактерии |  | СТБ 1552-2017, п.7.19 СТБ 1859-2016, п.7.17 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 46.41* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Ацидофильные бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 46.42* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | СТБ 1552-2017, п.7.17, п.7.18 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 46.43* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность (для вырабатываемых в промышленных условиях с УВТ-обработкой и асептическим розливом) |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014, п.8.8 ГОСТ 30648.4-99, п.4, п.5 |
| 46.44* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 46.45* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 46.46* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 46.47* |  | 10.51/08.157 10.86/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 46.48* |  | 10.51/08.157 10.86/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 47.1* | Продукты для питания детей на зерновой основе | 10.86/11.116 10.61/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция. Цвет. Запах, вкус. | ГОСТ 31645-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 15113.3-77, п.2 ГОСТ 26312.2-84, п.3.1-3.4 ГОСТ 27558-87 |
| 47.2* |  | 10.86/29.040 10.61/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897-90, п.4 ГОСТ 15113.1-77, п.3 |
| 47.3* |  | 10.86/12.042 10.61/12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2-77, п.3 |
| 47.4* |  | 10.86/12.042 10.61/12.042 | Готовность к употреблению |  | ГОСТ 15113.3-77, п.3 |
| 47.5* |  | 10.86/08.133 10.61/08.133 10.86/08.164 10.61/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012, п.7-10 ГОСТ 15113.9-77, п.3, п.6 |
| 47.6* |  | 10.86/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014, п.7 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 15113.4-2021, п.6, п.7 ГОСТ 26312.7-88 |
| 47.7* |  | 10.86/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8 ГОСТ 15113.8-77, п.2 ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ 27494-2016 |
| 47.8* |  | 10.86/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте |  | ГОСТ 5901-2014, п.9 ГОСТ 15113.8-77, п.3 |
| 47.9* |  | 10.86/08.149 10.61/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 15113.7-77, п.2 |

| 47.10* | Продукты для питания детей на зерновой основе | 10.86/08.149 10.61/08.149 10.86/08.169 10.61/08.169 | Массовая доля сахара, массовая доля сахарозы | ГОСТ 31645-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5903-89, п.3, п.6 ГОСТ 15113.6-77, п.3., п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.11* |  | 10.86/08.149 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022, п.7,п.9 ГОСТ 15113.5-77 ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 27493-87 |
| 47.12* |  | 10.86/12.042 10.61/12.042 | Заражённость вредителями хлебных запасов | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.2-77, п.5 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 47.13* |  | 10.86/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 5901-2014, п.10 ГОСТ 15113.2-77, п.4 ГОСТ 20239-74, п.3.1.2, п.3.2.2 |
| 47.14* |  | 10.86/08.032 10.61/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 47.15* |  | 10.86/08.032 10.61/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 47.16* |  | 10.86/08.032 10.61/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 47.17* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 47.18* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 47.19* |  | 10.86/03.152 10.61/03.152 | Микотоксины: афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2559-2006 МВИ.МН 2785-2007 |
| 47.20* |  |  | афлатоксин M1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |
| 47.21* |  |  | дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 47.22* |  |  | зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 47.23* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 47.24* |  |  | охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 47.25* |  |  | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 47.26* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 47.27* |  | 10.86/01.086 10.61/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 47.28* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26972-86, п.4.1 |
| 47.29* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86, п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |
| 47.30* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 47.31* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 47.32* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 47.33* |  | 10.86/01.086 10.61/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86, п.4.3 |

| 47.34* | Продукты для питания детей на зерновой основе | 10.86/01.086 10.61/01.086 | Плесени | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86, п.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.35* |  |  | L.monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 47.36* |  | 10.86/01.086 10.61/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 48.1* | Продукты для питания детей на плодоовощной основе (в т.ч. стерилизованные) | 10.86/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус. | СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 |
| 48.2* |  | 10.86/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 8756.1-2017, п.6 |
| 48.3* |  | 10.86/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| 48.4* |  | 10.86/12.042 10.39/12.042 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| 48.5* |  | 10.86/08.164 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89, п.4 ГОСТ 26183-84 |
| 48.6* |  | 10.86/08.055 10.39/08.055 | Массовая доля белка |  | СТБ 2050-2010, п.7.8 СТБ ГОСТ Р 51438-2006 |
| 48.7* |  | 10.86/08.164 10.39/08.164 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 48.8* |  | 10.86/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| 48.9* |  | 10.86/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 ГОСТ 34128-2017 |
| 48.10* |  | 10.86/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |
| 48.11* |  | 10.86/12.042 10.39/12.042 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 48.12* |  | 10.86/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 25555.3-82, п.4 |
| 48.13* |  | 10.86/12.042 10.39/12.042 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 48.14* |  | 10.86/08.149 10.39/08.149 10.86/08.169 10.39/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87, п.3 |
| 48.15* |  | 10.86/08.149 10.39/08.149 10.86/08.169 10.39/08.169 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 48.16* |  | 10.86/08.169 10.39/08.169 | pH |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 48.17* |  | 10.86/12.042 10.39/12.042 | Состояние поверхности металлической тары |  | ГОСТ 8756.18-2017, п.6 |
| 48.18* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Содержание ионов кальция, натрия, калия, магния |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |
| 48.19* | Продукты для питания детей на плодоовощной основе (в т.ч. стерилизованные) | 10.86/08.156 10.39/08.156 | Нитраты | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29270-95, п.4, п.5 |
| 48.20* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 48.21* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 48.22* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 48.23* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.24* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.25* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Железо | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 |
| 48.26* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 48.27* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 48.28* |  | 10.86/08.032 10.39/08.032 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 48.29* |  | 10.86/03.152 10.39/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 48.30* |  | 10.86/03.152 10.39/03.152 | Афлатоксин M1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |
| 48.31* |  | 10.86/01.086 10.39/01.086 | Микробиологические испытания: подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |
| 48.32* |  | 10.86/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: гр. А, Б, В, Г: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis, B. cereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 48.33* |  | 10.86/01.086 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014(ISO 15213:2003) |
| 48.34* |  | 10.86/01.086 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 48.35* |  | 10.86/01.086 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 48.36* |  | 10.86/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 48.37* |  | 10.86/01.086 10.39/01.086 | В. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| - * | Мясные (включая мясо птицы) продукты для питания детей (в т.ч. стерилизованные) | 10.86/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб. | СТБ 2247-2012 ГОСТ 30545-2015 ГОСТ 30650-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73, п.2 ГОСТ 26671-2014 |
| - * |  | 10.86/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 33741-2015, п.7 ГОСТ 9959-2015 |
| - * |  | 10.86/29.040 10.13/29.040 | Масса нетто (объём), массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015, п.8, п.9 |
| - * |  | 10.86/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| - * |  | 10.86/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| - * |  | 10.86/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля золы |  | ISO 936:1998 ГОСТ 31727-2012 |
| - * |  | 10.86/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 ГОСТ 26183-84 |
| - * |  | 10.86/08.055 10.13/08.055 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| - * |  | 10.86/08.055 10.13/08.055 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 |
| 49.10* |  | 10.86/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016, п.8, п.9 |
| 49.11* |  | 10.86/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| 49.12* |  | 10.86/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015, п.8 ГОСТ 30615-99 |
| 49.13* |  | 10.86/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора (в пересчёте на P2O5) |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 49.14* |  | 10.86/08.032 10.13/08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ Р 52417-2005 ГОСТ 31466-2012, п.8 |
| 49.15* |  | 10.86/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля костных включений |  | ГОСТ Р 52417-2005 ГОСТ 31466-2012, п.6 |
| 49.16* |  | 10.86/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016, п.6, п.7 |
| 49.17* |  | 10.86/08.156 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы (массовая доля фенола) |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 49.18* |  | 10.86/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
| 49.19* |  | 10.86/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 49.20* |  | 10.86/42.000 10.13/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 49.21* |  | 10.86/08.032 10.13/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 49.22* |  | 10.86/08.032 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 49.23* |  | 10.86/08.032 10.13/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 49.24* |  | 10.86/08.032 10.13/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |

| 49.25* | Мясные (включая мясо птицы) продукты для питания детей (в т.ч. стерилизованные) | 10.86/08.032 10.13/08.032 | Олово | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26935-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.26* |  | 10.86/03.152 10.13/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2559-2006 МВИ.МН 2785-2007 |
| 49.27* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 49.28* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 49.29* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 49.30* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 49.31* |  | 10.86/03.152 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 49.32* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 49.33* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 49.34* |  | 10.86/42.000 10.13/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 49.35* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81, п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 49.36* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81, п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |
| 49.37* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81, п.4.3 ГОСТ 31659-2012 |
| 49.38* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) ГОСТ 9958-81, п.4.6 |
| 49.39* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 49.40* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 49.41* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | Показатели промышленной стерильности гр. А: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 49.42* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus или B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 49.43* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |
| 49.44* |  | 10.86/01.086 10.13/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |

| 49.45* | Мясные (включая мясо птицы) продукты для питания детей (в т.ч. стерилизованные) | 10.86/01.086 10.13/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52; ГН, утв. Поста-новлением Сове-та Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.46* |  | 10.86/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 49.47* |  | 10.86/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 50.1* | Корма, комбикорма и комбикормовое сырьё (в т. ч. биоконсерванты) для сельскохозяйственных и домашних животных и птиц | 10.92/42.000 10.91/42.000 | Отбор и подготовка проб к анализу | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11049-64 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 22455-77 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 30257-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 13979.0-86 ГОСТ 17681-82 ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 27262-87 |
| 50.2* |  | 10.92/11.116 10.91/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет свежесть |  | ГОСТ 17536-82 ГОСТ 13496.13-2018 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 13979.4-68 |
| 50.3* |  | 10.92/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 24061-2012 ГОСТ 17681-82 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 29246-91, п.2.2, п.3.1 ГОСТ 13979.1-68 |
| 50.4* |  | 10.92/08.055 10.91/08.055 | Массовая доля сырого протеина, белка |  | ГОСТ 13496.4-2019, п.8 ГОСТ 25011-2017, п.6 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.4, п.5 |
| 50.5* |  | 10.92/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 26226-95 ГОСТ 32045-2012 ГОСТ 13979.6-69 ГОСТ 17681-82 |
| 50.6* |  | 10.92/08.156 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97, п.4,5 |
| 50.7* |  | 10.92/08.164 10.91/08.164 10.92/08.037 10.91/08.037 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 17681-82 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 23042-2015, п.7 ГОСТ 13496.15-2016,п.10 ГОСТ 32905-2014 |
| 50.8* |  | 10.92/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 17681-82 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 13496.9-96, п.4 |
| 50.9* |  | 10.92/12.042 10.91/12.042 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13496.13-2018, п.8 |
| 50.10* |  | 10.92/08.164 10.91/08.164 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 17681-82, п.2.11 ГОСТ 13496.2-91 |
| 50. 11* |  | 10.92/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019, п.10 |
| 50.12* |  | 10.92/08.149 10.91/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 13496.12-98 ГОСТ 30305.3-95 |
| 50.13* |  | 10.92/12.042 10.91/12.042 | Крупность помола |  | ГОСТ 17681-82 |
| 50.14* |  | 10.92/08.052 10.91/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 50.15* |  | 10.92/29.040 10.91/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 |
| 50.16* |  | 10.92/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91, п.5 |
| 50.17* | Корма, комбикорма и комбикормовое сырьё (в т.ч. биоконсерванты) для сельскохозяйственных и домашних животных и птиц | 10.92/08.149 10.91/08.149 | Кислотное число | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.18-85, п.3 |
| 50.18* |  | 10.92/08.149 10.91/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 ГОСТ 31485-2012 |
| 50.19* |  | 10.92/08.156 10.91/08.156 | Содержание нитратов, нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015, п.7–п.9 |
| 50.20* |  | 10.92/42.000 10.91/42.000 | Показатели безопасности: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 50.21* |  | 10.92/08.032 10.91/08.032 | Токсичные элементы: свинец |  | ГОСТ 30692-2000 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 50.22* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30692-2000 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 50.23* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 |
| 50.24* |  | 10.92/08.032 10.91/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 |
| 50.25* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 50.26* |  |  | медь |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 50.27* |  | 10.92/03.152 10.91/03.152 | Микотоксины: Афлатоксин B1 |  | МВИ.МН 2559-2006 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 50.28* |  | 10.92/03.152 10.91/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 50.29* |  | 10.92/03.152 10.91/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 50.30* |  | 10.92/03.152 10.91/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 50.31* |  | 10.92/03.152 10.91/03.152 | Охратоксин A |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 50.33* |  | 10.92/42.000 10.91/42.000 | Микробиологические испытания: отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 25311-82, п.1 |
| 50.34* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | КМАФАнМ, общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 25311-82, п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 50.35* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | БГКП, ЭТКП |  | ГОСТ 25311-82, п.4.2.1-4.2.3 ГОСТ 30726-2001 |
| 50.36* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Наличие патогенной микрофлоры (в т.ч. сальмонеллы) |  | ГОСТ 25311-82, п.4.3 |
| 50.37* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Анаэробы |  | ГОСТ 25311-82, п.4.4 |
| 50.38* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Общее число грибов (ОЧГ) |  | ГОСТ 13496.6-2017 |
| 50.39* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 50.40* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Бактерии рода протей |  | ГОСТ 28560-90 |

| 50.41* | Корма, комбикорма и комбикормовое сырьё (в т. ч. биоконсерванты) для сельскохозяйственных и домашних животных и птиц | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011 г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.42* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | L. monocytogenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 50.43* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 50.44* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 50.45* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 50.46* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы и (или) другие микроорганизмы закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 50.47* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 50.48* |  | 10.92/01.086 10.91/01.086 | Промышленная стерильность гр. А |  | ГОСТ 30425-97 |
| 50.49* |  | 10.92/08.032 10.91/08.032 | Кальций |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |
| 50.50* |  | 10.92/08.032 10.91/08.032 | Железо |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |
| 50.51* |  | 10.92/08.032 10.91/08.032 | Магний |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |
| 50.52* |  | 10.92/08.032 10.91/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |
| 50.53* |  | 10.92/08.032 10.91/08.032 | Калий |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |
| 50.54* |  | 10.92/08.032 10.91/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |
| 50.55* |  | 10.92/08.052 10.92/08.055 10.92/08.164 10.91/08.052 10.91/08.055 10.91/08.164 | Общая энергетическая питательность | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11049-64 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 22455-77 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 30257-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 80-96, п.5.5 ГОСТ 10974-95, п.5.6 ГОСТ 11048-95, п.5.7 ГОСТ 11246-96, п.6.5 ГОСТ 12220-96, п.5.6 ГОСТ 27149-95, п.5.6 ГОСТ 30257-95, п..5.7 |

| 50.56* | Корма, комбикорма и комбикормовое сырьё (в т. ч. биоконсерванты) для сельскохозяйственных и домашних животных и птиц | 10.92/01.086 10.91/01.086 | S. aureus (до этапа видовой идентификации) | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-русь №10 от 10.02.2011 г ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.57* |  | 10.92/08.157 10.91/08.157 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) |  | ГОСТ 32194-2013 |
| 50.58* |  | 10.92/08.157 10.91/08.157 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32194-2013 |
| 50.59* |  | 10.92/08.157 10.91/08.157 | Альдрин |  | ГОСТ 32194-2013 |
| 50.60* |  | 10.92/08.157 10.91/08.157 | Дильдрин |  | ГОСТ 32194-2013 |
| 50.61* |  | 10.92/08.157 10.91/08.157 | Эндрин |  | ГОСТ 32194-2013 |
| 50.62* |  | 10.92/08.157 10.91/08.157 | Гептахлор |  | ГОСТ 32194-2013 |
| 50.63* |  | 10.92/08.157 10.91/08.157 | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 32194-2013 |
| 51.1* | Смывы с инвентаря, оборудования, спецодежды | 100.12/42.000 | Отбор проб и подготовка проб | МУ 2657-82 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 Инструкция 4.2.11-20-10-2004 «Ветеринарно-санитарные правила по мойке и дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений для организаций, осуществляющих убой сельскохозяйственных животных и переработку мяса», утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 08.11.2007 №77 СанПиН, утв. Пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь №73 от 15.06.2012 | МУ 2657-82 (утв. Зам. главного государственного санитарного врача СССР от 31.12.1982 №2657) Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 №122) Инструкция 4.2.11-20-10-2004 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 24.05.2004 №53) |
| 51.2* |  | 100.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |
| 51.3* |  | 100.12/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  |  |
| 51.4* |  | 100.12/01.086 | S. aureus |  |  |
| 51.5* |  | 100.12/01.086 | Proteus |  |  |
| 51.6* |  | 100.12/01.086 | Плесень |  |  |
|  |  | 100.12/01.086 | Дрожжи |  |  |
| 51.7*** |  | 100.12/42.000 | Отбор проб и подготовка проб | ГОСТ 7702.2.0-2016 | ГОСТ 7702.2.0-2016, п. 9 |

| 52.1* | Воздух помещений | 100.10/0/1.086 | ОКБ (общее количество бактерий) | Инструкция 4.2.11-20-10-2004 «Ветеринарно-санитарные правила по мойке и дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений для организаций, осуществляющих убой сельскохозяйственных животных и переработку мяса», утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 08.11.2007 №77 | Инструкция 4.2.11-20-10-2004 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от24.05.2004 г №53) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2* |  | 100.10/01.086 | Дрожжи |  |  |
| 52.3* |  | 100.10/01.086 | Плесневые грибы |  |  |
| 52.4*** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб и подготовка проб | ГОСТ 7702.2.0-2016 | ГОСТ 7702.2.0-2016, п.9 |
| 53.1* | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб подготовка проб | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 53.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 |
| 53.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 |
| 53.4* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 34786-2021 |
| 53.5* |  | 100.09/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 34786-2021 |
| 53.6* |  | 100.09/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 |
| 53.7* |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 |

| 54.1* | Мясо, птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочные продукты. Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырьё и жировые продукты. Другие продукты. Продукты для питания детей. | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 08.93/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54.2* | Мясо, птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочные продукты. Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Сахар и кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Масличное сырьё и жировые продукты. Другие продукты. Продукты для питания детей. | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.49/04.125 08.93/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 100.09/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде»; СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №195; ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 (в ред. Постановления Совета Министров №829 от 29.11.2022 г.) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55.1* | Комбикорма и комбикормовое сырье для сельскохозяйственных животных и птиц | 10.92/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.2* |  | 10.92/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137 | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011; «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах» (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Руководитель органа

- по аккредитации

- Республики Беларусь –

- Директор государственного

- предприятия «БГЦА»                                                                               Е.В. Бережных