|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1153 от 25.08.1997 на бланке № на 5 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  «25» октября 2024 года

| химико-бактериологической лаборатории Барановичского коммунального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| ул.Профессиональная, д.44, 225409, г.Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) | Решение Барановичского городского исполнительного комитета Комплексное природоохранное разрешение Барановичского КУПП «Водоканал» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.3 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.4 * |  | 100.05/08.149 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 1.5 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов (нитрит-иона) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 * | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего | Решение Барановичского городского исполнительного комитета Комплексное природоохранное разрешение Барановичского КУПП «Водоканал» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.7 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация никеля |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) (издание 2006 г.)) |
| 1.8 * |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.)) |
| 1.9 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 1.10 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 г.)) |
| 1.11 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ)анионоактив-ных |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (издание 2014 г.)) |
| 1.12 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-иона) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.13 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.14 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) (издание 2010 г.)) |
| 1.15 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.16 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.17 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 1.18 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.19 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (издание 2019 г.)) |
| 1.20 * | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов (нитрат-иона) | Решение Барановичского городского исполнительного комитета Комплексное природоохранное разрешение Барановичского КУПП «Водоканал» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 17.13.05-43- 2015 |
| 1.21 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.22 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 2.2 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.3 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.4 * |  | 100.03/08.149 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 2.5 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов (нитрит-иона) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.7 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация никеля |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) (издание 2006 г.)) |
| 2.8 * |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.)) |
| 2.9 * | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 2.10 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 г.)) |
| 2.11 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (издание 2014 г.)) |
| 2.12 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного(фосфат-иона) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 2.13 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.14 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) (издание 2010 г.)) |
| 2.15 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.16 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.17 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.18 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.19 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (издание 2019 г.)) |
| 2.20 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов (нитрат-иона) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.21 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.22 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							      Е.В. Бережных