|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2303 от 30.11.2001 на бланке № на 3 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 ноября 2024 года

электролаборатории

Государственного унитарного производственного предприятия «Пинское ПМС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пинская, 1, 225750, Брестская область, Пинский район, д. Галево |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, 4.3.5.4 | АМИ.ГР 0012-0021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.3.9 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 126-2009 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | АМИ.ГР 0012-0021 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1, табл. Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1, табл.4.4.17 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1, п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 пп.4.4.14.1, 4.4.9.1а, 4.4.17.1, 4.4.26 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.1 ** | Электросварочные установки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.1.59, п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 11.1 ** | Переносные и передвижные электроприемники | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп.6.5.11- 6.5.14 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 12.1 *** | Электрические грузоподъемные машины | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.7.1.10, п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 12.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.6.7.1.9, п.6.7.2.16 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 126-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных