|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0494 |
|  | от 11.09.2006 |
|  | на бланке № на 190 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 ноября 2024 года

центра испытаний строительной продукции

Научно-проектно-производственного республиканского унитарного

предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| ул. В.Хоружей, 13, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | ## Заполнение оконных и дверных ## проемов |  | 43.99/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476–2004 п. 4.7 |  |
| 1.2*** |  |  | 43.99/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проеме по этажам |  |  |  | СТБ 1476–2004 п. 4.3 |  |
| 1.3*** |  |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков |  |  |  | СТБ 1476–2004 п. 4.4 |  |
| 1.4*** |  |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  |  |  | СТБ 1476–2004 п. 4.5 |  |
| 1.5*** |  |  | 43.99/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  |  |  | СТБ 1476–2004 п. 5.5 |  |
| 1.6*** |  |  | 43.99/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  |  |  | СТБ 1476–2004 п. 5.2 |  |
| 1.7*** |  |  | 43.99/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  |  |  | СТБ 1476–2004 п. 5.3 |  |

| 1.8*** | ## Заполнение оконных и дверных ## проемов | 43.99/ 29.061 | Геометрические размеры оконных и дверных проемов | ТКП 45–3.02-223-2010 | СТБ 1476–2004 п. 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9*** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника |  | СТБ 1476–2004 п. 7.2 |
| 1.10*** |  | 43.99/ 29.061 | Прочность крепления оконных и дверных блоков |  | СТБ 1477–2004 |
| 1.11*** |  | 43.99/ 29.061 | Воздухопроницаемость |  | СТБ 1479–2004 |
| 1.12*** |  | 43.99/ 29.061 | Водопроницаемость |  | СТБ 1683–2006 |
| 1.13*** |  | 43.99/ 29.061 | Сопротивление теплопередаче примыкания окон и дверей к стенам |  | ГОСТ 26254–84 ГОСТ 26629–85 ГОСТ 25380–82 ГОСТ 25380–2014 СТБ 1478–2004 |
| 2.1*** | ## Устройство ## дорожных ## покрытий ## пешеходных зон из ## тротуарных плит - Устройство - дорожных - покрытий - пешеходных зон из - тротуарных плит | 43.99/ 29.061 | Сооружение земляного полотна: | ТКП 45–3.02-7-2005 ТКП 45–3.02-7-2005 | СТБ 1685–2006 п. 5.2 |
|  |  |  | Высотные отметки при снятии растительного грунта |  |  |
| 2.2*** |  | 43.99/ 29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685–2006 п. 5.10 |
| 2.3*** |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны |  | СТБ 1685–2006 п. 5.11 |
| 2.4*** |  | 43.99/ 29.119 | Степень уплотнения грунтов основания |  | СТБ 1685–2006 п. 5.7 |
| 2.5*** |  | 43.99/ 29.061 | Устройство слоев дорожной одежды: Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685–2006 п. 6.1 |
| 2.6*** |  | 43.99/ 29.061 | Ширина слоя основания, кроме цементобетонного |  | СТБ 1685–2006 п. 6.2 |
| 2.7*** |  | 43.99/ 29.061 | Ширина слоя основания из цементобетона |  | СТБ 1685–2006 п. 6.2 |
| 2.8*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Величина поперечных уклонов |  | СТБ 1685–2006 п. 6.4 |
| 2.9*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Толщина любого слоя основания |  | СТБ 1685–2006 п. 6.3 |
| 2.10*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой |  | СТБ 1685–2006 п. 6.6 |
| 2.11*** |  | ## 43.99/ ## 29.119 | Плотность слоя основания |  | СТБ 1685–2006 п. 6.7 |
| 2.12*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Установка бортового камня: Размеры бетонной обоймы, закрепляющей положение бортового камня |  | СТБ 1685–2006 п. 7.1 |
| 2.13*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Оси симметрии от прямолинейности на выверяемом участке 60 м |  | СТБ 1685–2006 п. 7.3 |
| 2.14*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Высотные отметки |  | СТБ 1685–2006 п. 7.4 |
| 2.15*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Уступы в стыках смежных элементов |  | СТБ 1685–2006 п.п. 7.5, 7.6 |
| 2.16*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Устройство элементов сборного покрытия из плит тротуарных: Толщина выравнивающего слоя под сборные элементы покрытия |  | СТБ 1685–2006 п. 8.1 |
| 2.17*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Просветы между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой |  | СТБ 1685–2006 п. 8.1.2 |
| 2.18*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Перепад высот между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1685–2006 п. 8.2.1 |
| 2.19*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами для плит длиной 300 мм |  | СТБ 1685–2006 п. 8.2.2 |
| 2.20*** |  | ## 43.99/ ## 29.061 | Размер шва для плит длиной свыше 300 до 500 мм и плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685–2006 п. 8.2.4 |
| 2.21*** |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню или цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685–2006 п. 8.2.3 |
| 2.22*** |  | 43.99/ 29.061 | Величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м |  | СТБ 1685–2006 п. 8.2.5 |
| 2.23*** |  | 43.99/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685–2006 п. 8.2.6 |
| 3.1*** | ## Устройство ## антикоррозийных покрытий - Устройство антикоррозионных покрытий | 43.99/ 11.116 | ### Лакокрасочные покрытия: | ТКП 45–5.09-33-2006 - ТКП 45–5.09-33-2006 | СТБ 1684–2006 п. 6.5 |
|  |  |  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  |  |
| 3.2*** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684–2006 п. 6.9 |
| 3.3*** |  | 43.99/ 11.116 | - Сплошность покрытия |  | - СТБ 1684–2006 - п. 6.10 |
| 3.4*** |  | 43.99/ 29.121 | - Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | - СТБ 1684–2006 - п. 6.11 |
| 3.5*** |  | 43.99/ 29.061 | - Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | - СТБ 1684–2006 п.6.4 - ГОСТ 31993–2013 (ISO 2808:2007) |
| 3.6*** |  | 43.99/ 11.116 | ### Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия: ### Внешний вид покрытия |  | - СТБ 1684–2006 - п. 6.9 |
| 3.7*** |  | 43.99/ 11.116 | - Сплошность покрытия |  | - СТБ 1684–2006 - п. 6.10 |
| 3.8*** |  | 43.99/ 29.121 | - Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | - СТБ 1684–2006 - п. 6.11 |
| 3.9*** |  | 43.99/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684–2006 п. 6.5 |
| 3.10*** |  | 43.99/ 11.116 | Покрытия гуммировочные из листовых материалов: Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684–2006 п. 7.6 |
| 3.11*** |  | 43.99/ 11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684–2006 п. 7.2 |
| 3.12*** |  | 43.99/ 11.116 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей |  | СТБ 1684–2006 п. 7.7 |
| 3.13*** |  | 43.99/ 29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684–2006 п. 7.9 |
| 3.14*** |  | 43.99/ 29.143 | Твердость покрытия (для листовых материалов) |  | СТБ 1684–2006 п. 7.10 |
| 3.15*** |  | 43.99/ 29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684–2006 п. 7.4 |
| 3.16*** |  | 43.99/ 11.116 | ### Покрытия гуммировочные из жидких резиновых смесей: |  | СТБ 1684–2006 п. 7.6 |
|  |  |  | Внешний вид покрытия |  |  |
| 3.17*** |  | 43.99/ 11.116 | - Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей |  | - СТБ 1684–2006 - п. 7.7 |
| 3.18*** |  | 43.99/ 11.116 | - Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | - СТБ 1684–2006 - п. 7.8 |
| 3.19*** |  | 43.99/ 29.121 | - Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | - СТБ 1684–2006 - п. 7.9 |
| 3.20*** |  | 43.99/ 29.061 | - Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | - СТБ 1684–2006 - п. 7.4 |
| 3.21*** |  | 43.99/ 11.116 | ### Металлизационные и комбинированные покрытия: - Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684–2006 - п. 8.4 |
| 3.22*** |  | 43.99/ 29.121 | - Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | - СТБ 1684–2006 - п. 8.5 - ГОСТ 9.304-87 |
| 3.23*** |  | 43.99/ 29.061 | - Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | - СТБ 1684–2006 - п. 8.3 |
| 3.24*** |  | 43.99/ 11.116 | - Оклеечные покрытия: - Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684–2006 - п. 10.12 |
| 3.25*** |  | 43.99/ 29.121 | - Сплошность покрытия |  | - СТБ 1684–2006 - п. 10.13 |
| 3.26*** |  | 43.99/ 29.061 | - Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | - СТБ 1684–2006 - п.10.14 |
| 3.27*** |  | 43.99/ 29.061 | - Толщина слоев оклеечного материала в покрытиях и швах |  | - СТБ 1684–2006 - п. 10.11 |
| 3.28*** |  | 43.99/ 11.116 43.99/ 29.121 | ### Облицовочные и футеровочные покрытия: - Непроницаемый подслой |  | СТБ 1684–2006 - п. 11.1 |
| 3.29*** |  | 43.99/ 11.116 | - Адгезия замазок при футеровке |  | СТБ 1684–2006 - п. 11.4 |
| 3.30*** |  | 43.99/ 29.061 | - Количество слоев футеровки (облицовки) |  | СТБ 1684–2006 - п. 11.5 |
| 3.31*** |  | 43.99/ 29.061 | - Толщина прослойки |  | СТБ 1684–2006 - п. 11.9 |
| 3.32*** |  | 43.99/ 29.061 | - Ширина швов |  | СТБ 1684–2006 п. 11.7 |
| 3.33*** |  | 43.99/ 11.116 | - Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684–2006 п. 11.8 |
| 3.34*** |  | 43.99/ 11.116 | - Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684–2006 п. 11.12 |
| 3.35*** |  | 43.99/ 29.061 | - Ровность покрытия |  | СТБ 1684–2006 п. 11.13 |
| 3.36*** |  | 43.99/ 29.061 | - Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684–2006 п. 11.14 |

| 4.1*** | - Изоляционные работы | 43.99/ 11.116 | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции: | ТКП 45–5.08-75-2007 | СТБ 1846–2008 п. 9.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2*** |  | 43.99/ 29.061 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846–2008 п.п. 9.2, 7.2.3 |
| 4.3*** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от вертикальности |  | СТБ 1846–2008 п. 9.6 |
| 4.4*** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от горизонтальности |  | СТБ 1846–2008 п. 9.7 |
| 4.5*** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от заданного уклона |  | СТБ 1846–2008 п. 9.8 |
| 4.6*** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1846–2008 п. 9.9 |
| 4.7*** |  | 43.99/ 29.061 | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной): Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846–2008 п. 8.4 |
| 4.8*** |  | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846–2008 п. 8.7 |
| 4.9*** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846–2008 п. 8.6 |
| 4.10*** |  | - 43.99/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) с применением мастик и проникающих составов |  | ### СТБ 1846–2008 п. 8.8 |
| 4.11*** |  | - 43.99/ 11.116 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов: Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | ### СТБ 1846–2008 п. 7.8 |
| 4.12*** |  | - 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | ### СТБ 1846–2008 ### п. 7.7 |
| 4.13*** |  | - 43.99/ - 11.116 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов: Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | ### СТБ 1846–2008 ### п. 17.13 |
| 4.14*** |  | - 43.99/ - 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | ### СТБ 1846–2008 ### п. 17.4 |
| 4.15*** |  | 43.99/ - 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846–2008 ### п. 17.10 |

| 4.16*** | - Изоляционные работы | 43.99/ 29.061 | ### Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45–5.08-75-2007 | СТБ 1846–2008 п. 17.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.17*** |  | 43.99/ 29.061 | ### Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45–5.08–75–2007 п. 13.11 | СТБ 1846–2008 п. 17.12 |
| 4.18*** |  | 43.99/ 11.116 | ### Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов: | ТКП 45–5.08–75-2007 Проектная документация | СТБ 1846–2008 п. 11.5 |
|  |  |  | Соответствие способа соединения листовых материалов требованиям проектной документации и требованиям ТНПА |  |  |
| 4.19*** |  | 43.99/ 29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846–2008 п. 11.6 |
| 4.20*** |  | 43.99/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846–2008 п. 11.9 |
| 4.21*** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846–2008 п. 11.10 |
|  |  |  | ### Устройство гидроизоляции из металлических листов: |  |  |
| 4.22*** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1846–2008 п. 10.3 |
| 4.23*** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1846–2008 п.10.4 |
| 5.1*** | ## Устройство тепловой ## изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и ## сооружений | 43.99/ 11.116 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента из подосновы | ТКП 45-3.02-114-2009 | СТБ 2068–2010 п. 11 |
| 5.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Дюбели-анкеры: Отклонение диаметра отверстия для установки дюбеля-анкера | Проектная документация | ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение глубины отверстия |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси отверстия от перпендикуляра к плоскости основания |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.5 *** |  | 43.99/ 11.116 | Отклонение усилия вырыва от расчетного |  | СТБ 2079–2010 п. 10 |
| 6.1 *** | Монтаж ## внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 35.065 | ### Монтаж систем отопления зданий и сооружений: Монтаж трубопроводов: Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) | СП 1.03.02-2020 | СТБ 2038–2010 п. 5.1 |
| 6.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2038–2010 п. 5.2 |
| 6.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2038–2010 п. 5.3 |
| 6.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2038–2010 п. 5.4 |

| 6.5*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами | СП 1.03.02-2020 | СТБ 2038–2010 п. 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6*** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2038–2010 п. 5.6 |
| 6.7*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СТБ 2038–2010 п. 5.7 |
| 6.8*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038–2010 п. 5.8 |
| 6.9*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038–2010 п. 5.9 |
| 6.10*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038–2010 п. 5.10 |
| 6.11*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038–2010 п. 5.11 |
| 6.12*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038–2010 п. 5.12 |
| 6.13*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038–2010 п. 5.13 |
| 6.14*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2038–2010 п. 5.14 |
| 6.15*** |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж отопительных приборов: Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038–2010 п. 6.1 |
| 6.16*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038–2010 п. 6.2 |
| 6.17*** |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений: Монтаж воздуховодов систем вентиляции: Отклонение воздуховодов от вертикали |  | СТБ 2021–2009 п. 5.1 |
| 6.18*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СТБ 2021–2009 п. 5.2 |

| 6.19*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 | СТБ 2021–2009 п. 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.20*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021–2009 п. 5.4 |
| 6.21*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от проектных отметок | Проектно-сметная документация | СТБ 2021–2009 п. 5.5 |
| 6.22*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 | СТБ 2021–2009 п. 5.6 |
| 6.23*** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции согласно требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2021–2009 п. 5.7 |
| 6.24*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации | Проектно-сметная документация | СТБ 2021–2009 п. 5.8 |
| 6.25*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие систем вентиляции проектным режимам работы: Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов | СП 1.03.02-2020 СП 1.03.02-2020 | СТБ 2021–2009 п. 6.2 |
| 6.26*** |  | 43.22/ 29.061 | ### Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений: Монтаж трубопроводов: Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2039–2010 п. 5.1 |

| 6.27*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | СП 1.03.02-2020 СП 1.03.02-2020 | СТБ 2039–2010 п. 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.28*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039–2010 п. 5.3 |
| 6.29*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039–2010 п. 5.6 |
| 6.30*** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2039–2010 п. 5.7 |
| 6.31*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039–2010 п. 5.10 |
| 6.32*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2039–2010 п. 5.14 |
| 6.33*** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039–2010 п. 5.15 |
| 6.34*** |  | 43.22/ 29.121 | Прочность и герметичность системы газоснабжения |  | СТБ 2039–2010 п. 7 |
| 6.35*** |  | 43.22/ 29.061 | ### Монтаж тепловых пунктов и котельных: |  | СТБ 1999–2009 п. 5.1 |
|  |  |  | Монтаж трубопроводов: |  |  |
|  |  |  | Отклонение трубопроводов от вертикали |  |  |
| 6.36*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 1999–2009 п. 5.2 |
| 6.37*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999–2009 п. 5.3 |
| 6.38*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | Проектная документация | СТБ 1999-2009 п. 5.4 |
| 6.39*** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СП 1.03.02-2020 | СТБ 1999-2009 п. 5.5 |
| 6.40*** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1999-2009 п. 5.6 |
| 6.41*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п. 5.7 |
| 6.42*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п. 5.8 |
| 6.43*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п. 5.10 |

| 6.44*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2039-2010 п. 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.45*** |  |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.2 |
| 6.46*** |  |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.3 |
| 6.47*** |  |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.4 ГОСТ 26433.2-84 |
| 6.48*** |  |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.5 |
| 6.49*** |  |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозионной стойкости |  | СТБ 2039-2010 п. 8.6 |
| 7.1*** | ## Основания и фундаменты зданий и ## сооружений |  | 42.99/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта (метод динамического зондирования) | ТКП 45–3.02-7-2005 Проектная документация | СТБ 1377-2003 П 12 к СНБ 5.01.01-99 |
| 8.1* | ## Пластмассы ячеистые ## жесткие и ## эластичные Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 29.040 |  | Кажущаяся плотность | СТБ 1338-2002 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 15588-2014 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ Р 53338-2009 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1338-2002 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 15588-2014 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ Р 53338-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 19177-81 п. 4.3 ГОСТ 15588-2014 п. 7.3 |
| 8.2* |  | 22.23/ 29.143 |  | Твердость при вдавливании (сопротивление вдавливанию) |  | СТБ ИСО 2439-2001 методы А, Б, В |
| 8.3* |  | 22.23/ 29.121 |  | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008 ГОСТ 10174-90 |
| 8.4* |  | 22.23/ 29.121 |  | Максимальное напряжение при растяжении образца, разрушающее напряжение в момент разрыва образца, относительное удлинение при максимальном напряжении и разрыве образца |  | ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009) |
| 8.5* |  | 22.23/ 29.121 |  | Относительная остаточная деформация при сжатии |  | ## ГОСТ 18268-2017 ## (ISO 1856:2000) ГОСТ 19177-81 п. 4.5 |
| 8.6* |  | 22.23/ 29.121 |  | Модуль упругости при сжатии |  | ## ГОСТ 18336-2017 (ISO 844:2014) |
| 8.7* |  | 22.23/ 29.137 |  | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 19177-81 п. 4.4 |
| 8.8* |  | 22.23/ 29.121 |  | Разрушающее напряжение при статическом изгибе образца и его прогиб в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба |  | ГОСТ 18564-2017 (ISO 1209-1:2007, ISO 1209-2:2007 |
| 8.9* |  | 22.23/ 29.151 |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 15588-2014 п. 7.8 ГОСТ 19177-81 п.п. 4.6, 4.7 СТБ 1437-2004 п.7.6 |
| 8.10* |  | 22.23/ 26.141 |  | Скорость прохождения паров воды |  | ГОСТ 20870-2017 (ISO 1663:2007) |
| 8.11* |  | 22.23/ 29.061 |  | Стабильность размеров образцов при определенной температуре и влажности |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) |
| 8.12* |  | 22.23/ 29.070 |  | Усталость при циклическом сжатии |  | ГОСТ 20990-2017 |
| 8.13* |  | 22.23/ 29.145 |  | Коэффициент Морозостойкости |  | ГОСТ 22346-2017 |
| 8.14* |  | 22.23/ 29.121 |  | Разрушающее напряжение при сжатии; напряжение при 10 %-ной деформации сжатия; относительная деформация сжатия при разрушении |  | ## ГОСТ 23206-2017 ## (ISO 844:2014) |
| 8.15* |  | 22.23/ 29.143 |  | Твердость |  | ## ГОСТ 24616-2017 ## (ISO 2439:2008) |
| 8.16* |  | 22.23/ 29.061 |  | Измерение линейных размеров |  | ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 8.17* |  | 22.23/ 29.121 |  | Зависимость напряжение-деформация при сжатии и напряжение сжатия эластичных ячеистых материалов. Порядок обсчета значений напряжения |  | ГОСТ 26605-2017 (ISO 3386-1:1986) |
| 8.18* |  | 22.23/ 29.121 |  | Условная прочность и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15873-2017 |
| 8.19* |  | 22.23/ 29.121 |  | Остаточная деформация сжатия |  | ГОСТ 29089-91 ГОСТ 19177-81 п. 4.5 |
| 8.20* |  | 22.23/ 29.040 |  | Проведение технологической пробы |  | СТБ 1338-2002 п. 7.1 |
| 8.21* |  | 22.23/ 29.061 |  | Средний размер ячеек пенопласта |  | СТБ 1338-2002 метод 1 |
| 18.22* |  | 22.23/ 29.040 |  | Объемное содержание закрытых пор |  | СТБ 1338-2002 метод 2 |

| 8.23* | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи | СТБ 1338-2002 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 15588-2014 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ Р 53338-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4647-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.24* |  | 22.23/ 29.144 | Термостойкость |  | ГОСТ 15088-2014 |
| 8.25* |  | 22.23/ 29.137 | Сопротивление отслаиванию |  | ГОСТ 10174-90 |
| 8.26* |  | 22.23/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 |
| 8.27* |  | 22.23/ 29.061 | Длина и ширина плит |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.1 |
| 8.28* |  | 22.23/ 29.061 | Толщина плит |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.2 |
| 8.29* |  | 22.23/ 29.061 | Разность диагоналей |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.3 |
| 8.30* |  | 22.23/ 29.061 | Притупленность ребер и углов, скосы по сторонам притупленных углов |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.4 |
| 8.31* |  | 22.23/ 29.061 | Длина, ширина и высота (глубина) выпуклостей или впадин |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.5 |
| 8.32* |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от плоскостности плит |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.6 ГОСТ 17177-94 |
| 8.33* |  | 22.23/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.4 |
| 8.34* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.5 |
| 8.35* |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.7 |
| 8.36* |  | 22.23/ 25.108 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004 п. 7.8 ГОСТ 15588-2014 п. 7.10 |
| 8.37* |  | 22.23/ 29.061 | Проверка размеров сечений |  | ГОСТ 19177-81 п. 4.2 |
| 8.38* |  | 22.23/ 29.127 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 7912-74 |
| 8.39* |  | 22.23/ 29.061 | Размеры плит, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида |  | СТБ EN 822-2016 СТБ EN 823-2016 СТБ 1230-2000 п. 7.1 ГОСТ 15588-2014 п. 7.2 |
| 8.40* |  | 22.23/ 29.061 | Предельные отклонения толщины, глубина впадин и высота выпуклостей пенопласта |  | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.41* |  | 22.23/ 29.061 | Измерение линейных размеров |  | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 8.42* | - Пластмассы ячеистые - жесткие и - эластичные | 22.23/ 29.061 | Правильность геометрической формы | СТБ 1338-2002 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 15588-2014 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ Р 53338-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17177-94 п. 6 ГОСТ 23486-79 п. 5.4 СТБ EN 824-2016 СТБ EN 825-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.43* |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м2 плиты |  | СТБ 1230-2000 п. 7.2 |
| 8.44* |  | 22.23/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п. 7.2 ГОСТ 15588-2014 п. 7.3 СТБ 1437-2004 п.7.3 |
| 8.45* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | СТБ 1230-2000 п. 7.3 |
| 8.46* |  | 22.23/ 35.060 | Отпускная влажность |  | СТБ 1230-2000 п. 7.4 |
| 8.47* |  | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1230-2000 п. 7.5 ГОСТ 17177-94 п. 10 ГОСТ 9573-2012 п. 6.13 ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 15588-2014 п.7.8 СТБ 2252-2012 п. 7.1.5 СТБ 2270-2012 п. 7.1.5 СТБ 1437-2004 п.7.6 |
| 8.48* |  | 22.23/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п. 8 ГОСТ 15588-2014 п. 7.4 |
| 8.49* |  | 22.23/ 35.060 | Отпускная влажность плиты |  | СТБ 1230-2000 п. 7.4 |
| 8.50* |  | 22.23/ 35.060 | Ускоренное определение сорбционной влажности |  | ГОСТ 17177-94 п. 9 |
| 8.51* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации |  | ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 15588-2014 п. 7.5 СТБ 1437-2004 п.7.4 |
| 8.52* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации после сорбционного увлажнения |  | ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 9573-2012 п. 6.10 |
| 8.53* |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 17177-94 п. 14 СТБ 1740-2007 п.п.4,6 |

| 8.54* | - Пластмассы ячеистые - жесткие и - эластичные | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | СТБ 1338-2002 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 15588-2014 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ Р 53338-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17177-94 п. 15 ГОСТ 15588-2014 п. 7.7 СТБ 1437-2004 п.7.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.55* |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении |  | ГОСТ 17177-94 п. 16 СТБ 1740-2007 п.п. 4, 5 |
| 8.56* |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности плиты |  | СТБ 1437-2004 п. 7.5 |
| 8.57* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении; прочность при сжатии; прочность при сжатии при 10 %-ной линейной деформации; прочность при сдвиге; модуль упругости Е; модуль сдвига G |  | СТБ 1740-2007 |
| 8.58* |  | 22.23/ 29.040 | Содержание органических веществ |  | ГОСТ 17177-94 п. 11 СТБ EN 13820-2007 |
| 8.59* |  | 22.23/ 08.091 | Полнота поликонденсации фенолоформальдегидного связующего |  | ГОСТ 17177-94 п. 12 |
| 8.60* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при сжатии, прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 |
| 8.61* |  | 22.23/ 29.061 | Определение линейных размеров |  | СТБ 1515-2004 п.5 |
| 8.62* |  | 22.23/ 29.061 | Отклонения от прямолинейности продольных кромок панели |  | СТБ 1515-2004 п. 6 |
| 8.63* |  | 22.23/ 29.061 | Отклонения от плоскостности лицевой поверхности панели |  | СТБ 1515-2004 п. 7 |
| 8.64* |  | 22.23/ 29.061 | Отклонения от перпендикулярности смежных торцевых граней панели |  | СТБ 1515-2004 п. 8 |
| 8.65* |  | 22.23/ 29.061 | Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 п. 9 |

| 8.66* | - Пластмассы ячеистые - жесткие и - эластичные | 22.23/ 29.137 | Зависимость напряжение-деформация при сжатии, напряжение сжатия | СТБ 1338-2002 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 15588-2014 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ Р 53338-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26605-2017 (ISO 3386-1:1986) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.67* |  | 22.23/ 29.121 | Деформация сжатия, предел прочности при сжатии, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации, модуль упругости при сжатии |  | СТБ EN 826-2016 |
| 8.68* |  | 22.23/ 29.061 | Стабильность размеров при заданных температуре и влажности |  | СТБ EN 1604-2016 |
| 8.69* |  | 22.23/ 29.143 | Ползучесть при сжатии |  | СТБ EN 1606-2016 |
| 8.70* |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия |  | СТБ EN 1607-2016 |
| 8.71* |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия |  | СТБ EN 1608-2016 |
| 8.72* |  | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении |  | СТБ EN 1609-2016 |
| 8.73* |  | 22.23/ 29.137 | Паропроницаемость: плотность диффузионного потока водяного пара; коэффициент сопротивления диффузионному паропроницанию; сопротивление диффузионному паропроницанию; коэффициент диффузионной паропроницаемости; сравнительный коэффициент диффузионной паропроницаемости; толщина слоя неподвижного воздуха |  | СТБ EN 12086-2016 |
| 8.74* |  | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение при долговременном погружении (полном и частичном) |  | СТБ EN 12087-2016 |
| 8.75* |  | 22.23/ 29.121 | Показатели при сосредоточенной нагрузке: сосредоточенная нагрузка при заданной деформации, сила давления и деформация в критической точке, кривая зависимости деформации от силы |  | СТБ EN 12430-2016 |

| 8.76* | - Пластмассы ячеистые - жесткие и - эластичные | 22.23/ 29.121 | Прочность плиты | СТБ 1338-2002 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 15588-2014 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ Р 53338-2009 ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1230-2000 п. 7.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.77* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | СТБ EN 12089-2016 |
| 8.78* |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, цвет |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.2 |
| 8.79* |  | 22.23/ 29.137 | Удаление защитной антиадгезионной пленки |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.3 |
| 8.80* |  | 22.23/ 29.061 | Размеры по сечению и предельные отклонения от них |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.4 |
| 8.81* |  | 22.23/ 29.061 | Длина |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.4 |
| 8.82* |  | 22.23/ 29.121 | Условная прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008) |
| 8.83* |  | 22.23/ 29.061 | Время восстановления формы (толщины) ленты до значения рабочего расширения при температуре плюс 20 оС |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.7 |
| 8.84* |  | 22.23/ 29.137 | Сопротивление сжатию при 50%-ной деформации |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.8 |
| 8.85* |  | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение поверхности уплотнительной ленты по объему |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.10 ГОСТ 17177-94 п. 10 |
| 8.86* |  | 22.23/ 26.080 | Предел водонепроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.12 |
| 8.87* |  | 22.23/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости |  | ГОСТ 25898-83 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.11 |
| 8.88* |  | 22.23/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.14 |
| 8.89* |  | 22.23/ 26.080 | Морозоустойчивость – гибкость на брусе при отрицательной температуре |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.13 |

| 8.90* | - Пластмассы ячеистые - жесткие и - эластичные | 22.23/ 29.170 | Сопротивление отслаиванию от бетонного основания | СТБ 1338-2002 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 15588-2014 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ Р 53338-2009 ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.6 ГОСТ 1017490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.91* |  | 22.23/ 36.057 | Долговечность |  | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.15 |
| 8.92* |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.6 |
| 8.93* |  | 22.23/ 29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 СТБ 1437-2004 п. 7.7 |
| 8.94* |  | 22.23/ 29.040 | Содержание влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 14043-78 |
| 8.95* |  | 22.23/ 33.111 | Блеск лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85° |  | СТБ ISO 2813-2011 ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014) |
| 9.1* | - Изделия - погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на - полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1912-2012 СТБ 2433-2015 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 32414-2013 СТБ 1293-2001 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 2251-2012 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 140-2012 ГОСТ 1811-2019 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10667-90 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.708-83 метод 2 |
| 9.2* |  | 22.23/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи |  | ГОСТ 4647-2015 ГОСТ 30673-2013 п. 6.12 СТБ 1264-2001 п. 8.9 |
| 9.3* |  | 22.23/ 29.137 | Изгибающее напряжение и значение прогиба в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба; изгибающее напряжение при максимальной нагрузке; изгибающее напряжение при разрушении или при максимальной нагрузке |  | ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 9639-71 п. 4.10 |
| 9.4* |  | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 4650-2014 методы 1, 2, 3 и 4 |
| 9.5* |  | 22.23/ 29.144 | Разрушающее напряжение при сжатии; напряжение сжатия при пределе текучести; напряжение сжатия при условном пределе текучести; напряжение сжатия при установленной условной деформации; относительная деформация сжатия при разрушении и при пределе текучести |  | ГОСТ 4651-2014 |

| 9.6* | - Изделия - погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном - связующем | 22.23/ 29.143 | Твердость пластмасс и эбонита | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1912-2012 СТБ 2433-2015 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 32414-2013 СТБ 1293-2001 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 2251-2012 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 140-2012 ГОСТ 1811-2019 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10667-90 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001) ГОСТ 9639-71 п. 4.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7* |  | 22.23/ 29.137 | Модуль упругости при растяжении, сжатии и изгибе |  | ГОСТ 9550-81 методы 1, 2, 3 |
| 9.8* |  | 22.23/ 29.070 | Абразивный износ (истирание шлифшкуркой) |  | ГОСТ 11012-2017 |
| 9.9* |  | 22.23/ 29.119 | Насыпная плотность формовочного материала |  | ГОСТ 11035.1-93 (ИСО 60-77) |
| 9.10* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении; прочность при разрыве; предел текучести при растяжении; условный предел текучести; относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) СТБ 1293-2001 п. 7.3 СТБ 2251-2012 п. 7.6 СТБ 1548-2005 п. 7.12 ГОСТ 9639-71 п. 4.5 ГОСТ 18599-2001 п. 4.5 |
| 9.11* |  | 22.23/ 26.080 | Цветоустойчивость под воздействием света, равномерность окраски и светлота |  | ГОСТ 11583-74 |
| 9.12* |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость к действию химических сред |  | ГОСТ 12020-72 методы 1, 2, 3 ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) методы 1, 2, 3 |
| 9.13* |  | 22.23/ 11.116 | Условия кондиционирования и испытания образцов (проб) |  | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) |
| 9.14* |  | 22.23/ 26.095 | Методы механических испытаний |  | ГОСТ 14359-69 |
| 9.15* |  | 22.23/ 29.054 | Миграция Пластификаторов |  | ГОСТ 14926-81 |
| 9.16* |  | 22.23/ 29.127 | Температура размягчения по Вика |  | ГОСТ 15088-2014 ГОСТ 9639-71 п. 4.7 ГОСТ 30673-2013 п. 6.10 СТБ 1264-2001 п. 8.11 |
| 9.17* |  | 22.23/ 29.119 | Плотность (объемная масса) |  | ГОСТ 15139-69 п.п. 2, 3, 4 |

| 9.18* | Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 33.111 | Коэффициент пропускания и мутности | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1912-2012 СТБ 2433-2015 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 32414-2013 СТБ 1293-2001 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 2251-2012 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 140-2012 ГОСТ 1811-2019 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10667-90 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15875-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19* |  | 22.23/ 29.061 | Толщина пленок и листов |  | ГОСТ 17035-86 методы А и Б |
| 9.20* |  | 22.23/ 29.144 | Ползучесть при одноосном растяжении |  | ГОСТ 18197-2014 |
| 9.21* |  | 22.23/ 26.095 | Ударная вязкость по Изоду |  | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| 9.22* |  | 22.23/ 11.116 | Ускоренное кондиционирование образцов для испытания |  | ГОСТ 19599-90 (ИСО 1110-87) |
| 9.23* |  | 22.23/ 08.052 | Содержание нелетучих (сухого остатка) и летучих веществ |  | ГОСТ 22456-77 |
| 9.24* |  | 22.23/ 29.143 | Твердость пластмасс и эбонита вдавливанием с помощью дюрометров двух типов (твердость по Шору А и Шору Д) |  | ГОСТ 24621-2015 |
| 9.25* |  | 22.23/ 08.052 | Определение летучих веществ в полиэтилене |  | ГОСТ 26359-84 |
| 9.26* |  | 22.23/ 11.116 | Изменение внешнего вида после прогрева |  | ГОСТ 27077-86 Методы 1 и 2 |
| 9.27* |  | 22.23/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 27078-2014 СТБ 1293-2001 п. 7.4 ГОСТ 18599-2001 п. 8.5 ГОСТ 32414-2013 п. 8.7 |
| 9.28** |  | 22.23/ 29.061 | Трубы из пластмасс. Определение размеров |  | ГОСТ 29325-92 |
| 9.29* |  | 22.23/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ ЕN ISO 2505-2011 |
| 9.30** |  | 22.23/ 29.061 | Определение размеров (толщина стенки в любом месте, средний наружный диаметр, наружный диаметр в любом месте) |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 СТБ 1264-2001 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.31* |  | 22.23/ 26.095 | Устойчивость опирания решетки трапа |  | ГОСТ 1811-2019 п. 7.3 |
| 9.32* |  | 22.23/ 26.061 | Положение решетки по отношению к бортам трапа |  | ГОСТ 1811-2019 п. 7.4 |
| 9.33* |  | 22.23/ 26.141 | Герметичность трапа под давлением 0,01 МПа |  | ГОСТ 1811-2019 п. 7.6 |
| 9.34* |  | 22.23/ 26.095 | Испытания трапа на действие сосредоточенной нагрузки |  | ГОСТ 1811-2019 п. 7.7 |

| 9.35* | Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления эмалевого покрытия с металлом | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1912-2012 СТБ 2433-2015 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 32414-2013 СТБ 1293-2001 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 2251-2012 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 140-2012 ГОСТ 1811-2019 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10667-90 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 1811-2019 п. 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.36* |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к воздействию внутренних напряжений |  | ГОСТ 1811-2019 п. 7.10 |
| 9.37* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность и относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 9.708-83 |
| 9.38* |  | 22.23/ 29.127 | Теплостойкость по Вика |  | ГОСТ 15088-2014 |
| 9.39* |  | 22.23/ 29.061 | Стабильность размеров ПВХ-профиля после теплового воздействия |  | ГОСТ 11529-2016 п. 8 |
| 9.40* |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару при пониженной температуре |  | СТБ 1264-2001 ### п. 8.10 |
| 9.41* |  | 22.23/ 29.061 | Определение размеров и отклонений |  | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 |
| 9.42** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности |  | ГОСТ 22689-2014 п.8.2 ГОСТ 10174-90 п. 3.2 ГОСТ 18599-2001 п. 8.2 ГОСТ 19111-2001 п. 7.10 |
| 9.43** |  | 22.23/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 1293-2001 п. 7.2 ГОСТ 10174-90 п. 3.1 ГОСТ 18599-2001 п. 8.3 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4 |
| 9.44** |  | 22.23/ 29.061 | Размеры |  | СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 1401-1-2012 |
| 9.45* |  | 22.23/ 29.144 | Предел текучести при растяжении и относительное удлинение |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 |
| 9.46* |  | 22.23/ 36.057 | Степень сшивки для полиэтилена |  | СТБ 1293-2001 п. 7.6 |
| 9.47* |  | 22.23/ 29.061 | Основные размеры поперечного сечения |  | СТБ 1548-2005 п. 7.2 |
| 9.48** |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1548-2005 п. 7.3 |

| 9.49* | Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 11.116 | Цвет и фактура лицевой поверхности | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1912-2012 СТБ 2433-2015 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 32414-2013 СТБ 1293-2001 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 2251-2012 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 140-2012 ГОСТ 1811-2019 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10667-90 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 - ТНПА и другая документация | СТБ 1548-2005 п. 7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.50* |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м |  | СТБ 1548-2005 п. 7.5 |
| 9.51* |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару |  | СТБ 1548-2005 п. 7.7 |
| 9.52* |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  | СТБ 1548-2005 п. 7.8 ГОСТ 19111-2001 п. 7.16 |
| 9.53* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия |  | СТБ 1548-2005 п. 7.9 СТБ 1264-2001 п. 8.18 |
| 9.54* |  | 22.23/ 29.137 | Абсолютная деформация при вдавливании |  | СТБ 1548-2005 п. 7.10 |
| 9.55** |  | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров |  | СТБ 1548-2005 п. 7.11 |
| 9.56** |  | 22.23/ 29.061 | Длина и ширина |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.1 |
| 9.57** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.2 |
| 9.58* |  | 22.23/ 34.065 | Стойкость к кипячению в воде |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.3 |
| 9.59* |  | 22.23/ 29.137 | Разрушающее напряжение при изгибе |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.4 |
| 9.60* |  | 22.23/ 29.145 | Гидротермическая стойкость лицевой поверхности |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.5 |
| 9.61* |  | 22.23/ 29.145 | Термическая стойкость лицевой поверхности |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.6 |
| 9.62* |  | 22.23/ 26.095 | Ударная прочность поверхности |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.7 |
| 9.63* |  | 22.23/ 29.170 | Стойкость к загрязнению |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.8 |
| 9.64* |  | 22.23/ 29.061 | Стабильность линейных размеров |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.10 |
| 9.65** |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 9639-71 п. 4.4 |
| 9.66* |  | 22.23/ 29.049 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 9639-71 п. 4.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 9.67* |  | 22.23/ 29.127 | Температура размягчения по Вика |  | ГОСТ 9639-71 п. 4.7 ГОСТ 15088-2014 |
| 9.68* |  | 22.23/ 29.061 | Изменение размеров при прогреве |  | ГОСТ 9639-71 п. 4.8 |
| 9.69* |  | 22.23/ 29.119 | Монолитность |  | ГОСТ 9639-71 п. 4.9 |
| 9.70* |  | 22.23/ 26.045 | Серебростойкость |  | ГОСТ 10667-90 п. 3.11 |
| 9.71* | Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 26.080 | Светостойкость | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1912-2012 СТБ 2433-2015 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 32414-2013 СТБ 1293-2001 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 2251-2012 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 140-2012 ГОСТ 1811-2019 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10667-90 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 10667-90 п. 3.13 |
| 9.72* |  | 22.23/ 29.145 | Термостойкость |  | ГОСТ 10667-90 п. 3.14 |
| 9.73* |  | 22.23/ 29.061 | Размеры поперечного сечения |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.4 |
| 9.74* |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.5 |
| 9.75* |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.6 |
| 9.76** |  | 22.23/ 29.061 | Длина мерного отрезка |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.7 |
| 9.77* |  | 22.23/ 29.137 | Абсолютная деформация при вдавливании |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.11 ГОСТ 11529-2016 п.7 |
| 9.78** |  | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.12 ГОСТ 11529-2016 п.4 |
| 9.79* |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.15 |
| 9.80* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.17 |
| 9.81* |  | 22.23/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.13 ГОСТ 11529-2016 п.6 |
| 9.82** |  | 22.23/ 11.116 | Цвет и фактура лицевой поверхности |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.8 |
| 9.83* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 19111-2001 п. 7.14 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 9.84** |  | 22.23/ 29.061 | Размеры и форма |  | ГОСТ 30673-2013 п.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.85* |  | 22.23/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 30673-2013 п.6.4 СТБ 1264-2001 п. 8.5 |
| 9.86** |  | 22.23/ 11.116 | Показатели внешнего вида, включая цвет (по образцам-эталонам) |  | ГОСТ 30673-2013 п. 6.5 СТБ 1264-2001 п.п. 8.3, 8.4 ГОСТ 11583-74 |

| 9.87* | Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность и модуль упругости при растяжении | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1912-2012 СТБ 2433-2015 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 32414-2013 СТБ 1293-2001 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 2251-2012 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 140-2012 ГОСТ 1811-2019 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10667-90 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 30673-2013 п.6.11 СТБ 1264-2001 п. 8.7 п. 8.8 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 9550-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.88* |  | 22.23/ 29.061 | - Изменение линейных размеров под воздействием температуры |  | - ГОСТ 30673-2013 - п. 6.6 - СТБ 1264-2001 - п. 8.13 - ГОСТ 11529-2016 - п. 8 |
| 9.89* |  | 22.23/ 26.095 | - Стойкость к удару |  | - ГОСТ 30673-2013 п. 6.8 - СТБ 1264-2001 п. 8.10 |
| 9.90* |  | 22.23/ 29.145 | - Термостойкость |  | - ГОСТ 30673-2013 п. 6.7 - СТБ 1264-2001 - п. 8.12 |
| 9.91* |  | 22.23/ 29.121 | - Прочность угловых сварных соединений |  | - ГОСТ 30673-2013 п. 6.9 - СТБ 1264-2001 - п. 8.14 |
| 9.92** |  | 22.23/ 08.082 | - Цветовые (колориметрические) характеристики |  | - ГОСТ 30673-2013 п. 6.13 |
| 9.93* |  | 22.23/ 26.080 | - Определение стойкости к УФ облучению |  | - ГОСТ 30673-2013 п. 6.14 |
| 9.94* |  | 22.23/ 36.057 | - Долговечность |  | - ГОСТ 30673-2013 п. 6.15 |
| 9.95* |  | 22.23/ 26.080 | - Стойкость к воздействию климатических факторов |  | - СТБ 1264-2001 - п. 8.15 |
| 9.96* |  | 22.23/ 29.121 | - Предел прочности при изгибе |  | - СТБ 1064-97 п. 7.3 |
| 9.97* |  | 22.23/ 29.151 | - Водопоглощение |  | - СТБ 1064-97 п. 7.4 |
| 9.98* |  | 22.23/ 26.080 | - Морозостойкость |  | - СТБ 1064-97 п. 7.5 |
| 9.99* |  | 22.23/ 29.151 | - Водонепроницаемость |  | - СТБ 1064-97 п. 7.6 |
| 9.100* |  | 22.23/ 29.121 | - Коэффициент стойкости |  | - СТБ 1064-97 п. 7.9 |
| 9.101* |  | 22.23/ 29.121 | - Разрушающая нагрузка при изгибе |  | - СТБ 1065-97 п. 7.3 |
| 9.102* |  | 22.23/ 29.151 | - Водопоглощение |  | - СТБ 1065-97 п. 7.4 |
| 9.103* |  | 22.23/ 26.080 | - Морозостойкость |  | - СТБ 1065-97 п. 7.5 |
| 9.104* |  | 22.23/ 29.151 | - Водонепроницаемость |  | - СТБ 1065-97 п. 7.6 |

| 9.105* | Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.040 | - Масса 1 м2 | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1912-2012 СТБ 2433-2015 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 32414-2013 СТБ 1293-2001 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 2251-2012 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 CТБ EN 140-2012 ГОСТ 1811-2019 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10667-90 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 - ТНПА и другая документация | - СТБ 1065-97 п. 7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.106* |  | 22.23/ 29.061 | - Усадка - Дополнительная усадка |  | - ГОСТ 18616-80 |
| 9.107 ** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид Цвет |  | СТБ 1451-2004 п. 7.3.1 |
| 9.108* |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м |  | СТБ 1451-2004 п. 7.4 |
| 9.109* |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару |  | СТБ 1451-2004 п. 7.6 СТБ 1264-2001 |
| 9.110* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 1451-2004 п. 7.8 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 9.111* |  | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  | СТБ 1451-2004 п.7.9 ГОСТ 11529-2016 п.8 |
| 9.112* |  | 22.23/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | СТБ 1451-2004 п.7.10 СТБ 1264-2001 Приложение А |
| 9.113 ** |  | 22.23/ 29.061 | Длина | ГОСТ 17675-87 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17675-87 п. 4.4 |
| 9.114 ** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, цвет |  | ГОСТ 17675-87 п. 4.7 |
| 9.115* |  | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 17675-87 п. 4.10 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ ISO 37-2020 |
| 9.116 ** |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м трубки |  | ГОСТ 17675-87 п.4.4 |
| 9.117 ** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид Цвет | ГОСТ 19034-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19034-82 п. 5.4 |
| 9.118* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 19034-82 п.5.9 ГОСТ 17675-87 п.4.10 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 9.119 ** |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м трубки |  | ГОСТ 19034-82 п. 5.10 |

| 9.120* | Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25018-81 п.4.1 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ ISO 37-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.121* |  | 22.23/ 36.057 | Стойкость к ускоренному старению |  | ГОСТ 25018-81 п.п. 4.2.1, 4.2.4, 5 |
| 9.122* |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость к воздействию масел, топлива, бензина |  | ГОСТ 25018-81 п.п. 4.3, 5 |
| 9.123* |  | 22.23/ 36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 30973-2002 |
| 9.124* |  | 22.21/ 33.111 | Цветоустойчивость | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2200-2011 |
| 9.125* |  | 22.21/ 33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий |  | СТБ ISO 7724-2-2008 |
| 9.126* |  | 22.21/ 33.111 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий |  | СТБ ISO 7724-3-2008 |
| 10.1* | ## Резина. ## Материалы ## рулонные ## кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Подготовка образцов к испытаниям | СТБ 1617-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1617-2006 п. 7.1 |
| 10.2* |  | 22.19/ 11.116 | Форма плиток, внешний вид. |  | СТБ 1617-2006 п. 7.2 |
| 10.3** |  | 22.19/ 11.116 | Цвет плиток |  | СТБ 1617-2006 п. 7.4 |
| 10.4* |  | 22.19/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1617-2006 п. 7.6 |
| 10.5* |  | 22.19/ 29.144 | Стойкость к образованию пузырей |  | СТБ 1617-2006 п. 7.7 |
| 10.6* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность сцепления металлической фольги с основой |  | СТБ 1617-2006 п. 7.8 |
| 10.7* |  | 22.19/ 29.121 | Устойчивость плитки к разрыву |  | СТБ 1617-2006 п. 7.9 |
| 10.8* |  | 22.19/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов | СТБ 1267-2001 СТБ 1107-2022 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1617-2006 п. 7.10 |
| 10.9** |  | 22.19/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1617-2006 п. 4.5 |
| 10.10** |  | 22.19/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ 1617-2006 п. 4.6 |
| 10.11* |  | 22.19/ 29.137 | Способность резин сопротивляться воздействию воздуха при повышенной температуре по изменению характерного показателя старения |  | ГОСТ 9.024-74 метод 1 |

| 10.12* | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 36.057 | Стойкость к старению при статической деформации сжатия | СТБ 1267-2001 СТБ 1107-2022 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.029-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.13* |  | 22.19/ 36.057 | Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям |  | ГОСТ 9.030-74 методы А, Б, В |
| 10.14* |  | 22.19/ 36.057 | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия |  | ГОСТ 9.070-76 метод Б |
| 10.15* |  | 22.19/ 36.057 | Стойкость к термическому старению в воздухе по изменению показателя сопротивления сжатию |  | ГОСТ 9.709-83 ГОСТ 20014-83 |
| 10.16* |  | 22.19/ 36.057 | Метод прогнозирования изменения свойств при термическом старении |  | ГОСТ 9.713-86 |
| 10.17* |  | 22.19/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 255-90 |
| 10.18* |  | 22.19/ 26.095 | Хрупкость эбонита при ударе |  | ГОСТ 258-75 |
| 10.19* |  | 22.19/ 29.165 | Эластичность лаковой пленки на поверхности резины |  | ГОСТ 260-75 |
| 10.20* |  | 22.19/ 38.000 | Усталостная выносливость при многократном растяжении |  | ГОСТ 261-79 методы 1, 2 |
| 10.21* |  | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 262-93 |
| 10.22* |  | 22.19/ 29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 ГОСТ 2678-94 п. 3.8 ГОСТ 7338-90 п. 3.5 |
| 10.23* |  | 22.19/ 29.121 | Кратковременное статическое сжатие |  | ГОСТ 265-77 методы А и Б |
| 10.24* |  | 22.19/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 267-73 |
| 10.25* |  | 22.11/ 41.000 | Общие требования к проведению физико-механических испытаний |  | ГОСТ 269-66 |
| 10.26* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, напряжение при заданном удлинении |  | ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 7338-90 п. 3.4 ГОСТ 269-66 |
| 10.27* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность связи с металлом при отслаивании |  | ГОСТ 411-77 |

| 10.28* | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.137 | Сопротивление истиранию при скольжении | СТБ 1267-2001 СТБ 1107-2022 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 426-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.29* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 6768-75 |
| 10.30* |  | 22.19/ 29.145 | Температурный предел хрупкости при изгибе |  | ГОСТ 7912-74 |
| 10.31* |  | 22.19/ 29.121 | Упруго-прочностные свойства при растяжении резин пористых |  | ГОСТ 11721-78 |
| 10.32* |  | 22.19/ 29.121 | Остаточное сжатие резин губчатых после выдержки образцов при определенных условиях в сжатом состоянии и последующего их восстановления |  | ГОСТ 11722-78 |
| 10.33* |  | 22.19/ 36.140 | Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия |  | ГОСТ 13808-79 |
| 10.34* |  | 22.19/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве тканей технических прорезиненных |  | ГОСТ 16010-70 ГОСТ ISO 4674-1-2021 ГОСТ 30303-95 ГОСТ ISO 1421-2021 |
| 10.35* |  | 22.19/ 36.057 | Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов |  | ГОСТ 18956-73 |
| 10.36* |  | 22.19/ 29.137 | Сопротивление сжатию резин пористых |  | ГОСТ 20014-83 |
| 10.37* |  | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру на образцах-полосках |  | ГОСТ 23016-78 |
| 10.38* |  | 22.19/ 29.070 | Истирание при скольжении по возобновляемой поверхности |  | ГОСТ 23509-79 |
| 10.39* |  | 22.19/ 41.000 | Эбонит. Общие требования к проведению физико-механических испытаний |  | ГОСТ 24841-81 |
| 10.40* |  | 22.19/ 11.116 | Подготовка проб и образцов для испытаний |  | ГОСТ 28588.1-90 ГОСТ 28588.2-90 |
| 10.41* |  | 22.19/ 11.116 | Стандартные условия кондиционирования и испытания |  | ГОСТ 29062-91 |
| 10.42** |  | 22.19/ 11.116 | Внешний вид и цвет |  | СТБ 1267-2001 п. 8.1 ГОСТ 7338-90 п. 3.1 ГОСТ 2678-94 п. 3.2 ГОСТ 30778-2001 п. 6.3 |

| 10.43* | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Предел прочности при растяжении | СТБ 1267-2001 СТБ 1107-2022 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1267-2001 п. 8.2 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.44* |  | 22.19/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 1267-2001 п. 8.3 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ ISO 37-2020 |
| 10.45* |  | 22.19/ 33.111 | Климатическая стойкость уплотнителя |  | СТБ 1267-2001 п. 8.4 ГОСТ 9.707-81 |
| 10.46* |  | 22.19/ 29.145 | Температура хрупкости |  | СТБ 1267-2001 п. 8.5 ГОСТ 16782-2015 |
| 10.47** |  | 22.19/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 7338-90 п. 3.2 |
| 10.48** |  | 22.19/ 29.061 | Ширина и длина |  | ГОСТ 7338-90 п. 3.3 |
| 10.49* |  | 22.19/ 36.083 | Коэффициент морозостойкости |  | ГОСТ 13808-79 |
| 10.50* |  | 22.19/ 29.121 | Остаточная деформация при сжатии |  | ГОСТ 9.029-74 Метод Б |
| 10.51* |  | 22.19/ 36.057 | Изменение массы образца после воздействия сред |  | ГОСТ 9.030-74 Метод А |
| 10.52* |  | 22.19/ 36.057 | Изменение относительного удлинения после воздействия сред |  | ГОСТ 9.030-74 Метод А |
| 10.53** |  | 22.19/ 29.061 | Линейные размеры и площадь |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.3 |
| 10.54* |  | 22.19/ 29.121 | Разрывная сила при растяжении, условная прочность, условное напряжение, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.4 |
| 10.55* |  | 22.19/ 29.137 | Сопротивление статическому продавливанию |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.5 |
| 10.56* |  | 22.19/ 29.137 | Сопротивление динамическому продавливанию |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.6 |
| 10.57* |  | 22.19/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 СТБ 1107-2022 п.8.8 |
| 10.58* |  | 22.19/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.10 СТБ 1107-2022 п.8.18 |
| 10.59* |  | 22.19/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.11 СТБ 1107-2022 п.8.19 |

| 10.60* | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.144 | Теплостойкость | СТБ 1267-2001 СТБ 1107-2022 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2678-94 п. 3.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.61* |  | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.13 |
| 10.62* |  | 22.19/ 29.040 | Потеря массы при нагревании |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.14 |
| 10.63* |  | 22.19/ 29.040 | Масса покровного состава и содержание наполнителя |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.15 |
| 10.64* |  | 22.19/ 29.040 | Масса вяжущего с наплавляемой стороны |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.19 |
| 10.65* |  | 22.19/ 29.040 | Масса вяжущего и температура размягчения вяжущего материалов типа фольгоизол |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.20 |
| 10.66* |  | 22.19/ 29.040 | Масса 1 м2 материала |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.22 ГОСТ 30778-2001 п. 6.5 |
| 10.67* |  | 22.19/ 29.121 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.26 |
| 10.68* |  | 22.19/ 26.080 | Цветостойкость посыпки |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.27 |
| 10.69* |  | 22.19/ 29.061 | Полнота пропитки |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.29 |
| 10.70* |  | 22.19/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения |  | ГОСТ 30778-2001 п. 6.4 |
| 10.71* |  | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  | ГОСТ 30778-2001 п. 6.6 |
| 10.72* |  | 22.19/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 30778-2001 п. 6.7 ГОСТ 9.030-74 метод А |
| 10.73* |  | 22.19/ 36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 30778-2001 п. 6.8 |
| 10.74** |  | 22.19/ 11.116 | Маркировка | СТБ EN 13969-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 13969-2008 п. 8 |
| 10.75** |  | 22.19/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ EN 13969-2008 п. 8 |
| 10.76* |  | 22.19/ 33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий |  | СТБ ISO 7724-2-2008 |
| 10.77* |  | 22.19/ 33.111 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий |  | СТБ ISO 7724-3-2008 |

| 10.78** | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.79* |  | 22.19/ 29.121 | Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31898-1-2011 |
| 10.80* |  | 22.19/ 29.121 | Максимальная сила растяжения |  | ГОСТ 31899-1-2011 ГОСТ 31899-2-2011 |
| 10.81* |  | 22.19/ 29.121 | Удлинение при максимальной силе растяжения | ГОСТ 32805-2014 ГОСТ 32806-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31899-1-2011 ГОСТ 31899-2-2011 |
| 10.82* |  | 22.19/ 29.121 | Удлинение при разрыве |  | ГОСТ 31899-2-2011 |
| 10.83** |  | 22.19/ 32.115 | Видимые дефекты |  | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.1 ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ EN 1850-2-2011 |
| 10.84** |  | 22.19/ 29.061 | Длина и ширина |  | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ EN 1848-1-2011 |
| 10.85** |  | 22.19/ 29.061 | Прямолинейность |  | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ EN 1848-1-2011 |
| 10.86* |  | 22.19/ 29.040 | Масса на единицу площади |  | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ EN 1849-1-2011 |
| 10.87** |  | 22.19/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ EN 1849-1-2011 |
| 10.88* |  | 22.19/ 29.040 | Масса битума |  | ГОСТ 32806-2014 п. 6.2 |
| 10.89** |  | 22.19/ 29.061 | Геометрические размеры (высота и ширина) |  | ГОСТ 32806-2014 п. 6.3 |
| 10.90* |  | 22.19/ 29.121 | Максимальная сила растяжения |  | ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.1 ГОСТ 31899-1-2011 |
| 10.91* |  | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру клеевого соединения |  | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.8.1 ГОСТ 32315.1-2012 СТБ 1107-2022 п.8.17 |

| 10.92* | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 32805-2014 ГОСТ 32806-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.8.2 ГОСТ 32316.1-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.93* |  | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя |  | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.13 ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.2 ГОСТ 31898-1-2011 |
| 10.94* |  | 22.19/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.3 ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.4 ГОСТ 2678-94 п. 3.10 |
| 10.95* |  | 22.19/ 29.070 22.19/ 36.057 | Потеря посыпки | СТБ 1267-2001 СТБ 1107-2022 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ30778-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2678-94 п. 3.25 |
| 10.96* |  | 22.19/ 29.121 | Условная прочность |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.3 СТБ 1107-2022 п.8.7 |
| 10.97* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.4, метод А СТБ 1107-2022 п.8.15 |
| 10.98* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.6 СТБ 1107-2022 п.8.16 |
| 11.1** | - Резина. - Материалы и изделия из - эластомерных материалов и резины - Резина. - Материалы и изделия из - эластомерных материалов и резины | 22.19/ 11.116 | ### Манжеты резиновые армированные для валов: | ГОСТ 8752-79 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8752-79 п. 5.4 |
|  |  |  | Внешний вид |  |  |
| 11.2** |  | 22.19/ 29.061 | Внутренний диаметр |  | ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.6 |
| 11.3** |  | 22.19/ 29.061 | Наружный диаметр. Высота |  | ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.7 |
| 11.4** |  | 22.19/ 29.061 | Допуск круглости |  | ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.8 |
| 11.5** |  | 22.19/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 8752-79 п. 6.1 |
| 11.6** |  | 22.19/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 8752-79 п. 6.2 |
| 11.7** |  | 22.19/ 11.116 | ### Кольца резиновые уплотнительные: Внешний вид | ГОСТ 18829-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18829-2017 п. 7.1 |
| 11.8** |  | 22.19/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 18829-2017 п. 7.2 |
| 11.9* |  | 22.19/ 29.143 | Твердость |  | ГОСТ 18829-2017 п. 7.4 ГОСТ 263-75 |
| 11.10* |  | 22.19/ 29.121 | Условная прочность при растяжении |  | ГОСТ 18829-2017 п. 7.6 ГОСТ ISO 37-2020 |
| 11.11* |  | 22.19/ 29.121 | Относительная остаточная деформация колец при постоянном сжатии | ГОСТ 18829-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18829-2017 п. 7.6 ГОСТ ISO 37-2020 |
| 11.12** |  | 22.19/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 18829-2017 п. 3.2 |
| 11.13** |  | 22.19/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 18829-2017 п.3.2 |
| 11.14* |  | 22.19/ 29.144 | Стойкость к образованию вздутий | ГОСТ 32805-2014 ГОСТ 32806-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.5 |
| 11.15* |  | 22.19/ 29.144 | Теплостойкость |  | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.18 ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.6 ГОСТ EN 1110-2011 |
| 11.16* |  | 22.19/ 29.070 | Потеря гранул или чешуек посыпки |  | ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.20 ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.7 ГОСТ EN 12039-2011 |
| 11.17* |  | 22.19/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию металлической фольги |  | ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.8 |
| 11.18** |  | 22.19/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 32805-2014 п. 8 ГОСТ 32806-2014 п. 8.2 |
| 11.19* |  | 22.19/ 26.080 | Искусственное термическое старение |  | ГОСТ EN 1296-2012 |
| 12.1* | # Линолеум | 22.23/ 35.069 | Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6433.2-71 |
| 12.2* |  | 22.23/ 29.061 | Толщина линолеума и толщина его лицевого слоя |  | ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 п. 4.3 ГОСТ 16914-71 п. 3.9 |
| 12.3* |  | 22.23/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 11529-2016 п. 6 ГОСТ 14632-79 п. 4.8 ГОСТ 26149-84 п. 4.8 |
| 12.4* |  | 22.23/ 29.061 | Деформативность при вдавливании |  | ГОСТ 11529-2016 п. 7 ГОСТ 26149-84 п. 4.9 |

| 12.5* | # Линолеум | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 8 ГОСТ 26149-84 п. 4.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.6* |  | 22.23/ 29.151 | Поверхностное водопоглощение |  | ГОСТ11529-2016 п. 10 |
| 12.7* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между лицевым слоем из пленки и вторым слоем линолеума |  | ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 9 |
| 12.8* |  | 22.23/ 29.119 | Плотность слоя износа |  | ГОСТ 11529-2016 Приложение А |
| 12.9* |  | 22.23/ 29.061 | Параллельность кромок в рулоне |  | ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 п. 4.9 |
| 12.10* |  | 22.23/ 08.082 | Светлота лицевой поверхности |  | ГОСТ 11583-74 |
| 12.11* |  | 22.23/ 11.116 | Равномерность окраски лицевой поверхности |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 18108-2016 п. 8.4 ГОСТ 16914-71 п. 3.14 |
| 12.12* |  | 22.23/ 33.111 | Цветоустойчивость |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 16475-81 п. 4.13 ГОСТ 18108-2016 п. 8.4 |
| 12.13* |  | 22.23/ 35.069 | Удельное поверхностное и объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 16475-81 п. 4.12 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 |
| 12.14** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |
| 12.15** |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 11529-2016 п. 4 ГОСТ 16914-71 п. 3.7 |
| 12.16* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 11529-2016 п. 9 ГОСТ 14632-79 п. 4.7 |
| 12.17* |  | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11529-2016 п. 10 ГОСТ 16475-81 п. 4.11 ГОСТ 16914-71 п. 3.19 |
| 12.18* | Линолеум | 22.23/ 29.165 | Гибкость | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11529-2016 п. 11 ГОСТ 16475-81 п. 4.10 ГОСТ 16914-71 п.3.20 |
| 12.19* |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м2 |  | ГОСТ 11529-2016 п. 12 |
| 12.20* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сварного шва |  | ГОСТ 11529-2016 п. 14 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 27023-86 п. 4.5 |
| 12.21** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид шва, соответствие цвета и фактуры полотен, сваренных в один ковер |  | ГОСТ 27023-86 п. 4.4 |
| 12.22* |  | 22.23/ 29.061 | Размеры и прямоугольность плиток |  | ГОСТ 14632-79 п. 4.10 |
| 12.23* |  | 22.23/ 29.061 | Длина ширина и величина угла плиток |  | ГОСТ 16475-81 п. 4.2 |
| 12.24* |  | 22.23/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 16475-81 п. 4.3 ГОСТ 26149-84 п. 4.3 |
| 12.25* |  | 22.23/ 11.116 | Соответствие по цвету, фактуре и рисунку |  | ГОСТ 16475-81 п. 4.4 |
| 12.26* |  | 22.23/ 11.116 | Качество лицевой поверхности и равномерность окраски |  | ГОСТ 16475-81 п. 4.5 ГОСТ 26149-84 п. 4.6 |
| 12.27** |  | 22.23/ 29.061 | Толщина рулона |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.8 |
| 12.28* |  | 22.23/ 11.116 | Однородность структуры рулона и его Расслаиваемость |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.12 |
| 12.29* |  | 22.23/ 33.111 | Категория рулона по светлоте лицевой поверхности (коэффициент отражения) |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.13 ГОСТ 11583-74 |
| 12.30* |  | 22.23/ 29.040 | Потеря массы при истирании |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.15 |
| 12.31* |  | 22.23/ 29.143 | Твердость |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.17 |
| 12.32* |  | 22.23/ 29.113 | Электрическое сопротивление наружного слоя рулона |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.23 |
| 12.33* | Линолеум | 22.23/ 29.061 | Общая толщина линолеума, толщина ПВХ-слоя и толщина прозрачной лицевой ПВХ-пленки | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |
| 12.34* |  | 22.23/ 11.116 | Соответствие линолеума эталонам |  | ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |
| 12.35* |  | 22.23/ 29.143 | Абсолютная остаточная деформация |  | ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 7 |
| 12.36* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем линолеума |  | ГОСТ 14632-79 |
| 12.37* |  | 22.23/ 29.061 | Параллельность кромок |  | ГОСТ 26149-84 п. 4.4 |
| 12.38* |  | 22.23/ 11.116 | Соответствие по цвету и фактуре |  | ГОСТ 26149-84 п. 4.5 |
| 12.39* |  | 22.23/ 11.116 | Качество лицевой поверхности |  | ГОСТ 26149-84 п. 4.6 |
| 12.40* |  | 22.23/ 11.116 | Волнистость |  | ГОСТ 26149-84 п. 4.7 |
| 12.41* |  | 22.23/ 29.119 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 26149-84 п. 4.11 |
| 12.42* |  | 22.23/ 35.060 | Скользкость |  | СТБ 1751-2007 |
| 12.43* |  | 22.23/ 08.082 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий |  | СТБ ISO 7724-2-2008 |
| 12.44* |  | 22.23/ 08.082 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий |  | СТБ ISO 7724-3-2008 |

| 13.1* | ## Кожа ## искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.151 | Гигроскопичность и влагоотдача | ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 22944-78 ГОСТ 29151-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8971-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 13.95/ 29.151 | Намокаемость и усадка |  | ГОСТ 8972-78 |
| 13.3* |  | 13.95/ 29.165 | Жесткость и упругость |  | ГОСТ 8977-74 |
| 13.4* |  | 13.95/ 26.080 | Устойчивость к тепловому и светотепловому старению |  | ГОСТ 8979-75 |
| 13.5* |  | 13.95/ 33.111 | Светостойкость по показателям полного цветового различия и различий по насыщенности, цветовому тону и светлоте |  | ГОСТ 9998-86 ГОСТ 11583-74 |
| 13.6** |  | 13.95/ 11.116 | Внешний вид (цвет, отделка, дефекты) |  | ГОСТ 9438-97 п. 5.1 ГОСТ 9998-86 п. 4.1 ГОСТ 12998-85 п. 5.5 ГОСТ 16272-79 п. 5.4 ГОСТ 16398-81 п. 5.3 ГОСТ 24234-80 п. 5.7 ГОСТ 25250-88 п. 3.3 |
| 13.7** |  | 13.95/ 29.061 | Определение размеров |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.2 ГОСТ 10354-82 п.п. 5.2-5.4 ГОСТ 16272-79 п. 5.3 ГОСТ 24234-80 п. 5.3 |
| 13.8* |  | 13.95/ 29.061 | Толщина пленки |  | ГОСТ 17035-86 ГОСТ 10354-82 п. 5.2 ГОСТ 12998-85 п. 5.2 ГОСТ 17073-71 п. 1 ГОСТ 17035-86 метод А ГОСТ 24234-80 п. 5.2 ГОСТ 24944-81 п. 4.3 |
| 13.9* |  | 13.95/ 29.040 | Масса 1 м2 |  | ГОСТ 17073-71 п. 2 |
| 13.10* |  | 13.95/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.3 |

| 13.11* | Кожа искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 22944-78 ГОСТ 29151-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9438-97 п. 7.4 ГОСТ 10354-82 п. 5.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 9998-86 п. 4.9 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16272-79 п. 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.12* |  | 13.95/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.8 |
| 13.13* |  | 13.95/ 29.145 | Термостабильность |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.7 |
| 13.14* |  | 13.95/ 33.111 | Коэффициенты светопропускания, поглощения света, рассеяния света и насыщенности цвета |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.6 ГОСТ 9998-86 п. 4.20 ГОСТ 15875-80 ГОСТ 29151-91 п. 5.16 ГОСТ 16272-79 п. 5.8 |
| 13.15* |  | 13.95/ 29.061 | Усадка при прогреве |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.10 ГОСТ 12998-85 п. 5.8 ГОСТ 16398-81 п. 5.6 ГОСТ 24234-80 п. 5.11 ГОСТ 25250-88 п. 3.7 |
| 13.16* |  | 13.95/ 29.070 | Статический коэффициент трения |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.7 ГОСТ 25951-83 п. 5.8 |
| 13.17* |  | 13.95/ 11.116 | Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.10 ГОСТ 25951-83 п. 5.4 |
| 13.18* |  | 13.95/ 33.111 | Светостойкость |  | ГОСТ 9998-86 п. 4.13 ГОСТ 9780-78 |
| 13.19* | Кожа искусственная и пленочные материалы | 13.95/ 29.061 | Усадка | ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 22944-78 ГОСТ 29151-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9998-86 п. 4.17 ГОСТ 12998-85 п. 5.8 ГОСТ 16398-81 п. 5.6 ГОСТ 25951-83 п. 5.5 |
| 13.20** |  | 13.95/ 29.128 | Миграция пластификатора |  | ГОСТ 9998-86 п. 4.19 |
| 13.21* |  | 13.95/ 29.121 | Условная прочность при растяжении |  | ГОСТ 12580-78 |
| 13.22* |  | 13.95/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 14236-81 |
| 13.23* |  | 13.95/ 29.121 | Относительное остаточное удлинение образцов после разрыва |  | ГОСТ 14236-81 |
| 13.24* |  | 13.95/ 29.121 | Условное напряжение при заданном удлинении |  | ГОСТ 14236-81 |
| 13.25* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении, прочность при разрыве, предел текучести, условный предел Текучести |  | ГОСТ 14236-81 |
| 13.26* |  | 13.95/ 29.121 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, при разрыве и пределе текучести |  | ГОСТ 14236-81 |
| 13.27* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение (при разрыве) |  | ГОСТ 12998-85 п. 5.7 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16272-79 п. 5.5 ГОСТ 16398-81 п. 5.5 ГОСТ 24234-80 п. 5.9 ГОСТ 25250-88 п. 3.5 ГОСТ 25951-83 п. 5.7 |
| 13.28* |  | 13.95/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 12998-85 п. 5.10 ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 24234-80 п. 5.12 |

| 13.29* | Кожа искусственная и пленочные материалы | 13.95/ 11.116 | Кондиционирование | ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 22944-78 ГОСТ 29151-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16272-79 п. 5.2 ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 16398-81 п. 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.30* |  | 13.95/ 29.121 | Напряжение при относительном 100 %-ном удлинении и остаточное удлинение |  | ГОСТ 16272-79 п. 5.6 ГОСТ 14236-81 |
| 13.31* |  | 13.95/ 29.121 | Хрупкость |  | ГОСТ 16398-81 п. 5.7 |
| 13.32* |  | 13.95/ 29.145 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 16272-79 п. 5.7 ГОСТ 16783-2017 |
| 13.33* |  | 13.95/ 29.061 | Смещение слоев пленки по торцу, толщина пленки |  | ГОСТ 16398-81 п. 5.2 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 24234-80 п. 5.5 |
| 13.34* |  | 13.95/ 29.165 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 16398-81 п. 5.5 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 14236-81 ГОСТ 24944-81 п. 4.8 |
| 13.35* |  | 13.95/ 29.137 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71 методы А и Б |
| 13.36* |  | 13.95/ 29.137 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 26128-84 ГОСТ 21353-75 ГОСТ 9998-86 п. 4.15 |
| 13.37* |  | 13.95/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение: - при разрыве - при одноосном растяжении |  | ГОСТ 17316-71 |
| 13.38* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность связи между слоями. Средняя нагрузка расслаивания пробы |  | ГОСТ 17317-88 |
| 13.39* |  | 13.95/ 29.145 | Показатель термослипания |  | ГОСТ 17318-71 |
| 13.40* |  | 13.95/ 29.151 | Односторонние влагопоглощение и влагоотдача |  | ГОСТ 20830-75 |

| 13.41* | - Кожа - искусственная и пленочные материалы. | 13.95/ 26.080 | Паропроницаемость | ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 22944-78 ГОСТ 29151-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22900-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.42* |  | 13.95/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 22900-78 ГОСТ 4650-2014 методы 1, 2, 3 и 4 |
| 13.43* |  | 13.95/ 29.151 | Водопроницаемость: 1 под давлением; 2 методом Кошеля |  | ГОСТ 22944-78 ГОСТ 29151-91 п. 5.13 |
| 13.44* |  | 13.95/ 11.116 | Соответствие эталонам |  | ГОСТ 24944-81 п. 4.4 |
| 13.45* |  | 13.95/ 11.116 | Качество лицевой поверхности, равномерность приклейки бумаги |  | ГОСТ 24944-81 п.п. 4.5, 4.6 |
| 13.46* |  | 13.95/ 29.137 | Сопротивление отслаивания пленки |  | ГОСТ 24944-81 п. 4.9 |
| 13.47* |  | 13.95/ 29.061 | Изменение линейных размеров |  | ГОСТ 24944-81 п. 4.10 ГОСТ 11529-2016 п. 8 |
| 13.48* |  | 13.95/ 26.095 | Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом |  | ГОСТ 25250-88 п. 3.6 |
| 13.49* |  | 13.95/ 29.137 | Сопротивление паропроницанию |  | ГОСТ 25898-83 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 25898-2020 |
| 13.50* |  | 13.95/ 36.057 | Устойчивость к действию бензина и масел |  | ГОСТ 29151-91 п. 5.14 |
| 13.51* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91 п. 5.15 |
| 13.52* |  | 13.95/ 26.080 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 21472-81 |
| 13.53* |  | 13.95/ 33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных Покрытий |  | СТБ ISO 7724-2-2008 |
| 13.54* |  | 13.95/ 33.111 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий |  | СТБ ISO 7724-3-2008 |

| 14.1** | ## Кожа ## искусственная и пленочные материалы. ## Пакеты из ## полимерных и комбинированных материалов | 13.95/ 11.116 | Внешний вид, тип | ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 19360-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2** |  | 13.95/ 29.061 | Внутренние размеры и ширина швов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |
| 14.3** |  | 13.95/ 29.061 | Толщина пленки |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.4 |
| 14.4* |  | 13.95/ 41.000 | Подготовка образцов к испытанию |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.1 ГОСТ 21798-76 Режим 5 |
| 14.5* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении сварных швов пакетов из полимерных и комбинированных пленок |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5 ГОСТ 14236-81 |
| 14.6* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении сварных швов пакетов из целлюлозной пленки |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.6 ГОСТ 7730-89 п. 3.9 |
| 14.7* |  | 13.95/ 26.141 | Герметичность сварных швов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 |
| 14.8* |  | 13.95/ 26.141 | Герметичность пакетов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.8 ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |
| 14.9** |  | 13.95/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 ГОСТ 19360-74 п.п. 5.1, 5.2 |
| 14.10** |  | 13.95/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 12302-2013 п.2 ГОСТ 19360-74 п.п. 5.3, 5.4 |
| 14.11* |  | 13.95/ 29.061 | Размеры пакетов, ширина швов, смещение рисунка и цветов краски |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |
| 14.12* |  | 13.95/ 29.061 | Толщина пленки |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.4 ГОСТ 10354-82 п. 5.2 |
| 14.13* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность сварных швов пакета и ручек |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5 ГОСТ 14236-81 |
| 14.14* |  | 13.95/ 29.137 | Слипание внутренних поверхностей незаполненного пакета |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.10 |
| 14.15* |  | 13.95/ 11.116 | Качество нанесенной печати |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 |
| 14.16* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность пакета с Ручками |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9 |

| 15.1** | ## Кожа ## искусственная и пленочные материалы. Мешки-вкладыши пленочные | 13.95/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 19360-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19360-74 п. 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2** |  | 13.95/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 19360-74 п. 4.2 |
| 15.3** |  | 13.95/ 29.061 | Толщина пленки |  | ГОСТ 19360-74 п. 4.3 ГОСТ 1703586 |
| 15.4* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении швов |  | ГОСТ 19360-74 п. 4.4 ГОСТ 14236-81 |
| 15.5* |  | 13.95/ 26.141 | Герметичность мешков |  | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |
| 15.6** |  | 13.95/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 19360-74 п. 5.1 |
| 15.7** |  | 13.95/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 19360-74 п.п. 5.2, 5.3 |
| 16.1** | ## Кожа ## искусственная и пленочные материалы. Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 17811-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17811-78 п. 4.1 |
| 16.2** |  | 13.95/ 29.061 | Размеры мешков Толщина пленки |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.2 |
| 16.3* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность при растяжении сварного соединения |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.3 ГОСТ 14236-81 |
| 16.4* |  | 13.95/ 26.095 | Испытание мешков на сбрасывание |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.4 |
| 16.5* |  | 13.95/ 11.116 | Качество нанесенных надписей и рисунков |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.5 |
| 16.6* |  | 13.95/ 29.137 | Слипание внутренних поверхностей мешка |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.6 |
| 16.7** |  | 13.95/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 17811-78 п. 5.1 |
| 16.8** |  | 13.95/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 17811-78 п. 5.2, п. 5.3 |
| 17.1** | ## Кожа ## искусственная и пленочные материалы. Пленка целлюлозная | 13.95/ 42.000 | Отбор образцов для испытания | ГОСТ 7730-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7730-89 п. 3.1 |
| 17.2** |  | 13.95/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.2 |
| 17.3** |  | 13.95/ 29.119 | Плотность намотки пленки |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.3 |
| 17.4* |  | 13.95/ 29.061 | Ширина пленки в рулоне |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.4 |
| 17.5** |  | 13.95/ 29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.5 |
| 17.6* |  | 13.95/ 29.040 | Массовая доля влаги лакированной пленки |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.6 |
| 17.7* |  | 13.95/ 29.151 | Водостойкость лакового покрытия |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.7 |

| 17.8* | ## Кожа ## искусственная и пленочные материалы. Пленка целлюлозная | 13.95/ 29.137 | Паропроницаемость лакированной пленки | ГОСТ 7730-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7730-89 п. 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.9* |  | 13.95/ 29.121 | Разрывная нагрузка термосварного шва лакированной пленки |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.9 |
| 17.10* |  | 13.95/ 29.119 | Поверхностная плотность пленки |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.10 |
| 17.11* |  | 13.95/ 29.119 | Поверхностная плотность лакового покрытия |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.11 |
| 17.12* |  | 13.95/ 29.040 | Массовая доля влаги и массовая доля пластификатора нелакированной пленки |  | ГОСТ 7730-89 п. 3.12 |
| 17.13** |  | 13.95/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 7730-89 п. 1.5 |
| 17.14** |  | 13.95/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 7730-89 п. 1.4 |
| 18.1* | ## Кожа ## искусственная и пленочные материалы. ## Тара | 13.95/ 11.116 | Кондиционирование образцов перед испытаниями | ГОСТ 33756-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21798-76 |
| 18.2** |  | 13.95/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.3** |  | 13.95/ 11.116 | Комплектность |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.4** |  | 13.95/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.5** |  | 13.95/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 33756-2016 |
| 18.6** |  | 13.95/ 29.061 | Основные размеры |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.3 |
| 18.7** |  | 13.95/ 29.061 | Минимальная толщина стенки |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.4 |
| 18.8* |  | 13.95/ 29.040 | Полная вместимость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.5 |
| 18.9* |  | 13.95/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.6 |
| 18.10* |  | 13.95/ 26.141 | Герметичность тары Прочность тары при избыточном гидравлическом давлении |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4 СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.4 |
| 18.11* |  | 13.95/ 26.095 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 33756–2016 п. 9.8 |
| 18.12* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.9, метод А,Б |

| 18.13* | Кожа искусственная и пленочные материалы. Тара | 13.95/ 29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33756-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33756-2016 п. 9.10 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.14* |  | 13.95/ 36.057 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 |
| 18.15* |  | 13.95/ 26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.12, 9.13 |
| 18.16* |  | 13.95/ 36.057 | Механическая стойкость рисунка |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.17* |  | 13.95/ 29.144 | Теплостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.18* |  | 13.95/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.19* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность шарнирного соединения |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.20* |  | 13.95/ 29.137 | Сопряжение деталей (элементов) тары |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.21* |  | 13.95/ 29.040 | Миграция красителя |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.22* |  | 13.95/ 26.045 | Стойкость к воздействию растворов кислот и мыльно-щелочных растворов |  | ГОСТ 33756-2016 |
| 18.23** |  | 13.95/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.24** |  | 13.95/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.25** |  | 13.95/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.26** |  | 13.95/ 11.116 | Комплектность Маркировка Упаковка |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.27** |  | 13.95/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.3 |
| 18.28** |  | 13.95/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.4 |
| 18.29** |  | 13.95/ 29.040 | Вместимость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.5 |
| 18.30** |  | 13.95/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.6 |
| 18.31* |  | 13.95/ 26.141 | Герметичность тары |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7 |
| 18.32* |  | 13.95/ 26.095 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 |
| 18.33* |  | 13.95/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.9 |

| 18.34* | Кожа искусственная и пленочные материалы. Тара | 13.95/ 29.121 | Прочность ручек Прочность крепления ручек | ГОСТ 33756-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33756-2016 п. 9.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.35* |  | 13.95/ 36.057 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 |
| 18.36* |  | 13.95/ 26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ Р 51760-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33756-2016 п. 9.12, 9.13 |
| 18.37* |  | 13.95/ 11.116 | Стойкость рисунка |  | ГОСТ 33756-2016 |
| 18.38* |  | 13.95/ 29.144 | Теплостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 18.39* |  | 13.95/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 19.1* | Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 11.116 | Контроль внешнего вида | ГОСТ 111-2014 ТУ РБ 05780349.017–97 СТБ 1103-98 СТБ 1703-2006 СТБ 1240-2000 ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 111-2014 ТУ РБ 05780349.017-97 СТБ 1103-98 СТБ 1703-2006 СТБ 1240-2000 ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 111-2014 ТУ РБ 05780349.017-97 СТБ 1103-98 СТБ 1703-2006 СТБ 1240-2000 ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.302-88 п.2 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п.5 (с 01.07.2024) |
| 19.2* |  | 23.11/ 29.061 | Контроль толщины |  | ГОСТ 9.302-88 п.п. 3.6.3, 3.11, 3.12, 3.17 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 (с 01.07.2024) |
| 19.3* |  | 23.11/ 29.121 | Контроль прочности сцепления покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.13 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.16 (с 01.07.2024) |
| 19.4* |  | 23.11/ 11.116 | Контроль защитных свойств неметаллических покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 п.6 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п.13.4 (с 01.07.2024) |
| 19.5* |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициенты направленного пропускания и отражения света |  | ГОСТ 26302-93 |
| 19.6* |  | 23.11/ 29.061 | Определение толщины и разнотолщинности |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 8 |
| 19.7* |  | 23.11/ 29.061 | Определение длины и ширины |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 9 |
| 19.8* |  | 23.11/ 29.061 | Определение разности длин диагоналей |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 10 |
| 19.9* |  | 23.11/ 29.061 | Определение отклонения от плоскостности |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 11 |
| 19.10* |  | 23.11/ 29.061 | Определение отклонения от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 12 |
| 19.11* |  | 23.11/ 29.061 | Определение отклонения от прямоугольности углов |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 13 |
| 19.12** |  | 23.11/ 29.061 | Количество и размеры пороков |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 19 |
| 19.13* |  | 23.11/ 29.040 | Содержание влаги и веществ удаляемых при прокаливании |  | ГОСТ 6943.8-2015 |
| 19.14* |  | 23.11/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 6943.10-2015 |
| 19.15* |  | 23.11/ 29.040 | Количество нитей на единицу длины основы и утка |  | ГОСТ 6943.15-94 |
| 19.16* |  | 23.11/ 29.040 | Определение массы на единицу площади |  | ГОСТ 6943.16-94 |
| 19.17* |  | 23.11/ 29.061 | Определение ширины и длины |  | ГОСТ 6943.17-94 |
| 19.18** |  | 23.11/ 29.061 | Определение толщины |  | ГОСТ 6943.18-94 |
| 19.19** |  | 23.11/ 29.061 | Номинальный диаметр |  | СТБ 1103-98 п. 7.1 ГОСТ 31938-2022 п.8.4, прил. Г |
| 19.20* |  | 23.11/ 29.061 | Шаг спиральной оплетки |  | СТБ 1103-98 п.7.2 |
| 19.21* |  | 23.11/ 29.137 | Временное сопротивление разрыву |  | СТБ 1103-98 п. 7.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 19.22* |  | 23.11/ 29.137 | Нормативное сопротивление разрыву |  | СТБ 1103-98 п. 7.5 |
| 19.23* |  | 23.11/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 1103-98 п. 7.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 19.24* |  | 23.11/ 29.121 | Начальный модуль упругости |  | СТБ 1103-98 п. 7.7 |
| 19.25* |  | 23.11/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 4648-2014 |
| 19.26* |  | 23.11/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 15139-69 |
| 19.27* |  | 23.11/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 4650-2014 Методы 1, 2, 3, 4 |
| 19.28* |  | 23.11/ 29.040 | Содержание связующего в арматуре |  | СТБ 1103-98 п. 7.12 |
| 19.29* |  | 23.11/ 29.040 | Степень полимеризации связующего |  | СТБ 1103-98 п.7.13 |
| 19.30** |  | 23.11/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1240-2000 п.7.2 |
| 19.31** |  | 23.11/ 29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1240-2000 п.п. 7.3, 7.4 |
| 19.32* |  | 23.11/ 29.040 | Масса 1 м2 стеклопластика и массовая доля связующего |  | СТБ 1240-2000 п.7.6 |
| 19.33* |  | 23.11/ 29.165 | Устойчивость к перегибу |  | СТБ 1240-2000 п. 7.7 |
| 19.34* |  | 23.11/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1240-2000 п. 7.8 |
| 19.35* |  | 23.11/ 33.111 | Цветовые характеристики |  | СТБ 1703-2006 п. 7.3.2 ГОСТ 11583-74 |
| 19.36* |  | 23.11/ 29.121 | Прочность при разрыве |  | СТБ 1703-2006 п. 7.7 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 19.37* |  | 23.11/ 29.145 | Термостойкость |  | СТБ 1703-2006 п. 7.9 ГОСТ 27077-86 |
| 19.38* |  | 23.11/ 26.080 | Цветоустойчивость |  | СТБ 1703-2006 п. 7.10 ГОСТ 11583-74 |
| 19.39** |  | 23.11/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.1 ГОСТ 32557-2013 пп. 9, 10, 11, 14 |
| 19.40* |  | 23.11/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.2 ГОСТ 32557-2013 п.8 |
| 19.41* |  | 23.11/ 11.116 | Показатели внешнего вида (пороки) |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.6 ГОСТ 32557-2013 п.19 |
| 19.42** |  | 23.11/ 11.116 | Щербины, сколы, повреждения углов |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.6 ГОСТ 32557-2013 п.19 |
| 19.43* |  | 23.11/ 29.151 | Влагостойкость стекла |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.10 ГОСТ 33088 -2014 |
| 19.44* |  | 23.11/ 26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.11 |
| 19.45* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение кромок от прямолинейности |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.3 ГОСТ 32557-2013 п.12 |
| 19.46* |  | 23.11/ 29.061 | Размер ячеек по основе и утку |  | ТУ РБ 5780349.017-97 п. 4.6 |
| 19.47** | Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/ 29.061 | Толщина и разнотолщинность | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32557-2013 п.8 |
| 19.48** |  | 23.11/ 29.061 | Длина и ширина |  | ГОСТ 32557-2013 п.9 |
| 19.49* |  | 23.11/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 32557-2013 п. 10 |
| 19.50* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 32557-2013 п. 11 |
| 19.51* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 32557-2013 п. 12 |
| 19.52* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямоугольности углов |  | ГОСТ 32557-2013 п. 13 |
| 19.53* |  | 23.11/ 29.061 | Смещение стекол |  | ГОСТ 32557-2013 п. 14 |
| 19.54* |  | 23.11/ 29.061 | Глубина герметизирующих слоев |  | ГОСТ 32557-2013 п. 15 |
| 19.55* |  | 23.11/ 29.061 | Смещение дистанционных кромок |  | ГОСТ 32557-2013 п. 16 |
| 19.56* |  | 23.11/ 29.061 | Смещение узора |  | ГОСТ 32557-2013 п. 17 |
| 19.57* |  | 23.11/ 29.061 | Смещение проволоки |  | ГОСТ 32557-2013 п. 18 |
| 19.58** |  | 23.11/ 41.000 | Контроль пороков |  | ГОСТ 32557-2013 п. 19 |
| 19.59** |  | 23.11/ 11.116 | Показатели внешнего вида (метод визуального контроля) |  | ГОСТ 32557-2013 п. 20 |
| 19.60** |  | 23.111/ 11.116 | Показатели внешнего вида (метод визуального сравнения) |  | ГОСТ 32557-2013 п. 21 |
| 19.61* |  | 23.19/ 29.121 | Прочность сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном | ГОСТ 31938-2022 | ГОСТ 31938-2022 п.8.5 ГОСТ 32492-2015 п. 8 |
| 19.62* |  | 23.19/ 29.121 | Определение прочности при растяжении и сцепления с бетоном при воздействии щелочной среды |  | ГОСТ 31938-2022 п.п.8.5, 8.6 ГОСТ 32487-2015 п. 5 |
| 19.63* |  | 23.19/ 29.121 | Предел прочности при поперечном срезе |  | ГОСТ 31938-2022 п.п. 8.5 ГОСТ 32492-2015 п. 7 |
| 19.64* |  | 23.19/ 29.121 | Метод испытания на осевое растяжение |  | ГОСТ 32492-2015 п. 5 |
| 20.1 *** | ## Древесина | 02.20/ 42.000 | Отбор образцов | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16483.0-89 |
| 20.2** |  | 02.20/ 11.116 | Видимые пороки древесины |  | ГОСТ 2140-81 |
| 20.3* |  | 02.20/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 16483.1-84 СТБ EN 384-2011 |
| 20.4* |  | 02.20/ 29.121 | Условный предел прочности при местном смятии поперек волокон |  | ГОСТ 16483.2-70 |
| 20.5* |  | 02.20/ 29.121 | Предел прочность при статическом изгибе |  | ГОСТ 16483.3-84 |
| 20.6* |  | 02.20/ 29.121 | Ударная вязкость при изгибе |  | ГОСТ 16483.4-73 |
| 20.7* |  | 02.20/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16483.7-71 |
| 20.8* |  | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при статическом изгибе |  | ГОСТ 16483.9-73 |
| 20.9* |  | 02.20/ 29.121 | Предел прочности при сжатии вдоль волокон |  | ГОСТ 16483.10-73 |
| 20.10* |  | 02.20/ 29.121 | Условный предел прочности при сжатии поперек волокон |  | ГОСТ 16483.11-72 |
| 20.11* |  | 02.20/ 29.143 | Статическая твердость |  | ГОСТ 16483.17-81 |
| 20.12* |  | 02.20/ 29.151 | Влагопоглощение |  | ГОСТ 16483.19-72 |
| 20.13* |  | 02.20/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 16483.20-72 |
| 20.14** |  | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии вдоль волокон |  | ГОСТ 16483.24-73 |
| 20.15* |  | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии поперек волокон |  | ГОСТ 16483.25-73 |
| 20.16* |  | 02.20/ 29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов |  | ГОСТ 16483.33-77 |

|  | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ | ### Общие методы: | ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.4-2020 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 11539-2014 ГОСТ 10632-2014 СТБ 1554-2005 ГОСТ 20966-75 СТБ 1423-2003 СТБ 1722-2007 СТБ 1074-2009 СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 ГОСТ 10633-2018 СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 862.1-2020 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 862.4-2020 п.п. 7.1, 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 29.061 | Линейные размеры планок Отклонение от параллельности пластей |  |  |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от плоскостности планок |  | ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.3 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.3 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.2 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.2 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.2 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Угол наклона годичных слоев Наклон волокон |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.5 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.4 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.5 |
| - * |  | 16.21/ 11.116 | Порода древесины, вид разреза, наличие пороков |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.6 ГОСТ 214081 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.5 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.6 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Шероховатость |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.8 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.8 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.7 |
| - * |  | 16.21/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.7 ГОСТ 16588-91 методы 2 и 3 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.6 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.7 |
| - ** | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.4-2020 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 11539-2014 ГОСТ 10632-2014 СТБ 1554-2005 ГОСТ 20966-75 СТБ 1423-2003 СТБ 1722-2007 СТБ 1074-2009 СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 ГОСТ 10633-2018 СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.10 СТБ 2121-2010 п.6.9 СТБ 1454-2004 п.7.11 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 32702.2-2014 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 862.1-2020 п. 7.9 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.10 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Адгезия лакового покрытия к древесине |  | ГОСТ 27325-87 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на отрыв |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.11 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при скалывании |  | ГОСТ 9624-2009 |
| - * |  | 16.21/ 42.000 | Методы отбора образцов и общие требования при испытании |  | ГОСТ 9620-94 |
| - * |  | 16.21/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9621-72 п. 3.1 ГОСТ 10633-2018 |
| - * |  | 16.21/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 9621-72 п. 3.2 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при растяжении |  | ГОСТ 9622-2016 п. 3 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Модуль упругости при растяжении |  | ГОСТ 9622-2016 п. 4 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 9623-87 п. 1 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии |  | ГОСТ 9623-87 п. 2 |
| - * |  | 16.21/ 29.151 | Водопоглощение, влагопоглощение и объемное разбухание |  | ГОСТ 9621-72 п. 3.3 ГОСТ 10634-88 п.п. 3.1-3.3 СТБ 989-95 п. 7.7 СТБ 1116-98 п. 7.4 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою |  | ГОСТ 9624-2009 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.12 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при статическом изгибе |  | ГОСТ 9625-2013 п. 3 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Модуль упругости при статическом изгибе |  | ГОСТ 9625-2013 п. 4 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Ударная вязкость при изгибе |  | ГОСТ 9626-90 |

| - * | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.143 | Твердость | ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.4-2020 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 11539-2014 ГОСТ 10632-2014 СТБ 1554-2005 ГОСТ 20966-75 СТБ 1423-2003 СТБ 1722-2007 СТБ 1074-2009 СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 ГОСТ 10633-2018 СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9627.1-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.21/ 29.144 | Теплостойкость |  | ГОСТ 9627.2-75 |
| - * |  | 16.21/ 26.045 | Маслостойкость |  | ГОСТ 9627.3-75 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Параметры шероховатости поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 п. 4 |
| - *** |  | 16.21/ 42.000 | Отбор образцов для физико-механических испытаний |  | ГОСТ 9620-94 |
| - ** |  | 16.21/ 29.061 | Толщина фанеры |  | ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.3 ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.3 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок листа |  | ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.11 ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.11 |
| - ** |  | 16.21/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 8673-2018 п. 4.1 |
| - ** |  | 16.21/ 29.061 | Длина и ширина плит |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.2 |
| - ** |  | 16.21/ 29.061 | Толщина плит |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.3 СТБ 989-95 п. 7.3 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Покоробленность плиты |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.9 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Косина плит |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.10 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок плит |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.11 |
| - * |  | 16.21/ 11.116 | Просачивание клея |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.13 ГОСТ 2140-81 |
| - * |  | 16.21/ 11.116 | Нахлестки |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.13 ГОСТ 2140-81 |

| - * | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Вмятины | ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.4-2020 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 11539-2014 ГОСТ 10632-2014 СТБ 1554-2005 ГОСТ 20966-75 СТБ 1423-2003 СТБ 1722-2007 СТБ 1074-2009 СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 ГОСТ 10633-2018 СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8673-2018 п. 7.13 ГОСТ 2140-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.21/ 11.116 | Недостача шпона |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.13 ГОСТ 2140-81 |
| - * |  | 16.21/ 35.060 | Контрольный метод определения влажности |  | ГОСТ 16588-91 п. 2 |
| - * |  | 16.21/ 29.040, 35.060 | Ускоренный сушильно-весовой метод определения влажности |  | ГОСТ 16588-91 п. 3 |
| - * |  | 16.21/ 41.000 | Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний |  | ГОСТ 10633-2018 |
| - * |  | 16.21/ 29.119, 29.151, 29.061, 35.060 | Методы определения физических свойств (влажность, плотность, водопоглощение, разбухание в воде по толщине) |  | ГОСТ 10634-88 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе |  | ГОСТ 10635-88 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты |  | ГОСТ 10636-2018 |
| - * |  | 16.21/ 29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов |  | ГОСТ 10637-2019 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 11842-2021 |
| - * |  | 16.21/ 29.143 | Твердость |  | ГОСТ 11843-76 |
| - * |  | 16.21/ 29.137 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя |  | ГОСТ 23234-2009 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Косина листа фанеры |  | ГОСТ 11539-2014 п. 7.10 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Длина, ширина, толщина |  | СТБ 1074-2009 п. 6.1 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности (прямолинейности) |  | СТБ 1074-2009 п. 6.2 |

| - * | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 35.060 | Влажность | ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.4-2020 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 11539-2014 ГОСТ 10632-2014 СТБ 1554-2005 ГОСТ 20966-75 СТБ 1423-2003 СТБ 1722-2007 СТБ 1074-2009 СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 ГОСТ 10633-2018 СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10633-2018 п. 5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.21/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 10633-2018 п. 5.2 |
| - * |  | 16.21/ 29.151 | Водопоглощение и набухание |  | ГОСТ 10633-2018 п. 5.3 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10633-2018 п. 5.4 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Линейные размеры изделий и сборочных единиц |  | СТБ 1457-2004 п. 5 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонения от прямолинейности |  | СТБ 1457-2004 п. 6 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонения от плоскостности сторон изделий и сборочных единиц |  | СТБ 1457-2004 п. 7 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонения от перпендикулярности сторон изделий |  | СТБ 1457-2004 п. 8 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Определение зазоров |  | СТБ 1457-2004 п. 9 |
| - * |  | 16.21/ 41.000 | Общие требования к методам контроля |  | ГОСТ 17177-94 п. 3 |
| - ** |  | 16.21/ 29.061 | Длина и ширина плит, разность длин диагоналей, правильность геометрической формы, глубина отбитости углов |  | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 6 |
| - * |  | 16.21/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п. 7 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ 989-95 п. 7.5 ГОСТ 17177-94 п. 15 |
| - * |  | 16.21/ 29.040 | Влажность плит |  | ГОСТ 17177-94 п. 8 |
| - * |  | 16.21/ 11.116 | Однородность структуры и отсутствие расслоений |  | СТБ 989-95 п. 7.9 |
| - ** |  | 16.21/ 41.000 | Подготовка образцов для проведения физико-механических испытаний |  | ГОСТ 10633-2018 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров перпендикулярности и прямолинейности кромок плит |  | СТБ 1116-98 п. 7.2 |

| - * | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.061 | Толщина непрозрачного покрытия | ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.4-2020 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 11539-2014 ГОСТ 10632-2014 СТБ 1554-2005 ГОСТ 20966-75 СТБ 1423-2003 СТБ 1722-2007 СТБ 1074-2009 СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 ГОСТ 10633-2018 СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33094-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов |  | ГОСТ 15867-79 |
| - * |  | 16.21/ 33.111 | Блеск прозрачных лаковых покрытий |  | ГОСТ 16143-81 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Изменение линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха |  | ГОСТ 18068-72 |
| - * |  | 16.21/ 26.080 | Стойкость лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 19720-74 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при продольном сжатии |  | ГОСТ 21554.4-78 |
| - * |  | 16.21/ 11.116 | Покоробленность плит ДСП и деталей мебели |  | ГОСТ 24053-80 ГОСТ 24053-2021 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Адгезия лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 27325-87 |
| - * |  | 16.21/ 11.116 | Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Контроль размеров и формы |  | ГОСТ 27680-88 |
| - * |  | 16.21/ 26.095 | Ударная прочность защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 27736-88 |
| - * |  | 16.21/ 29.145 | Контактная теплостойкость защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 28067-89 |
| - * |  | 16.21/ 04.125 | Уровень содержания Cs-137 в древесине, Бк/кг | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 РДУ/ЛХ-2001 | МВИ.МН 1823-2007 |
| - ** |  | 16.21/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1348-2009 ГОСТ 32289-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1348-2009 п. 9.11 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Размеры дефектов покрытия |  | СТБ 1348-2009 п. 9.12 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность приклеивания облицовочного материала толщиной до 0,4 мм |  | СТБ 1348-2009 п. 9.10 |
| - ** |  | 16.21/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.1 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Линейные размеры плит Толщина |  | ГОСТ 32289-2013 п.п. 7.4-7.5. |
| - ** |  | 16.21/ 29.061 | Размеры вмятин |  | ГОСТ 32289-2013 п. 7.9 |
| - * |  | 16.21/ 29.145 | Гидротермическая стойкость |  | ГОСТ 32289-2013 п. 7.14 Приложение В |

| - * | - Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 29.145 | Термическая стойкость | СТБ 1348-2009 ГОСТ 32289-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32289-2013 п. 7.17 Приложение Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон | СТБ 1074-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15613.1-84 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на изгиб при зубчатом соединении |  | ГОСТ 15613.4-78 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность склеивания листовых облицовочных материалов |  | ГОСТ 25885-83 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность склеивания облицовочного пленочного покрытия |  | СТБ 1074-2009 п. 6.13 |
| - * |  | 16.21/ 38.000 | Группа стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностым воздействиям |  | ГОСТ 33121-2014 п. 7 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 33121-2014 п. 6 ГОСТ 17005-82 |
| - * |  | 16.21/ 29.145 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) ГОСТ 21261-91 ГОСТ 21261-2021 СТБ EN 1716-2017 |
| - * |  | 16.21/ 29.151 | ### Плиты древесноволокнистые: Водопоглощение | ГОСТ 4598-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4598-2018 п. 7.12 ГОСТ 10633-2018 п. 5.3 |
| - * |  | 16.21/ 33.111 | Цветовая тональность и степень размола древесины лицевого слоя |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.5 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.6 ГОСТ 27680-88 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямоугольности кромок |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.7 ГОСТ 27680-88 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.8 ГОСТ 10636-2018 ГОСТ 10633-2018 |

| - * | - Изделия из древесины и древесных - материалов | 16.21/ 29.061 | Площадь пятен на поверхности плиты | ГОСТ 4598-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4598-2018 п. 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Глубина вмятин Высота выпуклостей |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.10 |
| - ** |  | 16.21/ 29.061 | Линейные размеры дефектов |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.11 |
| - * |  | 16.21/ 29.137 | Скользкость |  | СТБ 1751-2007 |
|  |  | 16.21/ 29.061 | ### Паркет и доска паркетная: Длина Ширина Толщина | ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.4-2020 СТБ 2120-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2120-2010 п. 7.1 |
| - ** |  |  |  |  |  |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от параллельности пластей |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2120-2010 п. 7.2 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от параллельности кромок |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2120-2010п.7.2 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности смежных кромок, кромки и торца планки, продольной и поперечной кромок ковра |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.2 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2120-2010 п. 7.3 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| - * |  | 16.21/ 29.061 | Зазоры между паркетными планками |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.4 ГОСТ 862.4-2020 п.7.4 |
| - * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность клеевого соединения планок на отрыв |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11 Приложение Б |
| 21.115** |  | 16.22/ 29.061 | Толщина, длина, ширина, перпендикулярность, прямолинейность, плоскостность | ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.4-2020 СТБ 2120-2010 СТБ EN 13329-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 13329-2018 Приложение А |
| 21.116* |  | 16.22/ 29.061 | Раскрытие стыков, перепад высот между элементами напольного покрытия |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение В |
| 21.117* |  | 16.22/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпенди-кулярно к пласти плиты |  | ГОСТ 10636-2018 |
| 21.118 ** |  | 16.22/ 11.116 | Внешний вид лакового защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 862.3-2020 п.7.9 ГОСТ 862.1-2020 п.7.8 ГОСТ 862.4-2020 п.7.9 |

| - * | - Бумага, картон, обои | 17.24/ 32.106 | Впитываемость капиллярная | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12602-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** | ## Бумага и ## комбинирован ## ные материалы на основе ## бумаги | 17.29/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 7247-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7247-2006 п. 9.4 ГОСТ 27015-86 |
| - * |  | 17.29/ 29.151 | Водостойкость |  | ГОСТ 7247-2006 п. 9.7 |
| - * |  | 17.29/ 29.121 | Прочность сварного шва (За исключением сваривания образца) |  | ГОСТ 7247-2006 п. 9.9 |
| - * |  | 17.29/ 29.170 | Адгезия составляющего слоя комбинированного материала к бумаге |  | ГОСТ 7247-2006 п. 9.8 |
| - * |  | 17.29/ 29.137 | Сопротивление расслаиванию |  | ГОСТ 7247-2006 п. 5.9 ГОСТ 16914-71 п. 3.12 ГОСТ 17317-88 ГОСТ 13648.6-86 ГОСТ 28966.1-91 |
| - * |  | 17.29/ 11.116 | Состояние покрытия |  | ГОСТ 7247-2006 п. 5.11 |
| - ** |  | 17.29/ 11.116 | Внешний вид и наличие повреждений бумаги и комбинированных материалов |  | ГОСТ 7247-2006 п. 5.13 |
| - * |  | 17.29/ 11.116 | Состояние кромок рулонов и бобин | ГОСТ 7247-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7247-2006 п. 5.14 |
| - * |  | 17.29/ 11.116 | Качество склеивания бумаги и материала в местах обрывов |  | ГОСТ 7247-2006 п. 5.15 |
| - * |  | 17.29/ 29.040 | Число склеек |  | ГОСТ 7247-2006 п. 5.16 |
| - ** |  | 17.29/ 11.116 | Внешний вид торцов рулонов и бобин |  | ГОСТ 7247-2006 п. 5.17 |
| - * |  | 17.29/ 11.116 | Разматываемость рулонов и бобин |  | ГОСТ 7247-2006 п. 5.18 |
| - ** |  | 17.29/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 7247-2006 п. 6 |
| - ** |  | 17.29/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 7247-2006 п. 7 |
| - ** | ## Бумага и ## картон. Обои | 17.12/ 29.061 | Линейные размеры рулонов | ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 6749-2005 СТБ 1091-97 ГОСТ 9094-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6810-2002 п. 7.2 |
| - * |  | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие во влажном состоянии |  | ГОСТ 6810-2002 п. 7.4 |
| - * |  | 17.12/ 41.000 | Соответствие утвержденным образцам-эталонам |  | ГОСТ 6810-2002 п. 7.7 |
| - * |  | 17.12/ 29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |

| - * | ## Бумага и ## картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Определение золы | ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 6749-2005 СТБ 1091-97 ГОСТ 9094-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7629-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.12/ 42.000 | Отбор проб для определения среднего качества |  | ГОСТ 32546-2013 |
| - * |  | 17.12/ 26.080 | Устойчивость окраски к свету в условиях искусственного освещения |  | ГОСТ 8702-2005 |
| - * |  | 17.12/ 29.040 17.12/ 29.151 | Линейная деформация после: обработки водой; обработки водой и последующего высушивания на воздухе; обработки растворами солей и последующего высушивания; выдерживания в гигростате с относительной влажностью (95 % ± 3 %; высушивания до постоянной массы при температуре (105 ± 2) оС |  | ГОСТ 12057-81 |
| - * |  | 17.12/ 29.040 | Величина рН водной вытяжки |  | ГОСТ 12523-77 |
| - * |  | 17.12/ 29.040 | Впитываемость капельным способом |  | ГОСТ 12603-67 |
| - * |  | 17.12/ 29.040 | Впитываемость при полном погружении |  | ГОСТ 12604-77 |
| - * |  | 17.12/ 29.040 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (метод Кобба) |  | ГОСТ 12605-97 |
| - * |  | 17.12/ 11.116 | Лоск |  | ГОСТ 12921-80 |
| - * |  | 17.12/ 29.040 | Масса продукции площадью 1 м2 |  | ГОСТ 13199-94 |
| - * |  | 17.12/ 41.000 | Кондиционирование образцов |  | ГОСТ 13523-78 |
| - * |  | 17.12/ 29.121 | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении |  | ГОСТ 13525.1-79 ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| - * |  | 17.12/ 29.121 | Потеря механической прочности при нагревании |  | ГОСТ 13525.6-68 |
| - * |  | 17.12/ 29.121 | Влагопрочность |  | ГОСТ 13525.7-68 |
| - * |  | 17.12/ 26.045 | Жиропроницаемость при помощи: - фуксина; - окрашенного скипидара |  | ГОСТ 13525.13-69 |

| - * | ## Бумага и ## картон. Обои | 17.12/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 6749-2005 СТБ 1091-97 ГОСТ 9094-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 287-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.12/ 29.061 | Толщина, плотность и удельный объем |  | ГОСТ 27015-86 |
| - * |  | 17.12/ 29.145 | Метод тепловой обработки воздухом, нагретым до относительно высокой температуры |  | ГОСТ 29331-92 методы А и Б |
| - * |  | 17.12/ 33.111 | Белизна |  | ГОСТ 30113-94 |
| - * |  | 17.12/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения |  | ГОСТ 30116-94 |
| - * |  | 17.12/ 29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 30436-96 ч. 2 |
| - ** |  | 17.12/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1091-97 п. 7.2 |
| - ** |  | 17.12/ 29.061 | Ширина полотна и масса рулона |  | СТБ 1091-97 п. 7.3 |
| - * |  | 17.12/ 29.040 | Влажность и масса 1 м2 |  | СТБ 1091-97 п. 7.4 |
| - * |  | 17.12/ 29.040 | Впитываемость |  | СТБ 1091-97 п. 7.5 |
| - * |  | 17.12/ 29.040 | Время пропитки |  | СТБ 1091-97 п. 7.6 |
| - * |  | 17.12/ 29.121 | Разрывная сила при растяжении |  | СТБ 1091-97 п. 7.7 |
| - * |  | 17.12/ 33.111 | Белизна |  | СТБ ISO 11475-2020 СТБ ISO 11476-2020 |
| - * |  | 17.12/ 29.121 | Деформация при сжатии |  | ГОСТ 13648.1-78 |
| - * |  | 17.12/ 29.121 | Разрушающее усилие при статическом изгибе Предел прочности при статическом изгибе |  | ГОСТ 13648.2-68 |
| - ** |  | 17.12/ 29.137 | Сопротивление расслаиванию |  | ГОСТ 13648.6-86 |
| - ** |  | 17.12/ 11.116 | Упаковка бумаги в листах |  | ГОСТ 1641-75 п. 1 |
| - ** |  | 17.12/ 11.116 | Упаковка бумаги в рулонах |  | ГОСТ 1641-75 п. 2 |
| - ** |  | 17.12/ 11.116 | Упаковка бумаги в бобинах |  | ГОСТ 1641-75 п. 3 |
| - ** |  | 17.12/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 1641-75 п. 4 |

| - ** | ## Бумага и ## картон. Обои | 17.12/ 29.061 | Размеры листа Косина листа | ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 6749-2005 СТБ 1091-97 ГОСТ 9094-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21102-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.12/ 29.119 | Чистота обреза кромок Просвет Пыление Красковосприятие Плотность намотки по ширине рулона |  | ГОСТ 9094-89 п. 3.7 |
| - ** |  | 17.12/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 9094-89 п. 1.4 ГОСТ 1641-75 |
| - ** |  | 17.12/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 9094-89 п. 1.5 ГОСТ 1641-75 |
| - ** |  | 17.12/ 29.061 | Толщина картона |  | ГОСТ 22186-93 |
| - * | ## Краски ## печатные | 20.30/ 26.045 | Стойкость печатной краски к воздействию реагентов | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26160-84 |
| - * | ## Коробки из картона, ## бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 11.116 | Соответствие коробок типу, виду | ГОСТ 33781-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 |
| - * |  | 17.21/ 41.000 | Соединение крышки с корпусом |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 |
| - * |  | 17.21/ 11.116 | Виды и способы отделки, художественное оформление |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 |
| - ** |  | 17.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности коробок |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 |
| - ** |  | 17.21/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 |
| - ** |  | 17.21/ 29.061 | Внутренние размеры |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.3 |
| - * |  | 17.21/ 29.121 | Прочность корпуса коробки и крышки по линиям сгиба |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.4 |
| - * |  | 17.21/ 29 061 | Перпендикулярность линий сгиба |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.5 |
| - * |  | 17.21/ 11.116 | Качество изготовления крышек |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.6 |
| 26.10* |  | 17.21/ 29.061 | Расстояние от первой скобы до верхнего края коробки |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.8 |
| 26.11* |  | 17.21/ 29.121 | Прочность крышки |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.7 |
| 26.12* |  | 17.21/ 29.061 | Загиб отделочного материала |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.9 |

| - ** | # Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 28415–89 ГОСТ 28867–90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3811–72 п.п. 4.2–4.6 ГОСТ 8846-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.96/ 29.119 | Линейная и поверхностная плотности |  | ГОСТ 3811–72 п. 4.7 |
| - * |  | 13.96/ 29.121 | Прочностные показатели: - разрывная нагрузка и удлинение при разрыве; - прочность и растяжимость при продавливании шариком; - прочность при расслаивании; - прочность при раздирании; - прочность закрепления волокон |  | ГОСТ 15902.3–79 |
| - ** |  |  | Определение структурных характеристик: |  | ГОСТ 15902.2–2003 |
| - ** |  | 13.96/ 11.116 | - внешний вид |  | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.2 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | - число петель и проколов игл |  | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.3 |
| - * |  | 13.96/ 29.119 | - плотность нити |  | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.4 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | - длина петли |  | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.5 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | - уработка и извитость нити |  | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.6 |
| - * |  | 13.96/ 29.119 | - линейная плотность нити |  | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.7 |
| - * |  | 13.96/ 29.040 | - масса нитей на единицу площади, содержание прошивной нити |  | ГОСТ 15902.2–2003 п. 4.8 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | Величина перекоса |  | ГОСТ 14067–91 |
| - * |  | 13.96/ 29.121 | Прочность закрепления ворса |  | ГОСТ 14217–87 |
| - ** |  | 13.96/ 42.000 | Метод отбора проб |  | ГОСТ 20566–75 ГОСТ 29104.0-91 ГОСТ 18276.0–88 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | Определение числа ворсовых петель или пучков и высоты ворса |  | ГОСТ 18276.1–88 |
| - * |  | 13.96/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 18276.2–88 ГОСТ 8845-87 |
| - * |  | 13.96/ 29.119 | Поверхностная плотность приклея |  | ГОСТ 18276.4–88 |

| - ** | # Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/ 29.119 | Линейные размеры, поверхностная плотность и поверхностная плотность ворса | ГОСТ 28415–89 ГОСТ 28867–90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18276.3–88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.96/ 29.119 | Фактическая и расчетная поверхностная плотность |  | ГОСТ 8845-87 |
| - * |  | 13.96/ 29.040 | Масса изделия и полуфабрикатов |  | ГОСТ 8845-87 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | Величина перекоса петельных рядов |  | ГОСТ 8846-87 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | Число петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | Длина нити в петле полотен и изделий |  | ГОСТ 8846-87 |
| - * |  | 13.96/ 29.121 | Разрывные характеристики при разрыве полотна |  | ГОСТ 8847-85 ГОСТ 28239-89 |
| - * |  | 13.96/ 29.040 | Линейная и поверхностная плотность |  | ГОСТ 29104.1-91 п. 2 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | Ширина кромки |  | ГОСТ 29104.1-91 п. 3 |
| - * |  | 13.96/ 11.116 | Количество нитей в ткани |  | ГОСТ 29104.3-91 |
| - * |  | 13.96/ 29.061 | Изменение размеров |  | ГОСТ 29104.9-91 |
| - * |  | 13.96/ 29.165 | Разрывная нагрузка и удлинение |  | ГОСТ 3813-72 п. 2 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 29104.5-91 |
| - * | ## Лаки. Краски. Эмали. ## Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Группы, технические требования и обозначения | СТБ ISO 12944-5-2009 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) СТБ ISO 12944-2-2009 ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) СТБ EN 1062- I-2011 СТБ 1609-2020 СТБ 1197-2008 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 6465-76 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691- 2000) ГОСТ 7313-75 ГОСТ 23626-79 СТБ 1263-2001 СТБ EN 13813-2008 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 СТБ EN 13300-2011 | ГОСТ 9.032-74 |
| - * |  | 20.30/ 33.111 | Ускоренные методы определения светостойкости покрытия |  | ГОСТ 9.045-75 методы 1, 2 |
| - * |  | 20.30/ 11.116 | Группы условий эксплуатации |  | ГОСТ 9.104-2018 |
| - * |  | 20.30/ 26.080 | Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов |  | ГОСТ 34667.6-2021 (ISO 12944-6:2018) СТБ ISO 12944-5-2009 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) СТБ ISO 12944-2-2009 ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) СТБ ISO 6270-1-2018 СТБ ISO 6270-2-2018 СТБ ISO 9227-2018 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 9.401-2018 Методы А, Б, В, 1-21 |

| - * | ## Лаки. Краски. Эмали. ## Грунтовки | 20.30/ 26.045 | Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей | СТБ ISO 12944-5-2009 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) СТБ ISO 12944-2-2009 ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) СТБ EN 1062- I-2011 СТБ 1609-2020 СТБ 1197-2008 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 6465-76 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691- 2000) ГОСТ 7313-75 ГОСТ 23626-79 СТБ 1263-2001 СТБ EN 13813-2008 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 СТБ EN 13300-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.403-2022 методы А, Б, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.30/ 11.116 | Метод оценки внешнего вида покрытия |  | ГОСТ 9.407-2015 |
| - * |  | 20.30/ 11.116 | Общие требования к методам коррозионных испытаний |  | ГОСТ 9.905-82 |
| - * |  | 20.30/ 33.111 | Фотоэлектрический метод определения блеска |  | ГОСТ 896-2021 |
| - * |  | 20.30/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| - * |  | 20.30/ 29.143 | Твердость покрытий по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-2021 |
| - * | ## Лаки. Краски. Эмали. ## Грунтовки | 20.30/ 29.136 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| - * |  | 20.30/ 33.111 | Цвет и интенсивность краски |  | ГОСТ 6593-83 |
| - * |  | 20.30/ 29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 |
| - * |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | ГОСТ 7025-91 п.п. 2, 3, 5 СТБ 1263-2001 п.8.10 |
| - * |  | 20.30/ 33.111 | Прозрачность |  | ГОСТ 7086-75 |
| - * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость лакокрасочных материалов по ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-2022 |
| - * |  | 20.30/ 29.136 | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 |
| - * |  | 20.30/ 11.116 | Получение лакокрасочного покрытия для испытания |  | ГОСТ 8832-76 |
| - * |  | 20.30/ 42.000 | Отбор проб для испытаний |  | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |
| - * |  | 20.30/ 29.170 | Адгезия лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 15140-78 методы 1, 2, 3, 4 ГОСТ 32702.2-2014 ГОСТ 31149-2014 |
| - * |  | 20.30/ 33.111 | Относительная красящая способность и цвет в разбеле цветных пигментов |  | ГОСТ 16872-78 |
| - * |  | 20.30/ 33.111 | Определение цвета и белизны |  | ГОСТ 16873-92 |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) ГОСТ 31939-2022 |
| - * |  | 20.30/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве и модуль упругости |  | ГОСТ 18299-72 |

| - * |  | 20.30/ 29.040 | Плотность | СТБ ISO 12944-5-2009 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) СТБ ISO 12944-2-2009 ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) СТБ EN 1062- I-2011 СТБ 1609-2020 СТБ 1197-2008 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 6465-76 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691- 2000) ГОСТ 7313-75 ГОСТ 23626-79 СТБ 1263-2001 СТБ EN 13813-2008 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 СТБ EN 13300-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18329-73 методы 1 и 2 ГОСТ 18329-2014 (ISO 1675:1985) метод 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.30/ 29.119 | Методы определения плотности |  | ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | Время и степень высыхания |  | ГОСТ 19007-73 (до 01.07.2024) ГОСТ 19007-2023 (с 01.07.2024) |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 19279-73 п. 3.6 |
| - * |  | 20.30/ 29.070 | Абразивное истирание (износ) |  | ГОСТ 20811-75 методы А и Б |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | Остаток на сите после сухого просеивания |  | ГОСТ 21119.4-75 |
| - * |  | 20.30/ 29.151 | Водо- и влагопоглощение лакокрасочной пленкой |  | ГОСТ 21513-76 методы 1, 2 |
| - * |  | 20.30/ 33.111 | Условная светостойкость пленки |  | ГОСТ 21903-76 |
| - * |  | 20.30/ 29.144 | Стойкость пленки к резкому изменению температуры |  | ГОСТ 23626-79 п. 4.8 |
| - * |  | 20.30/ 11.116 | Классификация покрытий по внешнему виду и условиям эксплуатации, их обозначения в технической документации |  | ГОСТ 24404-80 |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 25241-82 |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | Содержание сухого вещества |  | ГОСТ 25709-83 |
| - * |  | 20.30/ 29.137 | Сопротивления паропроницанию |  | ГОСТ 25898-2020 |
| - * |  | 20.30/ 36.140 | Устойчивость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 27037-86 ГОСТ 19720-74 |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 27271-2014 |
| - * |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытий к Основанию |  | ГОСТ 28574-2014 |

| - * | ## Лаки. Краски. Эмали. ## Грунтовки | 20.30/ 29.137 | Паропроницаемость защитных покрытий Определение характеристик паропроницаемости. Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию. Определение паропроницаемости диоксида углерода | СТБ ISO 12944-5-2009 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) СТБ ISO 12944-2-2009 ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) СТБ EN 1062- I-2011 СТБ 1609-2020 СТБ 1197-2008 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 6465-76 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691- 2000) ГОСТ 7313-75 ГОСТ 23626-79 СТБ 1263-2001 СТБ EN 13813-2008 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 СТБ EN 13300-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28575-2014 СТБ ISO 7783-2014 ГОСТ 33355-2015 СТБ EN ISO 12572-2020 (сухой метод) СТБ EN 1062-6-2014 метод А СТБ EN 1002- III-2014 СТБ EN 1062-11-2014 п. 4.1 СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ EN 1062-1-2011 п.п. 5.5, 5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.30/ 29.136 | Совместимость продукта с окрашиваемой поверхностью |  | ГОСТ 29318-92 |
| - * |  | 20.30/ 11.116 | Визуальное сравнение цвета |  | ГОСТ 29319-92 |
| - * |  | 20.30/ 29.061 | Толщина покрытия |  | СТБ ГОСТ Р - 51694-2001 методы 1, 2, 3, 5, 6, 9 ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) методы 4А,7А,7С |
| - * |  | 20.30/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1072-97 СТБ 1263-2001 п. 8.13 СТБ 1621-2006 п. 7.6 ГОСТ 5802-86 |
| - * |  | 20.30/ 11.116 | Цвет пленки краски |  | ГОСТ 28196-89 ГОСТ 10503-71 п. 4.2 |
| - * |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид пленки |  | ГОСТ 28196-89 |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | рН краски |  | ГОСТ 28196-89 |
| - * |  | 20.30/ 33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 7724-2-2008 |
| - * |  | 20.30/ 33.111 | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий |  | СТБ ISO 7724-3-2008 |
| ** | ## Лаки. Краски. Эмали. ## Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Внешний вид | СТБ ISO 12944-5-2009 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) СТБ ISO 12944-2-2009 ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) СТБ EN 1062- I-2011 СТБ 1609-2020 СТБ 1197-2008 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 6465-76 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691- 2000) ГОСТ 7313-75 ГОСТ 23626-79 СТБ 1263-2001 СТБ EN 13813-2008 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 СТБ EN 13300-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1811-2007 п. 9.3 СТБ ISO 12944-5-2009 СТБ ISO 4628-1-2018 СТБ ISO 4628-2-2018 СТБ ISO 4628-3-2018 СТБ ISO 4628-4-2018 |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | Жизнеспособность |  | СТБ 1811-2007 п. 9.7 |
| - * |  | 20.30/ 36.140 | Срок службы |  | СТБ 1811-2007 п. 9.8 ГОСТ 9.401-2018 |
| - * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию раствора кальцинированной соды или моющего средства |  | СТБ 1811-2007 п. 9.9 ГОСТ 9.403-2022 |
| - * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию раствора хлористого натрия |  | - СТБ 1811-2007 - п. 9.10 ГОСТ 9.403-2022 |
| - * |  | 20.30/ 26.045 | - Стойкость к статическому воздействию агрессивных сред |  | - СТБ 1811-2007 - п. 9.11 - ГОСТ 9.403-2022 |
| - * |  | - 20.30/ - 29.145 | - Стойкость к воздействию температуры | СТБ 1827-2008 - ТНПА и другая документация на продукцию | - СТБ 1811-2007 - п. 9.12 |
| - ** |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1827-2008 п. 9.6 |
| - * |  | 20.30/ 29.121 | Прочность покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня | СТБ 1827-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31974-2012 (ИСО 1519:2011) |
| - * |  | 20.30/ 29.143 | Твердость лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ Р 52166-2003 (ИСО 1522:1998) |
| ** | ## Лаки. Краски. Эмали. ## Грунтовки | 20.30/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1843-2008 п. 9.3 |
| - * |  | 20.30/ 29.040 | Показатель концентрации ионов водорода, рН |  | СТБ 1843-2008 п. 9.4 |
| - * |  | 20.30/ 26.080 | Цветоустойчивость | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2225-2011 |
| 28.64* |  | 20.30/ 29.170 | Адгезия методом отрыва | СТБ ISO 12944-5-2009 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) СТБ ISO 12944-2-2009 ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) СТБ 1609-2020 СТБ 1197-2008 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 6465-76 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691- 2000) ГОСТ 7313-75 ГОСТ 23626-79 СТБ 1263-2001 СТБ EN 13813-2008 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 СТБ EN 13300-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) |
| 28.65** |  | 20.30/ 29.061 | Толщина покрытия | Фактическое значение | ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) метод 4А п. 5.3.1 СТБ ISO 2808-2023 СТБ EN 1062-1-2011 п.5.3 |
| 28.66* | ## Лаки. Краски. Эмали. ## Грунтовки | 20.30/ 29.040 | Определение объемной доли нелетучих веществ | СТБ ISO 12944-5-2009 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) СТБ ISO 12944-2-2009 ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) СТБ EN 1062- I-2011 СТБ 1609-2020 СТБ 1197-2008 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 6465-76 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691- 2000) ГОСТ 7313-75 ГОСТ 23626-79 СТБ 1263-2001 СТБ EN 13813-2008 СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 СТБ EN 13300-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 3233-1-2014 |
| 28.67* |  | 20.30/ 29.040 | Водопроницаемость |  | СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 1062- I-2011 п. 5.6 |
| 28.68* |  | 20.30/ 33.111 | Блеск лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85° |  | СТБ ISO 2813-2011 ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014) |
| 28.69* |  | 20.30/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 |
| - ** | ## Покрытия ## органосиликатные | - 20.30/ - 41.000 | - Подготовка образцов для испытаний | - ГОСТ 9.406-84 - ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 9.406-84 - п. 2.1 |
| - * |  | - 20.30/ - 26.045 | - Стойкость покрытий к воздействию агрессивных сред |  | - ГОСТ 9.406-84 - п. 2.5 |
| - * |  | - 20.30/ - 29.145 | - Термостойкость |  | - ГОСТ 9.406-84 - п. 2.6 |
| - * |  | - 20.30/ - 29.113 | - Удельное объемное электрическое сопротивление |  | - ГОСТ 9.406-84 - п. 2.8.2 |
| - * | - Материалы для разметки - автомобильных дорог | - 20.30/ 29.040 | Жизнеспособность | СТБ 1520-2023 СТБ 1231-2012 ГОСТ Р 51256-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27271-2014 |
| - ** |  | - 20.30/ 41.000 | Подготовка образцов к испытанию |  | СТБ 1520-2023 п. 8.2 |
| - * |  | - 20.30/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения |  | СТБ 1520-2023 п. 8.14 |
| - * |  | - 20.30/ 26.045 | Устойчивость пленки к статическому воздействию раствора NaCl |  | СТБ 1520-2023 п. 8.27 |
| - * |  | - 20.30/ - 29.121 | Адгезия эмалей и красок |  | СТБ 1520-2023 п. 8.18 ГОСТ 15140-78 методы 1, 2, 3, 4 |
| - ** |  | - 20.30/ - 29.121 | Адгезия термопластиков к асфальтобетону |  | СТБ 1520-2023 п.8.19 Прил.А |

| - * | - Материалы для разметки - автомобильных дорог | - 20.30/ 29.144 | Растекаемость термопластика | СТБ 1520-2023 СТБ 1231-2012 ГОСТ Р 51256-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п.8.20 Приложение Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | - 20.30/ - 29.040 | Контроль массы нетто |  | СТБ 1520-2023 п.8.25 |
| - * |  | - 20.30/ - 29.145 | Температура размягчения |  | СТБ 1520-2023 п.8.21 |
| - * |  | - 20.30/ 29.144 | Растекаемость при температуре нанесения |  | СТБ 1520-2023 п.8.20 |
| - * |  | - 20.30/ 29.040 | Время твердения |  | СТБ 1520-2023 п.8.13 |
| - * |  | - 20.30/ 41.000 | Методы контроля дорожной разметки |  | ГОСТ Р 51256 -2018 п. 6 |
| - * |  | - 20.30/ 33.111 | Цвет, фотометрические и колориметрические характеристики дорожной разметки |  | СТБ 1231-2012 пп. 8.7, 8.8 |
| - * |  | 20.30/ 26.080 - 26.080 | Ускоренное искусственное старение световозвращающего материала |  | СТБ 1140-2013 п. 8.11 СТБ EN ISO 4892-2-2011 |
| - * | ## Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/ 29.049 | Условная вязкость | СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1466-2004 п. 7.3.1 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.2 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Способность композиции к нанесению |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.3 |
| - ** |  | 23.64/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.4 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 (до 01.07.2024) ГОСТ 19007-2023 (с 01.07.2024) |
| - * |  | 23.64/ 36.057 | Жизнеспособность композиций |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.7 |

| - * | ## Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминера - льные для устройства пола | 23.64/ 29.040 | Плотность композиции | СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.64/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| - * |  | 23.64/ 36.038 | Эластичность покрытия при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 |
| - * |  | 23.64/ 29.170 | Адгезия покрытия к металлу |  | ГОСТ 15140-78 ГОСТ 31149-2014 |
| - * |  | 23.64/ 29.170 | Адгезия к бетону |  | ГОСТ 28574-2014 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Теплостойкость покрытия |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.12 |
| - * |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 4650-2014 Методы 1, 2, 3 и 4 |
| - * |  | 23.64/ 26.045 | Стойкость покрытия к воздействию химических сред |  | ГОСТ 12020-72 м1,2,3 ГОСТ 12020-2018 (ISO175:2010) м1,2,3 СТБ 1466-2004 п. 7.3.15 |
| - * |  | 23.64/ 29.070 | Способность шпатлевок шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость композиций |  | СТБ 1263-2001 СТБ1466-2004 п. 7.3.18 |
| - * |  | 23.64/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 26589-94 |
| - * |  | 23.64/ 29.165 | Гибкость на брусе |  | ГОСТ 26589-94 |
| - * |  | 23.64/ 29.070 | Истираемость покрытий |  | ГОСТ 11012-2017 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 4648-2014 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Паропроницаемость покрытий |  | СТБ 1263-2001 |
| ** |  | 23.64/ 11.116 | Подготовка образцов |  | СТБ 1496-2004 п. 8.2 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Цвет |  | СТБ 1496-2004 п. 8.3 |
| - * |  | 23.64/ 26.095 | Ударная прочность |  | СТБ 1496-2004 п. 8.4 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие и прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1496-2004 п. 8.5 ГОСТ 310.4-81 п.п. 2.2.8-2.2.12 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1496-2004 п. 8.6 |
| - * |  | 23.64/ 29.170 | Адгезия покрытия к основанию |  | СТБ 1496-2004 п. 8.7 |

| - * | ## Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминера - льные для устройства пола | 23.64/ 29.061 | Относительное удлинение при растяжении | СТБ 1466-2004 СТБ 1496-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1496-2004 п. 8.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1496-2004 п. 8.12 |
| - * |  | 23.64/ 29.144 | Растекаемость |  | СТБ 1496-2004 п. 8.14 |
| - * |  | 23.64/ 36.057 | Жизнеспособность |  | СТБ1496-2004 п. 8.16 |
| - * |  | 23.64/ 35.060 | Скользкость |  | СТБ 1751-2007 |
| - * | ## Клеи ## полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность связи резины с металлом при отрыве | ГОСТ 25945-98 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 30307-95 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 24025-80 ГОСТ 14791-79 СТБ 1262-2021 ТУ РБ 100162417.016-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 209-75 Метод А |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при сдвиге |  | ГОСТ 14759-69 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Статическая прочность при равномерном отрыве |  | ГОСТ 14760-69 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Условная прочность Относительное удлинение при разрыве Относительное остаточное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 21751-76 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность связи герметика с металлом при отслаивании |  | ГОСТ 21981-76 |
| - * |  | 20.52/ | Модуль сдвига клея в клеевом соединении |  | ГОСТ 25717-83 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при расслаивании |  | ГОСТ 28966.1-91 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при отслаивании |  | ГОСТ 28966.2-91 |
| - * |  | 20.52/ | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред |  | ГОСТ 9.068-76 Методы А, Б и В |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.2 |
| - * |  | 20.52/ 36.140 | Стойкость к циклическим деформациям |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.4 |
| - * |  | 20.52/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.5 |
| - * |  | 20.52/ 11.116 | Миграция пластификатора |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.8 |
| - * |  | 20.52/ 11.116 | Однородность |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.9 ГОСТ 24064-80 п. 4.9 |

| - * | Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.137 | Сопротивление текучести | ГОСТ 25945-98 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 30307-95 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 24025-80 ГОСТ 14791-79 СТБ 1262-2021 ТУ РБ 100162417.016-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25945-98 п. 3.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.52/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.11 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Условная прочность. Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 21751-76 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Относительная остаточная деформация после разрыва |  | ГОСТ 14759-69 |
| - * |  | 20.52/ 36.038 | Жизнеспособность |  | ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.2 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Условная прочность шва при разрыве Относительное удлинение шва при разрыве |  | ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.3 |
| - * |  | 20.52/ 29.137 | Сопротивление текучести |  | ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.4 |
| - * |  | 20.52/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 24064-80 п. 4.8 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) ГОСТ 31939-2022 СТБ 1262-2021 п. 9.4 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом |  | ГОСТ 24064-80 п. 4.4 |
| - * |  | 20.52/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 30307-95 п. 6.7 |
| - * |  | 20.52/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 30307-95 п. 6.5 СТБ 1262-2021 п. 9.5 |
| - ** |  | 20.52/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 24285-80 п. 4.3 |
| - * |  | 20.52/ 29.170 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 24285-80 п. 4.4 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Условная прочность, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после разрыва |  | ГОСТ 24285-80 п. 4.5 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность связи при отслаивании |  | ГОСТ 24285-80 п. 4.6 |

| - * | Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 25945-98 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 30307-95 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 24025-80 ГОСТ 14791-79 СТБ 1262-2021 ТУ РБ 100162417.016-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24285-80 п. 4.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 20.52/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 24025-80 п. 3.2 |
| - * |  | 20.52/ 29.040 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 24025-80 п. 3.4 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность связи с металлом при отрыве |  | ГОСТ 24025-80 п. 3.8 |
| - * |  | 20.52/ 29.145 | Термостойкость |  | ГОСТ 24025-80 п. 3.6 |
| - * |  | 20.52/ 26.045 | Воздействие лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 24025-80 п. 3.7 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Предел прочности при растяжении относительное удлинение при максимальной нагрузке, характер разрушения |  | ГОСТ 14791-79 п. 3.5 |
| - * |  | 20.52/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 14791-79 п. 3.6 |
| - * |  | 20.52/ 29.144 | Теплостойкость |  | ГОСТ 14791-79 п. 3.8 |
| - * |  | 20.52/ 29.054 | Однородность |  | ГОСТ 14791-79 п. 3.10 |
| - * |  | 20.52/ 11.116 | Миграция пластификатора |  | ГОСТ 14791-79 п. 3.11 |
| - * |  | 20.52/ 29.040 | Условное время вулканизации |  | СТБ 1262-2021 п. 9.7 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1262-2021 п. 9.9 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | СТБ 1262-2021 п. 9.10 |
| - * |  | 20.52/ 41.000 | Приготовление пленок из мастик |  | СТБ 1262-2021 п. 9.14 |
| - * |  | 20.52/ 29.144 | Теплостойкость |  | СТБ 1262-2021 п. 9.14 |
| - * |  | 20.52/ 29.054 | Однородность |  | СТБ 1262-2021 п. 9.18 |
| - * |  | 20.52/ 26.045 | Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред |  | СТБ 1262-2021 п. 9.19 |
| - ** |  | 20.52/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.2 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Условная прочность при растяжении. Условное напряжение при растяжении. Относительное удлинение |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.3 СТБ 1262-2021 п. 9.11 |

| - * | Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 25945-98 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 30307-95 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 24025-80 ГОСТ 14791-79 СТБ 1262-2021 ТУ РБ 100162417.016-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26589-94 п. 3.4, методы А и Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность сцепления между слоями |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.5 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.6 |
| - * |  | 20.52/ 29.137 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.7 |
| - * |  | 20.52/ 29.151 | Водостойкость |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.8 |
| - * |  | 20.52/ 29.151 | Водопоглощение по массе |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.9 СТБ 1262-2021 п. 9.12 |
| - * |  | 20.52/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.10 СТБ 1262-2021 п. 9.15 ГОСТ 2678-94 п. 3.11 |
| - * |  | 20.52/ 29.145 | Условное время вулканизации | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26589-94 п. 3.11 |
| - * |  | - 20.52/ - 29.165 | - Гибкость |  | - ГОСТ 26589-94 - п. 3.12 СТБ 1262-2021 п. 9.13 |
| - * |  | - 20.52/ - 29.144 | - Теплостойкость |  | - ГОСТ 26589-94 - п. 3.13 |
| - * |  | 20.52/ 29.040 | Массовая доля сухого остатка | ГОСТ 18992-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18992-80 п. 5.5 |
| - * |  | 20.52/ 29.040 | Концентрация ионов водорода, рН |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.8 ГОСТ 22567.5-93 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.10 |
| - * |  | 20.52/ 29.136 | Осаждение при разбавлении |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.11 |
| - * |  | 20.52/ 29.121 | Клеящая способность |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.12 |
| - * |  | 20.52/ 29.040 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 22567.14-93 |
| - * |  | 20.52/ 29.040 | Определение времени высыхания | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1262-2021 п. 9.6 |
| - * | ## Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.137 | - Паропроницаемость к парам воды | - ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 9.507-88 - п. 1 |
| - * |  | 20.17/ 29.151 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 9.507-88 п. 4 |
| - * |  | 20.17/ 29.151 | Влагостойкость |  | ГОСТ 9.507-88 п. 5 |

| - * | - Герметизирующие материалы | 20.17/ 29.145 | Устойчивость к воздействию низких температур | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.507-88 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.17/ 26.045 | Стойкость к действию специальных сред |  | ГОСТ 9.507-88 п. 7 |
| - * |  | 20.17/ 29.137 | Сопротивление прокалыванию |  | ГОСТ 9.507-88 п. 8 |
| - * |  | 20.17/ 29.144 | Температура сползания герметизирующих составов |  | ГОСТ 9.507-88 п. 9 |
| - * |  | 20.17/ 29.170 | Липкость |  | ГОСТ 9.507-88 п. 10 |
| - * |  | 20.17/ 29.170 | Способность к склеиванию |  | ГОСТ 9.507-88 п. 11 |
| - * |  | 20.17/ 36.057 | Стойкость к старению |  | ГОСТ 9.507-88 п. 12 ГОСТ 9.708-83 метод 2 |
| - * |  | 20.17/ 11.116 | Комплексная оценка защитных свойств материалов |  | ГОСТ 9.507-88 п. 13 |
| - ** | ## Плитки ## керамические | 23.31/ 11.116 | Контроль внешнего вида | ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27180-2001 п. 4 ГОСТ 27180-2019 п. 4 |
| - ** |  | 23.31/ 29.061 | Контроль размеров и правильности формы |  | ГОСТ 27180-2001 п. 5 ГОСТ 27180-2019 п. 5 |
| - ** |  | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 27180-2001 п. 7 ГОСТ 27180-2019 п. 6 |
| - ** |  | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | - ГОСТ 27180-2001 - п. 8 - ГОСТ 27180-2019 п. 7 |
| - ** |  | 23.31/ 29.145 | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 27180-2001 п. 11 ГОСТ 27180-2019 п. 10 |
| - ** |  | 23.31/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 27180-2001 п. 12 ГОСТ 27180-2019 п. 11 |
| - ** |  | 23.31/ 26.045 | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 27180-2001 п. 13 ГОСТ 27180-2019 п. 12 |
| - ** |  | 23.31/ 29.143 | Твердость лицевой поверхности по Моосу |  | ГОСТ 27180-2001 п. 14 ГОСТ 27180-2019 п. 13 |

| - ** | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Сорбционная влажность | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24816-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 23.31/ 29.137 | Сопротивление паропроницанию |  | ГОСТ 25898-83 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 25898-2020 |
| - ** |  | 23.31/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных плиток с основанием |  | ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 27180-2019 п. 19 |
| - ** |  | 23.31/ 35.060 | Скользкость |  | СТБ 1751-2007 ГОСТ 27180-2019 п. 14 |
| - ** |  | 23.31/ 29.061 | Определение размеров и качества поверхности |  | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 |
| - ** |  | 23.31/ 29.121 | Определение предела прочности при изгибе и разрушающей нагрузки |  | СТБ EN ISO 10545-4-2015 ГОСТ 27180-2019 п. 7 |
| - ** |  | 23.31/ 29.145 | Термическая стойкость |  | СТБ EN ISO 10545-9-2016 ГОСТ 27180-2019 п. 10 |
| - ** |  | 23.31/ 26.045 | Определение химической стойкости |  | СТБ ISO 10545-13-2020 ГОСТ 27180-2019 п. 12 |
| - ** |  | 23.31/ 29.137 | Определение устойчивости к образованию пятен |  | СТБ EN ISO 10545-14-2019 ГОСТ 27180-2019 п. 15 |
| - ** |  | 23.31/ 33.111 | Определение незначительных цветовых отклонений |  | СТБ ISO 10545-16-2013 ГОСТ 27180-2019 п. 17 |
| - ** |  | 23.31/ 26.080 | Определение морозостойкости |  | СТБ EН ИСО 10545-12-2007 |
| - ** |  | 23.31/ 42.000 | Отбор образцов и правила приемки |  | СТБ EN ISO 10545-1–2016 |
| - ** |  | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ ЕН ИСО 10545-3–2007 |
| - ** |  | 23.31/ 29.040 | Открытая пористость |  | СТБ ЕН ИСО 10545-3–2007 |
| - ** |  | 23.31/ 29.040 | Кажущаяся плотность |  | СТБ ЕН ИСО 10545-3–2007 |
| - ** |  | 23.31/ 29.040 | Объемная плотность |  | СТБ ЕН ИСО 10545-3–2007 |
| - ** |  | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение при атмосферном давлении |  | ГОСТ 7025-91 п. 2 |
| - ** |  | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение керамических изделий при атмосферном давлении в кипящей воде |  | ГОСТ 7025-91 п. 4 |

| - ** | Плитки керамические | 23.31/ 29.040 | Средняя плотность | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7025-91 п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 23.31/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 7025-91 п. 6 |
| - ** |  | 23.31/ 26.080 | Морозостойкость при объемном замораживании |  | ГОСТ 7025-91 п. 7 |
| - ** |  | 23.31/ 29.061 | Длина и ширина плиток | ГОСТ 961-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 961-89 п. 3.2 |
| - ** |  | 23.31/ 29.061 | Толщина и высота плиток |  | ГОСТ 961-89 п. 3.3 |
| - ** |  | 23.31/ 29.061 | Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности плиток |  | ГОСТ 961-89 п. 3.4 |
| - ** |  | 23.31/ 29.061 | Кривизна (стрела прогиба) боковой грани плиток |  | ГОСТ 961-89 п. 3.4 |
| - ** |  | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 961-89 п. 3.7 ГОСТ 473.6-81 |
| - ** |  | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при статическом изгибе |  | ГОСТ 473.8-81 |
| - ** |  | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при разрыве |  | ГОСТ 473.7-81 |
| - ** |  | 23.31/ 29.121 | Модуль упругости |  | ГОСТ 961-89 п. 3.15 |
| - * |  | 23.31/ 29.070 | Определение износостойкости неглазурованных плиток | ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27180-2019 п. 8 |
| - ** | ## Листы асбестоцементные | 23.65/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1118-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8747-88 п. 2 ГОСТ18124-2012 п. 8.1 |
| - * |  | 23.65/ 29.121 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 8747-88 п. 8 ГОСТ 18124-2012 п. 8.4 |
| - * |  | 23.65/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 8747-88 п. 9 ГОСТ 18124-2012 п. 8.5 |
| - * |  | 23.65/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8747-88 п. 10 ГОСТ 18124-2012 Приложение Б |
| - * |  | 23.65/ 29.151 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 8747-88 п. 11 ГОСТ 18124-2012 Приложение А |
| - * |  | 23.65/ 26.080 | Морозостойкость асбестоцементного листа |  | ГОСТ 8747-88 п. 12 ГОСТ 18124-2012 п. 8.6 |

| - * | Листы асбестоцементные | 23.65/ 29.070 | Прочность цветного покрытия на истирание | СТБ 1118-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1118-2008 п.7.10 ГОСТ 8747-88 п. 13 ГОСТ 18124-2012 п.8.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.65/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1118-2008 п. 7.9 ГОСТ 28574-2014 |
| - * |  | 23.65/ 11.116 | Соответствие внешнего вида |  | СТБ 1118-2008 п. 7.13 |
| - * |  | - 23.65/ 33.111 | - Цветоустойчивость полимерного покрытия под воздействием света, равномерность окраски и светлота | - ТНПА и другая документация на продукцию | - СТБ 1118-2008 - п. 7.11 - ГОСТ 11583-74 - СТБ 1264-2001 |
| - * |  | - 23.65/ 26.080 | - Морозостойкость полимерного покрытия |  | - СТБ - 1118-2008 п.7.12 - ГОСТ 9.401-2018 |
| - ** |  | 23.65/ 29.061 | Линейные размеры | СТБ 1542-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8747-88 п. 3 ГОСТ 18124-2012 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 п. 6 |
| - ** |  | 23.65/ 29.061 | Правильность геометрической формы |  | ГОСТ 8747-88 п. 3 ГОСТ 18124-2012 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 п.6 |
| - * |  | 23.65/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 8747-88 п. 4 ГОСТ 18124-2012 п.8.3 |
| - ** |  | 23.65/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1542-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1542-2005 п. 7.6 |
| - ** |  | 23.65/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ 1542-2005 п. 7.6 |
| - ** | ## Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Размеры и форма | ГОСТ Р 51829–2022 - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 |
| - ** |  | 23.62/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.9 |

| - ** | - Изделия - гипсовые | 23.62/ 29.040 | Поверхностное водопоглощение | ГОСТ Р 51829–2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 23.62/ 29.143 | Твердость лицевой поверхности |  | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.14 |
| - ** |  | 23.62/ 29.061 | Линейные размеры, правильность геометрической формы и внешний вид | ГОСТ 6428–2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6428-2018 |
| - ** |  | 23.62/ 29.121 | Прочность плит |  | ГОСТ 6428-2018 п. 7.3 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 6428-2018 п. 7.4 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 6428-2018 п. 7.2 |
| - ** |  | 23.62/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 6266–97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6266–97 п. 8.1 |
| - ** |  | 23.62/ 29.061 | Контроль размеров и формы |  | ГОСТ 6266–97 п. 8.2 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Масса 1 м2 |  | ГОСТ 6266–97 п. 8.3 |
| - ** |  | 23.62/ 29.121 | Разрушающая нагрузка и прогиб |  | ГОСТ 6266–97 п. 8.4 |
| - ** |  | 23.62/ 29.121 | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном |  | ГОСТ 6266–97 п. 8.5 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 6266–97 п. 8.6 |
| - ** |  | 23.62/ 29.061 | Основные размеры и допуски | СТБ EN 12859-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 12859-2015 п. 5.3 |
| - ** |  | 23.62/ 29.061 | Плоскостность плит |  | СТБ EN 12859-2015 п. 5.4 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Масса плит |  | СТБ EN 12859-2015 п. 5.5 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Плотность гипсовых плит в сухом состоянии |  | СТБ EN 12859-2015 п. 5.6 |
| - ** |  | 23.62/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ EN 12859-2015 п. 5.7 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Водопоглощение | СТБ EN 12859-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 12859-2015 п. 5.9 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Влажность |  | СТБ EN 12859-2015 п. 5.8 |
| - ** |  | 23.62/ 08.169 | Водородный показатель pH | СТБ EN 12859-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 12859-2015 п. 5.10 |
| - ** |  | 23.62/ 29.061 | Ширина | ГОСТ 32614-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32614-2012 п. 5.2 |
| - ** |  | 23.62/ 29.061 | Длина |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.3 |
| - ** |  | 23.62/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.4 |

| - ** | Изделия гипсовые | 23.62/ 29.061 | Прямоугольность | ГОСТ 32614-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32614-2012 п. 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 23.62/ 29.061 | Ширина утонения |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.6.1 |
| - ** |  | 23.62/ 29.061 | Глубина утонения |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.6.2 |
| - ** |  | 23.62/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.7 |
| - ** |  | 23.62/ 29.137 | Прогиб под нагрузкой |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.8 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Поверхностное водопоглощение |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.9 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Объемное водопоглощение |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.9 |
| - ** |  | 23.62/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.11 |
| - ** |  | 23.62/ 29.143 | Твердость поверхности плит |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.12 |
| - ** |  | 23.62/ 29.137 | Сопротивление срезу |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.13 |
| - * |  | 23.62/ 29.040 | Водопоглощение плит типа H1 (гидрофобизированных плит) | ГОСТ 6428–2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6428-2018 п. 7.5 |
|  |  | 23.62/ 29.121 | Определение предельной нагрузки при сжатии образцов элементов пола | ГОСТ Р 51829–2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.15 |
|  |  | 23.62/ 29.121 | Определение предела прочности клеевого соединения элементов пола |  | ГОСТ Р 51829–2022 п.5.16 |
|  |  | 23.62/ 29.040 | Определение влажности элементов пола |  | ГОСТ Р 51829–2022 п. 5.17 |
|  |  | 23.62/ 29.137 | Паропроницаемость |  | ГОСТ Р 51829–2022 п. 4.4 ГОСТ 25898-2020 |
|  |  | 23.62/ 29.145 | Теплопроводность |  | ГОСТ Р 51829–2022 п. 4.6 ГОСТ 7076-99 |
| - ** | ## Сухие смеси | 23.64/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1112-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1112-98 п. 9.2 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Массовая доля сухого остатка |  | СТБ 1112-98 п. 9.3 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Плотность |  | СТБ 1112-98 п.9.4 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Водородный показатель |  | СТБ 1112-98 п.9.5 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Содержание хлор-ионов |  | СТБ 1112-98 п.9.7 ГОСТ 5382-91 п.18 ГОСТ 5382-2019 п.21 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Определение влаги |  | ГОСТ 5382-91 п.3 ГОСТ 5382-2019 п. 6 |

| - * | - Сухие смеси | 23.64/ 29.040 | Потеря массы при прокаливании | СТБ 1112-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5382-91 п. 4 ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735–88 п. 10 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735–88 п. 9.1 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802–86 п. 6 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Усадка | СТБ 1503–2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1503–2004 п. 7.8 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей |  | СТБ 1503–2004 п.7.11 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1621-2006 п. 7.1 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1621-2006 п. 7.2 ГОСТ 8735-88 п. 9 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Открытое время |  | СТБ 1621-2006 п. 7.3 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1621-2006 п. 7.4 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения |  | СТБ 1621-2006 п. 7.5 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность сухой смеси | СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1543-2005 п. 7.1 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность сухой смеси |  | СТБ 1543-2005 п. 7.2 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1543-2005 п. 7.3 |
| - * |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1543-2005 п. 7.4 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1543-2005 п. 7.5 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности на сжатие |  | СТБ 1543-2005 п. 7.6 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | СТБ 1543-2005 п. 7.7 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1543-2005 п. 7.8 |

| - * | - Сухие смеси | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1543-2005 п. 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.64/ 29.165 | Гибкость |  | СТБ 1543-2005 п. 7.10 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Сопротивление паропроницаемости |  | СТБ 1543-2005 п.7.11 |
| - * |  | 23.64/ 04.056 23.64/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в смесях |  | СТБ 1543-2005 п.7.12 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Сроки схватывания сухой смеси |  | СТБ 1543-2005 п.7.14 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Влажность композиций | СТБ 1503–2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1503–2004 п.7.1 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия после высыхания |  | СТБ 1503–2004 п.7.2 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Насыпную плотность композиции |  | СТБ 1503–2004 п.7.3 |
| - * |  | 23.64/ 33.111 | Условную светостойкость для композиций, содержащих пигменты |  | СТБ 1503–2004 п.7.4 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающую способность и прочность на сжатие |  | СТБ 1503–2004 п.7.5 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1503–2004 п.7.6 |
| - * |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1503–2004 п.7.7 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость композиций |  | СТБ 1503–2004 п.7.9 |
| - * |  | 23.64/ 29.070 | Истираемость композиций |  | СТБ 1503–2004 п.7.10 |
| - ** | ## Кирпич и камни | 23.32/ 29.061 | Размеры | СТБ 1160-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1160-99 п. 7.2 |
| - * |  | 23.32/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности граней |  | СТБ 1160-99 п. 7.5 |
| - ** |  | 23.32/ 11.116 | Внешний вид дефекты внешнего вида | СТБ 1160-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1160-99 п. 7.3, п. 7.4, п. 7.9 |
| - * |  | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при сжатии Предел прочности при изгибе | ГОСТ 474-90 СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8462-85 |
| - * |  | 23.32/ 11.116 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1160-99 п. 7.10 |
| - ** |  | 23.32/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1160-99 п. 7.16 |

| ** | - Кирпич и камни | 23.32/ 11.116 | Внешний вид кирпича и поверхность излома: - видимые трещины и посечки; - отбитость угла; - глубина отбитостей ребер; - длина отбитости ребер; - поверхностная ошлакованность; - наличие внутренних трещин | ГОСТ 474-90 СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 474-90 п. 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 23.32/ 29.061 | Длина и ширина кирпича |  | ГОСТ 474-90 п. 3.3 |
| ** |  | 23.32/ 29.061 | Толщина и высота кирпича |  | ГОСТ 474-90 п. 3.4 |
| - * |  | 23.32/ 29.061 | Кривизна граней |  | ГОСТ 474-90 п. 3.5 |
| - * |  | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 473.6-81 |
| - * |  | 23.32/ 11.116 | Термическая стойкость |  | ГОСТ 473.5-81 |
| - * |  | 23.32/ 29.040 | Кажущаяся плотность и кажущаяся пористость |  | ГОСТ 473.4-81 |
| - * |  | 23.32/ 11.116 | Водопроницаемость кирпича |  | ГОСТ 13993-78 |
| - * |  | 23.32/ 11.116 | Наличие недожога и пережога |  | СТБ 1160-99 п. 7.8 |
| - * |  | 23.32/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.п. 2, 4 ГОСТ 473.3-81 |
| - ** |  | 23.32/ 29.061 | Размеры пустот |  | СТБ 1160-99 п. 7.12 |
| - ** |  | 23.32/ 29.061 | Размеры изделий |  | ГОСТ 379-2015 п. 7.2 |
| - * |  | 23.32/ 29.061 | Непараллельность граней |  | ГОСТ 379-2015 п. 7.3 |
| - * |  | 23.32/ 29.061 | Глубина отбитости углов и ребер |  | ГОСТ 379-2015 п. 7.4 |
| - * |  | 23.32/ 29.061 | Срывы и шероховатости поверхностей граней |  | ГОСТ 379-2015 п. 7.5 |
| 38.23* |  | 23.32/ 29.061 | Количество включений и их размер |  | ГОСТ 379-2015 п. 7.6 |
| 38.24* |  | 23.32/ 11.116 | Дефекты от непогасившейся силикатной массы |  | ГОСТ 379-2015 п. 7.7 |
| 38.25* |  | 23.32/ 33.111 | Соответствие цвета окрашенных изделий |  | ГОСТ 379-2015 п. 7.8 |
| 38.26* |  | 23.32/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий |  | ГОСТ 379-2015 п. 7.11 |
| - * | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/ 29.121 | Прочность | СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1152-99 п. 7.1 СТБ 1071-2007 п.6.3 ГОСТ 10180-2012 п.7.2, п. 7.3 ГОСТ 32962-2014 р.9 ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.5,6.6 |
| - * |  | 23.69/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1152-99 п. 7.2 ГОСТ 10060.2-95 методы 2 и 3 СТБ 1071-2007 п.6.4 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 32962-2014 р.11 ГОСТ 30629-2011 п.6.10 |
| - * |  | 23.69/ 29.061 | Ширина раскрытия трещин |  | СТБ 1071-2007 п.6.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| - * |  | 23.69/ 29.040 | Водопоглащение |  | СТБ 1071-2007 п.6.5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 32962-2014 р.10 |
| - * |  | 23.69/ 29.151 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1071-2007 п.6.6 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| - * |  | 23.69/ 29.070 | Истираемость |  | СТБ 1071-2007 п.6.7 ГОСТ 13087-2018 |
| - * |  | 25.99/ 11.116 | Качество арматурных изделий |  | СТБ 1071-2007 п.6.8 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.10 |
| - * |  | 23.69/ 29.061 | Положение арматурных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | СТБ 1071-2007 п.6.9 ГОСТ 22904-93 п.6 |
| - * |  | 23.69/ 29.061 | Размеры, отклонение от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, размеры раковин, наплывов и околов |  | СТБ 1071-2007 п.6.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2 ГОСТ 32962-2014 р.7 |
| - * |  | 23.69/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | СТБ 1071-2007 п.6.13 ГОСТ 30108-94 |
| - * |  | 23.69/ 11.116 | ## Однотонность цвета |  | СТБ 1071-2007 п.6.14 |
| - * |  | 23.69/ 29.040 | Средняя плотность бетона в состоянии естественной влажности |  | СТБ 1071-2007 п.6.16 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| - * | ## Испытания на радиоактивность | 23.69/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных (232Тh, 226Ra, 40К) радионуклидов | ГОСТ 30108-94 # Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 п. 4 |
| - * | ## Смеси ## растворные и растворы ## строительные | 23.64/ 29.040 | Определение плотности растворной смеси | СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п. 3 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Определение водоудерживающей способности растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Определение средней плотности раствора |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Определение влажности раствора |  | ГОСТ 5802-86 п. 8 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Определение водопоглощения раствора |  | ГОСТ 5802-86 п. 9 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Определение морозостойкости раствора |  | ГОСТ 5802-86 п. 10 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность раствора, взятого из швов кладки, на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п. 1.15 Прил. 1 |
| - * | - Смеси - растворные и растворы - строительные | 23.64/ 29.145 | Расчетная температура применения растворной смеси | СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п. 7.10 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  | СТБ 1307-2012 п. 7.12 ГОСТ 28574-2014 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1307-2012 п. 7.13 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Деформация усадки |  | СТБ 1307-2012 п. 7.14 ГОСТ 24544-81 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.15 СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 5802-86п.10 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п. 7.16 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием жаростойких (штукатурных) растворов |  | СТБ 1307-2012 п. 7.20 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п. 7.21 |
| - * |  | 23.64/ 29.145 | Предельная температура применения жаростойких растворов |  | СТБ 1307-2012 п. 7.22 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Наличие маркировки и целостность упаковки сухих растворных смесей |  | СТБ 1307-2012 п. 7.24 |
| 41.18* |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п.7.5 ГОСТ 310.4-81 |
| 41.19* |  | 23.64/ 38.000 | Самонапряжение. Линейное расширение |  | СТБ 1307-2012 п.7.19 СТБ 1335-2002 п.7.3 |
| 41.20* |  | 23.64/ 29.040 | Паропроницаемость штукатурного раствора. Коэффициент сопротивления паропроницанию |  | СТБ EN 1015-19-2013 |
| 41.21* |  | 23.64/ 29.040 | Гранулометрический состав (метод просеивания) |  | СТБ EN 1015-1-2013 п.7.2 |
| 41.22* |  | 23.64/ 20.040 | Подвижность, жизнеспособность растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.1, 7.4, 7.5 ГОСТ 5802-86 п. 2 СТБ EN 1015-3-2014 |
| 41.23* |  | 23.64/ 11.116 | Консистенция |  | СТБ 1307-2012 п. 7.5 ГОСТ 310.4-81 |
| 41.24* |  | 23.64/ 29.121 | Расслаиваемость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.4 ГОСТ 5802-86 п. 4 |
| 41.25* |  | 23.64/ 29.144 | Растекаемость растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.6 ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| 41.26* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность, сорбционная влажность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 5802-86 п. 8 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 24816-2014 |
| 41.27* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 8735-88п.9.1 |
| 41.28* |  | 23.64/ 11.116 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |

| 41.29* | - Смеси - растворные и растворы - строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 310.4-81 СТБ 1307-2012 п. 7.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.30* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.18 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 41.31* |  | 23.64/ 29.137 | Паропроницаемость. Коэффициент сопротивления паропроницанию |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ 1307-2012 п. 7.17 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 28575-2014 СТБ EN 1015-19-2013 |
| 41.32* |  | 23.64/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 41.33* |  | 23.64/ 11.116 | Срок годности и время корректировки растворной смеси |  | СТБ EN 1015-9-2013 п. 7 метод В, п. 8 метод С |
| 41.34* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ EN 1015-10-2013 |
| 41.35* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание водорастворимого хлорида |  | СТБ EN 1015-17-2012 |
| 41.36* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 5802-86 п. 7 СТБ EN 1015-12-2013 |
| 41.37* |  | 23.64/ 29.151 | Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора |  | СТБ EN 1015-18-2013 |
| 41.38* |  | 23.64/ 11.116 | Срок годности растворной смеси, предназначенной для тонкослойных покрытий |  | СТБ EN 1015-18-2013 |
| 41.39* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность затвердевшего раствора при изгибе |  | СТБ EN 1015-11-2012 п. 8 |
| 41.40* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность затвердевшего раствора при сжатии |  | СТБ EN 1015-11-2012 п. 9 |
| 41.41* | - Смеси - растворные и растворы - строительные | 23.64/ 29.040 | Плотность растворной смеси | СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 1015-6-2014 |
| 41.42* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1263-2001 п. 8.4 ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 41.43* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность сухой смеси |  | СТБ 1263-2001 п. 8.6 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 41.44* |  | 23.64/ 29.040 | Плотность (насыпная плотность) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.5 ГОСТ 5802-86 п. 3 ГОСТ 8735-88 п. 9 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 41.45* |  | 23.64/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | СТБ 1307-2012 п.7.3 ГОСТ 30108-94 п.4 |
| 42.1** | ## Смеси ## строительные. ## Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 33.111 | Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания | ГОСТ 10277-90 СТБ 1263-2001 СТБ 1543-2005 СТБ 1503-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10277-90 п. 3.3 |
| 42.2** |  | 23.64/ 11.116 | Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.4 |
| 42.3* |  | 23.64/ 11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.5 ГОСТ 19007-73 (до.01.07.2024) ГОСТ 19007-2023 (с 01.07.2024) |
| 42.4* |  | 23.64/ 29.049 | Условная вязкость шпатлевки по В3-246 |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.6 ГОСТ 8420-2022 |
| 42.5* |  | 23.64/ 11.116 | Стекание шпатлевки с вертикальной поверхности |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.7 |
| 42.6* |  | 23.64/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.8 ГОСТ 17537-72 п. 1.4.4 ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) ГОСТ 31939-2022 |
| 42.7* |  | 23.64/ 29.070 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |
| 42.8* |  | 23.64/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.10 |

| - * | - Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 26.095 | Прочность при ударе на приборе У-1 | ГОСТ 10277-90 СТБ 1263-2001 СТБ 1543-2005 СТБ 1503-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10277-90 п. 3.12 ГОСТ 4765-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.64/ 33.111 | Условная светостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.8 ГОСТ 21903-76 СТБ 1503-2004 п. 7.4 |
| - * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 СТБ 1543-2005 п. 7.3 СТБ 1503-2004 п. 7.6 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 СТБ 1543-2005 п. 7.4 СТБ 1503-2004 п. 7.7 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Атмосферостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.15 ГОСТ 9.401-2018 методы 2, 3 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Усадка покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.12 СТБ 1543-2005 п. 7.5 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Начало схватывания |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6.6 |
| - * |  | 23.64/ 11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 ГОСТ 28574-2014 СТБ 1543-2005 п. 7.8 СТБ 1503-2005 п. 7.11 |
| - * |  | 23.64/ 26.080 | Паропроницаемость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ 1543-2005 п. 7.11 |
| - * |  | 23.64/ 29.136 | Степень перетира |  | СТБ 1263-2001 п. 8.16 ГОСТ 31973-2013 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Остаток на сите (степень помола) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.17 ГОСТ 23789-2018 п. 5 |
| - * |  | 23.64/ 29.040 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.19 ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |
| - * |  | 23.64/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды |  | СТБ 1263-2001 п. 8..21 ГОСТ 9.403-2022 |

| - * | - Бетоны | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность | СТБ 1978-2009 СТБ 1035-96 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.0-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.63/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| - * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 метод 3 |
| - * |  | 23.63/ 29.040 | Паропроницаемость |  | СТБ 1975-2009 |
| - * |  | 23.63/ 29.040 | Сорбционная влажность |  | СТБ 1976-2009 |
| - * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| - * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | - ГОСТ 10180-2012 - п. 7.3 |
| - * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при раскалывании | СТБ 1035-96 СТБ ЕН 1338-2007 СТБ ЕН 1339-2007 СТБ ЕН 1340-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 10180-2012 - п. 7.4 |
| - * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на осевое растяжение |  | - ГОСТ 10180-2012 - п. 7.5 |
| - * |  | 23.63/ 29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1035-96 п. 6.7 СТБ 1545-2005 п. 9 |
| - * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность по образцам, отобранным из конструкций |  | ГОСТ 28570-2019 |
| - * |  | 23.63/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| - * |  | 23.63/ 29.070 | Истираемость |  | СТБ ЕН 1338-2007 п. 5.3.4.1 Приложение H СТБ ЕН 1339-2007 п. 5.3.4.1 Приложение H СТБ ЕН 1340-2007 п. 5.3.4.1 Приложение H ГОСТ 13087-2018 |
| - * |  | 23.63/ 11.116 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п. 5 |
| - * |  | 23.63/ 29.061 | Диаметр растекания конуса бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 5.2 |
| - * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |

| - * | - Бетоны | 23.63/ 11.116 | Раствороотделение бетонной смеси | СТБ 1035-96 СТБ ЕН 1338-2007 СТБ ЕН 1339-2007 СТБ ЕН 1340-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п. 8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.63/ 29.040 | Водоотделение бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 8.4 |
| - * |  | 23.63/ 11.116 | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 10 СТБ 1035-96 п. 6.4 |
| - * |  | 23.63/ 29.040 | Плотность рабочего раствора добавок |  | СТБ 1035-96 п. 6.3 |
| - * |  | 23.63/ 11.116 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1035-96 п. 6.7 |
| - * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| - * | ## Изделия из природного камня | 23.70/ 29.061 | Размеры блоков | ГОСТ 9479-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9479-2011 п.п. 7.1, 7.2 |
| - * |  | 23.70/ 29.061 | Отклонения от геометрической формы (отклонение от перпендикулярности двух смежных граней) |  | ГОСТ 9479-2011 п.п. 7.1, 7.2 |
| - * |  | 23.70/ 29.061 | Высота выступов |  | ГОСТ 9479-2011 п.п. 7.1, 7.2 |
| - * |  | 23.70/ 29.061 | Глубина впадин |  | ГОСТ 9479-2011 п.п. 7.1, 7.2 |
| - * |  | 23.70/ 29.061 | Наличие и размер трещин, каверн |  | ГОСТ 9479-2011 п. 7.3 |
| - * |  | 23.70/ 11.116 | Наличие включения других пород, прожилок и прослоев |  | ГОСТ 9479-2011 п. 7.3 |
| - ** |  | 23.70/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 9479-2011 п. 5.2 |
| - * |  | 23.70/ 33.111 | Цветность |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.2 |
| - * |  | 23.70/ 33.111 | Насыщенность цвета |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.3 |
| - * |  | 23.70/ 33.111 | Цветовое предпочтение |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.5 |
| - * |  | 23.70/ 33.111 | Однородность цвета |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.6 |
| - * |  | 23.70/ 33.111 | Сочетание цветов |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.2.7 |
| - * |  | 23.70/ 11.116 | Степень развития рисунка |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.3.2 |
| - * |  | 23.70/ 11.116 | Тип рисунка |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.3.3 |
| - * |  | 23.70/ 11.116 | Категория рисунка |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.3.4 |
| - * |  | 23.70/ 11.116 | Размер зерен минерала и группа структуры |  | ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.2.1.4.1, 6.2.1.4.2 |
| - * |  | 23.70/ 33.111 | Просвечиваемость |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.2.1.4.3 |

| - * | - Изделия из природного камня | 23.70/ 29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 9479-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.70/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.3.2, 6.3.3 |
| - * |  | 23.70/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.4 |
| - * |  | 23.70/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.4 |
| - * |  | 23.70/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 |
| - * |  | 23.70/ 29.121 | Снижение прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 |
| - * |  | 23.70/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе горной породы |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.6 |
| - * |  | 23.70/ 26.095 | Сопротивление горной породы ударным воздействиям |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.7 |
| - * |  | 23.70/ 29.070 | Истираемость |  | СТБ ЕN 14157-2013 п. 4 |
| - * |  | 23.70/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.10 |
| - * |  | 23.70/ 11.116 | Кислотостойкость горной породы | ГОСТ 24099-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30629-2011 п. 6.11 |
| - * |  | 23.70/ 11.116 | Солестойкость горной породы |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.12 |
| - ** |  | 23.70/ 29.061 | Длина |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.2 |
| - ** |  | 23.70/ 29.061 | Ширина |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.2 |
| - ** |  | 23.70/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.2 |
| - * |  | 23.70/ 29.061 | Отклонения от прямого угла |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.3 |
| - * |  | 23.70/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.4 |
| - * |  | 23.70/ 11.116 | Качество лицевой поверхности |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.5 |
| - * |  | 23.70/ 11.116 | Коэффициент камненасыщения декоративных плит |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.2 |
| - * |  | 23.70/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.7 ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 |

| - * | - Изделия из природного камня | 23.70/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 24099-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24099-2013 п. 7.8 ГОСТ 27180-2001 п. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.70/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.9 ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.7, 6.8 |
| - * |  | 23.70/ 29.040 | Водопоглощение по массе |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.10 ГОСТ 7025-91 п. 2 |
| - * |  | 23.70 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 24099-2013 п. 7.11 ГОСТ 7025-91 п. 7 ГОСТ 10060.2-95 Методы 2 и 3 |
| - * | ## Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.070 | Истираемость | СТБ ЕН 1338-2007 СТБ ЕН 1339-2007 СТБ ЕН 1340-2007 СТБ EN 1341-2008 СТБ EN 1342-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕН 1338-2007 п. 5.3.4.1, Приложение G СТБ ЕН 1339-2007 п. 5.3.4.1, Приложение G СТБ ЕН 1340-2007 п. 5.3.4.1, Приложение G |
| - * |  | 23.69/ 29.070 | Сопротивление истиранию (истираемость) |  | СТБ EN 1341-2008 Приложение C |
| - * |  | 23.69/ 29.070 | Износостойкость (Истираемость) |  | СТБ EN 1342-2009 Приложение B |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Высота (толщина) | ГОСТ 32018-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32018-2012 п. 6.1 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Длина |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.1 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Ширина |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.1 |
| - * |  | 23.69/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.2 |
| - * |  | 23.69/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.1 |
| - * |  | 23.69/ 29.061 | Перпендикулярность |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.3 |
| - * |  | 23.69/ 29.061 | Радиус кривизны |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.4 |
| - * |  | 23.69/ 29.061 | Неровность рельефа лицевой поверхности |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.5 |
| - * |  | 23.69/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6 ГОСТ 30629-2011 п. 6.4 |
| - * |  | 23.69/ 29.121 | Предел прочности при сжатии в сухом состоянии |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6 ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 |
| - * | - Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/ 29.121 | Снижение прочности при водонасыщении | ГОСТ 32018-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6 ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 |
| - * |  | 23.69/ 26.080 | Морозостойкость, циклы |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6, ГОСТ 30629-2011 п. 6.10 |
| - * |  | 23.69/ 11.116 | Солестойкость |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6, ГОСТ 30629-2011 п. 6.12 |
| - * |  | 23.69/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6, ГОСТ 30629-2011 п. 6.8 |
| - * |  | 23.69/ 26.095 | Сопротивление удару |  | ГОСТ 32018-2012 п. 6.6, ГОСТ 30629-2011 п. 6.7 |
| - * |  | 23.69/ 04.125 | Удельная суммарная эффективность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 32018-2012 п. 4.5, ГОСТ 30108-94 п. 4 |
| - * |  | 23.69/ 29.070 | Сопротивление абразивному износу |  | ГОСТ 32018-2012 Приложение Б |
| - * |  | 23.69/ 29.137 | Сопротивление скольжению, единицы шкалы |  | ГОСТ 32018-2012 Приложение В |
| - * | ## Изделия для пола и лестниц из бетона и природного камня | 23.61/ 29.070 | Истираемость | СТБ ЕN 12058-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN 14157-2013 п. 3 |
| - * |  | - 23.61/ 29.070 | Сопротивление истиранию (истираемость) |  | СТБ ЕN 12058-2008 п. 4.2.13 СТБ ЕN 14157-2013 п. 3 |
| - * | ## Вяжущие ## гипсовые | 08.11/ 29.040 | Тонкость (степень) помола | ГОСТ 125-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23789-2018 п. 5 |
| - * |  | 08.11/ 11.116 | Сроки схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты) |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| - * |  | 08.11/ 29.121 | Предел прочности на сжатие |  | ГОСТ 23789-2018 п. 7 |
| - * |  | 08.11/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 23789-2018 п. 7 |
| - * |  | 08.11/ 29.040 | Содержание гидратной воды |  | ГОСТ 23789-2018 п. 8 |
| - * |  | 08.11/ 29.061 | Объемное расширение |  | ГОСТ 23789-2018 п. 9 |
| - * |  | 08.11/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 23789-2018 п. 10 |
| - * |  | 08.11/ 29.040 | Содержание нерастворимого остатка |  | ГОСТ 23789-2018 п. 11 |
| - * | ## Вяжущие ## гипсовые | 08.11/ 29.040 | Удельная поверхность | ГОСТ 125-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23789-2018 п. 13 |
| - * |  | 08.11/ 29.040 | Остаток на сите 5000 мкм |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1.2 |
| - * |  | 08.11/ 29.040 | Остаток на ситах 200 и 100 мкм |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1.3 |
| - * |  | 08.11/ 29.040 | Содержание оксида серы (VI) и расчет эквивалента сульфата кальция |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.2 |
| - * |  | 08.11/ 29.143 | Твердость |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.3 |
| - * |  | 08.11/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.4 |
| - * |  | 08.11/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.5 |
| - * |  | 08.11/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.6 |
| - * | ## Изделия ## углеродные | 22.29/ 29.121 | Предел прочности на сжатие | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23775-79 п. 3 |
| - * |  | 22.29/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 23775-79 п. 4 |
| - * |  | 22.29/ 29.121 | Предел прочности на разрыв (диаметральное сжатие) |  | ГОСТ 23775-79 п. 5 |
| - * | ## Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия | СТБ ЕN 13162-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN 13162-2015 п. 5.3.1 СТБ EN 1608-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.137 | Устойчивость к деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре (23 ± 5) оС |  | СТБ EN 1605-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.137 | Устойчивость к деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре (80 ± 5) оС |  | СТБ EN 1605-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность при сдвиге Модуль сдвига | СТБ 1995-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 12090-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.145 | Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) |  | СТБ 1618-2006 |
| - * |  | 23.99/ 29.145 | Эффективная теплопроводность (коэффициент теплопроводности) Термическое сопротивление |  | СТБ 1618-2006 |

| - * | - Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/ 29.145 | Удельная теплопроводность. Термическое сопротивление | СТБ 1995-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕН 12667-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.99/ 29.145 | Удельная теплопроводность. Термическое сопротивление |  | СТБ ЕН 12939-2007 |
| - * |  | 23.99/ 29.145 | Удельная теплопроводность Термическое сопротивление | ГОСТ EN 13171-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.2.1, 5 СТБ ЕН 12667-2007 СТБ ЕН 12939-2007 |
| ** |  | 23.99/ 29.061 | Длина Ширина |  | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.2.2, 5 СТБ EN 822-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при нормальных климатических условиях |  | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.2, 5 ГОСТ EN 1603-2015 |
| - * |  | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при заданных температуре и влажности |  | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.2, 5 СТБ EN 1604-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.144 | Деформация ползучести при сжатии |  | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.7, 5 СТБ EN 1606-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении |  | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.8, 5 СТБ EN 1609-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.165 | Сжимаемость |  | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.10, 5 СТБ EN 12431-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.14, 5 СТБ EN 1602-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | СТБ EN 826-2016 |
| - ** | ## Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна | 23.99/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 10499-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17177-94 п. 4.4 |
| - ** |  | 23.99/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 17177-94 п. 4.4 |

| - ** | ## Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ЕN 13162-2015 СТБ EN 13164-2015 ГОСТ EN 13163-2015 ГОСТ EN 13165-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 13162-2015 п. 5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 23.99/ 11.116 | Подготовка испытываемых образцов |  | СТБ EN 13162-2015 п. 5.2 |
| - ** |  | 23.99/ 29.061 | Длина. Ширина |  | СТБ EN 822-2016 |
| - ** |  | 23.99/ 29.061 | Толщина |  | СТБ EN 823-2016 |
| - ** |  | 23.99/ 29.061 | Прямоугольность |  | СТБ EN 824-2016 |
| - ** |  | 23.99/ 29.061 | Плоскостность |  | СТБ EN 825-2016 ГОСТ EN 13165-2015 пп. 4.3.8, 5.3.3 |
| - * |  | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров |  | СТБ EN 1604-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия |  | СТБ EN 1608-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации или прочность при сжатии |  | СТБ EN 826-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия |  | СТБ EN 1607-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Сосредоточенная нагрузка |  | СТБ EN 12430-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.144 | Ползучесть при сжатии |  | СТБ EN 1606-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ EN 1609-2016 СТБ EN 12087-2016 |
| - * |  | 23.99/ 26.080 | Паропроницаемость |  | СТБ EN 12086-2016 |
| - * |  | 23.99/ 29.061 | Толщина теплоизоляционных изделий для «плавающего пола» |  | СТБ EN 12431-2016 |
| - * |  | 23.99/ 41.000 | Кондиционирование | СТБ ЕN 13162-2015 СТБ EN 13164-2008 СТБ EN 13163-2015 СТБ EN 13165-2015 ГОСТ EN 13500-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 13500-2015 п. 5.2 |
| - ** |  | 23.99/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ EN 13500-2015 п. 8 |
| - * |  | 23.99/ 29.137 | Сопротивление вдавливанию |  | ГОСТ ЕN 13498-2015 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого и армированного слоев с теплоизоляционным материалом |  | ГОСТ EN 13494-2015 |

| - * | - Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при нормальных климатических условиях | СТБ ЕN 13162-2015 СТБ EN 13164-2008 СТБ EN 13163-2015 СТБ EN 13165-2015 ГОСТ EN 13500-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1603-2015 п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.99/ 29.040 | Плотность |  | СТБ EN 1602-2016 п. 7 |
| - * |  | 23.99/ 29.151 | Сорбционная влажность |  | СТБ EN 12088-2016 п. 7 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности на отрыв наружных теплоизоляционных многослойных систем(WDVS) («пеноблочный метод») | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 13495-2015 п. 7 |
| - * |  | 23.99/ 36.140 | Свойства при попеременном замораживании и оттаивании |  | ГОСТ EN 12091-2015 п. 7 |
| - * |  | 23.99/ 29.137 | Определение паропроницаемости |  | СТБ ISO 12572-2020 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Определение механических свойств стеклосетки |  | ГОСТ EN 13496-2014 |
| - * |  | 23.99/ 29.061 | Определение линейных размеров испытываемых образцов |  | СТБ EN 12085-2016 |
| - * |  | 23.99/ 26.095 | Ударостойкость |  | СТБ 2068-2010 п. 6 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 2068-2010 п. 7 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении |  | СТБ 2068-2010 п. 8 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге |  | СТБ 2068-2010 п. 9 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Деформация ползучести при сжатии |  | СТБ 2068-2010 п. 12 |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Деформация ползучести при сдвиге |  | СТБ 2068-2010 п. 13 |
| - * |  | 23.99/ 29.137 | Сопротивление паропроницанию (коэффициент паропроницаемости) |  | СТБ 2033-2010 п. 7 ГОСТ 25898-83 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 25898-2020 |
| - * |  | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 2033-2010 п. 8 |

| - * | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 36.057 | Морозостойкость | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2033-2010 п. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 23.99/ 26.080 | Атмосферостойкость |  | СТБ 2033-2010 п. 10 |
| 51.38* |  | 23.99/ 34.138 | Термическое сопротивление и теплопроводность | ГОСТ EN 13167-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.1 СТБ ЕН 12667-2007 СТБ ЕН 12939-2007 |
| 51.39** |  | 23.99/ 29.061 | Длина и ширина |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.2 СТБ EN 822-2016 |
| 51.40** |  | 23.99/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.3 СТБ EN 823-2016 |
| 51.41** |  | 23.99/ 29.061 | Прямоугольность |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.4 СТБ EN 824-2016 |
| 51.42** |  | 23.99/ 29.061 | Плоскостность |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.5 СТБ EN 825-2016 |
| 51.43* |  | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при определенной температуре |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.2 ГОСТ EN 1603-2015 |
| 51.44* |  | 23.99/ 29.061 | Стабильность размеров при определенных температуре и влажности |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.2 СТБ EN 1604-2016 |
| 51.45* |  | 23.99/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.3 СТБ EN 826-2016 |
| 51.46* |  | 23.99/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.4 СТБ EN 12089-2016 |
| 51.47* |  | 23.99/ 29.121 | Сосредотенная нагрузка |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.5 СТБ EN 12430-2016 |
| 51.48* | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении в плоскости плиты | ГОСТ EN 13167-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.6 СТБ EN 1608-2016 |
| 51.49* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.7 СТБ EN 1607-2016 |
| 51.50* |  | 23.99/ 29.121 | Ползучесть при сжатии |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.8 СТБ EN 1606-2016 |
| 51.51* |  | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.9 СТБ EN 1609-2016 |
| 51.52* |  | 23.99/ 29.151 | Водопоглощение при долговременном частичном погружении |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.9 СТБ EN 12087-2016 |
| 51.53* |  | 23.99/ 29.137 | Паропроницаемость |  | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.10 СТБ EN 12086-2016 |
| ** | ## Плиты из ## минеральной ваты для ## теплоизоляции ограждающих конструкций кровель | 23.99/ 29.061 | Размеры плит | СТБ ИСО 8145-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение А |
| - * |  | 23.99/ 29.137 | Устойчивость к деформации |  | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение В |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности на отрыв слоев |  | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение С |
| - * |  | 23.99/ 29.121 | Разрушающая нагрузка при изгибе |  | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение D |
| ** |  | 23.99/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ ИСО 8145-2007 п. 5.7.1 |
| ** |  | 23.99/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ ИСО 8145-2007 п. 6 |
| - ** | ## Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород | 23.99/ 29.061 | Номинальные размеры и прямоугольность,предельные отклонения от номинальных размеров и прямоугольности | СТБ 1908-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1908-2008 п. 7.1 ## ГОСТ 21880-2022 п.п.10.3, 10.4, 10.5 ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ EN 824-2011 |
| - * |  | - 23.99/ - 29.061 | - Параметры прошивки |  | ## СТБ 1908-2008 ## п. 7.1 - ГОСТ 21880-2022 п. 10.17 |
| - * |  | - 23.99/ - 29.165 | - Сжимаемость |  | ## ГОСТ 21880-2022 п. 10.18 - ГОСТ 17177-94 |
| - * |  | - 23.99/ - 29.040 | - Водостойкость (рН) |  | - ГОСТ 4640-2011 - п. 7.3 |
| - * | ## Плиты из ## минеральной ваты на ## синтетическом связующем теплоизоляционные | - 23.99/ - 29.165 - 23.99/ - 29.151 | - Сжимаемость после сорбционного увлажнения | - ГОСТ 9573-2012 - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9573-2012 п. 6.11 - ГОСТ 17177-94 |
| - * |  | - 23.99/ - 29.121 | - Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения |  | - ГОСТ 9573-2012 - п. 6.10 - ГОСТ 17177-94 |
| - ** |  | - 23.99/ 11.116 | - Маркировка |  | - ГОСТ 9573-2012 - п. 6.13 |
| - ** |  | - 23.99/ 11.116 | - Упаковка |  | - ГОСТ 9573-2012 - п. 6.12 |

| - ** | ## Маты ## прошивные из минеральной ваты | 23.99/ 29.061 | Расстояние между кромкой и крайним швом Расстояние между швами Шаг шва | ## ГОСТ 21880-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21880-2022 п. 10.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 23.99/ 29.061 | Длина разрывов шва |  | ГОСТ 21880-2022 п. 10.17 |
| - * |  | 23.99/ 29.137 | - Сжимаемость |  | ГОСТ 21880-2022 п. 10.18 ГОСТ 17177-94 |
| ** |  | - 23.99/ 11.116 | - Упаковка - Маркировка |  | - ГОСТ 21880-2022 п.п. 6,8 |
| - * |  | - 23.99/ - 29.040 | - Содержание органических веществ |  | ГОСТ 21880-2022 п. 10.6 ГОСТ 31430-2011 (EN13820:2003) - СТБ EN - 13820-2007 |
| - * |  | - 23.99/ - 29.145 | - Теплопроводность |  | ГОСТ 21880-2022 п.10.7 ГОСТ 31924-2011 (ЕN 12939:2000) СТБ ЕН 12939-2007 ГОСТ 31925-2011 (ЕN 12667:2001) СТБ ЕН 12939-2007 ГОСТ 7076-99 СТБ 1618-2006 |
| - * |  | - 23.99/ - 29.040 | - Влажность |  | ГОСТ 21880-2022 п.10.10 ГОСТ 17177-94 п.8 |
| - * |  | - 23.99/ - 04.125 | - Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 21880-2022 п.10.11 ГОСТ 30108-94 |
| - * |  | - 23.99/ - 29.040 | - Плотность |  | ГОСТ 21880-2022 п.10.19 ГОСТ 17177-94 п.7 |
| - ** | ## Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем | - 23.99/ 11.116 | Маркировка - Упаковка | - СТБ 1995-2009 - ТНПА и другая документация на продукцию | - СТБ 1995-2009 п. 4.6 |
| - ** | ## Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты | 23.99/ 11.116 | Маркировка Упаковка | ГОСТ 23208-2003 - ГОСТ 23208-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23208-2003 п. 4.3 п.4.4 (до 01.11.2023) ГОСТ 23208-2022 п.п.6, 8 |
| 57.2* |  | 23.99/ 29.040 | Содержание органических веществ |  | ГОСТ 23208-2022 п. 10.4 ГОСТ 31430-2011 (EN13820:2003) СТБ EN 13820-2007 |
| 57.3* |  | 23.99/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 23208-2022 п. 10.8 ГОСТ 17177-94 п. 8 |
| 57.4* |  | 23.99/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 23208-2022 п.10.9 ГОСТ 30108-94 |
| - * | ## Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые | 23.99/ 29.121 | Прочность приклеивания минераловатных полос к покровному материалу | ГОСТ 23307-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23307-78 п. 4.10 |
| 59.1 ** | ## Пакеты прошивные теплоизоляционные | 23.99/ 11.116 | Качество прошивки Маркировка Упаковка | СТБ 1273-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1273-2001 п. 7.2 |
| - ** | ## Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Предел пропорциональности | ГОСТ 24767-2018 СТБ 1527-2005 СТБ 1380-2003 СТБ 1549-2005 ГОСТ 21631-2019 СТБ 1341-2009 СТБ 1594-2012 ГОСТ 23695-2016 СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п. 4.1 |
| - ** |  | 24.33/ 29.121 | Предел текучести |  | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6 |
| - ** |  | 24.33/ 29.121 | Временное сопротивление |  | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п. 4.7 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Относительное равномерное удлинение |  | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п. 4.8 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.9, 4.10 |

| - ** | Изделия из металла Изделия из металла Изделия из металла | 24.33/ 29.121 | Модуль упругости | ГОСТ 24767-2018 СТБ 1527-2005 СТБ 1380-2003 СТБ 1549-2005 ГОСТ 21631-2019 СТБ 1341-2009 СТБ 1594-2012 ГОСТ 23695-2016 СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 24767-2018 СТБ 1527-2005 СТБ 1380-2003 СТБ 1549-2005 ГОСТ 21631-2019 СТБ 1341-2009 СТБ 1594-2012 ГОСТ 23695-2016 СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11591-84 ГОСТ 1497-84 п. 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 24.33/ 29.121 | Прочность покрытия при изгибе «Т» |  | ГОСТ 30246-2016 Приложение В СТБ 1527-2005 п. 7.10 СТБ 1382-2003 п.7.12 |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | Адгезия пленки, покрытия к металлу |  | ГОСТ 30246-2016 п. 7.4 СТБ 1382-2003 п.7.11 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Толщина покрытия |  | ГОСТ 30246-2016 п. 7.5 ГОСТ 24767-2018 п. 7.5 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Контроль линейных размеров профиля |  | ГОСТ 24767-2018 7.2 |
| ** |  | 24.33/ 26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений |  | СТБ 1549-2005 п. 7.2 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения |  | СТБ 1527-2005 п. 7.2 СТБ 1549-2005 п. 7.3 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Серповидность по ребру гофра и волнистость профилей |  | СТБ 1527-2005 п. 7.3 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов |  | СТБ 1527-2005 п. 7.4 СТБ 1382-2003 п. 7.4, 7.5 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Глубина и диаметр вмятин |  | СТБ 1527-2005 п. 7.7 |
| ** |  | 24.33/ 33.111 | Соответствие цвета |  | СТБ 1527-2005 п. 7.8 |
| ** |  | 24.33/ 26.095 | Ударная прочность |  | СТБ 1527-2005 п. 7.13 СТБ 1382-2003 п.7.14 |
| ** |  | 24.33/ 29.040 | Отклонение от номинальной массы 1 м2 |  | СТБ 1380-2003 п. 7.10 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Контроль размеров |  | ГОСТ 13726-97 п. 8.3 |
| ** |  | 24.33/ 29.121 | Испытания на растяжение |  | ГОСТ 13726-97 п. 8.7 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Измерение размеров |  | ГОСТ 21631-76 п. 5.2 ГОСТ 21631-2019 п. 7.2 |
| - ** |  | 24.33/ 29.121 | Испытание на растяжение |  | ГОСТ 21631-2019 п. 7.4 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 21631-2019 п. 7.5 |
| - ** |  | 24.33/ 29.137 | Термическая стойкость эмалевого покрытия |  | ГОСТ 23695-2016 п. 8. 3 |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | Щелочестойкость эмалевого покрытия |  | ГОСТ 23695-2016 п. 8. 4 |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | Кислотостойкость эмалевого покрытия |  | ГОСТ 23695-2016 п. 8. 5 |
| - ** |  | 24.33/ 29.059 | Стойкость к истиранию |  | ГОСТ 23695-2016 п. 8. 6 |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | Устойчивость эмалевого покрытия к воздействию красящих веществ | ГОСТ 24767-2018 СТБ 1527-2005 СТБ 1380-2003 СТБ 1549-2005 ГОСТ 21631-2019 СТБ 1341-2009 СТБ 1594-2012 ГОСТ 23695-2016 СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23695-2016 п. 8.7 |
| - ** |  | 24.33/ 26.095 | Ударная прочность эмалевого покрытия |  | ГОСТ 23695 -2016 п. 8.8 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Толщина эмалевого покрытия |  | ГОСТ 23695 -2016 п. 8.9 |
| - ** |  | 24.33/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) и блеск |  | ГОСТ 23695 -2016 п. 8.10 |
| - ** |  | 24.33/ 29.121 | Верхний предел Текучести |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| - ** |  | 24.33/ 29.121 | Технический предел прочности при пластическом растяжении |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| - ** |  | 24.33/ 29.121 | Технический предел прочности при полном растяжении |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| - ** |  | 24.33/ 29.121 | Прочность после остаточной деформации |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| - ** |  | 24.33/ 29.121 | Относительное растяжение, соответствующее пределу текучести |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| ** |  | 24.33/ 29.121 | Относительное пластическое растяжение при максимальной нагрузке |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| ** |  | 24.33/ 29.121 | Относительное общее растяжение при максимальной нагрузке |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| ** |  | 24.33/ 29.121 | Относительное общее растяжение при разрыве |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Относительное уменьшение площади |  | СТБ ISO 6892-1-2009 |
| ** |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид Качество покрытия профилей |  | СТБ 1177-99 п.6.8 ГОСТ 24767-2018 п. 7.1, п. 7.5 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Волнистость |  | СТБ 1177-99 п. 6.7 ГОСТ 24767-2018 п. 7.3 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Геометрические размеры и предельные отклонения по толщине, высоте, ширине, длине |  | СТБ 1177-99 п. 6.2 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1177-99 п. 6.3 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости реза |  | СТБ 1177-99 п. 6.4 |
| ** | - Изделия из металла | 24.33/ 29.061 | Отклонение от плоскостности плоских поверхностей |  | СТБ 1177-99 п. 6.5 ГОСТ 26433.1-89 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Угол скручивания |  | СТБ 1177-99 п. 6.6 ГОСТ 26877-2008 п. 5.4 |
| ** |  | 24.33/ 29.121 | Предел пропорциональности |  | ГОСТ 1497-84 п. п.4.1.2, 4.1.3 |
| ** |  | 24.33/ 29.121 | Модуль упругости |  | ГОСТ 1497-84 п. 4.3 |
| ** |  | 24.33/ 29.121 | Физический предел текучести |  | ГОСТ 1497-84 п. 4.4 |
| ** |  | 24.33/ 29.121 | Условный предел текучести |  | ГОСТ 1497-84 п. 4.5 |
| ** |  | 24.33/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 1497-84 п. 4.7 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 1497-84 п. 4.10 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Относительное равномерное удлинение |  | ГОСТ 1497-84 п. 4.8 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Относительное сужение поперечного сечения после разрыва |  | ГОСТ 1497-84 п. 4.11 |
| ** |  | 24.33/ 11.116 | Определение стойкости к межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей | ГОСТ 19904-90 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19904-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6032-2017 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения по толщине |  | ГОСТ 19904-90 п. 4 |
| ** |  | 24.33/ 29.061 | Разнотолщинность |  | ГОСТ 19904-90 п. 5 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Предельные отклонения по ширине (с обрезной кромкой) |  | ГОСТ 19904-90 п. 6 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Предельные отклонения по ширине (без обрезной кромки) |  | ГОСТ 19904-90 п. 7 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Предельные отклонения по длине |  | ГОСТ 19904-90 п. 8 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Предельные отклонения от плоскостности |  | ГОСТ 19904-90 п. 9 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Волнистость |  | ГОСТ 19904-90 п. 10 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Серповидность |  | ГОСТ 19904-90 п. 11 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Косина реза |  | ГОСТ 19904-90 п. 12 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Телескопичность |  | ГОСТ 19904-90 п. 13 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Внутренний диаметр |  | ГОСТ 19904-90 п. 15 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 19904-90 п. 17 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Ширина |  | ГОСТ 19904-90 п. 18 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Длина |  | ГОСТ 19904-90 п. 19 |
| ** |  | 24.10/ 29.061 | Контроль формы |  | ГОСТ 19904-90 п. 20 ГОСТ 26877-2008 |
| 60.73** |  | 24.33/ 26.080 | Коррозионная стойкость |  | ГОСТ 9.308-85 метод 1-3 ГОСТ 22233-2018 п. 7.18 ГОСТ 34388-2018 (ISO 9227:2012) (до 01.03.2024) ГОСТ 34388-2023 (ISO 9227:2017) (с 01.03.2024) ГОСТ 9.311-2021 |
| 60.74** |  | 24.33/ 29.121 | Механические свойства при растяжении, сжатии (испытания под нагрузкой) для класса А15, В12 | ГОСТ 24767-2018 СТБ 1527-2005 СТБ 1380-2003 СТБ 1549-2005 ГОСТ 21631-2019 СТБ 1341-2009 СТБ 1594-2012 ГОСТ 23695-2016 СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3634-2019 п. 7.5 СТБ EN 1433-2009 п. 7.15, п. 9.1 |
| 60.75** |  | 24.33/ 26.080 | Цветоустойчивость покрытия |  | СТБ 1382-2003 п.7.15, СТБ 2225-2011 |
| 60.76** |  | 24.33/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | СТБ 1382-2003 п.7.13 ГОСТ 9.403-2022 методы А, Б, В |
| 60.77** |  | 24.10/ 29.061 | Допуск, отклонение от перпендикулярности плоскости реза и смятие кромок |  | ГОСТ 24767-2018 п. 7.4 |

| - ** | ## Металл. ## Панели ## металлические с утеплителем ## Металл. ## Панели ## металлические с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Линейные размеры панели и отклонение от номинальных | СТБ 1806–2007 СТБ 1807–2007 СТБ 1808–2007 СТБ 1809–2007 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1806–2007 СТБ 1807–2007 СТБ 1808–2007 СТБ 1809–2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1515-2004 п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонения формы |  | ГОСТ 26877-2008 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонения от перпендикулярности смежных граней панели |  | СТБ 1515-2004 п. 8 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 п. 9 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности продольных кромок панели |  | СТБ 1515-2004 п. 6 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонения от плоскостности лицевой поверхности панели |  | СТБ 1515-2004 п. 7 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Толщина металлических листов обшивки с покрытием |  | ГОСТ 30246–2016 п. 7.5 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | прочность утеплителя при сжатии |  | СТБ 1740–2007 п. 6 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | прочность утеплителя при растяжении |  | СТБ 1740–2007 п. 5 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | прочность утеплителя при сдвиге |  | СТБ 1740–2007 п. 7 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | модуль упругости утеплителя при растяжении |  | СТБ 1740–2007 п. 9 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | модуль упругости утеплителя при сжатии |  | СТБ 1740–2007 п. 10 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | модуль сдвига утеплителя |  | СТБ 1740–2007 п. 11 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами |  | СТБ 1740–2007 п. 9 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Прочность сцепления пенополиуретана с покровным слоем под кровлю при равномерном отрыве |  | СТБ 1740–2007 п. 9 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1806–2007 п. 7.12 СТБ 1807–2007 п. 7.16 СТБ 1807–2007 п. 7.12 СТБ 1809–2007 п. 7.14 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | комплектность |  | СТБ 1806–2007 п. 7.13 СТБ 1807–2007 п. 7.17 СТБ 1808–2007 п. 7.13 СТБ 1809–2007 п. 7.15 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1806–2007 п. 7.14 СТБ 1807–2007 п. 7.18 СТБ 1808–2007 п. 7.14 СТБ 1809–2007 п. 7.16 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ 1806–2007 п. 7.14 СТБ 1807–2007 п. 7.18 СТБ 1808–2007 п. 7.14 СТБ 1809–2007 п. 7.16 |
| - ** | ## Металл. ## Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров профилей и комплектующих изделий | СТБ 1382–2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382–2003 п.п. 7.2, 7.5 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Серповидность профилей |  | СТБ 1382–2003 п.п. 7.3, 7.5 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Волнистость |  | СТБ 1382–2003 п.п. 7.3, 7.5 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов профилей и комплектующих изделий |  | СТБ 1382–2003 п.п. 7.4, 7.5 |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1382–2003 п.п. 7.6, 7.7, 7.8 |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | комплектность |  | СТБ 1382–2003 п. 7.10 |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1382–2003 п. 7.10 |

| - ** | ## Металл. ## Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 11.116 | Упаковка | ГОСТ 24045-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382–2003 п. 7.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | Качество поверхности металлического и лакокрасочного покрытия (нарушение сплошности) |  | ГОСТ 24045-2016 п. 7.2 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Размеры сечения |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6. 7.8 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Площадь сечения |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6, 7.8 |
| - ** |  | 24.33/ 29.040 | Масса 1 м длины |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6 |
| - ** |  | 24.33/ 29.040 | Масса 1 м2 |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения размеров |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6, 7.8 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения по толщине профилированных листов |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6, 7.8 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Серповидность |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Общая серповидность |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Волнистость на плоских участках |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 |
| - ** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов |  | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | Комплектность |  | ГОСТ 24045-2016 п. 4.4 |
| - ** |  | 24.33/ 11.116 | Маркировка, упаковка |  | ГОСТ 24045-2016 п. 4.5, 4.6 |
| - ** | ## Металл. ## Профили стальные ## сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Размеры и их отклонения от номинальных размеров | ГОСТ 30245-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Площадь поперечного сечения |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.3 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения по толщине стенки |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.3 |
| - ** |  | 25.11/ 29.040 | Масса 1 м |  | ГОСТ 30245-2012 п. 4.2 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Местная кривизна |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.5 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Общая кривизна |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.5 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Скручивание вокруг продольной оси |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.6 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Выпуклость и вогнутость стенок |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.4 |

| - ** | ## Металл. ## Профили стальные ## сварные для строительных конструкций | 25.11/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости реза | ГОСТ 30245-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Наличие повреждений |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.2 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Высота грата |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Непровары (несплавления) сварного шва |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.2 |
| - ** |  | 25.11/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву сварного шва |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.7 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Комплектность |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.9 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.10 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 30245-2012 п. 7.10 |
| - * |  | 25.11/ 29.121 | Испытание на растяжение |  | ГОСТ 30245-2012 п.7.5 ГОСТ 1497-84 |
|  | ## Строительная арматура и ## арматурные ## изделия | 25.99/ 29.061 | ### Арматура и закладные изделия: | СТБ 1341–2009 СТБ 1591–2006 СТБ 1596–2006 ГОСТ 5781–82 ГОСТ 10922–2012 ГОСТ 30245-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.1 ГОСТ 26433.1–89 п. 6 ГОСТ 5781–82 п. 4.3 ГОСТ 10922–2012 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 |
| - ** |  |  | Геометрические параметры |  |  |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности арматуры |  | СТБ 1341–2009 п. 7.8 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Овальность арматуры |  | СТБ 1341–2009 п. 7.2 СТБ 1596–2006 п. 7.2 ГОСТ 5781–82 п. 4.2 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Диаметр арматуры |  | СТБ 1341–2009 п. 7.2 СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.3 ГОСТ 26433.1–89 п. 6 ГОСТ 5781–82 п. 4.2 |

| - ** | - Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.040 | Масса 1 м арматуры | СТБ 1341–2009 СТБ 1591–2006 СТБ 1596–2006 ГОСТ 5781–82 ГОСТ 10922–2012 ГОСТ 30245-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.4 ГОСТ 5781–82 п. 4.9 СТБ 1341–2009 п. 7.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов (проб) |  | ГОСТ 12004–81 п. 1 ГОСТ 5781–82 п. 3.5 ГОСТ 7564–97 ГОСТ 10922-2012 п. 6 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Физический или условный предел текучести |  | СТБ 1341–2009 п. 7.5 СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.8 ГОСТ 5781–82 п. 4.6 ГОСТ 12004–81 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | СТБ 1341–2009 п. 7.5 СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596 -2006 п. 7.8 ГОСТ 5781–82 п. 4.6 ГОСТ 12004–81 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке |  | СТБ 1341–2009 п. 7.5 СТБ 1596–2006 п. 7.8 ГОСТ 12004–81 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение |  | СТБ 1341–2009 п. 7.5 СТБ 1596–2006 п. 7.8 ГОСТ 5781–82 п. 4.6 ГОСТ 12004–81 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | СТБ 1591–2006 п. 5.1 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Равномерное удлинение |  | ГОСТ 5781–82 п. 4.6 |

| - * | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Относительное сужение после разрыва | СТБ 1341–2009 СТБ 1591–2006 СТБ 1596–2006 ГОСТ 5781–82 ГОСТ 10922–2012 ГОСТ 30245-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004–81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Изгиб в холодном состоянии |  | СТБ 1591–2006 п. 5.1 СТБ 1596–2006 п. 7.8 ГОСТ 5781–82 п. 4.9 ГОСТ 14019–2003 |
| - ** |  | 25.99/ 29.121 | Количество перегибов |  | СТБ 1341–2009 п. 7.7 СТБ 1596–2006 п. 7.10 ГОСТ 1579–93 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий |  | - ГОСТ 10922-2012 - п. 7.5 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней |  | - ГОСТ 10922-2012 - п. 7.6 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней | СТБ 1594–2012 ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 10922-2012 - п. 7.7 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Внешний вид наплавленного металла в сварных соединениях |  | - ГОСТ 10922-2012 - п. 7.8 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях |  | - ГОСТ 10922-2012 - п. 7.9 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Предел прочности сварных соединений |  | - ГОСТ 10922-2012 - п. 7.10 |
| - * |  | 25.99/ 29.040 | Определение массовой доли углерода кулонометрическим методом (массовая доля углерода 0,03 % – 9,999 %) |  | ГОСТ 12344-2003 п. 4 |
| - * |  | 25.99/ 29.040 | Определение массовой доли серы титриметрическим методом |  | ГОСТ 12345-2001 Приложение А |

| - * | - Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 29.040 | Определение в стали массовой доли элементов: фосфора (массовая доля 0,002 %-0,57 %), кремния (массовая доля 0,01 %-2,23 %), марганца (массовая доля 0,05 %-2,2 %), хрома (массовая доля 0,01 % -2,05 %), никеля (массовая доля 0,01 % - 7,1 %), меди (массовая доля 0,01 %-0,8 %), алюминия (массовая доля 0,005 %-0,63 %), титана (массовая доля 0,005 %-0,92 %), молибден (массовая доля 0,01 % - 0,90 %), ванадий (массовая доля 0,005 %-0,81 %) | СТБ 1594–2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 7565-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Геометрические параметры (размеры периодического профиля) |  | СТБ 1594–2012 п. 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 10 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 10 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 13 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности арматуры |  | СТБ 1594–2012 п. 7.7 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1594–2012 п. 7.7 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ 1594–2012 п. 7.7 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Диаметр арматуры |  | СТБ 1594–2012 п. 7.1 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Площадь поперечного сечения | СТБ 1594–2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594–2012 п. 7.1 СТБ ISO 6892-1–2009 п. 7 |
| - ** |  | 25.99/ 29.040 | Масса 1 пог. м арматуры (отклонение от номинальной массы на метр) |  | СТБ 1594–2012 п. 4.8, п. 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 12 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 15 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Овальность стержня арматуры |  | СТБ 1594–2012 п. 7.1 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение длины стержня |  | СТБ 1594–2012 п. 7.1 |

| - ** | - Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СТБ 1594–2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 15630-1-2009 п. 4 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 4 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 4 СТБ ISO 6892-1-2009 п. 6, Приложение C, Приложение D, Приложение E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Маркировка первоначальной измерительной базы образца |  | СТБ ISO 6892-1–2009 п. 8 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Физический или условный предел текучести, в том числе: - верхний предел текучести; - нижний предел текучести; - технический предел текучести при пластическом растяжении; - технический предел текучести при полном растяжении; - модуль упругости ( ≤ 22 мм) |  | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892-1–2009 п.п. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление (прочность на растяжение) ( ≤ 20 мм) |  | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892-1–2009 п.п. 5, 9, 10 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести ( ≤ 20 мм) |  | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892- 1–2009 п.п. 5, 9, 10 |

| - * | - Строительная арматура и - арматурные - изделия | 25.99/ 29.061 | Полное (общее) относительное удлинение при максимальной нагрузке ( ≤ 20 мм) | СТБ 1594–2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892- 1–2009 п.п. 5, 9, 10, 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение (относительное удлинение после разрыва) ( ≤ 20 мм) |  | СТБ 1594–2012 п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 СТБ ISO 6892- 1–2009 п.п. 5, 9, 10, 20, Приложение G, Приложение H, Приложение I |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Изгиб в холодном состоянии |  | СТБ 1594–2012 п. 7.5 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 6 СТБ ISO 15630-2-2009 п. 6 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 6 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Изгиб с разгибом (многократный изгиб, перегиб) |  | СТБ 1594–2012 п. 7.5 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 7 СТБ ISO 15630-3-2009 п. 7 |
| - * |  | 25.99/ 11.116 | Старение арматуры |  | СТБ 1594–2012 п. 5.5 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Прочность после остаточной деформации |  | СТБ ISO 6892-1–2009 п.п. 5, 15 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Относительное растяжение, соответствующее пределу текучести |  | СТБ ISO 6892-1–2009 п.п. 5, 16 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Относительное пластическое растяжение при максимальной нагрузке | ГОСТ 8478-81 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 6892-1–2009 п.п. 5, 18 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Относительное общее растяжение при разрыве |  | СТБ ISO 6892-1–2009 п. 19 |

| - * | - Строительная арматура и - арматурные изделия | 25.99/ 29.061 | Относительное уменьшение площади | ГОСТ 8478-81 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 6892-1–2009 п. 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 25.99/ 08.035 | Определение углеродного эквивалента Сeq |  | СТБ 1594-2012 п.п. 5.3, 7.3 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Усилие сдвига сварного шва |  | СТБ ISO 15630-2-2009 п. 7 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | ### Сетки сварные для железобетонных конструкций: Внешний вид |  | ГОСТ 8478-81 п. 4.1 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Диаметр продольных и поперечных стержней |  | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Ширина сетки |  | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Шаг продольных и поперечных стержней |  | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Прямолинейность стержней |  | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Длина свободных концов |  | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Разрывное усилие стержня в местах сварки |  | ГОСТ 10922-2012 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Величина осадки проволоки в крестообразных соединениях |  | ГОСТ 14098-2014 |
|  |  | 25.99/ 29.061 | ### Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий: | ГОСТ 23279–2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| ** |  |  | Ширина и длина плоских сеток |  | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Шаг продольных и поперечных стержней |  | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Размеры выпусков |  | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Прямолинейность стержней |  | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Разница в длине диагоналей |  | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Ширина рулонной сетки |  | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Размеры выпусков |  | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 |
| - * |  | 25.99/ 26.095 | Ударное воздействие на крестообразные соединения |  | ГОСТ 23279-2012 п. 7.3 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Величина осадки стержней |  | ГОСТ 23279-2012 п. 5.13 |

| ** | - Строительная арматура и - арматурные - изделия | 25.99/ 29.061 | ### Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций: Действительные отклонения линейных размеров изделий | СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Геометрические параметры сварных соединений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Расстояние между прива- риваемыми арматурными стержнями в изделиях с тавровыми соединениями |  | СТБ 2174-2011 п. 7.2 |
| ** |  | 25.99/ 11.116 | Состояние кромок элементов изделий с металлопрокатом |  | СТБ 2174-2011 п. 4.8 |
| ** |  | 25.99/ 11.116 | Наличие на поверхности элементов изделий и сварных соединений ржавчины и окалины, следов масла и иных загрязнений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.9 |
| ** |  | 25.99/ 11.116 | Состояние стыковых и крестообразных соединений, выполненных контактной сваркой |  | СТБ 2174-2011 п.п. 7.8, 7.9 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление стыковых, тавровых, нахлесточных и по рабочей арматуре крестообразных соединений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.10 ГОСТ 12004-81 п. 3.5 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Прочность на срез крестообразных соединений |  | СТБ 2174-2011 п.п. 6.20, 7.11 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10, 7.13 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Состояние кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом тавровых соединений анкерных стержней |  | СТБ 2174-2011 п. 7.1, 7.9 |
| ** |  | 25.99/ 11.116 | Наличие шлака и брызг металла на соединениях |  | СТБ 2174-2011 п. 7.9 |

| ** | - Строительная арматура и - арматурные - изделия | 25.99/ 11.116 | Состояние наплавленного и основного металла в соединениях | СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п. 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях |  | СТБ 2174-2011 п. 7.9 |
| ** |  | 25.99/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ 2174-2011 п.п. 5.12, 5.12 |
| ** | ## Металл. Лента стальная, ## упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности ленты | ГОСТ 3560-73 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3560-73 п.п. 4.1, 4.2 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Толщина ленты (отклонения по толщине ленты) |  | ГОСТ 3560-73 п. 4.1 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Ширина ленты (отклонения по ширине ленты) |  | ГОСТ 3560-73 п. 4.1 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 3560-73 п. 4.3 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 3560-73 п. 4.3 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Серповидность |  | ГОСТ 3560-73 п. 4.4 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Предел пропорциональности |  | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Предел упругости | ГОСТ 503-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Предел текучести физический |  | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Предел текучести условный |  | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление |  | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Относительное равномерное удлинение |  | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 11591-84 п.п. 4.1, 4.2 |
| ** |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности и кромок ленты |  | ГОСТ 503-81 п. 4.1 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 503-81 п. 4.2 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Ширина |  | ГОСТ 503-81 п. 4.2 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Шероховатость |  | ГОСТ 503-81 п. 4.4 |
| ** |  | 25.99/ 11.116 | Расслоение |  | ГОСТ 503-81 п. 4.6 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Испытание на растяжение |  | ГОСТ 503-81 п. 4.7 ГОСТ 1497-84 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Серповидность |  | ГОСТ 503-81 п. 4.10 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Величина остаточного прогиба |  | ГОСТ 503-81 п. 4.11 |

| ** | ## Канаты ## стальные | 13.94/ 11.116 | Внешний вид каната | ГОСТ 3241-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3241-91 п. 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 13.94/ 29.061 | Диаметр каната (отклонение по диаметру каната) |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 |
| ** |  | 13.94/ 29.061 | Диаметр проволок в канате |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.9 |
| ** |  | 13.94/ 29.061 | Толщина каната (отклонение по толщине каната) |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 |
| - ** |  | 13.94/ 29.061 | Ширина каната (отклонение по ширине каната) |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 |
| - ** |  | 13.94/ 29.061 | Шаг свивки каната |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.5 |
| - ** |  | 13.94/ 11.116 | Качество цинкового покрытия |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.13 ГОСТ 7372-79 |
| - * |  | 13.94/ 29.121 | Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву проволок |  | ГОСТ 7372-79 п. 2.5 |
| - * |  | 13.94/ 29.121 | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.14 |
| - * |  | 13.94/ 29.121 | Разрывное усилие каната |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.15 |
| - * |  | 13.94/ 29.061 | Степень уравновешенности (отклонение оси каната) |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.8 |
| - ** | ## Соединения сварные | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, технический осмотр | СТБ 1133-98 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 23118-2019 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ EH 895-2002 | ГОСТ 3242-79 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Катет, выпуклость, вогнутость сварного шва |  | СТБ 1133-98 раздел 7 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Форма и размеры образцов |  | ГОСТ 6996-66 п. 3.6 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Величина стрелы прогиба |  | ГОСТ 6996-66 п. 3.6 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Несовпадение плоскости листов в стыковых соединениях |  | ГОСТ 6996-66 п. 3.6 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Предел текучести |  | ГОСТ 6996-66 раздел 4 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Временное сопротивление |  | ГОСТ 6996-66 раздел 4 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 6996-66 раздел 4 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | Относительное сужение после разрыва |  | ГОСТ 6996-66 раздел 4 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Испытание сварного соединения на статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ EH 895-2002 п. 7.4.2 |

| - * | Соединения сварные | 25.99/ 29.121 | Испытание сварного соединения на статический изгиб | СТБ 1133-98 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 23118-2019 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ EH 895-2002 | ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Испытания на изгиб корнем шва или его лицевой поверхностью наружу образцов, вырезанных поперек шва |  | ГОСТ 6996-66 Приложение 2 (ИСО 5173-81) |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Испытание на боковой изгиб образцов, вырезанных поперек шва |  | ГОСТ 6996-66 Приложение 3 (ИСО 5177-81) |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Зазор между свариваемыми кромками Глубина (размер) притупления кромки | СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.2.1 СТБ 2350-2013 п. 6.3.1 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Толщина шва | СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 17660-1-2013 п.п. 6.3, 6.4, 6.5.2, 6.6.2.1 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Общая длина нахлестки |  | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.3 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Ширина сварного шва |  | СТБ ISO 17660-1-2013 п.п. 6.3, 6.4, 6.6.2.1 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.2, 6.3.4 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Суммарная площадь поперечного сечения двух накладок |  | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.4 |
| - * |  | 25.99/ 29.121 | Коэффициент сдвига крестообразного соединения |  | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.5.1 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Длина сварного шва |  | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.5.2 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Толщина ребра подлежащего сварке профильного проката или пластины |  | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.6.2.1 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.4, 6.3.5 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Расстояние от поверхности пластины до конца выпуска анкерного стержня |  | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.6.2.2 |
| - ** | - Соединения сварные | 25.99/ 29.061 | Угол разделки кромок | СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 6.6.2.2 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.1, 6.3.5 |
| - ** |  | 25.99/ 08.035 | Углеродный эквивалент |  | СТБ ISO 17660-1-2013 п. 7.1.3 |
| - ** |  | 25.99/ 29.121 | Коэффициент сдвига |  | СТБ ISO 17660-1-2013 Приложение G |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Диаметр арматуры |  | СТБ 2349-2013 п. 9.2.3 СТБ 2350-2013 п.п. 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Толщина проката |  | СТБ 2349-2013 п.9.2.3 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Форма и размеры контрольных образцов сварных соединений |  | СТБ 2350-2013 п. 6.3 СТБ ISO 17660-1-2013 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Визуальный контроль сварных соединений |  | СТБ 2350-2013 п. 6.6 |
| - * |  | 25.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный) |  | СТБ 1172-99 |
| ** | ## Цепи ## круглозвенные высокопрочные для горного оборудования | 25.93/ 29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 25996-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25996-97 п. 7.5 |
| - * |  | 25.93/ 29.121 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 25996-97 п. 7.6 |
| - * |  | 25.93/ 29.121 | Усталость металла |  | ГОСТ 25996-97 Приложение Д |
| - * |  | 25.93/ 29.121 | Ударный изгиб |  | ГОСТ 25996-97 Приложение Ж |
| - * |  | 25.93/ 29.137 | Напряжение при разрушающей и пробной нагрузках |  | ГОСТ 25996-97 п. 7.6.4 |
| - * |  | 25.93/ 29.061 | Удлинение при пробной нагрузке |  | ГОСТ 25996-97 п. 7.6.3 |
| - * |  | 25.93/ 29.061 | Общее удлинение при разрыве |  | ГОСТ 25996-97 п. 7.6.5 |
| - ** | ## Затворы | 28.14/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки | ГОСТ 13547-2015 ГОСТ 33423-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 ГОСТ 9.302-88 п.2 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п.5 (с 01.07.2024) |
| - ** |  | 28.14/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров |  | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.3.1-8.3.3 |
| - ** | ## Затворы | 28.14/ 11.116 28.14/ 29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия и толщина | ГОСТ 13547-2015 ГОСТ 33423-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.302-88 п.п. 3.17, 3.6.3 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 |
| - ** |  | 28.14/ 36.038 | Работоспособность без воздействия рабочей среды |  | ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 |
| - ** |  | 28.14/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 33257-2015 п. 8.3.4 |
| - ** |  | 28.14/ 29.121 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов |  | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.5, 8.6 ГОСТ 33423-2015 п. 8.1, 8.2, 8.3 |
| - ** |  | 28.14/ 35.062 | Герметичность в затворе |  | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2, 8.3 |
| - ** |  | 28.14/ 36.038 | Работоспособность |  | ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 |
| - ** |  | 28.14/ 29.121 | Прочность и плотность материала деталей, поверхности которых находятся под давлением | ISO 5208:2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 5208:2015 |
| - ** |  | 28.14/ 35.062 | Герметичность затвора в двух направлениях и мест соединений и уплотнений |  | ISO 5208:2015 |
| - * |  | 28.14/ 35.062 | Класс герметичности | ГОСТ 9544-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9544-2015 п.п. 4, 5, 7 |
| - ** | ## Клапаны | 28.14/ 11.116 | ### Клапаны: Внешний вид качество резьбы, комплектность, правильность маркировки, упаковка | ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12893-2005 ГОСТ 12893-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5761-2005 п. 9.5 ГОСТ 12893-2005 п. 9.5 ГОСТ 12893-83 п. 7.1 ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 |
| - ** |  | 28.14/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров |  | ГОСТ 5761-2005 п. 9 ГОСТ 12893-2005 п. 9.5 ГОСТ 12893-83 п. 7.1 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.3.1-8.3.3 |
| - ** |  | 28.14/ 36.100 | Работоспособность |  | ГОСТ 5761-2005 п. 9.8 ГОСТ 12893-2005 п. 9.10 ГОСТ 12893-83 п. 7.9 |

| - ** | - Клапаны | 28.14/ 29.040 | - Масса | ГОСТ 5761-2005 п.6.5 ГОСТ 12893-2005 ГОСТ 12893-83 ГОСТ 9544-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5761-2005 п. 9.10 ГОСТ 33257-2015 п. 8.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 28.14/ 29.121 | - Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений (испытание пробным давлением воды) |  | ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 ГОСТ 12893-2005 п. 9.6 ГОСТ 12893-83 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.5, 8.6 |
| - ** |  | 28.14/ 35.062 | Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений - Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений |  | ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.9 ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7, 9.11 ГОСТ 12893-83 п.п. 7.4,7.5,7.6,7.7 ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 |
| - ** |  | 28.14/ 29.121 | - Прочность корпуса |  | СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.1 |
| - ** |  | 28.14/ 35.062 | Герметичность корпуса |  | СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.2 |
| - ** |  | 28.14/ 35.062 | Герметичность седла |  | СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.3 |
| - * |  | 28.14/ 35.062 | ### Терморегуляторы отопительных приборов систем водяного отопления зданий: Герметичность клапана | ГОСТ 30815-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.1 |
| - * |  | 28.14/ 35.062 | Герметичность уплотнения штока клапана |  | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.2 |
| - * |  | 28.14/ 29.121 | Прочность при изгибе корпуса клапана |  | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.3 |
| - * |  | 28.14/ 29.121 | Прочность регулятора температуры при вращении |  | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.4 |
| - * |  | 28.14/ 29.121 | Прочность регулятора температуры при изгибе |  | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.5 |
| ** |  | 28.14/ 26.095 | Крутящий момент на рукоятке |  | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.6 |
| ** |  | 28.14/ 29.061 | Контроль габаритных и присоединительных размеров Качество резьбы |  | ГОСТ 30815-2019 п. 7.7.1 |
| ** |  | 28.14/ 11.116 | Внешний вид, комплектность и маркировка |  | ГОСТ 30815-2019 п. 7.7.2 |

| ** | ## Задвижки | 28.14/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 5762-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5762-2002 п. 8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 28.14/ 29.061 | - Размеры и отклонения от размеров |  | ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.2, 8.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2.3 ГОСТ 29329-92 |
| ** |  | 28.14/ 29.040 | - Масса задвижки |  | ГОСТ 5762-2002 п. 8.9, 8.5.3 ГОСТ 29329-92 |
| ** |  | 28.14/ 11.116 | - Работоспособность |  | - ГОСТ 5762-2002 - п. 8.7.4 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | - Прочность и плотность материала деталей и сварных швов |  | - ГОСТ 5762–2002 п. 8.6 - ГОСТ 33257-2015 - п. 8.5 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | - Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений |  | - ГОСТ 5762–2002 - п.п. 8.7, 8.8 |
| - ** | ## Краны | 28.14/ 11.116 | - Внешний вид, качество поверхностей, качество резьбы, комплектность, маркировка | ГОСТ 6127-52 ГОСТ 10944-2019 ГОСТ 11614-2019 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 28343-89 ГОСТ 16549-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6127-52 п. 16 ГОСТ 10944-2019 п. 7.1, 7.2 ГОСТ 11614-2019 п. 7.3 - ГОСТ 21345-2005 - п. 8.6.1, 8.6.2 |
| - ** |  | 28.14/ 11.116 | Легкость открывания и закрывания |  | ГОСТ 6127-52 п. 16 |
| - ** |  | 28.14/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от них |  | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1 ГОСТ 11614-2019 п. 7.1 ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.6.2. ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3 |
| - ** |  | 28.14/ 29.061 | Отклонение от расположения противоположных муфтовых концов. Отклонение от параллельности и перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев на каждые 100 мм диаметра |  | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1 ГОСТ 21345-2005 п. 8.3.2 |

| - ** | - Краны | 28.14/ 29.061 | Отклонение от расположения отводных муфтовых концов Угол осей резьб на муфтовых, цапфовых и штуцерно-торцевых концах проходных и трехходовых кранов | ГОСТ 6127-52 ГОСТ 10944-2019 ГОСТ 11614-2019 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 28343-89 ГОСТ 16549-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10944-97 п. 8.1 ГОСТ 10944-2019 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 28.14/ 26.095 | Крутящий момент |  | ГОСТ 10944-97 п. 8.6 ГОСТ 10944-2019 п. 7.7 |
| - ** |  | 28.14/ 11.116 28.14/ 29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия и толщина |  | ГОСТ 11614-2019 п. 7.7 ГОСТ 9.302-88 п.п. 3.17, 3.6.3 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 |
| - ** |  | 28.14/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 21345-2005 п. 8.13 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство |  | ГОСТ 6127-52 п. 19 ГОСТ 10944-2019 п. 7.3-7.5 ГОСТ 11614-2019 п. 7.4 ГОСТ 21345-2005 п. 8.9 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | - Герметичность по отношению к внешней среде по разъемным соединениям и сальниковым уплотнениям |  | - ГОСТ 21345-2005 - п. 8.8 |
| - ** |  | - 28.14/ 26.141 | Технический ресурс (Наработка на отказ "закрыто-открыто") |  | ГОСТ 10944-2019 п. 7.8 - ГОСТ 11614-2019 п. 7.5 |
| - ** |  | - 28.14/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов |  | - ГОСТ 21345-2005 - п.п. 8.7, 8.10 |
| - ** |  | - 28.14/ 26.141 | Работоспособность |  | - ГОСТ 21345-2005 п. 8.11 |
| ** | ## Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 29.061 | - Геометрические размеры и отклонения от размеров (длина, диаметр, высота гофр, толщина стенки) | - ГОСТ 25936-86 - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25936-86 п. 6.6 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.4, 3.2.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2 |

| ** | - Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида, маркировка | - ГОСТ 25936-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25936-86 п.п. 6.6, 6.7 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.5, 3.2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 28.14/ 11.116 | Термостойкость (контрольный прогрев) |  | ГОСТ 25936-86 п. 6.9 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.2, 3.2.4 |
| - * |  | 28.14/ 29.121 | Жесткость при полной (осевой) компенсации |  | ГОСТ 25936-86 п. 6.10 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.6, 3.3.1 |
| - ** |  | 28.14/ 29.061 | Амплитуда статических перемещений (осевого хода) |  | ГОСТ 25936-86 п. 6.10 ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.7, 3.3 |
| - ** |  | 28.14/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 25936-86 п. 6.16 ГОСТ 28697-90 п. 3.8 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | Прочность |  | ГОСТ 25936–86 п. 6.8 ГОСТ 28697–90 п.п. 2.3.1, 3.2.1-3.2.3 ГОСТ 356–80 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 25936–86 п. 6.15 ГОСТ 28697–90 п.п. 2.3.3, 2.3.11, 3.2.3, 3.7 |
| ** |  | 28.14/ 29.061 | Геометрические параметры и их отклонения | ГОСТ 32935-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32935-2014 п. 8.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| ** |  | 28.14/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 32935-2014 п. 8.4 |
| ** |  | 28.14/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 32935-2014 п. 8.4 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | Прочность |  | ГОСТ 32935-2014 п. 8.5 ГОСТ 28697–90 п.п. 2.3.1, 3.2.1–3.2.3 ГОСТ 356–80 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 32935-2014 п. 8.6 |

| - * | Компенсаторы сильфонные | 28.14/ 26.141 | - Герметичность межслойного пространства сильфона (термостойкость, контрольный прогрев) | ГОСТ 32935-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32935-2014 п. 8.7 ГОСТ 25936-86 п. 6.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность (метод манометрический, способ компрессионный; метод пузырьковый, способы компрессионный, нагреванием, обмыливанием; - метод гидростатический, способы компрессионный, капиллярный, параметрический) |  | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 32935-2014 п. 8.6 |
| ** |  | 28.14/ 11.116 | - Комплектность |  | ГОСТ 32935-2014 п. 5.4 |
| - ** |  | 28.14 11.116 | - Упаковка |  | ГОСТ 32935-2014 п. 5.6 |
| - ** | ## Сильфоны многослойные металлические | 28.14/ 11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 21744-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21744-83 п. 4.2 |
| - * |  | 28.14/ 29.137 | - Жесткость |  | - ГОСТ 21744-83 - п. 4.4 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | - Прочность |  | - ГОСТ 21744-83 - п. 4.5 |
| - ** |  | 28.14/ 11.116 | - Маркировка |  | - ГОСТ 21744-83 - п. 4.9 |
| - ** |  | - 28.14/ 11.116 | - Упаковка |  | - ГОСТ 21744-83 - п. 4.10 |
| - ** | ## Арматура санитарно-техническая водоразборная | - 28.14/ 11.116 | - Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 19681–94 ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 19681-94 - п. 7.1 |
| - ** |  | 28.14/ 29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки) |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3 |
| - ** |  | 28.14/ 11.116 | Удобство пользования рукояткой |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.17 |
| - ** |  | 28.14/ 11.116 | Вращение клапана вентильных головок |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.19 |
| - ** |  | 28.14/ 29.061 | Овальность трубок |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.22 |
| - ** |  | 28.14/ 11.116 | Качество покрытия |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.24 ГОСТ 9.302-88 п. 3.17 |
| - * |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность арматуры |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.4 |

| - * | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/ 26.141 | Герметичность узлов арматуры, находящихся после запорного элемента | ГОСТ 19681–94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19681–94 п. 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 28.14/ 11.116 | Усилие, необходимое для поворота рукояток при открывании и закрывании, переключения режимов работ арматуры, поворота излива |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.7 |
| - * |  | 28.14/ 11.116 | Самопроизвольное изменение расхода воды |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.8 |
| - * |  | 28.14/ 11.116 | Плавность вращения или перемещения рукояток запорных устройств |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.9 |
| - * |  | 28.14/ 11.116 | Регулирующая способность |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.10 |
| - * |  | 28.14/ 11.116 | Работоспособность переключателя потока воды |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.11 |
| - * |  | 28.14/ 29.061 | Радиус факела душа |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.13 |
| - * |  | 28.14/ 29.061 | Угол поворота трубки излива смесителя |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.15 |
| - * |  | 28.14/ 26.141 | Ресурс арматуры |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.16 |
| - * |  | 28.14/ 29.121 | Наработка до отказа |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.16 |
| - * |  | 28.14/ 11.116 | Температура наружной поверхности металлических рукояток в месте захвата |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.18 |
| - * |  | 28.14/ 11.116 | Надёжность закрепления прокладки в чашечке клапана |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.20 |
| ** |  | 28.14/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | ГОСТ 19681–94 п. 7.26 |
| - ** | ## Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 23289-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23289-2016 п. 8.1 |
| - ** |  | 28.14/ 29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки) |  | ГОСТ 23289-2016 п. 8.2 |
| - ** |  | 28.14/ 29.061 | Толщина и качество покрытия |  | ГОСТ 23289-2016 п. 8.3 |
| - ** |  | 28.14/ 26.141 | Плотность закрывания пробкой |  | ГОСТ 23289-2016 п. 8.5 |
| - ** |  | 28.14/ 29.121 | Прочность крепления цепочки, лески или капроновой нити к пробке |  | ГОСТ 23289-2016 п. 8.6 |
| - * |  | 28.14/ 26.141 | Стойкость пластмассовых изделий арматуры к воздействию внутренних напряжений |  | ГОСТ 23289-2016 п. 8.9 |
| - * |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность сильфонов |  | ГОСТ 23289-2016 п. 8.4 |

| - * | ## Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/ 26.141 | Прочность | ГОСТ 11881-76 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 11881-76 п.п. 4.1, 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 11881-76 п.п. 4.2, 2.2 |
| - * |  | 28.14/ 26.141 | Условная пропускная способность |  | ГОСТ 11881-76 п. 4.3 |
| - * |  | 28.14/ 26.141 | Протечка |  | ГОСТ 11881-76 п. 4.3 |
| - * |  | 28.14/ 26.141 | Надежность |  | ГОСТ 11881-76 п. 4.11 |
| ** |  | 28.14/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 11881-76 п.п. 5.1, 5.2 |
| - ** |  | 28.14/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 11881-76 п. 5.3 |
| ** | ## Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | ### Трубы пластмассовые напорные (в том числе для хозяйственно–питьевого водоснабжения и газопроводов). Части фасонные к ним: | ГОСТ 18599–2001 СТБ ГОСТ Р 50838–97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18599–2001 п. 8.3.3 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.4.3 ГОСТ 29325–92 (СТБ ЕN ISO 3126-2011) п.п. 3, 4 |
|  |  |  | Средний наружный диаметр |  |  |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 18599–2001 п. 8.3.4 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.4.4 ГОСТ 29325–92 п. 2 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Овальность труб |  | ГОСТ 18599–2001 п. 8.3.5 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.4.6 ГОСТ 29325–92 п. 4 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина труб в отрезках |  | ГОСТ 18599–2001 п. 8.3.6 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.4.5 |
| ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | ГОСТ 18599–2001 п. 8.2 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.3 |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 18599–2001 п. 8.4 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.5 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |

| - * | - Трубы - пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 18599–2001 СТБ ГОСТ Р 50838–97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18599–2001 п. 8.5 СТБ ГОСТ Р 50838–97 п. 8.6 ГОСТ 25978–2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 16338–85 п. 5.14 |
| - * |  | 22.21/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 26359–84 п. 4 |
| - * |  | 22.21/ 26.080 | Атмосферостойкость после облучения солнечной энергией (за исключением стойкости при постоянном внутреннем давлении) | ГОСТ 18599–2001 СТБ ГОСТ Р 50838–97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18599–2001 п. Г 2 |
| ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид | СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 5.1 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.5.1 |
| ** |  | 22.21/ 33.111 | Цвет |  | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 5.2 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.2 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.3.3 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Овальность (максимальный и минимальный диаметры) |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.4 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.2 |
| - * |  | 22.21/ 26.045 | Стойкость к дихлорметану при заданной температуре |  | СТБ ЕН 580–2005 п. 7 |
| ** |  | 22.21/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ Р 51613-2000 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 14 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 14 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры фасонных частей |  | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.п. 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 СТБ ЕN ISO 3126-2011 |
| ** |  | 22.21/ 26.141 | Длительная прочность |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 п. 10 |
| ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.1 |
| ** |  | 22.21/ 33.111 | Цвет |  | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.2 |

| ** | - Трубы - пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Z–длина | ГОСТ Р 51613-2000 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Угол отвода |  | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Радиус изгиба отвода |  | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2 |
| ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности труб |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.2 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Диаметр (средний наружный/внутренний диаметр) |  | ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.3.6, 8.3.7 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.3 СТБ ISO 15875-3 -2010 п. 6.1 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.3.3-8.3.5 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.2 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина раструба |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.8 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина фаски |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.9 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина трубы |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.11 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.5 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Овальность |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 3.12 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.4 |
| - ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.4 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - * |  | 22.21/ 26.095 | Ударная прочность по Шарпи (Энергия маятника ≤ 15 Дж) |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.5 |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.6 ГОСТ 25978-2014 |
| - * |  | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.7 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |

| - * | - Трубы - пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ Р 51613-2000 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.7 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.21/ 29.127 | Температура размягчения по Вика |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.8 ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015 п. 7 |
| - ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р |  | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.9 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Перпендикулярность плоскости торцов |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.6 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Угол изгиба и эффективная длина отвода |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.2.2 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Радиус изгиба отвода |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.2.3 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Эффективная длина основной трубы тройника |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.3.2 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Эффективная длина патрубка ответвления тройника |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.3.3 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Эффективная длина перехода |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.4.2 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина конусной части |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 6.4.3 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр фланца, плоского фланца и втулки |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.2 СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Диаметр отверстия фланца или втулки |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.3 СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Диаметр отверстий под болты |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.4 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Расположение отверстий под болты |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.5 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Концентричность диаметров окружностей отверстий |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.6 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Диаметр окружностей центров отверстий под болты |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.7 |
| - ** |  | 22.21. 29.061 | Диаметр заплечников фланца и втулки |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.8 |
| - ** |  | 22.21. 29.061 | Толщина фланца и втулки |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.9 |

| - ** | - Трубы - пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Длина фланца и втулки | ГОСТ Р 51613-2000 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 7.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины после прогрева |  | СТБ ЕN ISO 2505-2011 п. 7 |
| - ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ 18599–2001 п. 8.6 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению |  | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 8.2 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 8.1 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр |  | СТБ 1293-2001 п. 7.2.3 |
| - ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.3 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр (предельные отклонения) |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.3 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки (предельные отклонения) |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.4 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина трубы (предельные отклонения) |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.5 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Овальность трубы |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.6 |
| - * |  | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ 11262-80 |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.6 ГОСТ 25978-2014 |
| - * |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 оС |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |

| - * | - Трубы - пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении (при начальном напряжении в стенке трубы 4,12 – 4,6 МПа) при 80 оС | ГОСТ Р 51613-2000 ГОСТ 18599-2001 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении (при начальном напряжении в стенке трубы 2,94 – 4,0 МПа) при 80 оС |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - ** |  | 22.21/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ ISO 12162-2017 ГОСТ ISO 11922-1-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 12162-2017 п. 8 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр |  | ГОСТ ISO 11922-1-2019 п. 6 СТБ ЕN ISO 3126-2011 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Овальность наружного диаметра |  | ГОСТ ISO 11922-1-2019 п. 6 СТБ ЕN ISO 3126-2011 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ ISO 11922-1-2019 п. 6 СТБ ЕN ISO 3126-2011 |
| - * |  | 22.21/ 29.127 | Температура размягчения по Вика |  | EN ISO 2507-1:2017 EN ISO 2507-2:2017 EN ISO 2507-3:2017 |
|  |  |  | ### Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения: Толщина стенки | СТБ 1293–2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1293–2001 п. 7.2.4 |
| - * |  | 22.21/ 29.061 |  |  |  |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Овальность труб |  | СТБ 1293–2001 п. 7.2.5 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина труб в отрезках |  | СТБ 1293–2001 п. 7.2.6 |
| - ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1293–2001 п. 7.2.5 |
| - ** |  | 22.21/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1293–2001 п. 7.2.5 |
| - * |  | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  | СТБ 1293–2001 п. 7.3 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |

| - * | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при пределе текучести | СТБ 1293–2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1293–2001 п. 7.3 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.21/ 29.121 | Прочность при разрыве |  | СТБ 1293–2001 п. 7.3 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 1293–2001 п. 7.3 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ 1293–2001 п. 7.4 ГОСТ 25978–2014 |
| - ** |  | 22.21/ 11.116 | Упаковка труб |  | СТБ 1293–2001 п. 7.1 |
| - ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 22689-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1293–2001 п. 7.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - * |  | 22.21/ 29.040 | Степень сшивки полиэтиленовых труб |  | СТБ 1293–2001 п. 7.6 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Минимальный допустимый радиус изгиба |  | СТБ 1293–2001 п. 7.7 |
| - * |  | 22.21/ 29.121 | ### Трубы полимерные канализационные и фасонные части к ним: Предел текучести при растяжении | ГОСТ 22689-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18599–2001 п. 8.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 18599–2001 п. 8.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 18599–2001 п. 8.5 ГОСТ 25978–2014 |
| - ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 CТБ EN 1401-1-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 |
| - ** |  | 22.21/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Высота выступов или впадин на наружной поверхности |  | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 |

| - ** | - Трубы - пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Качество резьбы, свинчиваемость резьбовых деталей | ГОСТ 22689-2014 CТБ EN 1401-1-2012 ГОСТ 32414-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр Наружный диаметр в любом месте |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.3 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Овальность |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.4 CТБ EN 1401-1-2012 п. 6.2.3 |
| - ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина труб |  | CТБ EN 1401-1-2012 п.п. 6.2.3, 6.3.2, 6.5 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Снятие фаски |  | CТБ EN 1401-1-2012 п. 6.2.4 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки |  | СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.2 |
| ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид |  | CТБ EN 1401-1-2012 п. 5.1 |
| ** |  | 22.21/ 33.111 | Цвет |  | CТБ EN 1401-1-2012 п. 5.2 |
| - * |  | 22.21/ 29.040 | Стойкость к дихлорметану при заданной температуре |  | CТБ EN 1401-1-2012 п. 7 |
| ** |  | 22.21/ 11.116 | Маркировка |  | CТБ EN 1401-1-2012 п. 12 |
| ** |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединений труб и фасонных частей |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| ** |  | 22.21/ 26.141 | Прочность и герметичность соединений труб и фасонных частей |  | ГОСТ 22689-2014 п.п. 8.7, 8.8 ГОСТ 32414-2013 п. 8.11 |
| ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид труб и фитингов | ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 22689-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32415-2013 п. 8.2 |
| ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Средний наружный диаметр |  | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 |
| 78.111* |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 22689-2014 п. 8.4 ГОСТ 25978-2014 |

| 78.112** | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.141 | Герметичность труб | CТБ EN 1401-1-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | EN ISO 3254:2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.113 ** |  | 22.21/ 29.061 | ### Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления: Средний наружный диаметр | ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 32414-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.3 ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.3 ГОСТ 29325-92 п.п. 3, 4 СТБ ЕN ISO 3126-2011 п. 5.3 |
| 78.114 ** |  | 22.21/ 29.061 | Овальность труб |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.4 ГОСТ 29325-92 п. 4 |
| - 78.115 - ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.5 ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.4 ГОСТ 29325-92 п. 2 |
| - 78.116 - ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина труб в отрезках |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.6 |
| - 78.117** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - 78.118** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость материала фитингов к действию постоянного внутреннего давления |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - 78.119** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 32414-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32415-2013 п. 8.8 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - 78.120** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость узлов соединений труб и фитингов при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.9 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - 78.121** |  | 22.21/ 26.141 | Термическая стабильность труб в воздушной среде при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.6 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |

| - 78.122* | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 32414-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32415-2013 п. 8.11 ГОСТ 32414-2013 п. 8.7 ГОСТ 25978–2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.123* |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве и предел текучести при растяжении |  | ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 78.124* |  | 22.21/ 26.095 | Ударная прочность по Шарпи (Энергия маятника ≤ 15 Дж) |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.14 ГОСТ 32414-2013 п. 8.6 |
| 78.125* |  | 22.21/ 29.040 | Степень сшивки полиэтилена |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.18 |
| 78.126* |  | 22.21/ 29.127 | Температура размягчения по Вика |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.19 ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004) ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015 п.7 |
| 78.127** |  | 22.21/ 29.061 | Наименьший радиус изгиба трубы |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.25 |
| 78.128* |  | 22.21/ 11.116 | Стойкость фитингов к прогреву |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.21 ГОСТ 32414-2013 п. 8.9 ГОСТ 25977–86 п. 2.4 |
| 78.129* |  | 22.21/ 29.121 | Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.24 |
| 78.130* |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединений при воздействии внутреннего давления и изгибе |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.25 |
| 78.131* |  | 22.21/ 29.137 | Кольцевая жесткость | ISO 9969:2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 9969:2016 |
| 78.132 ** |  | 22.21/ 11.116 | ### Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения: Внешний вид труб и качество маркировки Качество упаковки | СТБ 1916-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1916-2008 п. 6.1 |

| 78.133 ** | Трубы пластмассовые | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр труб | СТБ 1916-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.134 ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки |  | СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1, 6.2.3 ГОСТ 29325-92 п. 2 |
| 78.135 ** |  | 22.21/ 29.061 | Овальность |  | СТБ 1916-2008 п. 6.2.2 |
| 78.136 ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина труб в отрезках |  | СТБ 1916-2008 п. 6.2.4 |
| 78.137* |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ 1916-2008 п. 6.3 ГОСТ 25978-2014 |
| 78.138* |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ 1916-2008 п. 6.4 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| 78.139* |  | 22.21/ 29.040 | Степень сшивки полиэтилена готовых труб |  | СТБ 1916-2008 п. 6.5 СТБ 1293-2001 п. 7.6 |
| 78.140* |  | 22.21/ 11.116 | Качество клеевого соединения |  | СТБ 1916-2008 п. 6.7 |
| 78.141* |  | 22.21/ 29.121 | Определение разрушающей нагрузки кольцевых образцов |  | СТБ 1916-2008 п. 6.8 |
| 78.142 ** |  | 22.21/ 11.116 | ### Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные: Внешний вид трубы и качество поверхности, расположение водоприёмных отверстий | СТБ 2119-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2119-2010 п. 5.3 |
| 78.143 ** |  | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр трубы |  | СТБ 2119-2010 п. 5.4 |
| 78.144 ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина трубы и отклонение длины от номинальной |  | СТБ 2119-2010 п. 5.1 |
| 78.145 ** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры водоприёмных отверстий |  | СТБ 2119-2010 п. 5.5 |
| 78.146 ** |  | 22.21/ 29.061 | Площадь водоприёмных отверстий |  | СТБ 2119-2010 п. 5.5 |
| 78.147* |  | 22.21/ 29.137 | Кольцевая жёсткость |  | СТБ 2119-2010 п. 5.6 |
| 78.148 ** |  | 22.21/ 29.061 | Размер нахлёста покрытия трубы, расстояние между нитями |  | СТБ 2119-2010 п.п. 5.7, 5.8 |

| 78.149 ** | Трубы пластмассовые | 22.21/ 11.116 | Закрепление покрытия и нити на концах трубы | СТБ 2119-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2119-2010 п. 5.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.150 ** |  | 22.21/ 29.061 | Количество отрезков длиной менее 5 м в партии |  | СТБ 2119-2010 п. 5.9 |
|  |  | 22.21/ 11.116 | - Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения: | ГОСТ 32415-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 78.151 ** |  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.2 |
| ** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4 ГОСТ 29325-92 |
| - ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость к внутреннему давлению |  | ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.5, 8.7, 8.8, 8.9 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - * |  | 22.21/ 26.141 | Термическая стабильность труб при действии внутреннего давления |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.6 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.11 ГОСТ 25978-2014 |
| - * |  | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| - * |  | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  | ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| - * |  | 22.21/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.14 |
| - * |  | 22.21/ 29.040 | Степень сшивки |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.18 |
| - * |  | 22.21/ 11.116 | Изменение внешнего вида после прогрева |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.21 ГОСТ 25977-86 |
| 78.161* |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединений при пониженном давлении |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.26 |

| 78.162** | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.080 | Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации: | СТБ EN 13476-2-2011 СТБ EN 13476-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 13476-2-2011 п.п. 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3 СТБ EN 13476-3-2012 п.п. 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стойкость к внутреннему давлению |  |  |
| 78.163 ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид и цвет |  | СТБ EN 13476-2-2011 п. 6 СТБ EN 13476-3-2012 п. 6 |
| 78.164 ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина трубы |  | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.2 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.2 |
| 78.165 ** |  | 22.21/ 29.061 | Диаметр |  | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.3 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.3 |
| 78.166 ** |  | 22.21/ 29.061 | Диаметры и присоединительные размеры раструбов и концов труб и фасонных частей, вставляемых в раструб |  | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.4 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.4 ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.5 |
| 78.167 ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки |  | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.5 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.5 |
| 78.168 ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина фасонных частей |  | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.4 СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.4 |
| 78.169* |  | 22.21/ 26.045 | Стойкость к дихлорметану | СТБ EN 13476-2-2011 СТБ EN 13476-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 13476-2-2011 п. 8.1 СТБ EN 13476-3-2012 п. 8.1 СТБ ЕН 580–2005 |
| 78.170* |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины после прогрева |  | СТБ EN 13476-2-2011 п.п. 8.1-8.3 СТБ ЕN ISO 2505-2011 |
| 78.171* | Трубы пластмассовые | 22.21/ 26.095 | Стойкость к внешним ударам | СТБ EN 13476-2-2011 СТБ EN 13476-3-2012 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 32414-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 13476-2-2011 п. 9.1.1, Приложение G СТБ EN 13476-3-2012 п. 9.1.1, Приложение G СТБ ЕН 744-2005 ГОСТ 32415-2013 п.8.15 ГОСТ 32414-2013 п.8.4 |
| 78.172 ** |  | 22.21/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ EN 13476-2-2011 п. 11 СТБ EN 13476-3-2012 п. 11 |
| - ** | ## Трубы пластиковые, соединитель ## ные детали и фасонные части к ним | 22.29/ 29.061 | ### Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе полиэфирных смол Контроль геометрических размеров | СТ РК 1128-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ РК 1128-2002 п. 7.1 |
| - * |  | 22.29/ 29.137 | Определение изгибающего напряжения в тангенциальном направлении |  | СТ РК 1128-2002 п. 7.3 |
| - ** |  | 22.29/ 11.116 | Качество наружной, внутренней и торцевой поверхностей труб и маркировки |  | СТ РК 1128-2002 п. 7.5 |
| - ** |  | 22.29/ 26.141 | Герметичность труб |  | СТ РК 1128-2002 п. 7.6 |
| - * |  | 22.29/ 29.137 | Начальная удельная кольцевая жёсткость | ISO 7685:2019 ТНПА и другая документация | ISO 7685:2019 п. 3 |
| - ** |  | 22.29/ 29.061 | ### Части фасонные и детали соединительные к трубам пластиковым армированным стекловолокном на основе полиэфирных смол | СТ РК 1129-2002 и ТНПА и другая документация на продукцию | СТ РК 1129-2002 п. 7.1 |
|  |  |  | Контроль геометрических размеров |  |  |
| - ** |  | 22.29/ 11.116 | Качество наружной, внутренней и торцевой поверхностей труб и маркировки |  | СТ РК 1129-2002 п. 7.2 |

| - ** | ## Трубы металлические | 24.20/ 11.116 | ### Трубы медные и латунные: | ГОСТ 494-2014 ГОСТ 617-2006 ГОСТ 18482-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 494-2014 п. 7.1 ГОСТ 617-2006 п. 7.1 ГОСТ 18482-2018 п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внешний вид поверхности |  |  |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2 , 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 18482-2018 п. 8.2 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр |  | ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2 , 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.2 ГОСТ 18482-2018 п. 8.2 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | Длина труб |  | ГОСТ 494-2014 п. 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 18482-2018 п. 8.2 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | Овальность труб |  | ГОСТ 494-2014 п. 7.3 ГОСТ 26877-2008 п. 5.9 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | Кривизна труб |  | ГОСТ 494-2014 п. 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 26877-2008 п. 5.7 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | Косина реза |  | ГОСТ 494-2014 п. 7.3 ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 26877-2008 п. 5.11 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | Разностенность |  | ГОСТ 617-2006 п. 7.3 ГОСТ 26877-2008 п. 5.5 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 18482-2018 п. 8.3 ГОСТ 26877-2008 п.п. 5.1, 5.7 |
| - * | - Трубы - металлические | 24.20/ 29.121 | Сплющивание труб | ГОСТ 494-2014 ГОСТ 617-2006 ГОСТ 18482-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 494-2014 п. 7.6 ГОСТ 617-2006 п. 7.6 ГОСТ 8695-75 п. 3 (до 01.11.2023) ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) п.7 (с 01.11.2023) |
| - ** |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 494–2014 п. 7.7 ГОСТ 617–2006 п. 7.7 ГОСТ 3845–2017 |
| - * |  | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение |  | ГОСТ 494–2014 п. 7.5 ГОСТ 617–2006 п.7.5 ГОСТ 10006-80 п.3 ГОСТ 1497-84 п.п.4.7, 4.8, 4.9, 4.10 |
|  |  | 24.20/ 29.121 | ### Трубы из алюминия и алюминиевых сплавов: |  | ГОСТ 18482-2018 п. 8.5 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 |
| - * |  |  | Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение |  |  |
| - * |  | 24.20/ 29.040 | Наличие селитры |  | ГОСТ 18482-2018 п. 8.8 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | ### Трубы стальные: Качество поверхности, глубина поверхностных дефектов | ГОСТ 10594-91 ГОСТ 10595-80 ГОСТ 10596-76 ГОСТ 10597-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9567-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10595-80 п.п. 4.3, 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 10597-80 п. 4.3 ГОСТ 3262-75 п. 4.2 ГОСТ 20295-85 п. 4.6 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.2 |

| 80.16** | Трубы металлические Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Длина труб | ГОСТ 10594-91 ГОСТ 10595-80 ГОСТ 10596-76 ГОСТ 10597-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9567-75 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 10594-91 ГОСТ 10595-80 ГОСТ 10596-76 ГОСТ 10597-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9567-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.9 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.17** |  | 24.20/ 29.061 | Наружный (внутренний) диаметр труб |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.2 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.9 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.3 |
| 80.18** |  | 24.20/ 29.061 | Овальность труб |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 20295-85 п.п. 4.4, 4.7 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.3 |
| 80.19** |  | 24.20/ 29.061 | Кривизна труб |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.7 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.3 |

| 80.20** | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Толщина стенки труб | ГОСТ 10594-91 ГОСТ 10595-80 ГОСТ 10596-76 ГОСТ 10597-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9567-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.9 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 ГОСТ 8731-74 п. 3.2 ГОСТ 8733-74 п. 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.21** |  | 24.20/ 29.061 | Разностенность |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 |
| 80.22** |  | 24.20/ 29.061 | Высота внутреннего грата |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10597-80 п. 4.4 ГОСТ 3262-75 п. 4.9 |
| 80.23** |  | 24.20/ 29.061 | Высота заусенцев |  | ГОСТ 3262-75 п. 4.9 |
| 80.24** |  | 24.20/ 11.116 | Качество резьбы |  | ГОСТ 3262-75 п. 4.6 |
| 80.25** |  | 24.20/ 29.061 | Смещение кромок |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 8696-74 4.7 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 |
| 80.26** |  | 24.20/ 29.061 | Угол скоса фаски (торца) Косина реза |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.11 ГОСТ 8696-74 п. 4.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.8 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 |
| 80.27** |  | 24.20/ 29.061 | Глубина поверхностных дефектов |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 20295-85 п. 4.7 |

| 80.28** | - Трубы - металлические | 24.20/ 29.061 | Глубина дефектов в месте зачистки | ГОСТ 10594-91 ГОСТ 10595-80 ГОСТ 10596-76 ГОСТ 10597-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9567-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10596-76 п. 3.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.29* |  | 24.20/ 26.095 | Ударный изгиб основного металла труб |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.4 ГОСТ 10596-76 п. 3.6 ГОСТ 9454-78 п. 4 ГОСТ 8696-74 п. 4.5 ГОСТ 20295-85 п. 4.9 |
| 80.30** |  | 24.20/ 29.061 | Ширина торцевого кольца |  | ГОСТ 20295-85 п. 4.7 |
| 80.31* |  | 24.20/ 29.121 | Сплющивание труб |  | ГОСТ 10595-80 п. 4.8 ГОСТ 10597-80 п. 3.7 ГОСТ 3262-75 п. 4.4б ГОСТ 8731-74 п.п. 3.7, 3.8 ГОСТ 8733-74 п. 3.9 ГОСТ 8695-75 п. 3 (до 01.11.2023) ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) п.7 (с 01.11.2023) |
| 80.32** |  | 24.20/ 29.061 | Толщина цинкового покрытия |  | ГОСТ 3262-75 п. 4.5 ГОСТ 9.302-88 п.п. 3.17, 3.6.3 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 |
| 80.33** |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность (испытание гидравлическим давлением) |  | ГОСТ 10595–80 п. 4.13 ГОСТ 10596–76 п. 3.3 ГОСТ 10597–80 п. 4.5 ГОСТ 8696–74 п. 4.3 ГОСТ 3262–75 п. 4.3 ГОСТ 20295–85 п. 4.15 ГОСТ 8731–74 п. 3.9 ГОСТ 8733–74 п. 3.6 ГОСТ 3845–2017 |

| 80.34* | - Трубы - металлические | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение | ГОСТ 10594-91 ГОСТ 10595-80 ГОСТ 10596-76 ГОСТ 10597-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9567-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10595–80 п. 4.7 ГОСТ 10596–76 п. 3.4 ГОСТ 10597–80 п. 4.6 ГОСТ 8696–74 п. 4.4 ГОСТ 3262–75 п. 4.1 ГОСТ 20295–85 п. 4.8 ГОСТ 8731–74 п. 3.5 ГОСТ 8733–74 п. 3.4 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.35** |  | 24.20/ 11.116 | Качество поверхности труб | ГОСТ 11017-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11017-80 п. 4.3 |
| 80.36** |  | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр Овальность |  | ГОСТ 11017-80 п. 4.4 |
| 80.37** |  | 24.20/ 29.061 | Длина |  | ГОСТ 11017-80 п. 4.5 |
| 80.38** |  | 24.20/ 29.061 | Кривизна |  | ГОСТ 11017-80 п. 4.6 |
| 80.39* |  | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение |  | ГОСТ 11017-80 п. 4.7 ГОСТ 10006-80 п.3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 |
| 80.40* |  | 24.20/ 26.141 | Стойкость при воздействии внутреннего гидравлического давления |  | ГОСТ 11017-80 п. 4.8 ГОСТ 3845–2017 |
| 80.41** |  | 24.20/ 29.061 | ### Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном: Толщина стенки трубы-оболочки Наружный диаметр трубы-оболочки Длина трубы-оболочки | СТБ 2251-2012 СТБ 2252-2012 СТБ 2259-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2251-2012 п. 7.2 ГОСТ 29325-92 п. 2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 80.42** |  | 24.20/ 11.116 | Внешний вид наружной поверхности трубы-оболочки |  | СТБ 2251-2012 п. 7.3 |
| 80.43* |  | 24.20/ 29.061 | Изменение длины трубы-оболочки после прогрева |  | СТБ 2251-2012 п. 7.4 ГОСТ 25978-2014 |

| 80.44* | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | СТБ 2251-2012 СТБ 2252-2012 СТБ 2259-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2251-2012 п. 7.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.45** |  | 24.20/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы-оболочки к ее оси |  | СТБ 2251-2012 п. 7.7 ГОСТ 26433.1-89 |
| 80.46** |  | 24.20/ 29.061 | Средний размер ячеек термоизоляции |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.2 СТБ 2259-2012 п. 7.1.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 80.47* |  | 24.20/ 29.040 | Кажущаяся плотность термоизоляции |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.3 СТБ 2259-2012 п. 7.1.3 ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) |
| 80.48* |  | 24.20/ 29.121 | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия термоизоляции |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.4 СТБ 2259-2012 п. 7.1.4 ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) |
| 80.49* |  | 24.20/ 29.040 | Водопоглощение термоизоляции |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.5 СТБ 2259-2012 п. 7.1.5 |
| 80.50* |  | 24.20/ 11.116 | Количество закрытых пор термоизоляции |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.6 СТБ 2259-2012 п. 7.1.6 |
| 80.51* |  | 24.20/ 29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.7 СТБ 2259-2012 п. 7.1.7 СТБ 1618-2006 |
| 80.52** |  | 24.20/ 29.061 | Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки после заполнения межтрубного пространства |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.2 СТБ 2259-2012 п. 7.2.2 |
| 80.53** |  | 24.20/ 29.061 | Отклонение от соосности стальной трубы и трубы-оболочки |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.3 СТБ 2259-2012 п. 7.2.3 |
| 80.54* |  | 24.20/ 29.121 | Предел прочности конструкции ПИ-трубы на сдвиг в осевом направлении |  | СТБ 2252-2012 п.п. 7.2.4.1, 7.2.4.2 |

| 80.55* | Трубы металлические | 24.20/ 26.095 | Ударопрочность ПИ-трубы | СТБ 2251-2012 СТБ 2252-2012 СТБ 2259-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2252-2012 п. 7.2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.56** |  | 24.20/ 29.061 | Размеры ПИ-изделий Отклонения от требуемых размеров Длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий Длина выводов кабеля |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.1 СТБ 2259-2012 п. 7.2.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 80.57** |  | 24.20/ 29.061 | Высота буртика сварного шва полиэтиленовой оболочки |  | СТБ 2259-2012 п. 7.2.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 80.58* |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность сварки оболочек из ПЭ Герметичность соединения деталей оболочек из оцинкованной стали Герметичность узлов герметизации выводов кабеля Герметичность узлов герметизации металлических заглушек изоляции |  | СТБ 2259-2012 7.2.5 |
| 80.59* |  | 24.20/ 29.121 | Прочность при разрыве сварных швов труб-оболочек из ПЭ |  | СТБ 2259-2012 п. 7.2.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 80.60** |  | 24.20/ 11.116 | Качество нанесения антикоррозионного покрытия |  | СТБ 2259-2012 п. 7.2.7 |
| 80.61** |  | 24.20 11.116 | Качество упаковки, маркировка, комплектность |  | СТБ 2259-2012 п. 7.2.7 |
| 80.62** |  | 24.20/ 11.116 | Качество поверхности и маркировка | ГОСТ 30732-2020 СТ 4937-001-18929664-04 п. 5.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30732-2020 п. 9.2 |
| 80.63** |  | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр изолированной трубы Наружный диаметр трубы-оболочки |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.4 |
| 80.64** |  | 24.20/ 29.061 | Длина неизолированных концов труб и фасонных элементов |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.3 |
| 80.65** |  | 24.20/ 29.061 | Длина полиэтиленовой оболочки (спирпльновитой оболочки из тонколистовой оцинкованной стали) |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.3 |
| 80.66** |  | 24.20/ 29.061 | Толщина полиэтиленовой оболочки (оцинкованной оболочки) |  | ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.5 |
| 80.67** |  | 24.20/ 29.061 | Длина трубы |  | ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.6 |
| 80.68** |  | 24.20/ 29.061 | Толщина теплоизоляционного слоя |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.3 |

| 80.69** | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Отклонение осевой линии стальной трубы от оси оболочки | ГОСТ 30732-2020 СТ 4937-001-18929664-04 п. 5.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.70* |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность сварных швов трубы-оболочки Герметичность оцинкованной оболочки |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.8 |
| 80.71** |  | 24.20/ 11.116 | Структура пенополиуретана в разрезе |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.21 |
| 80.72** |  | 24.20/ 29.040 | Плотность пенополиуретана | ГОСТ 30732-2020 СТ 4937-001-18929664-04 п. 5.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30732-2020 п. 9.9 СТ 4937-001-18929664-04 п. 9.8-9.10 ГОСТ 17177-94 п. 7 ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) |
| 80.73* |  | 24.20/ 29.121 | Прочность при сжатии пенополиуретана при 10 % деформации в радиальном направлении |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.9 СТ 4937-001-18929664-04 п. 9.8-9.10 ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) |
| 80.74* |  | 24.20/ 29.040 | Водопоглощение пенополиуретана |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.13 |
| 80.75* |  | 24.20/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.14 ГОСТ 18599-2001 п. 8.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 80.76* |  | 24.20/ 29.061 | Изменение длины полиэтиленовой трубы-оболочки после прогрева |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.15 ГОСТ 18599-2001 п. 8.5 ГОСТ 25978-2014 |
| 80.77* |  | 24.20/ 29.121 | Прочность трубы на сдвиг в осевом направлении |  | ГОСТ 30732-2020 п. 9.16 |
| 80.78** |  | 24.20/ 26.141 | Стойкость полиэтиленовой трубы-оболочки при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |  |  |  |  |
| 80.79* | Трубы металлические | 24.20/ 29.121 | Прочность стыковых соединений при продольных перемещениях в грунте | СТБ 2326-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2326-2013 п. 5.1.1 |
| ул. В.Хоружей, 13, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 80.80* | Трубы - металлические | 24.20/ 26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 2326-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2326-2013 п. 5.1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.81* |  | 24.20/ 29.121 | Устойчивость к разрыву сварных соединений защитной оболочки стыкового соединения |  | СТБ 2326-2013 п. 5.1.3 |
| 80.82 ** |  | 24.20/ 29.040 | Качество термоизоляции сварных соединений (Кроме радиографического и ультразвукового контроля) |  | СТБ 2326-2013 п. 5.2 СТБ 2252-2012 |
| 80.83 *** |  | 24.20/ 32.115 | Контроль качества стыковых соединений на строительной площадке |  | СТБ 2326-2013 п. 6, Приложение В |
| 80.84** |  | 24.20/ 29.061 | ### Трубы стальные с внутренним цементно-песчаным покрытием: Толщина ЦПП | СТБ 1497-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1497-2004 п. 6.1 |
| 80.85** |  | 24.20/ 29.061 | Длина участка трубы без ЦПП |  | СТБ 1497-2004 п. 6.2 |
| 80.86** |  | 24.20/ 29.061 | Угол скоса кромки ЦПП |  | СТБ 1497-2004 п. 6.3 |
| 80.87** |  | 24.20/ 29.061 | Глубина (высота) раковин и наплывов, ширина трещин |  | СТБ 1497-2004 п. 6.4 |
| 80.88** |  | 24.20/ 29.061 | Сплошность ЦПП |  | СТБ 1497-2004 п. 6.5 |
| 80.89* |  | 24.20/ 29.121 | Прочность на сжатие бетона ЦПП |  | СТБ 1497-2004 п. 6.8 ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 80.90* |  | 24.20/ 29.040 | Водопоглощение бетона ЦПП |  | СТБ 1497-2004 п. 6.9 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 80.91** |  | 24.20/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1497-2004 п. 6.15 |
| 80.92** |  | 24.20/ 29.061 | ### Трубы стальные профильные:Качество поверхности труб и глубина залегания дефектов | ГОСТ 13663-86 ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 13663-86 - п. 3.1 |
| 80.93** |  | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр |  | ГОСТ 13663-86 п. 3.2 |
| 80.94** |  | 24.20/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 13663-86 п. 3.3 |
| 80.95** |  | 24.20/ 29.061 | Вогнутость сторон | ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 11068-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13663-86 п. 3.4 |
| 80.96** |  | 24.20/ 29.061 | Длина |  | ГОСТ 13663-86 п. 3.5 |
| 80.97** |  | 24.20/ 29.061 | Кривизна |  | ГОСТ 13663-86 п. 3.6 |

| 80.98* | - Трубы - металлические | 24.20/ 29.121 | Испытания труб на растяжение: - временное сопротивление разрыву - предел текучести - относительное удлинение | ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 11068-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13663-86 п.п. 3.8, 3.12 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.99** |  | 24.20/ 26.141 | Гидравлические испытания труб |  | ГОСТ 13663-86 п. 3.11 ГОСТ 3845–2017 |
| 80.100 ** |  | 24.20/ 11.116 | ### Трубы из коррозионно-стойкой стали: Внешний вид поверхности труб |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.2 ГОСТ 9941-81 п. 4.2 ГОСТ 11068-81 п. 4.3 |
| 80.101 ** |  | 24.20/ 29.061 | Глубина дефектов |  | ГОСТ 11068-81 п. 4.3 |
| 80.102 ** |  | 24.20/ 29.061 | Длина труб |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.3 ГОСТ 9941-81 п. 4.3 ГОСТ 11068-81 п. 4.4 |
| 80.103 ** |  | 24.20/ 29.061 | Наружный диаметр |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.5 ГОСТ 9941-81 п. 4.5 ГОСТ 11068-81 п. 4.4 |
| 80.104 ** |  | 24.20/ 29.061 | Овальность труб |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.5 ГОСТ 9941-81 п. 4.5 ГОСТ 11068-81 п. 4.4 |
| 80.105 ** |  | 24.20/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 11068-81 п. 4.4 |
| 80.106 ** |  | 24.20/ 29.061 | Кривизна труб |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.4 ГОСТ 9941-81 п. 4.4 |
| 80.107 ** |  | 24.20/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.5 ГОСТ 9941-81 п. 4.5 ГОСТ 11068-81 п. 4.4 |

| 80.108 ** | Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Разностенность | ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 11068-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11068-81 п. 4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.109 ** |  | 24.20/ 29.061 | Высота внутреннего грата |  | ГОСТ 11068-81 п. 4.4 |
| 80.110* |  | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение |  | ГОСТ 9940-81 п.4.6 ГОСТ 9941-81 п.4.6 ГОСТ 11068-81 п. 4.7 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 |
| 80.111 ** |  | 24.20/ 26.141 | Испытание гидравлическим давлением |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.9 ГОСТ 9941-81 п. 4.10 ГОСТ 11068-81 п. 4.8 ГОСТ 3845–2017 |
| 80.112* |  | 24.20/ 29.121 | Сплющивание труб | ГОСТ 6942-98 СТБ 1283-2001 ГОСТ 9583-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9940-81 п.4.8 ГОСТ 9941-81 п. 4.9 ГОСТ 11068-81 п. 4.8 ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) п.7 |
| 80.113* |  | 24.20/ 29.061 | ### Трубы чугунные и фасонные части к ним: Глубина отбела и размеры отбеленного слоя |  | СТБ 1283-2001 п. 6.1 ГОСТ 6942-98 п. 7.1 |
| 80.114 ** |  | 24.20/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей |  | СТБ 1283-2001 п. 6.2 ГОСТ 6942-98 п. 7.2 ГОСТ 9583-75 п. 4.1 |
| 80.115* |  | 24.20/ 29.121 | Испытание на изгиб раздавливанием |  | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.4, 4.4а |
| 80.116 ** |  | 24.20/ 29.061 | Размеры и отклонения от номинальных размеров труб и фасонных частей |  | ГОСТ 6942-98 п. 7.3 СТБ 1283-2001 п. 6.3 |
| 80.117 ** |  | 24.20/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 6942-98 п. 7.5 СТБ 1283-2001 п. 6.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1.1 |
| 80.118 ** | ## Трубы металлические | 24.20/ 29.061 | Перпендикулярность торца по линии обреза трубы | ГОСТ 6942-98 СТБ 1283-2001 ГОСТ 9583-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9583-75 п. 4.8 |
| 80.119 ** |  | 24.20/ 29.061 | Кривизна труб |  | ГОСТ 9583-75 п. 4.9 |
| 80.120 ** |  | 24.20/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1283-2001 п. 6.4 ГОСТ 6942-98 п. 7.4 |
| 80.121* |  | 24.20/ 29.121 | Прочность сцепления антикоррозионного покрытия с металлом труб и фасонных частей |  | СТБ 1283-2001 п. 6.8 ГОСТ 6942-98 п. 7.7 |
| 80.122 ** |  | 24.20/ 11.116 | Липкость антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1283-2001 п. 6.6 ГОСТ 6942-98 п.7.8 |
| 80.123* |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность труб и фасонных частей |  | ГОСТ 6942–98 п. 7.9 |
| 80.124* |  | 24.20/ 26.141 | Плотность и герметичность соединений труб и соединений труб и фасонных частей |  | СТБ 1283–2001 п. 6.9 |
| 80.125* |  | 24.20/ 26.141 | Испытание внутренним гидравлическим давлением |  | ГОСТ 9583–75 п. 4.7 ГОСТ 3845–2017 |
|  |  | 24.20/ 11.116 | ### Детали трубопроводов приварные из стали: - Наличие на наружной и внутренней поверхностях деталей трещин, надрывов и расслоений | - СТБ 2259-2012 - ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 17380-2001 - п. 7.1.1 |
| - ** |  |  |  |  |  |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | - Разностенность, вмятины, риски, следы зачистки дефектов |  | - ГОСТ 17380-2001 - п. 7.1.2 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | - Предельные отклонения размеров и расположения поверхностей деталей |  | - ГОСТ 17380-2001 - п. 7.1.2 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | - Форма кромок деталей |  | - ГОСТ 17380-2001 - п. 7.1.2 |
| - ** |  | 24.20/ 11.116 | - Маркировка |  | - ГОСТ 17380-2001 - п. 7.1.1 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | - Влияние маркировочных знаков на размеры деталей |  | - ГОСТ 17380-2001 - п. 7.1.2 |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | - Относительная овальность |  | - ГОСТ 17380-2001 - п. 7.1.2 |
| - ** |  | 24.20/ 26.141 | - Внутреннее давление |  | - ГОСТ 17380-2001 - п. 7.1.4 Прил. Б |
| - ** |  | 24.20/ 29.061 | - Отслоение термоизоляции |  | - СТБ 2259-2012 - п. 7.2.4 - ГОСТ 26433.1-89 |
| - ** |  | - 24.20/ 32.115 | Качество сварных соединений стальных деталей |  | - СТБ 2259-2012 - п. 7.2.8 - СТБ 1133-98 |

| ** | ## Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/ 29.061 | Наружный диаметр | - ГОСТ 8894-2018 - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 23.31/ 29.061 | - Толщина стенки |  | ГОСТ 8894-2018 - п. 7.1 |
| ** |  | 23.31/ 29.061 | - Длина труб и прямых участков фасонных частей |  | ГОСТ 8894-2018 - п. 7.1 |
| ** |  | 23.31/ 29.061 | - Отклонение от прямолинейности образующей наружной поверхности труб |  | ГОСТ 8894-2018 - п. 7.1 |
| ** |  | 23.31/ 29.061 | - Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб и фасонных частей |  | ГОСТ 8894-2018 - п. 7.1 |
| ** |  | 23.31/ 29.061 | Отклонение угла между образующими наружных поверхностей |  | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 |
| ** |  | 23.31/ 29.061 | Отклонение от параллельности образующих наружных поверхностей |  | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 |
| ** |  | 23.31/ 29.061 | Отклонение образующих наружных поверхностей |  | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 |
| ** |  | 23.31/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 8894-2018 п. 7.2 |
| - ** |  | 23.31/ 26.141 | Стойкость труб и фасонных частей к внутреннему гидравлическому давлению |  | ГОСТ 8894-2018 п. 7.6 |
| ** | ## Трубы керамические | 23.49/ 11.116 | Внешний вид, дефекты внешнего вида | СТБ 1720-2007 СТБ 1418-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.7 СТБ 1418-2003 п. 6.1.10 |
| ** |  | 23.49/ 29.061 | Длина труб |  | СТБ 1720-2007 п. 7.1, п. 7.2 СТБ 1418-2003 п. 6.1.1 |
| ** |  | 23.49/ 29.061 | Внутренний диаметр труб (раструба) |  | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.4 СТБ 1418-2003 п. 6.1.2 |
| ** |  | 23.49/ 29.061 | Глубина раструба (и длина надрезки) |  | СТБ 1418-2003 п. 6.1.3 |
| ** |  | 23.49/ 29.061 | Толщина стенки |  | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.3 СТБ 1418-2003 п. 6.1.4 |

| ** | - Трубы - керамические | 23.49/ 29.061 | Глубина канавки | СТБ 1720-2007 СТБ 1418-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1418-2003 п. 6.1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 23.49/ 29.061 | Искривление |  | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.8 |
| ** |  | 23.49/ 29.061 | Перпендикулярность торцов (перекос) |  | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.6 СТБ 1418-2003 п. 6.1.9 |
| ** |  | 23.49/ 29.061 | Овальность труб (раструба труб) |  | СТБ 1720-2007 п. 7.5 СТБ 1418-2003 п. 6.1.6 |
| ** |  | 23.49/ 29.061 | Конусность внутреннего диаметра раструба |  | СТБ 1418-2003 п. 6.1.7 |
| ** |  | 23.49/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1418-2003 п. 6.1.8 |
| ** |  | 23.49/ 11.116 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1720-2007 п. 7.10 СТБ 1160-99 п. 7.10 |
| ** |  | 23.49/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1720-2007 п. 7.12 СТБ 1418-2003 п. 6.7 |
| ** |  | 23.49/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1418-2003 п. 6.4 ГОСТ 473.3-81 |
| - * |  | 23.49/ 11.116 | Кислотостойкость |  | СТБ 1418-2003 п. 6.5 ГОСТ 473.1-81 (до 01.03.2024) ГОСТ 473.1-2023 (с 01.03.2024) |
| - * |  | 23.49/ 11.116 | Щелочестойкость |  | СТБ 1418-2003 п. 6.5 ГОСТ 473.2-81 |
| - ** |  | 23.49/ 26.141 | - Водонепроницаемость и прочность против воздействия внутреннего гидравлического давления |  | СТБ 1418–2003 п. 6.3 |
| - ** | ## Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида | - ГОСТ 31416-2009 - СТБ 1163-2012 - СТБ 1752-2007 - СТБ 1986-2009 - ГОСТ 26819-86 - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11310-2012 п. 5.3 |
| - ** |  | 23.65/ 29.061 | - Длина трубы (муфты) |  | - ГОСТ 11310-2012 - п. 5.4.2.1 |
| - ** |  | 23.65/ 29.061 | - Диаметр |  | - ГОСТ 11310-2012 - п. 5.4.2.2 |
| - ** |  | 23.65/ 29.061 | - Толщина стенки |  | - ГОСТ 11310-2012 - п. 5.4.2.3 |
| - ** |  | 23.65/ 29.061 | - Ширина канавки муфты, ширина буртика и конусной расточки муфты |  | - ГОСТ 11310-2012 - п. 5.4.2.4 |

| - ** | - Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/ 29.061 | - Отклонение трубы от прямолинейности | - ГОСТ 31416-2009 - СТБ 1163-2012 - СТБ 1752-2007 - СТБ 1986-2009 - ГОСТ 26819-86 - ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 11310-2012 - п. 5.4.2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 23.65/ 26.141 | - Водонепроницаемость |  | - ГОСТ 11310–2012 - п. 5.5 |
| - * |  | 23.65/ 29.121 | - Прочность труб при раздавливании |  | - ГОСТ 11310–2012 - п. 5.7 |
| - * |  | 23.65/ 29.121 | - Прочность бетона труб на сжатие |  | СТБ 1163-2012 п. 7.3 СТБ 1752-2007 п. 6.4 СТБ 1986-2009 п. 6.2 - ГОСТ10180-2012 п. 7.2 |
| - * | ## Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.040 | Водопоглощение бетона труб | - ГОСТ 31416-2009 - СТБ 1163-2012 - СТБ 1752-2007 - СТБ 1986-2009 ГОСТ 26819-86 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1163-2012 п. 7.5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | СТБ 1163-2012 п. 7.9 СТБ 1752-2007 п. 6.9 СТБ 1986-2009 п. 6.4 ГОСТ 22904-93 п. 6 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Толщина стенки труб |  | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 26819-86 п.п. 5.10, 5.11 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Наружный диаметр втулочного конца раструбных труб и их буртика |  | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п. 6.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1 |

| - ** | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Внутренний диаметр труб и раструба | - ГОСТ 31416-2009 - СТБ 1163-2012 - СТБ 1752-2007 - СТБ 1986-2009 ГОСТ 26819-86 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п. 6.11 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Глубина раструба |  | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п. 6.11 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Диаметр фальцев фальцевых труб |  | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Глубина фальцев фальцевых труб |  | СТБ 1163-2012 п. 7.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Высота буртика труб |  | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.1.1.1 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Длина трубы |  | СТБ 1163-2012 п. 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.1.1.1 |

| - ** | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/ 29.061 | Прямолинейность профиля по продольному сечению | ГОСТ 31416-2009 СТБ 1163-2012 СТБ 1752-2007 СТБ 1986-2009 ГОСТ 26819-86 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1752-2007 п. 6.11 СТБ 1163-2012 п.п. 7.11, 7.12 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 23.69/ 11.116 | Качество поверхности труб |  | СТБ 1163-2012 п. 7.11 СТБ 1986-2009 п. 6.9 СТБ 1752-2007 п.6.11 ГОСТ 12586.0-83 п. 5.6 ГОСТ 26819-86 п. 5.10 ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.1.5 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Качество защитного слоя бетона и размеры отслоений |  | СТБ 1752-2007 п. 6.10 СТБ 1986-2009 п. 6.9 ГОСТ 26819-86 п. 5.9 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Геометрические размеры, прямолинейность профиля по продольному сечению, отклонение от перпендикулярности и качество поверхности труб |  | СТБ 1752-2007 п. 6.11 СТБ 1163-2012 п.п. 7.11-7.12 СТБ 1986-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015-2012 |
| - ** |  | 23.69/ 29.061 | Наличие защитного покрытия на торцах труб и толщина защитного покрытия |  | СТБ 1752-2007 п. 6.12 |
| - ** |  | 23.69/ 11.116 | Наличие и правильность нанесения маркировки, комплектность |  | СТБ 1752-2007 п.6.13 |
| - ** |  | 23.69/ 11.116 | Контроль качества очистки и обезжиривания поверхности стального сердечника |  | ГОСТ 26819-86 п. 5.5 ГОСТ 9.402-2004 п. 6 |
| - ** |  | 23.69/ 11.116 | Внешний вид и толщина коррозионностойкого металлического покрытия |  | ГОСТ 26819-86 п. 5.7 ГОСТ 9.302-88 п. 3.17 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п. 6.13 |

| - * | ## Конструкции бетонные, железобетонныее, стальные |  | ### Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей: Прочность бетона конструкции на сжатие | СТБ 1077-97 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1077-97 п. 6.2 ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23.61/ 29.121 |  |  |  |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | СТБ 1077-97 п. 6.7 ГОСТ 22904-93 п. 6 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) |  | СТБ 1077-97 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 2.2, 3.1, 3.2 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.2 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | - СТБ 1490-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  | - СТБ 1077-97 - п.п. 6.7, 6.8 - ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 2.2 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | - Толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1077-97 п. 6.9 ГОСТ 9.302-88 п.п. 3.17, 3.6.3 (до 01.07.2024) - ГОСТ 9.916-2023 - п. 6.2.4, 6.13 |
| ** |  | 23.61/ 11.116 | - Наличие скоб и закладных изделий, наличие и правильность нанесения маркировки |  | - СТБ 1077-97 - п. 6.10 |
| - * |  | 23.61/ 29.121 | ### Изделия железобетонные для ливневой канализации: - Прочность бетона изделия на сжатие |  | СТБ 1490-2004 п. 6.2 - ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| - * |  | 23.61/ 29.061 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | СТБ 1490-2004 п. 6.7 ГОСТ 22904-93 п. 6 |

| ** | ## Конструкции бетонные, железобетонныее, стальные | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) | - СТБ 1490-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1490-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 2.2, 3.1, 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | СТБ 1490-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 3.2 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  | СТБ 1490-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 2.2 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Размеры раковин, наплывов и сколов бетона |  | СТБ 1490-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.5 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1490-2004 п. 6.9 ГОСТ 9.302-88 п.п. 3.17, 3.6.3 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Длина отвода |  | ГОСТ 24950-2019 п. 10.2 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | ### Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов: Отклонение продольного сварного шва отвода от нейтральной плоскости | ГОСТ 24950-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24950-2019 п. 10.8 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Угол гибки отвода |  | ГОСТ 24950-2019 п. 10.4 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Минимально допустимый радиус гибки |  | ГОСТ 24950-2019 п. 10.6 |
| ** |  | 23.61/ 29.061 | Овальность |  | ГОСТ 24950-2019 п. 10.11 |
| ** |  | 23.61/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 24950-2019 п. 10.19 |
| - ** | ## Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 11.116 | Внешний вид (качество поверхности шлангов) | СТБ 1597-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1597-2006 п.п. 5.2, 5.8 |
| - ** |  | 22.19/ 29.061 | Внутренний диаметр (предельные отклонения) |  | СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.2 |
| - ** |  | 22.19/ 29.061 | Наружный диаметр |  | СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.3 |
| - ** |  | 22.19/ 29.061 | Длина шлангов (предельные отклонения) |  | СТБ 1597-2006 п. 5.3.1 |

| - ** | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 29.061 | Разнотолщинность стенок шлангов | СТБ 1597-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 22.19/ 29.061 | Размеры резьбы концевой арматуры шлангов |  | СТБ 1597-2006 п. 5.3.5 |
| - * |  | 22.19/ 26.080 | Морозостойкость шлангов |  | СТБ 1597-2006 п. 5.4 |
| - * |  | 22.19 26.141 | Герметичность шлангов |  | СТБ 1597-2006 п. 5.5 |
| - * |  | 22.19/ 26.141 | Прочность шлангов |  | СТБ 1597-2006 п. 5.6 |
| - ** |  | 22.19/ 26.141 | Гибкость шлангов |  | СТБ 1597-2006 п. 5.7 |
| - ** |  | 22.19/ 11.116 | Качество металлических покрытий |  | СТБ 1597-2006 п. 5.9 |
| - ** | ## Соединения трубопроводов | 25.99/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 15763-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15763-2005 п. 7.1 |
| - ** |  | 25.99/ 29.061 | Контроль размеров, форм и расположения поверхностей |  | ГОСТ 15763-2005 п. 7.2 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Контроль покрытия |  | ГОСТ 15763-2005 п. 7.3 ГОСТ 9.302-88 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| - ** |  | 25.99/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 15763-2005 п. 5.3.1 |
| - * |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность при многократной сборке и разборке |  | ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.2 |
| - * |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность (гидростатический метод) |  | ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.3.2 |
| - * |  | 25.99/ 26.141 | Прочность |  | ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.4 |
| - ** | ## Приборы отопительные. | 25.21/ 11.116 | Внешний вид, маркировка, комплектность, Упаковка | СТБ 1609-2020 ГОСТ 31311-2022 - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1, ГОСТ 9.032-74 п.2 |
| - ** |  | 25.21/ 11.116 | - Качество резьбы |  | - ГОСТ 31311-2022 п. 8.3 |
| - * |  | 25.21/ 26.141 | - Герметичность отопительных приборов |  | - ГОСТ 31311-2022 п. 8.5 |
| - * |  | 25.21/ 26.141 | - Статическая прочность |  | - ГОСТ 31311-2022 п. 8.6 |
| - ** |  | 25.21/ 11.116 | - Качество, класс покрытия |  | - ГОСТ 9.032-74 - ГОСТ 31311-2022 - п. 8.7 |

| ** | ## Радиаторы отопительные | 25.21/ | ### Радиаторы отопительные стальные: - Качество резьбы | ГОСТ 31311-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 31311-2022 п. 8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.116 |  |  |  |
| ** |  | 25.21/ 29.061 | Габаритные и присоединительные размеры и отклонения от них (длина, высота, глубина, толщина стенки, расстояние между стенками присоединительных патрубков, диаметр присоединительных патрубков) |  | ### ГОСТ 31311-2022 п. 8.2 ### ГОСТ 26433.0-85 ### ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3 |
| ** |  | 25.21/ 11.116 | Внешний вид, маркировка, комплектность, Упаковка |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1 ГОСТ 9.302-88 п. 2 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п.5 (с 01.07.2024) |
| ** |  | 25.21/ 11.116 | Качество, класс покрытия |  | - ГОСТ 9.032-74 - ГОСТ 31311-2022 п. 8.7 |
| - * |  | 25.21/ 26.141 | Герметичность отопительных приборов |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.5 |
| ** |  | 25.21/ 11.116 | ### Радиаторы отопительные чугунные: Внешний вид и качество поверхности, маркировка |  | ГОСТ 31311-2022 п.п. 8.1 |
| ** |  | 25.21/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров (расстояние между центрами ниппельных отверстий, полная высота, глубина) |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.2 |
| - * |  | 25.21/ 26.141 | Статическая прочность, герметичность |  | ГОСТ 31311-2022 п. п. 8.5, 8.6 |

| ** | # Воздуховоды металлические | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров | СТБ 1609-2020 СТБ 1133-98 СТБ 1915–2020 ГОСТ 9.032-74 - ГОСТ 9.302-88 - (до 01.07.2024) - ГОСТ 9.916-2023 (с 01.07.2024) - СН 2.02.07-2020 - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | - Отклонение от перпендикулярности торцов прямых участков |  | - ГОСТ 26433.2-94 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | - Контроль качества сварных соединений |  | - СТБ 1133-98 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | - Качество покрытий |  | - ГОСТ 9.032-74 - ГОСТ 9.302-88 - (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п.5 - ГОСТ 9.402-2004 |
| - * |  | 25.99/ 26.141 | - Определение класса плотности воздуховодов - Определение класса герметичности |  | СТБ 1915–2020 - п. 7.9 |
| ** | # Стеклопакеты строительного назначения | 25.99/ 29.061 | - Отклонение геометрических размеров | - ГОСТ 24866-2014 - ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24866-2014 - п.п. 7.2, 7.3 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.6 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от формы |  | ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.4, 7.5 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | Внешний вид |  | - ГОСТ 24866-2014 п. 7.7 |
| ** |  | 100.13/ 26.141 | - Общая глубина герметизирующего слоя |  | - ГОСТ 24866-2014 п. 7.9 |
| ** |  | 25.99/ 29.061 | - Оптические искажения |  | - ГОСТ 24866-2014 п.7.8 - ГОСТ 111-2014 - п.7.2 |
| - * |  | 25.99/ 29.061 | - Герметичность |  | - ГОСТ 24866-2014 - п. 7.10 - Приложение Б |
| - * |  | 23.19/ 35.63 | - Коэффициент направленного пропускания света |  | - ГОСТ 26302-93 |
| - * |  | 23.19/ 34.065 | - Точка россы |  | - ГОСТ 24866-2014 - п. 7.11 |
| - * |  | 23.19/ 36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 30779-2014 |
| - * |  | 23.19/ 35.067 | Звукоизоляция воздушного шума |  | ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 ГОСТ 26417-85 |

|  | # Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 35.063 | - Оптические искажения | - ГОСТ 24866-2014 - ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 33003-2014 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 23.19/ 29.061 | - Толщина |  | - ГОСТ 32557-2013 - п. 8 |
| ** |  | 23.19/ 29.061 | - Длинна и ширина |  | - ГОСТ 32557-2013 - п. 9 |
| ** |  | 23.19/ 29.061 | - Разность длин диагоналей |  | - ГОСТ 32557-2013 - п. 10 |
| ** |  | 23.19/ 29.061 | - Отклонение от плоскостности |  | - ГОСТ 32557-2013 - п. 11 |
| ** |  | 23.19/ 29.061 | - Отклонение от прямолинейности |  | - ГОСТ 32557-2013 - п. 12 |
| - * |  | 23.19/ 29.061 | - Глубина герметизирующих слоёв |  | - ГОСТ 32557-2013 - п. 15 |
| - * |  | 23.19/ 29.061 | - Смещение стёкол |  | - ГОСТ 24866-2014 - п. 4.7 - ГОСТ 32557-2013 - п. 9 |
| - ** | ## Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 34.064 100.13/ 34.065 100.13/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | ТКП 45–2.04–43–2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26254–84 ГОСТ 26629–85 ГОСТ 25380–2014 Натурные испытания |
| 92.2** |  | 100.13/ 34.065 | Критические дефекты теплоизоляции ограждающих конструкций зданий | ТКП 45–2.04–43–2006 МВИ.МН 5656-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 5656-2017 |
| - ** |  | 100.13/ 35.067 | Изоляция воздушного шума (индекс изоляции воздушного шума) внутренними и наружными ограждающими конструкциями (натурные измерения) | СТБ 2281-2012 ТКП 45-2.04-154-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 |
| - ** |  | 100.13/ 29.061 | Фактическое отклонение размеров сечения швов сварных соединений |  | СТБ 2281-2012 п. 10.6 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 |
| - ** |  | 100.13/ 11.116 | Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей перегородок с отделочным покрытием |  | СТБ 2281-2012 п. 10.10 |
| - ** |  | 100.13/ 11.116 | Качество защиты нелицевых поверхностей |  | СТБ 2281-2012 п. 10.11 |

| - ** | ## Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/ 11.116 | Комплектность | СТБ 2281-2012 ТКП 45-2.04-154-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2281-2012 п. 10.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 100.13/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 2281-2012 п. 10.13 |
| - ** |  | 100.13/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ 2281-2012 п. 10.13 |
| - ** |  | 100.13/ 34.065 | Определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций |  | СТБ EN 13187-2016 |
| - ** |  | 100.13/ 26.141 | Воздухопроницаемость ограждающих конструкций |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| - ** | ## Общественные здания и сооружения. Ограждающие конструкции | 100.13/ 34.064 100.13/ 34.065 100.13/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | ТКП 45–2.04–43–2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26254–84 ГОСТ 26629–85 ГОСТ 25380–2014 Натурные испытания |
| - * | ## Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/ 26.141 22.23/ 26.141 25.12/ 26.141 | ### Дверные блоки наружные и внутренние входные в жилые и общественные здания (помещения) в т. ч. усиленные, в т. ч. оборудованные охранной сигнализацией, внутренние межкомнатные для жилых и общественных зданий (стальные, алюминиевые, деревянные, поливинилхлоридные): | СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25891 ГОСТ 26602.2-99 |
|  |  |  | Сопротивление воздухопроницаемости |  |  |
| - * |  | 16.23/ 36.100 22.23/ 36.100 25.12/ 36.100 | Надёжность (безотказное открывание полотен) |  | СТБ 940-2004 п. 7 EN 1191:2012 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузки действующей в плоскости полотна дверей |  | СТБ 940-2004 п. 8 EN 947:1998 |

| - * | ## Дверные блоки, Блоки оконные и дверные ## балконные | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузки действующей перпендикулярно плоскости полотна дверей | СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 940-2004 п. 9 EN 948:1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении открывания полотна |  | СТБ 1456-2004 EN 949:1998 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении закрывания полотна |  | СТБ 1456-2004 EN 949:1998 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление дверей взлому |  | ГОСТ 30109-94 |
| - * |  | 16.23/ 34.138 22.23/ 34.138 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-99 (до 01.11.2024) ГОСТ 26602.1-2023 (с 01.11.2024) |
| - * |  | 16.23/ 26.141 22.23/ 26.141 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Определение сопротивления вертикальной нагрузке | СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 947-2012 |

| - * | ## Дверные блоки, блоки оконные и дверные ## балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Определение сопротивления кручению при статической нагрузке | СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 948-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 |
| - * |  | 16.23/ 35.067 22.23/ 35.067 25.12/ 35.067 | Изоляция воздушного шума (индекс изоляции воздушного шума) |  | ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Усилие, прикладываемое к полотну дверного блока для его открывания |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |
|  |  | 16.23/ 26.141 22.23/ 26.141 25.12/ 26.141 | ### Блоки оконные и дверные балконные для жилых и общественных зданий | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1609-2020 СТБ 1912-2008 СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 28786-2019 п.4.4.3 |
| - * |  |  | Сопротивление воздухопроницаемости |  |  |
| - * |  | 16.23/ 26.141 22.23/ 26.141 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 |

| - * | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1609-2020 СТБ 1912-2008 СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26602.5-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.23/ 36.100 22.23/ 36.100 25.12/ 36.100 | Надёжность (безотказное открывание) |  | СТБ 940-2004 п. 7 EN 1191:2012 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузки действующей в плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 8 EN 947:1998 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузки действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 9 EN 948:1999 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п. 10 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки |  | СТБ 940-2004 п. 11 |
| - * |  | 16.23/ 36.100 22.23/ 36.100 25.12/ 36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства створки |  | СТБ 940-2004 п. 12 |
| - * |  | 16.23/ 26.095 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки |  | СТБ 940-2004 п. 13 |

| - * | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные Витрины, ## витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/ 34.138 22.23/ 34.138 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1609-2020 СТБ 1912-2008 СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26602.1-99 (до 01.11.2024) ГОСТ 26602.1-2023 (с 01.11.2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 16.23/ 35.063 22.23/ 35.063 25.12/ 35.063 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| - * |  | 16.23/ 35.067 22.23/ 35.067 25.12/ 35.067 | Звукоизоляция, снижение воздушного шума городского потока |  | ГОСТ 26602.3-99 ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 |
| - * |  | 22.23/ 26.080 | Устойчивость блоков температурным воздействиям |  | СТБ EN 13420-2014 метод 3 СТБ 1108-2017 п.8.2 |
| - * |  | 22.23/ 26.095 | Воздействующие усилия |  | СТБ EN 12046-1-2012 |
| - * |  | 22.23/ 26.095 | Воздействующие усилия |  | СТБ EN 12046-2-2012 |
| 94.33* |  | 22.23/ 26.095 | Прочность угловых соединений |  | СТБ 939-2013 п.8.10.3,п.8.10.4, приложение В СТБ 2433-2015 п.8.4.1.3, п.8.4.1.4, приложение Д |
| - ** | # Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Комплектность | СТБ 1967-2009 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 27580-88 СТБ EN 1090-1-2012 СТБ EN 1090-2-2013 СТБ EN 1090-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1967-2009 п. 4.12 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1967-2009 п. 4.13 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Упаковка |  | СТБ 1967-2009 п. 4.14 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Форма поперечного сечения сварного шва |  | ГОСТ 14806-80 п. 4 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина свариваемых деталей |  | ГОСТ 14806-80 п. 4 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Размеры и отклонения от номинальных размеров подготовленных кромок свариваемых деталей и сварного шва |  | ГОСТ 14806-80 п.п. 4, 11-14 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 23118-2019 п. 7.5 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Подготовка кромок при сварке деталей разной толщины |  | ГОСТ 14806-80 п.п. 6-9 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Подготовка корня первого шва при двусторонней сварке |  | ГОСТ 14806-80 п. 15 |

| - ** | - Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного сварного шва | СТБ 1967-2009 СТБ 1609-2020 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 27580-88 СТБ EN 1090-1-2012 СТБ EN 1090-2-2013 СТБ EN 1090-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27580-88 п. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина свариваемых деталей |  | ГОСТ 27580-88 п. 4 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Угол соединения деталей |  | ГОСТ 27580-88 п. 4 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Размеры и отклонения от номинальных размеров подготовленных кромок свариваемых деталей и сварного шва |  | ГОСТ 27580-88 п.п. 4, 11-13 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Подготовка кромок при сварке деталей разной толщины |  | ГОСТ 27580-88 п.п. 6-9 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Подготовка корня первого шва при двусторонней сварке |  | ГОСТ 27580-88 п. 14 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Допуски геометрических параметров и формы (геометрические параметры элементов конструкций) |  | СТБ EN 1090-1-2012 п. 5.3 СТБ EN 1090-2-2013 п. 2.3 СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.3.2 СТБ ISO 7976-1-2011 СТБ ISO 7976-2-2011 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-84 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Оценка поверхности профиля и глубина вмятин |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.3 |
| - ** |  | 25.11/ 32.115 | Визуальный контроль сварных соединений |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.4.2.3 СТБ ЕН 959-2003 ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.4, п. 5.5.8 приложение А ГОСТ 26433.2-84 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль и испытания стад-болтов (шпилек) |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.4.3 СТБ ISO 14555-2009 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Долговечность |  | СТБ EN 1090-1-2012 п. 5.11 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль поверхностей трения болтовых соединений |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.1 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль болтовых соединений |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.2 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Установка шайб с фаской |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.2, Приложение J |

| - ** | - Конструкции металлические | 25.11/ 26.095 | Натяжение болтов по моменту закручивания | СТБ 1967-2009 СТБ 1609-2020 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 27580-88 СТБ EN 1090-1-2012 СТБ EN 1090-2-2013 СТБ EN 1090-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.11/ 26.095 | Натяжение болтов по моменту закручивания комбинированным способом |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.5 |
| - ** |  | 25.11/ 26.095 | Натяжение болтов системы HRC по моменту закручивания |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.6 |
| - ** |  | 25.11/ 26.095 | Натяжение болтов с непосредственным контролем индикатором |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.7 Приложение J |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль заклепочного соединения, в т. ч. состояние головок и качество установки заклепок |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.3 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль холодноформованных элементов и деталей крепления тонколистового проката, в т. ч. состояние самонарезающих и самосверлящих винтов и потайных (глухих) заклепок |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.4 СТБ EN 1090-3-2012 Приложение E |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль дюбелей, установленных взрывным и пневматическим способами |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.5.2 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Обработка поверхности и защита от коррозии |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.6 Приложение F |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Состояние смонтированной конструкции, несущая способность и жесткость |  | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.7.2 ГОСТ 23118-2019 п.п. 5.3.6 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Качество лакокрасочных покрытий: внешний вид адгезия |  | ГОСТ 34667.7-2021 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 23118-2019 п.п. 5.3.6, 7.7, 7.8 ГОСТ 31149-2014 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Натяжение болтов с использованием индикаторов |  | СТБ EN 1090-2-2013 Приложение J |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Установка инъекционных болтов с шестигранной головкой |  | СТБ EN 1090-2-2013 Приложение K |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ EN 1090-3-2012 п. 9.5.2 |

| - ** | - Конструкции металлические | 25.11/ 11.116 | Формообразование (состояние деформированных зон) | СТБ 1967-2009 СТБ 1609-2020 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 27580-88 СТБ EN 1090-1-2012 СТБ EN 1090-2-2013 СТБ EN 1090-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина сварного шва |  | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.4.2.1 СТБ ИСО 17659-2005 |
| - ** |  | 25.11/ 32.115 | Контроль сварных соединений разрушающими методами |  | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.4.2.1 СТБ ЕН 1320-2003 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль соединений на болтах без контролируемого натяжения |  | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.1 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль соединений на болтах с контролируемым натяжением |  | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.2 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль соединений на заклепках |  | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.3 |
| - ** |  | 25.11/ 29.121 | Испытания крестообразных сварных соединений |  | СТБ EN 1090-3-2012 Приложение C СТБ ISO 9018-2011 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Комплектность |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.11 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.11 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 23118-2012 п. 4.15 ГОСТ 23118-2019 п. 7.11 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина покрытия |  | ГОСТ23118-2012 п. 6.7 ГОСТ23118-2019 п. 7.8 ГОСТ 9.302-88 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п.п.6.1, 6.2.4, 6.7, 6.13 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Размеры строительных конструкций (длина и ширина, толщина или глубина) |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 4 СТБ ISO 7976-2-2011п. 4 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Перпендикулярность (прямоугольность) конструкций |  | СТБ ISO 7976-1-2011п. 5 СТБ ISO 7976-2-2011п. 5 |

| - ** | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.061 | Прямолинейность и форма заданного профиля | СТБ 1967-2009 СТБ 1609-2020 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 27580-88 СТБ EN 1090-1-2012 СТБ EN 1090-2-2013 СТБ EN 1090-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 7976-1-2011 п.п. 6, 13 СТБ ISO 7976-2-2011 п.п. 6, 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Плоскостность и перекос элементов |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.п. 7 (кроме п.7.5), 13 СТБ ISO 7976-2-2011 п.п. 7, 13 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения от положения в горизонтальной плоскости |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 8 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 8 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения от горизонтальности (нивелирование) |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 9 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 9 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от вертикальности |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 10 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 10 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от симметричности |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 11 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 11 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение расположения в соединении (относительно проемов и конструкций) |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 12 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 12 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Длина несущей поверхности |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.1 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.1 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Ширина швов |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.2 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.2 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Смещение швов |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.3 СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.3 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Визуальное исследование |  | СТБ ISO 14555-2009 п. 11.2 |
| - ** |  | 25.11/ 29.137 | Испытание на изгиб |  | СТБ ISO 14555-2009 п. 11.3 |
| - ** |  | 25.11/ 29.121 | Испытание на растяжение |  | СТБ ISO 14555-2009 п. 11.4 |
| - ** |  | 25.11/ 29.137 | Испытание металла сварного соединения на излом |  | СТБ ЕН 1320-2003 |

| - ** | # Конструкции металлические | 25.11/ 29.121 | Испытание на растяжение крестообразных и нахлесточных соединений | СТБ 1967-2009 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 27580-88 СТБ EN 1090-1-2012 СТБ EN 1090-2-2013 СТБ EN 1090-3-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 9018-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, в сварных швах и околошовной зоне | СТБ 1396-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1396-2003 п. 6.3 |
| - ** |  | 25.11/ 29.061 | Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер |  | СТБ 1396-2003 п. 6.5 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Комплектность |  | СТБ 1396-2003 п. 6.9 |
| - ** |  | 25.11/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1396-2003 п. 6.9 |
| ** | ## Упаковка ## полимерная и комбинирован ## ная | 22.22/ 11.116 | Обозначение частей для испытания | ГОСТ 32521-2013 ГОСТ Р 52145-2003 ГОСТ 745-2014 ГОСТ 32736-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18106-72 ГОСТ 18106-2019 |
| ** |  | 22.22/ 11.116 | Внешний вид Качество шва |  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.2 ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.2 ГОСТ 32736-2020 п. 8.2 |
| ** |  | 22.22/ 29.061 | Размеры Толщина Ширина |  | ГОСТ 32521-2013 п.п. 8.3-8.5 ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.3 ГОСТ 745-2014 п. 7.2 ГОСТ 15935-86 ГОСТ 32736-2020 п. 8.3 |
| ** |  | 22.22/ 29.121 | Прочность при растяжении сварного шва (кроме подготовки (изготовления) образцов по п. Д. 2 Приложения Д ГОСТ Р 52145- 2003) |  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.7 ГОСТ 14236-81 ГОСТ Р 52145-2003 Приложение Д (кроме п. Д.2) ГОСТ32736-2020 п. 8.6 |

| ** | - Упаковка - полимерная и комбинирован - ная | 22.22/ 29.121 | Прочность клеевого шва | ГОСТ 32521-2013 ГОСТ Р 52145-2003 ГОСТ 745-2014 ГОСТ 32736-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32521-2013 п. 8.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 22.22/ 26.095 | Удар при свободном падении |  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.8 ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 18425-73 ГОСТ 33746-2016 |
| ** |  | 22.22/ 29.137 | Слипание внутренних поверхностей |  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.9 ГОСТ 17811-78 п. 4.6 |
| ** |  | 22.22/ 11.116 | Качество нанесения печати |  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.10 ГОСТ 15140-78 метод 4 |
| ** |  | 22.22/ 29.040 | Масса продукции площадью 1 м2 |  | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.4 ГОСТ 13199-94 |
| ** |  | 22.22/ 29.061 | Ширина материала Диаметр, длина втулки Диаметр рулона Смещение витков |  | ГОСТ Р 52145-2003 п.п. 7.5, 7.6 |
| ** |  | 22.22/ 29.040 | Масса лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.7 ГОСТ 745-2014 Приложение В |
| ** |  | 22.22/ 29.121 | Прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.8, Приложение А ГОСТ 32736-2020 п.8.7 |
| ** |  | 22.22/ 11.116 | Разматываемость рулона |  | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.9, Приложение Б ГОСТ 745-2014 Приложение Е |
| ** |  | 22.22/ 29.137 | Сопротивление расслаиванию между слоями |  | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.10 Приложение В |
| ** |  | 22.22/ 29.040 | Степень расслаивания материала, содержащего бумагу |  | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.11, Приложение Г |
| ** |  | 22.22/ 29.136 | Непрерывность лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.13, Приложение Е |
| - * |  | 22.22/ 29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 745-2014 Приложение Д |
| ** |  | 22.22/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 745-2014 Приложение Ж |

| ** | - Упаковка - полимерная и комбинирован - ная | 22.22/ 29.040 | Масса | ГОСТ 32521-2013 ГОСТ Р 52145-2003 ГОСТ 745-2014 ГОСТ 32736-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32736-2020 п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 22.22/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 32736-2020 п. 8.5 |
| ** |  | 22.22/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 33746-2016 п. 9.2 |
| ** |  | 22.22/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 33746-2016 п. 9.3 |
| ** |  | 22.22/ 29.040 | Относительное коробление стенок, дна и крышек |  | ГОСТ 33746-2016 п. 9.4 Приложение В |
| ** |  | 22.22/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 33746-2016 п. 9.5 |
| - * |  | 22.22/ 29.137 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 33746-2016 п. 9.6, ГОСТ 18211-72 ГОСТ 18211-2018 |
| - * |  | 22.22/ 29.121 | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ 33746-2016 п. 9.6, ГОСТ ISO 2234-2014 |
| - * |  | 22.22/ 26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 33746-2016 п.п. 9.6 ГОСТ 32522-2013 п. 9.9 ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 18425-73 |
| - * |  | 22.22/ 29.121 | Разрывная нагрузка ткани мешка и донного шва |  | ГОСТ 32522-2013 п. 9.6 ГОСТ 29104.4-91 |
| - * |  | 22.22/ 26.095 | Крутящий момента при открывании |  | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 |
| - * |  | 22.22/ 29.121 | Определение окисленности внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала |  | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 |
| - * |  | 22.22/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 4650-2014 методы 1, 2, 3, 4 |
| ** | ## Упаковка бумажная, картонная | 17.21/ 11.116 | Внешний вид Качество склейки и сшивки | ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 9142-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33781-2016 п.п. 9.6, 9.7 ГОСТ 9142-2014 п. 8.2 |
| ** |  | 17.21/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.3 ГОСТ 9142-2014 п. 8.5 |
| ** |  | 17.21/ 29.061 | Перпендикулярность линий сгиба |  | ГОСТ 33781-2016 п. 9.5 |
| ** |  | 17.21/ 29.061 | Внутренние размеры ящиков, обечаек, вкладышей Смещение высечки клапанов |  | ГОСТ 9142-2014 п. 8.34 |
| ** |  | 17.21/ 29.040 | Число двойных перегибов |  | ГОСТ 9142-2014 п. 8.4 |
| ** |  | 17.21/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 9142-2014 п. 4.2.5 |

| - ** | ## Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/ 29.040 | Количество и расположение слоев в мешках | ГОСТ 2226-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.1, 5.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ** |  | 17.21/ 29.061 | Размеры мешков |  | ГОСТ 2226-2013 п. 9.2 |
| - ** |  | 17.21/ 29.061 | Величина продольного нахлеста |  | ГОСТ 2226-2013 п. 9.2 |
| - ** |  | 17.21/ 29.061 | Наличие наружных сгибов и расстояние между ними |  | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.4, 9.2 |
| - ** |  | 17.21/ 29.061 | Наличие и длина манжеты |  | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.9, 9.2 |
| - ** |  | 17.21/ 11.116 | Наличие точечной перфорации в склеенных закрытых мешках |  | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.9 |
| - ** |  | 17.21/ 11.116 | Наличие точечной склейки сгибов или вырубки для пальцев в склеенных открытых мешках |  | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.8 |
| - ** |  | 17.21/ 29.061 | Высота и ширина вырубки и высота клапана сшитого мешка |  | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.10, 9.2 |
| - ** |  | 17.21/ 29.061 | Ширина крепированной ленты и ее выпуск за края мешка |  | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.12, 9.2 |
| ** |  | 17.21/ 11.116 | Вид шва |  | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.11 |
| ** |  | 17.21/ 29.061 | Расстояние ниточного шва от края мешка |  | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.13, 9.2 |
| ** |  | 17.21/ 29.061 | Длина стежка ниточного шва |  | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.14, 9.2 |
| ** |  | 17.21/ 29.121 | Прочность мешка при свободном падении |  | ГОСТ 2226-2013 п.9.3 ГОСТ 18425-2018 |
| ** |  | 17.21/ 11.116 | Наличие дефектов |  | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.6 |
| ** |  | 17.21/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 2226-2013 п. 5.4 |
| ** |  | 17.21/ 11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 2226-2013 п. 5.5 |
| - * |  | 17.21/ 29.121 | Механическая прочность |  | ГОСТ 33772-2016 |
| - * |  | 17.21/ 29.121 | Разрушающее усилие клеевого шва |  | ГОСТ 2226-2013 п. 9.5 |
| ** | # Круги отрезные | 25.73/ 11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 21963-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21963-2002 п. 6.1 |
| ** |  | 25.73/ 29.061 | Контроль размеров |  | ГОСТ 21963-2002 п. 6.1 |
| ** |  | 25.73/ 29.061 | Неравномерность высоты |  | ГОСТ 21963-2002 п. 6.2 |
| ** |  | 25.73/ 29.061 | Коэффициент К резания |  | ГОСТ 21963-2002 п. 6.6 |
| - ** |  | 25.73/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 21963-2002 п. 4.14 |

| - * | # Изоляторы электрические | 27.33/ 29.121 | Прочность при изгибе | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28739-90 п. 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 27.33/ 29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 28739-90 п. 19 |
| - * |  | 27.33/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 28739-90 п. 19 |
| - * |  | 27.33/ 29.137 | Прогиб под нагрузкой при нормальной температуре окружающей среды |  | ГОСТ 28739-90 п. 20 |
| - * |  | 27.33/ 29.121 | Прочность при изгибе в зависимости от температуры |  | ГОСТ 28739-90 п. 21 |
| - * |  | 27.33/ 29.137 | Стойкость к медленному изменению температуры |  | ГОСТ 28739-90 п. 25 |
| пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |  |  |  |  |
| 101.1** | # Пожарно-технические показатели веществ, материалов, строительных материалов | 43.13/ 32.115 | Отбор и подготовка образцов для испытаний | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 30244-94 СТБ EN 13501-1-2011 ГОСТ 30402-96 ГОСТ 30444-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 СТБ EN 13238-2009 EN 13238:2010 |
| 101.2* |  | 20.30/ 25.120 22.19/ 25.120 | Определение коэффи-циента дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 |
| 101.3* |  | 20.60/ 25.120 22.23/ 25.120 23.99/ 25.120 23.64/ 25.120 | Определение горючести |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 6 ГОСТ 30244-94 |
| 101.4* |  | 20.30/ 25.120 22.29/ 25.120 23.64/ 25.120 | Определение воспламеняемости |  | ГОСТ 30402-96 |
| 101.5* |  | 13.93/ 25.120 22.19/ 25.120 | Определение распространения пламени по напольным и кровельным покрытиям |  | ГОСТ 30444-97 |
| ул. В.Хоружей, 13, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 102.1* | # Материалы геосинтетичес # кие | 32.99/ 29.121 | Максимальная нагрузка Предел прочности относительно ширины образца Удлинение Удлинение при максимальной нагрузке Условная прочность при заданном удлинении (секущая жесткость) | ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ EN ISO 10319-2012 |

| 103.1** | Трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; | ГОСТ 5220-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-77 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 6520-1-2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утв. Постановлением МЧС Беларуси от 16.09.2011 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 959-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 103.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 104.1** | Газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; | ГОСТ 5220-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-77 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 6520-1-2009 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Беларуси, утв. Постановлением МЧС Беларуси от 02.02.2009 №6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 959-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 104.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |

| 105.1** | Металлоконструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; | СТБ 1609-2020 СТБ 1133-98 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 5220-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-77 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 13814-2008 СНиП II-23-81 СН 1.03.01-2019 п. 11 ТКП 45-3.05-167-2009 п. 9.5 ГОСТ 10922-2012 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 054-2006 (02300) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 959-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 105.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |

| 106.1** | Тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения | ГОСТ 5220-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-77 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 6520-1-2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, Утв. Постановлением МЧС Беларуси от16.09.2011№52 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 959-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 106.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |  |  |  |  |
| 107.1* | Твердые вещества и материалы | 23.62/ 25.120 23.64/ 25.120 23.14/ 25.120 | Определение негорючести | ГОСТ 12.1.044-89, п.п.2.1, 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018 п.п.3.25, 6.6.5 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 6 |
| 107.2* |  | 23.65/ 25.120 22.23/ 25.120 22.21/ 25.120 22.22/ 25.120 | Определение горючести | ГОСТ 12.1.044-89, п.п.2.1, 4.3 ГОСТ 12.1.044-2018 п.п.3.9, 7.6.4 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.3 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7 |
| 107.3* |  | 20.16/ 25.120 20.30/ 25.120 | Индекс распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89, п.п.2.15,4.19 ГОСТ 12.1.044-2018 п. п. 3.15, 9.7 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.19 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 9 |
| ул. В.Хоружей, 13, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 108.1* | Жидкости | 19.20/ 25.120 20.30/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89 п.п.2.1.2, 2.2, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018 п.п. 3.5, 3.8, 3.42, 19.3, 29.5.1 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.4 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 |
| 108.2* | Жидкости | 19.20/ 25.120 20.30/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89, п.п.2.1.2, 2.2, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018 п.п. 3.5, 3.8, 3.42, 19.3, 30.6.1 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.5 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 108.3* |  | 19.20/ 25.120 20.30/ 25.120 | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-89, п.п.2.3, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018 п.п. 3.4, 3.8, 3.41, 30.6.1, 19.3 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.6 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| пер.Строителей, 61, 223050, а.г.Колодищи, Минская обл., Минский район |  |  |  |  |  |
| 109.1* | Средства защитные для древесины | 20.59/ 25.047 | Определение огнезащитных свойств | ГОСТ 30219-95 ГОСТ 16363-98 ГОСТ Р 53292-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16363-98 ГОСТ Р 53292-2009 п.6.1 |
| ул. В.Хоружей, 13, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 110.1** | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проекта Отклонение заданного угла сопряжения элементов | СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1381-2003 п. 6.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 110.2** |  | 25.11/ 11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 пп.9.2.5,9.2.6, 9.2.8,9.2.9, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.16 |
| 110.3** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности. Степень обезжиривания. Степень очистки от окалины |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.409-88 |
| 110.4** |  | 25.11/ 11.116 | Качество грунтовки и окраски |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.032-74 п. 2 табл.2 ГОСТ 9.302-88 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 110.5** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль качества сварных соединений |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |

| 110.6** | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/ 11.116 | Качество поверхности элементов изделия | СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1317-2002 п. 6.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.7** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сварных швов |  | СТБ 1317-2002 п. 6.2 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 110.8** |  | 25.11/ 11.116 | Отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1317-2002 п. 6.6 ГОСТ 9.302-88 (до 01.07.2024) ГОСТ 9.916-2023 п.п.6.1, 6.2.4, 6.7, 6.13 |
| 111.1* | Бетон ячеистый | 23.61/ 11.116 | Усадка | СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1559-2005 Приложение А СТБ 1559-2005 Приложение Б ГОСТ 24544-81 |
| 111.2* |  | 23.61/ 11.116 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1559-2005 Приложение А |
| 112.1* | Фторопласты | 22.21/ 29.121 | Определение прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве незакаленного образца | ГОСТ 10007-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10007-80 п. 4.8 ГОСТ 11262-2017 |
| 112.2* |  | 22.21/ 29.121 | Определение относительного удлинения при разрыве строганной пленки в поперечном направлении |  | ГОСТ 10007-80 п. 4.14 ГОСТ 11262-2017 |
| 113.1* | Древесина конструкционная Древесина конструкционная | 02.20/ 29.121 | Локальный модуль упругости при изгибе | СТБ EN 338-2011 СТБ EN 384-2011 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ EN 338-2011 СТБ EN 384-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 408-2012 п.п.9, 11.2 |
| 113.2* |  | 02.20/ 29.121 | Общий модуль упругости при изгибе |  | СТБ EN 408-2012 п.10 СТБ EN 384-2011 п.5.2 |
| 113.3* |  | 02.20/ 29.121 | Модуль сдвига методом постоянного пролета |  | СТБ EN 408-2012 п.11 |
| 113.4* |  | 02.20/ 29.121 | Условный модуль упругости |  | СТБ EN 408-2012 п.11.3 |
| 113.5* |  | 02.20/ 29.121 | Модуль сдвига методом переменного пролета |  | СТБ EN 408-2012 п.12 |
| 113.6* |  | 02.20/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | СТБ EN 408-2012 п.13 СТБ EN 384-2011 п.5.2 |
| 113.7* |  | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при растяжении вдоль волокон |  | СТБ EN 408-2012 п.14 СТБ EN 384-2011 п.5.2 |
| 113.8* |  | 02.20/ 29.121 | Прочность при растяжении вдоль волокон |  | СТБ EN 408-2012 п.15 СТБ EN 384-2011 п.5.2 |
| 113.9* |  | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии вдоль волокон |  | СТБ EN 408-2012 п.16 |
| 113.10* |  | 02.20/ 29.121 | Прочность при сжатии вдоль волокон |  | СТБ EN 408-2012 п.17 |
| 113.11* |  | 02.20/ 29.121 | Прочность при растяжении и сжатии поперек волокон |  | СТБ EN 408-2012 п.18 СТБ EN 384-2011 п.5.2 |
| 113.12* |  | 02.20/ 29.121 | Модуль упругости поперек волокон |  | СТБ EN 408-2012 п.19 |
| 113.13* |  | 02.20/ 29.121 | Прочность при скалывании вдоль волокон |  | СТБ EN 408-2012 п.20 СТБ EN 384-2011 п.5.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Е.В.Бережных