|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0261 |
|  | от 13.01.1997 |
|  | на бланке №___________ на 12 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 декабря 2024 года

| Коммунального унитарного предприятия "Витебская городская санитарно-технологическая пищевая испытательная лаборатория" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Коммунистическая, д.27/1, 210026, г. Витебск, Витебская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Плоды, ягоды, овощи свежие, грибы свежие, столовая зелень, свежеотжатые соки | 01.11/08.169 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 |  | Нитраты | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 34570-2019 МУ № 5048-89 р.2, утв. Министерством здравоохранения СССР 04.07.1989 г. |  |
| 2.1* | Молочная продукция | 10.51/08.052 10.52/08.052 11.07/08.052 |  | Массовая доля влаги, сухих веществ | СТБ 1888-2016 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3626-73 р.2 |  |
| 2.2* |  | 10.51/08.037 10.52/08.037 11.07/08.037 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2. |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |
| 3.1 *** | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.85/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31467-2012 СТБ 742-2009 п.7.1, 7.11 СТБ 974-2016 п.7.1, п.6.1.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 1020-2008 р.6, р.7 ГОСТ 7269-2015 | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31467-2012 СТБ 742-2009 п.7.1, 7.11 СТБ 974-2016 п.7.1, п.6.1.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 1020-2008 р.6, р.7 ГОСТ 7269-2015 |  |
| 3.2* | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.052 10.13/08.052 10.85/08.052 |  | Массовая доля прирезей мышечной ткани, соединительной и жировой тканей, мякотной ткани, масса одной штуки | СТБ 1020-2008 СТБ 742-2009 СТБ 974-2016 СТБ 126-2016 СТБ 1210-2010 СТБ 335-98 ТНПА и другая документация | СТБ 742-2009 7.11. СТБ 1020-2008 п. 7.15 п.7.16 СТБ 974-2016 п. 7.13 |  |
| 3.3* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 10.85/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 # ГОСТ 9793-2016 р.9 |  |
| 3.4* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.85/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р. 6 |  |
| 3.5* |  | 10.11/08.164 10.13/08.164 10.85/08.164 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  |
| 3.6* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.85/08.156 |  | Массовая доля общего фосфора и в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 9794-2015 р.8 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |
| 3.7* |  | 10.11/08.149 10.85/08.149 10.41/08.149 |  | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 СТБ ISO 1841-1-2009 |  |
| 3.8* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.85/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 3.9* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.85/08.149 |  | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 р.6, р.9 |  |
| 3.10* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.85/08.156 |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.7 |  |
| 3.11* |  | 10.41/08.149 |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ ИСО 661-2008 |  |
| 3.12* |  | 10.13/08.052 10.85/08.052 |  | Массовая доля фарша, начинки |  | СТБ 974-2016 п. 7.18 |  |
| 3.13* |  | 10.11/29.061 10.13/29.061 10.85/29.061 |  | Толщина продукта |  | СТБ 742-2009 п. 7.9. СТБ 974-2016 п 7.16 |  |
| 4.1 *** | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/42.000 10.13/42.000 10.85/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 7702.0-74 р.1 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31467-2012 | ГОСТ 7702.0-74 р.1 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31467-2012 |  |
| 4.2* |  | 10.13/29.061 |  | Толщина тестовой оболочки | СТБ 1945-2023 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 974-2016 п. 7.16 |  |
| 4.3* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 10.85/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 4.4* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 10.85/08.149 |  | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 р.6, р.9 |  |
| 4.5* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/08.156 10.13/08.156 10.85/08.156 |  | Массовая доля нитрита натрия | СТБ 1945-2023 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8558.1-2015 р.7 |  |
| 4.6* |  | 10.12/08.052 10.13/08.052 10.85/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 ГОСТ 9793-2016 р. 9 |  |
| 4.7* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 10.85/08.156 |  | Массовая доля общего фосфора и в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |
| 4.8* |  | 10.12/08.164 10.13/08.164 10.85/08.164 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  |
| 4.9* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 10.85/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 |  |
| 4.10* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 10.85/08.149 |  | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 СТБ ISO 1841-1-2009 |  |
| 4.11* |  | 10.13/08.052 10.85/08.052 |  | Массовая доля фарша, начинки |  | СТБ 974-2016 п. 7.18 |  |
| 5.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукция из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 р.4, р.5 | ГОСТ 31339-2006 р.4, р.5 |  |
| 5.2* |  | 03.00/08.164 03.00/08.133 10.20/08.164 10.20/08.133 |  | Массовая доля жира | ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 20414- 2011 ГОСТ 32004-2012 ГОСТ 32910-2014 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7636-85 п. 3.7.4 |  |
| 5.3* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  |
| 5.4* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 |  | Массовая доля бензойнокислого натрия (бензоат натрия) |  | ГОСТ 27001-86 р.2 |  |
| 5.5* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 |  | Массовая доля влаги (воды) |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1-3.3.2. |  |
| 5.6* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 |  | Массовая доля снега, массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2, п. 4.3.1.2а |  |
| 6.1 *** | Хлеб и хлебобулочные изделия, бараночные и сухарные изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 |  | ##### Отбор проб | СТБ 2160-2011 р 4 СТБ 926-98 СТБ 912-98 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 639-95 СТБ 1210-2010 СТБ 1045-97 ГОСТ 5667-2022 | СТБ 2160-2011 р 4 СТБ 926-98 СТБ 912-98 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 639-95 СТБ 1210-2010 |  |
| 6.2* |  | 10.72/08.052 10.71/08.052 | Массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 926-98 СТБ 1009-96 СТБ 639-95 ГОСТ 9713-95 СТБ 1045-97 СТБ 912-98 СТБ 985-95 СТБ 703-2003 СТБ 1007-96 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 912-98-п. 5.11 ГОСТ 8494-96 п.3.7 СТБ 926-98 п.5.11 ГОСТ 21094-2022 |  |
| 6.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5898-87 р.2-4 ГОСТ 5898-2022 р.7-8 |  |
| 6.4* |  | 10.71/08.052 | Пористость |  |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 6.5* | Хлеб и хлебобулочные изделия, бараночные и сухарные изделия | 10.71/08.037 10.72/08.037 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 926-98 СТБ 1009-96 СТБ 639-95 ГОСТ 9713-95 СТБ 1045-97 СТБ 912-98 СТБ 985-95 СТБ 703-2003 СТБ 1007-96 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5668-2022 р.10 |  |
| 6.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 5672-68 р.4 ГОСТ 5672-2022 р.8 |  |
| 6.7* |  | 10.72/29.040 10.72/11.116 | Набухаемость |  |  | СТБ 912-98 п.5.12 СТБ 926-98 п.5.12 |  |
| 6.8* |  | 10.72/08.052 | Массовая доля начинки |  |  | СТБ 985-95 п.5.5 СТБ 927-2008 п.5.3 СТБ 703-2003 п.5.5. |  |
| 6.9* |  | 10.41/08.133 | Массовая доля продуктов (степень) термического окисления во фритюре |  |  | СТБ 985-95 п.5.8 |  |
| 7.1 *** | Сухари панировочные | 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 15113.0-77 | ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 7.2* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28402-89 ТУ BY 101163237.208-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |  |
| 7.3* |  | 10.89/08.149 | Кислотность в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 686-83 п.3.7. |  |
| 7.4* |  | 10.89/08.052 | Металломагнитные примеси |  |  | ГОСТ 20239-74 |  |
| 7.5* |  | 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  | ГОСТ 27559-87 |  |
| 7.6* |  | 10.89/08.052 | Посторонние примеси |  |  | ГОСТ 15113.2-77 р.3 |  |
| 8.1 *** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 5904-2019 СТБ 2397-2015 | ГОСТ 5904-2019 СТБ 2397-2015 |  |
| 8.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.72/08.133 10.82/08.133 10.71/08.133 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 24901-89 ГОСТ 15052-96 СТБ 927-2008 СТБ 1207-2012 СТБ 961-2005 СТБ 2211-2011 СТБ 2357-2014 СТБ 1210-2010 СТБ 2361-2014 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5900-2014 |  |
| 8.3* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.71/08.133 10.72/08.133 10.85/08.133 | Массовая доля жира, в том числе в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 31902-2012 |  |
| 8.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность и щелочности |  |  | ГОСТ 5898-87 р.2-4 ГОСТ 5898-2022 р.7-8 |  |
| 8.5* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля золы |  |  | ГОСТ 5901-2014 |  |
| 8.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара, выраженного в сахарозе, в том числе в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 5903-89 р.5 |  |
| 9.1* | Продукты переработки плодов и овощей | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | СТБ 2328-2013 СТБ 986-95 СТБ 1190-99 ГОСТ 34220-2017 СТБ 1427-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26186-84 р.3 |  |
| 9.2* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 33977-2016 |  |
| 10.1 *** | Продукция общественного питания | 10.13/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 11.07/42.000 | ##### Отбор проб |  | СТБ 2160-2011 р 4 СТБ 742-2009 ГОСТ 4288-76 п.2.1. СТБ 1020-2008 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 5904-2019 СТБ 985-95 СТБ 2397-2015 ГОСТ 5667-2022 МУ№ 18/29, утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава и Минторга РБ | СТБ 2160-2011 р 4 СТБ 742-2009 ГОСТ 4288-76 п.2.1. СТБ 1020-2008 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 5904-2019 СТБ 985-95 СТБ 2397-2015 ГОСТ 5667-2022 МУ, № 18/29 утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава и Минторга Республики Беларусь |  |
| 10.2* |  | 10.85/08.052 | ##### Влажность |  | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-2022 |  |
| 10.3* |  | 10.85/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 ГОСТ 4288-76 п. 2.5 ГОСТ 9793-2016 р.9 МУ№ 18/29, утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава и Минторга Республики Беларусь п.5.1.1 |  |
| 10.4* |  | 10.85/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5898-87 р.2-4 ГОСТ 5898-2022 р.7-8 |  |
| 10.5* |  | 10.85/08.037 10.85/08.164 10.85/08.133 | Массовая доля жира, в том числе в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 5668-2022 р.10 |  |
| 10.6* |  | 10.85/08.149 10.85/08.156 | Массовая доля сахара, в том числе в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 5672-68 р.3, р.4 ГОСТ 5903-89 р.5, р.6, р.7 ГОСТ 5672-2022 р.8 |  |
| 10.7* |  | 10.85/08.149 | Щелочность |  |  | ГОСТ 5898-87 р.2-4 ГОСТ 5898-2022 р.7-8 |  |
| 10.8* |  | 10.85/08.164 10.85/08.133 10.84/08.037 10.85/08.037 10.89/08.037 11.07/08.037 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 5867-90 р.2 МУ18/29, утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава и Минторга Республики Беларусь п.5.2. |  |
| 10.9* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия |  |  | ГОСТ 27001-86 р.2. |  |
| 10.10* | Продукция общественного питания | 10.85/08.052 10.89/08.052 10.84/08.052 11.07/08.052 10.85/08.133 11.07/08.133 10.89/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5900-2014 МУ№ 18/29, утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава и Минторга Республики Беларусь п.5.1.1, п.5.1.4, п.5.12.2.5, п.5.12.6. |  |
| 10.11* |  | 10.85/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля составных частей |  |  | МУ№ 18/29, утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава Республики Беларусь и Минторга Республики Беларусь п.3.3, п. 4.4 |  |
| 10.12* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля начинки, фарша |  |  | СТБ 985-95 п.5.5 СТБ 927-2008 п.5.3 СТБ 703-2003 п.5.5. СТБ 974-2016 п. 7.18 МУ№ 18/29, утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава Республики Беларусь и Минторга Республики Беларусь п.4.4, п.6.1.1 |  |
| 10.13* |  | 10.85/11.116 | Эффективность тепловой обработки (экспресс метод) |  |  | МУ№ 18/29, утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава Республики Беларусь и Минторга Республики Беларусь п. 11.1.1 |  |
| 10.14* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  |  | ГОСТ 34135-2017 р.6, р.9 |  |
| 10.15* |  | 10.85/08.133 10.85/08.149 10.89/08.133 10.89/08.149 | Массовая доля сахара |  |  | МУ№ 18/29, утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава Республики Беларусь и Минторга Республики Беларусь п. 5.3, п.5.12.2.6 |  |
| 10.16* |  | 10.85/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 10.17* |  | 10.85/08.149 10.13/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 |  |
| 10.18* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |  |
| 10.19* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля кофе |  |  | МУ№ 18/29, утв. постановлением от 21.04.2001 Минздрава Республики Беларусь и Минторга Республики Беларусь п. 5.12.2.2, п.5.12.2.4 |  |
| 10.20* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.85/08.156 | Массовая доля общего фосфора и в пересчете на Р2О5 |  |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |

| 11.1 *** | Воздух холодильных камер, производственных помещений | 100.15/42.000 | Отбор проб воздуха для микробиологических испытаний | Инструкция 4.2-10-15-10-2006, утв. Мин. здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006 г №120 | Инструкция 4.2-10-15-10-2006 утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006 №120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 100.15/01.086 | КМАФАнМ | Инструкция 4.2-10-15-10-2006 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006 г. №120 | Инструкция 4.2-10-15-10-2006, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006г №120 |
| 11.3* |  | 100.15/01.086 | Плесневые грибы |  |  |
| 12.1 *** | Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, тары для пищевых продуктов и др., рук, санитарной одежды, стен холодильных камер и производственных помещений | 100.15/42.000 | Отбор проб смывов | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010г. ВСП от 08.11.2007 № 77, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Инструкция 4.2-10-15-10-2006 утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006 №120 | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 г. Инструкция 4.2 -10-15-10-2006, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006 №120 |
| 12.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП (колиформы) |  | Инструкция № 078-0210 утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция 4.2-10-15-10-2006 утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006 №120 |
| 12.3* |  | 100.15/01.086 | КМАФАнМ |  |  |
| 12.4* |  | 100.15/01.086 | Плесневые грибы | Инструкция 4.2-10-15-10-2006 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006 г №120 | Инструкция 4.2-10-15-10-2006, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 09.10.2006 №120 |
| 13.1 *** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 13.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН-3 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности питьевой воды» ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 13.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 13.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3 |
| 14.1* | Пищевая продукция | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклида цезий -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 14.1* | Пищевая продукция | 01.25/04.125 01.26/04.125 01.28/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.82/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 | Объемная (удельной) активность радионуклида цезий -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 15.1 *** | Пищевая продукция | 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 6887-1-2019 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.1-84 ГОСТ 9792-73 СТБ 1045-97 п.5.1 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 703-2003 п.5.1 СТБ 1020-2008 п. 6.5 СТБ 961-2005 п. 5.4.1 СТБ 974-2016 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 6887-1-2019 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.1-84 ГОСТ 9792-73 СТБ 1045-97 п.5.1 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 703-2003 п.5.1 СТБ 1020-2008 п. 6.5 СТБ 961-2005 п. 5.4.1 СТБ 974-2016 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 32901-2014 |
| 15.2* |  | 01.11/01.086 01.26/01.086 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.82/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 # ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 15.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 15.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 |
| 15.5* |  |  | Staphylococcus aureus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 15.6* |  |  | Proteus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 28560-90 |
| 15.7* | Пищевая продукция | 01.11/01.086 01.26/01.086 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.82/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 11.05/01.086 11.07/01.08 | Escherichia coli | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 29184-91 |
| 15.8* |  |  | Enterococcus (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 28566-90 |
| 15.9* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 15.12* | Пищевая продукция | 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes (до этапа видовой идентификации) | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 32031-2012 |
| 15.13* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Vibrio parahaemolyticus (до этапа видовой идентификации) |  | МУК 4.2.2046-06 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 16.1 *** | Пищевая продукция | 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.41/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 10.85/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 СТБ 1313-2002 СТБ 1316-2002 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26929-94 СТБ 1313-2002 СТБ 1316-2002 |
| 16.2* |  | 01.11/08.169 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 03.00/08.169 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.82/08.169 10.84/08.169 10.85/08.169 | Свинец | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация | СТБ 1313-2002 |
| 16.3* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 |
| 16.4* |  | 01.11/08.169 01.11/08.082 01.13/08.169 01.13/08.082 01.21/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 МУ 31-05/04 НТК Госстандарта от 28.02.2006 ГОСТ 26930-86 |

| 16.4* | Пищевая продукция |  | 01.21/08.082 01.22/08.169 01.22/08.082 01.23/08.169 01.23/08.082 01.24/08.169 01.24/08.082 01.25/08.169 01.25/08.082 01.26/08.169 01.26/08.082 03.00/08.169 03.00/08.082 10.11/08.169 10.11/08.082 10.12/08.169 10.12/08.082 10.13/08.169 10.13/08.082 10.20/08.169 10.20/08.082 10.39/08.169 10.39/08.082 10.41/08.169 10.41/08.082 10.71/08.169 10.71/08.082 10.72/08.169 10.72/08.082 10.82/08.169 10.82/08.082 10.84/08.169 10.84/08.082 10.85/08.169 10.85/08.082 | Мышьяк | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация | ГОСТ 31628-2012 МУ 31-05/04 НТК Госстандарта от 28.02.2006 ГОСТ 26930-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.5* |  |  | 01.11/08.082 01.13/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 01.26/08.082 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 10.39/08.082 10.41/08.082 10.71/08.082 10.72/08.082 10.84/08.082 10.85/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 р.2 |
| 16.6* | Пищевая продукция | 03.00/08.169 10.20/08.169 10.85/08.169 |  | Ртуть | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация | СТБ 1316-2002 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							                  Е.В. Бережных