|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1860 от 06 марта 2000 года на бланке __________ на 10 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 ноября 2024 года

службы контроля качества газа

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |  |  |  |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Оршанское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 211026, Витебская обл., Оршанский район, Ореховский с/с, 4, юго-восточнее г.п. Ореховск |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п. 15 | ГОСТ 31370-2008 |
| 2.2* |  | 06.20/ 08.158 | Молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - неопентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 2.3* |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода - кислород |  |  |
| 2.4* |  | 06.20/ 08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 2.5* |  | 06.20/ 08.158 06.20/ 08.157 | Объемная теплота сгорания низшая, плотность, относительная плотность к воздуху, число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31369-2021 |
| 2.6 *** |  | 06.20/ 11.116 | Массовая концентрация механических примесей | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 2.7 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20060-2021 |
| 2.8 ** | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |
| 2.9 ** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация меркаптановой серы | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 2.10 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20061-2021 |
| 2.11* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Крупское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 222034, аг. Староселье, Крупский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п. 15 | ГОСТ 31370-2008 |
| 3.2* |  | 06.20/ 08.158 | Молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - неопентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 3.3* |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода - кислород | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 3.4* |  | 06.20/ 08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 3.5* | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 06.20/ 08.157 | Объемная теплота сгорания низшая, плотность, относительная плотность к воздуху, число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31369-2021 |
| 3.6 *** |  | 06.20/ 11.116 | Массовая концентрация механических примесей | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 3.7 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20060-2021 |
| 3.8 ** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |
| 3.9 ** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация меркаптановой серы | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 3.10 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20061-2021 |
| 3.11* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Минское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 223070, Минская обл., Минский район, Михановичский с/с, 18/3, район д. Бордиловка; 223063, Минская обл., Минский район, Луговослободской с/с, 120, район д. Ксаверово; 231217, Гродненская обл., Островецкий район, Ворнянский с/с, 25, здание узла связи ГИС Котловка |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п. 15 | ГОСТ 31370-2008 |
| 4.2* |  | 06.20/ 08.158 | Молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - неопентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 4.3* |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода - кислород |  |  |
| 4.4* |  | 06.20/ 08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 4.5* | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 06.20/ 08.157 | Объемная теплота сгорания низшая, плотность, относительная плотность к воздуху, число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31369-2021 |
| 4.6 *** |  | 06.20/ 11.116 | Массовая концентрация механических примесей | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 4.7 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20060-2021 |
| 4.8 ** |  | 06.20/ 08.156 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9 |
| 4.9 ** |  | 06.20/ 08.149 |  |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |
| 4.10** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация меркаптановой серы | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 4.11 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20061-2021 |
| 4.12* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Осиповичское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 213721, Могилевская обл., Осиповичский район, Лапичский с/с, 5, вблизи аг. Лапичи |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п. 15 | ГОСТ 31370-2008 |
| 5.2* | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - неопентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 5.3* |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода - кислород |  |  |
| 5.4* |  | 06.20/ 08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 5.5* |  | 06.20/ 08.158 06.20/ 08.157 | Объемная теплота сгорания низшая, плотность, относительная плотность к воздуху, число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31369-2021 |
| 5.6 *** |  | 06.20/ 11.116 | Массовая концентрация механических примесей | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 5.7 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20060-2021 |
| 5.8 ** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |
| 5.9 ** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация меркаптановой серы | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 5.10 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20061-2021 |
| 5.11* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Слонимское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 231815, Гродненская обл., Слонимский район, Василевичский с/с, 15, южнее д. Новоселки |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п. 15 | ГОСТ 31370-2008 |
| 6.2* |  | 06.20/ 08.158 | Молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - неопентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 6.3* |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода - кислород |  |  |
| 6.4* |  | 06.20/ 08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 6.5* |  | 06.20/ 08.158 06.20/ 08.157 | Объемная теплота сгорания низшая, плотность, относительная плотность к воздуху, число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31369-2021 |
| 6.6 *** |  | 06.20/ 11.116 | Массовая концентрация механических примесей | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 6.7 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20060-2021 |
| 6.8** |  | 06.20/ 08.156 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9 |
| 6.9** |  | 06.20/ 08.149 |  |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |
| 6.10 ** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация меркаптановой серы | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 6.11 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20061-2021 |
| 6.12* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Несвижское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 222610, Минская обл., Несвижский район, Городейский с/с, 1/10 |  |  |  |  |  |
| 7.1 *** | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п. 15 | ГОСТ 31370-2008 |
| 7.2* |  | 06.20/ 08.158 | Молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - неопентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 7.3* |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода - кислород |  |  |
| 7.4* |  | 06.20/ 08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 7.5* |  | 06.20/ 08.158 06.20/ 08.157 | Объемная теплота сгорания низшая, плотность, относительная плотность к воздуху, число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31369-2021 |
| 7.6 *** |  | 06.20/ 11.116 | Массовая концентрация механических примесей | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 7.7 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20060-2021 |
| 7.8** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |
| 7.9** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация меркаптановой серы | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 7.10 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20061-2021 |
| 7.11* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Гомельское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 247023, Урицкий с/с, 1, Гомельский район, Гомельская область; 247755, Гомельская обл., Мозырский район, Михалковский с/с, 92 |  |  |  |  |  |
| 8.1 *** | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п. 15 | ГОСТ 31370-2008 |
| 8.2* |  | 06.20/ 08.158 | Молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - неопентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 8.3* |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода - кислород |  |  |
| 8.4* |  | 06.20/ 08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 8.5* |  | 06.20/ 08.158 06.20/ 08.157 | Объемная теплота сгорания низшая, плотность, относительная плотность к воздуху, число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31369-2021 |
| 8.6 *** |  | 06.20/ 11.116 | Массовая концентрация механических примесей | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 8.7 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20060-2021 |
| 8.8** |  | 06.20/ 08.156 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9 |
| 8.9** |  | 06.20/ 08.149 |  |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |
| 8.10 ** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация меркаптановой серы | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 8.11 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20061-2021 |
| 8.12* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |
| Служба контроля качества газа филиала «Кобринское УМГ ОАО Газпром трансгаз Беларусь» 225862, Брестская обл., Кобринский район, Хидринский с/с, М-12, 6-ой км, 1/4; 225083, Брестская обл., Каменецкий район, Волчинский с/с, 8, 2,5 км восточнее аг. Новосёлки; 225082, Брестская обл., Каменецкий район, 0,8 км южнее д. Макарово |  |  |  |  |  |

| 9.1 *** | Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный | 06.20/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 046/2018 Раздел V, п. 15 | ГОСТ 31370-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 06.20/ 08.158 | Молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - неопентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 9.3* |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода - кислород |  |  |
| 9.4* |  | 06.20/ 08.157 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 31371.7-2020 Метод Б |
| 9.5* |  | 06.20/ 08.158 06.20/ 08.157 | Объемная теплота сгорания низшая, плотность, относительная плотность к воздуху, число Воббе высшее | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 31369-2021 |
| 9.6 *** |  | 06.20/ 11.116 | Массовая концентрация механических примесей | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 9.7 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по воде | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20060-2021 |
| 9.8** |  | 06.20/ 08.156 | Массовая концентрация сероводорода | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 9 |
| 9.9** |  | 06.20/ 08.149 |  |  | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 10 (пункты 10.1 и 10.2) |
| 9.10 ** |  | 06.20/ 08.149 | Массовая концентрация меркаптановой серы | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2, 3 | ГОСТ 22387.2-2021 раздел 12 |
| 9.11 *** |  | 06.20/ 29.145 | Температура точки росы по углеводородам | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложения 1, 2 | ГОСТ 20061-2021 |
| 9.12* | Газ горючий природный компримированный | 06.20/ 08.158 | Расчетный показатель: - метановое число (молярная доля компонентов: - метан - этан - пропан - изобутан - н-Бутан - изопентан - н-Пентан - С6+ | ТР ЕАЭС 046/2018 Приложение 3 | ГОСТ 34704-2020 |
|  |  | 06.20/ 08.157 | - азот - диоксид углерода) |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |