|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0033 от 30 марта 1994 года на бланке № на 8 листах редакция 07 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 22 ноября 2024

службы контроля качества

Открытого акционерного общества «Борисовский завод пластмассовых изделий»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Даумана, 97, 222511 г. Борисов, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Пленка полиэтиленовая | 22.29/29.061 | Размеры | ГОСТ 10354-82 ГОСТ 25951-83 ТУ РБ 600012297.038-2003 ТУ РБ 600012297.025-2012 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10354-82 п.5.2,5.3 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 25951-83 п. 5.3, 5.4 |
| 1.3* |  | 22.29/29.061 | Усадка |  | ГОСТ 25951-83 п. 5.5.1 |
| 1.4* |  | 22.29/29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.6 ГОСТ 25951-83 п. 5.7 ГОСТ 14236-81 |
| 1.7* |  | 22.29/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.6 ГОСТ 25951-83 п. 5.7 ГОСТ 14236-81 |
| 1.9* |  | 22.29/29.121 | Статический коэффициент трения |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.7 ГОСТ 25951-83 п. 5.8 |
| 2.4* | Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс Посуда и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/29.061 | Деформация ванны детской | СТБ 1015-97 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 34827-2022 ТУ РБ 00203507.010-94 ТНПА и другие документы СТБ 1015-97 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 34827-2022 ТУ РБ 00203507.010-94 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.28 ГОСТ 34827-2022 п.6.22 |
| 2.8* |  | 22.29/11.116 | Стойкость к горячей воде |  | СТБ 1015-97 п. 6.8 ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5 ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |
| 2.10* |  | 22.29/11.116 | Миграция красителя |  | СТБ 1015-97 п. 6.4 ГОСТ Р 50962-96 п. 5.6 ГОСТ 34827-2022 п.6.6 |
| 2.11* |  | 22.29/11.116 | Химическая стойкость |  | СТБ 1015-97 п. 6.9 ГОСТ Р 50962-96 п.5.7 ГОСТ 34827-2022 п.6.7 |
| 2.16* |  | 22.29/29.121 | Прочность крепления ручки |  | СТБ 1015-97 п. 6.19 ГОСТ Р 50962-96 п. 5.11 ГОСТ 34827-2022 п.6.11 |
| 2.17* |  | 22.29/29.121 | Прочность |  | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.27 |
| 2.21* |  | 22.29/11.116 | Плотность закрывания крышек |  | СТБ 1015-97 п. 6.22 ГОСТ Р 50962-96 п. 5.26 |
| 2.22* |  | 22.29/29.121 | Прочность сварного шва при разрыве |  | ГОСТ 14236-81 |
| 2.23 |  | 22.29/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.2 |
| 4.2* | Сиденья для унитазов | 22.29/29.061 | Геометрические размеры (отклонение сидений от плоскостности) | ГОСТ 15062-83 ТНПА и другие документы | ГОСТ 15062-83 п. 5.4 |
| 4.3* |  | 22.29/11.116 | Прочность при свободном падении на горизонтальную плоскость |  | ГОСТ 15062-83 п. 5.8 |
| 4.4* |  | 22.29/11.116 | Прочность при приложении вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 15062-83 п. 5.7 |
| 4.5* |  | 22.29/11.116 | Легкость поворота на осях |  | ГОСТ 15062-83 п. 5.3 |
| 5.2* | Мешки и мешки с ручками, пакеты из пластических масс | 22.22/26.141 | Герметичность сварного шва | ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 19360-74 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 12302-2013 ТУ РБ 600012297.030-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.22 |
| 5.3* |  | 22.22/29.061 | Размеры |  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.3, 8.4, 8.5 ГОСТ 19360-74 п. 4.2 ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |
| 5.5* |  | 22.22/29.121 | Прочность сварного шва при разрыве |  | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 19360-74 п. 4.4 ГОСТ Р 50962-96 п. 5.21 |
| 6.1* | Трубы и соединительные детали к трубам Трубы и соединительные детали к трубам | 22.21/11.116 | Внешний вид, маркировка | ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 32414-2013 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ 2244-2012 СТБ 1916-2008 СТБ 1293-2001 ТНПА и другие документы ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 32414-2013 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ 2244-2012 СТБ 1916-2008 СТБ 1293-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18599-2001 п. 8.2; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.3 СТБ 2244-2012 п. 8.2 |
| 6.2* |  | 22.21/29.061 | Геометрические размеры и овальность |  | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 29325-92 до 01.01.2025 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4 СТБ 2244-2012 п. 8.3 ГОСТ ISO 3126 -2013п.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, с 01.01.2025 |
| 6.5* |  | 22.21/29.121 | Предел текучести при растяжении |  | СТБ 1293-2001 п. 7.3 ГОСТ 11262-2017 |
| 6.6* |  | 22.21/29.121 | Стойкость к медленному распространению трещин |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.11 ГОСТ ISO 1167-1-2013 - ГОСТ ISO 1167-4-2013 |
| 6.7* |  | 22.21/29.121 | Термостабильность |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.9 ГОСТ 18599-2001 Приложение Ж |
| 6.8* |  | 22.21/11.116 | Минимальный радиус Изгиба |  | СТБ 1293-2001 п. 7.7 |
| 6.9* |  | 22.21/29.121 | Прочность при разрыве |  | СТБ 1293-2001 п. 7.3 |
| 6.11* |  | 22.21/26.141 | Герметичность сварных узлов и соединений |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 - ГОСТ ISO 1167-4-2013 СТБ 2244-2012 п. 8.9 ГОСТ 32414-2013 п. 8.10 |
| 6.12* |  | 22.21/29.061 | Изменение внешнего вида после прогрева |  | СТБ 2244-2012 п. 8.5 ГОСТ 32415-2013 п. 8.21 ГОСТ 32414-2013 п. 8.9 ГОСТ 27077-86 (метод 2) |
| 6.15* |  | 22.21/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 18599-2001 п. 8.4 ГОСТ Р 53652.1-2009 ГОСТ Р 53652.3-2009 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 СТБ 2251-2012 п. 7.6 ГОСТ 32415-2013 п. 8.12, 8.27 ГОСТ 11262-2017 |
| 6.17* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 18599-2001 п. 8.5 ГОСТ 32415-2013 п. 8.11 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.6 СТБ 2251-2012 п. 7.4 СТБ 1916-2008 п. 6.3 ГОСТ 27078 -2014 (метод в воздушной среде) |
| 6.18* |  | 22.21/29.121 | Ударная прочность |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.14 |
| ул. Даумана, 97, 222511 г. Борисов, Минская обл. ул. Демина, 41, 222518 г. Борисов, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 6.19* | Трубы и соединительные детали к трубам | 22.21/29.121 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 32414-2013 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ 2244-2012 СТБ 1916-2008 СТБ 1293-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 1167-1-2013 - ГОСТ ISO 1167-4-2013 |
| ул. Даумана, 97, 222511 г. Борисов, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 6.20* | Трубы и соединительные детали к трубам | 22.21/11.116 | Стойкость фасонных частей к прогреву | ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 32414-2013 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ 2244-2012 СТБ 1916-2008 СТБ 1293-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 27077-86 (метод 2) |
| 6.21* |  | 22.21/29.121 | Стойкость к газовым составляющим |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.8 ГОСТ ISO 1167-1-2013 - ГОСТ ISO 1167-4-2013 |
| 6.23* |  | 22.21/29.144 | Показатель текучести расплава. Изменение показателя текучести расплава |  | ГОСТ 11645-2021 Метод А |

| 7.2* | Трубопроводы тормозного пневматического привода автотранспортных средств с применением полиамидных труб | 22.21/29.121 | Гибкость при низкой температуре | ГОСТ Р 51190-98 ТУ РБ 00203507.017-96 ТУ BY 600012297.029-2002 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 51190-98 п. 8.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4* |  | 22.21/29.121 | Минимальное разрушающее давление |  | ГОСТ Р 51190-98 п. 8.5 |
| 7.5* |  | 22.21/29.121 | Прочность при низкой температуре |  | ГОСТ Р 51190-98 п. 8.7 |
| 7.6* |  | 22.21/26.141 | Герметичность при испытательном давлении 1,5 Мпа |  | ГОСТ Р 51190-98 п. 8.4.1 |
| 8.1* | Трубы-оболочки из полиэтилена для ПИ-труб и изделий к ним | 22.21/11.116 | Внешний вид, | СТБ 2251-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 2251-2012 п. 7.3 |
| 8.2* |  | 22.21/29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ 2251-2012 п. 7.2, 7.7 ГОСТ 29325-92 ГОСТ 26433.1-89 |
| ул. Демина, 41, 222518 г. Борисов, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 8.3* | Трубы-оболочки из полиэтилена для ПИ-труб и изделий к ним | 22.21/29.121 | Устойчивость к разрыву | СТБ 2251-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 2251-2012 п. 7.5 ГОСТ 11262-2017 |
| 8.4* |  | 22.21/29.121 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ 2251-2012 п. 7.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 - ГОСТ ISO 1167-4-2013 |
| ул. Даумана, 97, 222511 г. Борисов, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 9.3* | Тара полимерная. Банки полимерные | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 33756-2016 ТУ ВУ 600012297.046-2009 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7 ГОСТ 34264-2017 п. 9.8 СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п. 4.1.2 способ 2, 3 |
| 9.4* |  | 22.22/29.040 22.22/11.116 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 33756-2019 п. 9.12, 9.13 пп.5.2.1.1 – 5.2.1.3 |
| 9.5* |  | 22.22/29.061 | Минимальная толщина стенки |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.4 ГОСТ 34264-2017 п. 9.5 |
| 9.6* |  | 22.22/29.061 | Размеры |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.3 ГОСТ 34264-2017 п. 9.4 |
| 9.8* |  | 22.22/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.16 ГОСТ 34264-2017 п. 9.15 |
| 9.9* |  | 22.22/29.121 | Теплостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.15 ГОСТ 34264-2017 п. 9.14 |
| 9.10* |  | 22.22/29.121 | Прочность крепления ручки |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.10 ГОСТ 34264-2017 п. 9.12 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 п. 4.4 |
| 9.11* |  | 22.22/29.121 | Гидравлическое давление |  | СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п. 4.1.3 |
| 9.12* |  | 22.22/11.116 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 |
| 9.13* |  | 22.22/29.121 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 |
| 9.14* |  | 22.22/29.121 | Прочность на сжатие (штабелирование) |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.9 |
| 10.2* | Канистры из пластических масс для опасных грузов | 22.22/29.121 | Гидравлическое давление | 1«Правила» утв. 17.05.2021 Постановлением № 35 МЧС РБ ТУ ВY 600012297.048-2009 ТНПА и другие документы | СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п. 4.1.3 ТУ ВУ 600012297.048-2009 п. 4.2.3 |
| 10.3* |  | 22.22/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4 ТУ ВУ 600012297.048-2009 п. 4.2.2 |
| 10.7* |  | 22.22/29.121 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.8.1, 9.8.2 ТУ ВУ 600012297.048-2009 п. 4.5 |
| 10.12* |  | 22.22/29.061 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.12, 9.13 ТУ ВУ 600012297.048-2009 п. 4.3 |
| 11.1* | Полипропилен и сополимеры пропилена | 20.16/29.144 | Показатель текучести расплава | ГОСТ 26996-86 | ГОСТ 26996- 86 п. 5.4 ГОСТ 11645-2021 Метод А |
| 12.1* | Полиэтилен | 20.16/29.040 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 16337-2022 ГОСТ 16338-85 ТНПА и другие документы | ГОСТ 16337-2022 п. 7.14 ГОСТ 16338- 85 п. 5.13 ГОСТ 26359-84 |
| 12.2* |  | 20.16/29.144 | Показатель текучести расплава |  | ГОСТ 11645-2021 Метод А |
| 13.1* | Полистирол и сополимеры стирола | 20.16/29.144 | Показатель текучести расплава | ГОСТ 20282-86 ГОСТ 12271-76 ГОСТ 28250-89 ТНПА и другие документы | ГОСТ 28250- 89 п. 3.5 ГОСТ 20282-86 п. 6.8 ГОСТ 12271-76 п. 4.10 ГОСТ 11645-2021 Метод А |
| ул. Даумана, 97, 222511 г. Борисов, Минская обл. ул. Демина, 41, 222518 г. Борисов, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 14.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.155 | Отбор проб и определение концентраций формальдегида ДИ (0,025-1,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН , утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | М 02-02-2005 |
| 14.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ (0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 14.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций серной кислоты ДИ (0,1 – 5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 14.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций хрома (VI) триоксид (хромового ангидрида) ДИ (0,001 – 0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 14.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентраций пыли ДИ (0,25– 500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 14.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций ацетальдегида ДИ (0,4 – 6,4) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН , утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5986-2018 |
| 14.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций гидрохлорида (хлорида водорода) ДИ (2,5 – 25,0) мг/м3 |  | МВИ. БР 360-2019 |
| 14.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций ди железо триоксида (железо (III) оксида) ДИ (0,2 – 28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 14.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций марганца в сварочных аэрозолях ДИ (0,02 – 4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 14.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций азота диоксида (двуокись азота) ДИ (0,6 – 6,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 5914-2017 |
| 14.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций озона ДИ (0,05 – 0,25) мг/м3 |  | МВИ. МН 6091-2018 |
| 14.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной (этановой) кислоты ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 14.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Карбоната натрия ДИ: (1,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 358-2019 |
| 14.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Едких щелочей ДИ: (0,25-2,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 14.16 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,00-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 15.1 ** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклим. - температура воздуха, ºС – относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 194 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 , раздел 2 СанПиН, утв. Пос. Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл. 4. СанПиН, утв. Пос. Минздрава РБ от 14.06.2013 № 47, п.п.9, 15-19 |
| 15.2 ** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивал. по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА(I)ум: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - макс. уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 ГН, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22 |
| 15.3 ** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк; | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Пос. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 24940-2016 |
| 15.4 ** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 ГН, утв. Постан. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69, гл.6 |
| 16.1** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ (0,01-0,25) мг/м3 | ГОСТ 17.2.4.02-81 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Приложение 1 к Постановлению МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 | ГОСТ 17.2.3.01-86 п.4 М 02-02-2005 |
| 16.3** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ(0-50) мг/м3 | ГОСТ 17.2.4.02-81 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Приложение 1 к Постановлению МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 | МВИ.МН 3485-2010 |

Принятые сокращения:

МЗ РБ – Министерство здравоохранения Республики Беларусь

ДИ – диапазон измерения

ГН – гигиенический норматив

Примечания:

1 Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республики Беларусь. 
утв. 17.05.2021 Постановлением № 35 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь                                           * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                Е.В. Бережных