|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1278 от 18.04.1997г На бланке № 0011090 На 3 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 октября 2023 года

электротехническая лаборатория

Республиканского унитарного предприятия «Шахтострой»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| шоссе Любанское, 11А, 223710, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением 70 кВ | ТКП 181-2009, Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением 70 кВ переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п.4.4.29.5 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.8.3.1 ТКП 339-2022, п.4.4.6.2.а | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.8.5 ТКП 339-2022, п.4.4.6.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 4.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.8 ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.16.1 ТКП 339-2022, п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.16.2 ТКП 339-2022, п.4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0035-2021 МВИ.МН 700-2010 |
| 8.2 *** |  |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 8.3 ** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 9.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 10.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением до 70 кВ | ТКП 290-2010, п.4.2.2, таблица Е.1 | МВИ.МН 701-2010 |
| 11.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 70 кВ | ТКП 290-2010, п.4.3.2, таблица Е.1 | МВИ.МН 701-2013 |
| 12.1* | Клещи электроизмерительные |  | Испытание повышенным напряжением до 70 кВ | ТКП 290-2010, п.4.4.2, таблица Е.1 | МВИ.МН 701-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | Указатели напряжения до 1кВ | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010, п.4.5.10, таблица Е.1 | МВИ.МН 701-2013 |
| 13.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.МН 701-2013 |
| 13.3* |  |  | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.МН 701-2013 |
| 13.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | МВИ.МН 701-2013 |
| 14.1* | Перчатки электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток утечки через изделие | ТКП 290-2010, п.4.11.2, таблица Е.1 | МВИ.МН 701-2013 |
| 15.1* | Обувь специальная электроизолирующая | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток утечки через изделие | ТКП 290-2010, п.4.12.2, таблица Е.1 | МВИ.МН 701-2013 |
| 16.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток утечки через изделие | ТКП 290-2010, п.4.17.2, таблица Е.1 | МВИ.МН 701-2013 |
| 17.1 ** | Параметры автоматических выключателей в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | ТКП 181-2009, п.Б.27.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.4, п.4.4.26.7 | МВИ.МН 6002-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных