|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 1.1029. от 29.11.1996. на бланке № на 27 листах. редакция 01. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2024 года лабораторного отдела Государственного учреждения «Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии».

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 Инструкция по применению № 070-0210 от 19.03.2010 глава 2 ТНПА и другая документация |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 Инструкция по Применению № 070-0210 от 19.03.2010 |

| 1.2* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 № 37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» от 25.01.2021 № 37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация СанПиН, утв. Пост.МЗ РБ от 16.05.2022 № 44. ГН «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 № 37. ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» от 25.01.2021 № 37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус (кроме воды плавательных бассейнов) |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 1.7* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 1.8* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 1.12* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 р.1 |
| 1.14* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 1.17* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 1.18* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 р.6 |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 1.21* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 1.22* |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 1.23* |  | 100.09/01.086 | Общие и термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ11-10-1-2002 п.п. 8.2, 8.3 Инструкция по применению № 070-021 от 19.03.2010 гл.6 |
| 1.24* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназо-положительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-021 от 19.03.2010 гл.37 |
| 1.25* |  | 100.09/01.08 | Колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002п.8.5. Инструкция по применению № 070-021 от 19.03.2010 гл.33 |
| 1.26* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующихклостридий |  | МУК РБ 11-10-1-2002п.8.4 |
| 1.27* |  | 100.09/01.086 | Обнаружение бактерий рода Salmonella (возбудители инфекцион-ных заболев-аний) |  | СТБ ISO19250-2016 |
| 1.28* |  | 100.09/01.086 | Синегнойные палочки |  | Инструкция по применению № 070-0210 р.42 |
| 2.1*** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь от 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010 |
| 2.2 * |  | 11.07/11.116 | Запах при 200С |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 2.3* |  | 11.07/11.116 | Привкус при нагревании до 60 ºС |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 2.4* |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 2.5* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Мутность | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 15.12.2015 № 123 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74р.5 |
| 2.6* |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 2.7* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 2.8* |  | 11.07/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 2.9* |  | 11.07/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 2.10* |  | 11.07/08.156 | Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 2.11* |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 2.12* |  | 11.07/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.13* |  | 11.07/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 2.14* |  | 11.07/08.156 | Фторид-ионы |  | ГОСТ 4386-89 р.1 |
| 2.15* |  | 11.07/08.156 | Мышьяк (суммарно) |  | ГОСТ 4152-89 |
| 2.16* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.17* |  | 11.07/08.156 | Медь (суммарно) |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 2.18* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.19* |  | 11.07/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 р.6 |
| 2.20* |  | 11.07/08.156 | Аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 2.21* |  | 11.07/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 2.22* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) - при 37 ºС - при 22 ºС |  | Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010 г. р.14 |
| 2.23* |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии и E. Coli |  | Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010 г. р.15 |
| 2.24* |  | 11.07/01.086 | Термотолерантныеколиформные бактерии и E. Coli |  | Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010 г. р.15 |
| 3.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 # СТБ ISO 5667-4- # 2021 # СТБ ISO 5667-6-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 # СТБ ISO 5667-4-2021 # СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 3.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Растворенный кислород | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, утв.Постановлением МЗ Республики Беларусьот 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:003 |
| 3.4* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.5* |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 3.6* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.7* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.8* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.9* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 Гл. 3 Инструкция №029-1215 от 21.03.2016 |
| 3.10* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантныеколиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 Гл. 3 Инструкция №029-1215 от 21.03.2016 |
| 3.11* |  | 100.03/01.086 | S.aureus |  | Инструкция № 037-0409гл. 3 |
| 3.12* |  | 100.03/01.086 | Патогенные микроорганиз-мы, в т.ч. Salmonella |  | СТБ ISO19250-2016 |
| 3.13* |  | 100.03/01.086 | Кишечная палочка (E.coli) |  | Инструкция № 037-0409 Гл. 3.Инструкция № 029-1215 от 21.03.2016 |
| 3.14* |  | 100.03/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 3.15* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 4.1*** | Мясо и продукты из мяса. Колбасные изделия Мясо птицы, субпродукты-ты и полуфаб-рикаты птичьи, яйца | 01.47/42.000 10.13/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 16290-86 СТБ 196-2016 СТБ 126-2016 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31467-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 10.13/08.156 | Нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.8 |
| 4.3* |  | 10.13/08.052 | Влага |  | ГОСТ 9793-2016 р.9 |
| 4.4* |  | 10.13/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 4.5* |  | 10.13/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 р.7 |
| 4.6* |  | 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015 р.7 |
| 4.7* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.12/01.086 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.Salmonella |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 31468-2012 |
| 4.8* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.12/01.086 10.11/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 4.9* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.12/01.086 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 26670-91 |
| 4.10* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.12/01.086 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 4.11* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.12/01.086 10.11/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 4.12* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.12/01.086 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 4.13* |  | 10.13/01.086 10.12/01.086 10.11/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |
| 4.14* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.12/01.086 10.11/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.15* |  | 10.13/01.086 10.12/01.086 01.47/01.086 10.11/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.1*** | Молоко, молочные продукты | 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов | СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 р.5 |
| 5.2* |  | 10.51/ 08.082 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 р.6, р.7 |
| 5.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 5.4* |  | 10.51/08.037 | Жир |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 5.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73рр. 6, 2 |
| 5.7* |  | 10.51/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 5.8* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.9* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 26670-91 |
| 5.10* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные микроорганиз-мы, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 5.11* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 5.12* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 5.13* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 5.14* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.1*** | Рыба и рыбные продукты Рыба и рыбные продукты | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 11482-96 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7448-2021 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация ГОСТ 11482-96 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7448-2021 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 6.2* |  | 10.20/08.149 03.00/08.149 | М.д. поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |
| 6.3* |  | 10.20/08.052 03.00/08.052 | М.д. влаги |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 |
| 6.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 6.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 6.7* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитреду-цирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 6.9* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.10* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.11* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 6.12* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.1 *** | Консервы | 10.20/42.000 10.11/42.000 10.39/42.000 | Отбор образцов | СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 |
| 7.2* |  | 10.11/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Промышлен-ная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.3* |  | 10.11/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 7.4* |  | 10.11/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 7.5* |  | 10.11/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.10 ГОСТ 31747-2012 |
| 7.6* |  | 10.11/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.1 *** | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, Готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, Готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.00 | Отбор образцов | ГОСТ 27844-88 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-78 СТБ 927-2008 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация ГОСТ 27844-88 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-78 СТБ 927-2008 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 5904-2019 Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом № 82-0904, утв. 13.10.2004, п.3 |
| 8.2* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 8.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 8.4* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 5900-2014 р.7 |
| 8.5* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 | Жир |  | ГОСТ 5668-2022 р. 10 ГОСТ 31902-2012 рр. 7, 8 |
| 8.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Сахар |  | ГОСТ 5672-68 р.3 ГОСТ 5672-2022 ГОСТ 5903-89 р.5 |
| 8.7* |  | 10.71/08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897-90 р.4 |
| 8.8* |  | 10.71/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5898-2022 |
| 8.9* |  | 10.71/08.052 | Зола |  | ГОСТ 5901-2014 р.9 |
| 8.10* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82//01.086 | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.11* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82//01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 8.12* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82//01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 8.13* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82//01.086 | Патогенные микроорганиз-мы, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 8.14* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82//01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.15* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 9.1 *** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1129-93 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | СТБ 1939-2009 |
| 9.2* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 9.3* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |
| 10.1 *** | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.39/42.000 10.32/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 22371-77 СТБ 965-2008 СТБ 39-95 СТБ 337-98 СТБ 998-95 СТБ 425-98 СТБ 829-2008 СТБ 1823-2008 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 22371-77 СТБ 965-2008 СТБ 39-95 СТБ 337-98 СТБ 998-95 СТБ 425-98 СТБ 829-2008 СТБ 1823-2008 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 34129-2017 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 10.2* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 10.3* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 10.4* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 10.5* |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 | Растворимые сухие вещества |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 10.6* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 р.5 ГОСТ 34570-2019 |
| 10.7* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 10.8* |  | 10.32/12.042 10.39/12.042 | Растительные примеси |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 10.9* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 10.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 10.12* |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.13* |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 10.14* |  |  | Сульфитреду-цирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 11.1 *** | Напитки безалкогольные. Напиткислабоалкогольные | 11.07/42.000 11.05/42.000 | Отбор образцов | СТБ 539-2019 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30712-2001 р.3 |
| 11.2* |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 11.3* |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4* |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 11.5* |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.1*** | Вина, виноматериалы напитки алкогольные, растворы водно-спиртовые | 11.03/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2500-2017 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | СТБ 1384-2010 ГОСТ 5363-93 |
| 13.1 *** | Соль поваренная, соль поваренная йодированная | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13830-97 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 13685-84 |
| 13.2* |  | 08.93/08.149 | М.д. йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 14.1 *** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса Мясные и рыбные кулинарные изделия. Готовые блюда. Другие продукты | 10.89/42.000 10.85/42.000 10.62/42.000 | Отбор образцов | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 . ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 МУ №18/29 от 21.04.2001 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 14.2* |  | 10.89/08.149 10.85/08.149 | М.д. хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 |
| 14.3* |  | 10.85/08.082 | Эффективность тепловой обработки |  | МУ №18/29 от 21.04.2001 п.11.1 |
| 14.4* |  | 10.85/08.052 10.89/08.052 | Сухие вещества (влажность) |  | МУ №18/29 от 21.04.2001пп. 5.1.1, 5.1.2, п.5.1.4 |
| 14.5* |  | 10.85/08.037 10.89/08.037 | Жир |  | МУ №18/29 от 21.04.2001 п.5.2.5 |
| 14.6* |  | 10.85/08.052 10.89/08.052 | Энергетическая ценность |  | МУ №18/29 от 21.04.2001 р.12 |
| 14.7 * |  | 10.41/12.042 | Качество фритюрного жира |  | СТБ 985-95 п.5.8.2 |
| 14.8* |  | 10.85/08.149 10.89/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047-55 р.3 |
| 14.9* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 14.10* | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса Мясные и рыбные кулинарные изделия. Готовые блюда. Другие продукты | 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |
| 14.11* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганиз-мы, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 14.12* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 ГОСТ 28560-90 |
| 14.13* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 14.14* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.15* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 14.16* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 15.1 *** | Продовольственное сырье, плоды, овощи, пищевые продукты | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор образцов | СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 |
| 15.2* |  | 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 | Нитраты Д–св. 30 мг/кг |  | МУ № 5048-89, утв. Минздравом СССР 04.07.1989 р.2 ГОСТ 34570-2019 |
| 16.1*** | Мед натуральный | 01.49/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 19792-2017 | ГОСТ 19792-2017 |
| 17.1 *** | Концентраты пищевые. Сладкие блюда | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 991-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77 |
| 17.2* |  | 10.89/08.052 | Влага |  | ГОСТ 15113.4-2021р.7 |
| 17.3* |  | 10.89/08.149 | Сахароза |  | ГОСТ 15113.6-77 |
| 17.4* |  | 10.89/08.149 | Кислотность (общая) |  | ГОСТ 15113.5-77 |

| 18.1 *** | Известь хлорная | 23.52/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1692-85 | ГОСТ 1692-85 п.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2* |  | 23.52/08.149 | М.д. активного хлора |  | ГОСТ 1692-85 п.4.3 |
| 19.1 *** | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.1 ГОСТ 3885-73 |
| 19.2* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток после выпаривания |  | ГОСТ 6709-72 п.3.3 ГОСТ 27025-86 |
| 19.3* |  | 100.09/12.042 | Аммиак и аммонийные соли |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
| 19.4* |  | 100.09/12.042 | Нитраты |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
| 19.5* |  | 100.09/12.042 | Сульфаты |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| 19.6* |  | 100.09/12.042 | Хлориды |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
| 19.7* |  | 100.09/12.042 | Алюминий |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |
| 19.8* |  | 100.09/12.042 | Железо |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |
| 19.9* |  | 100.09/12.042 | Кальций |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| 19.10* |  | 100.09/12.042 | Медь |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |
| 19.11* |  | 100.09/12.042 | Свинец |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |
| 19.12* |  | 100.09/12.042 | Цинк |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |
| 19.13* |  | 100.09/12.042 | Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |
| 19.14* |  | 100.09/08.169 | рН |  | ГОСТ 6709-72 п.1.16 СТБ ISO 10523 - 2009 |
| 19.15* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 6709 п.3.17 |
| 20.1*** | Жировые продукты (майонез, маргарин коровье масло, шпик свиной, охлажденный, соленый, копченый) | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.13/42.000 10.84/42.000 | Отбор образцов | СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013. ГН «Пок-ли безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9225-84 п.1.5.5 |
| 20.2* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.13/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 20.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.4* |  |  | Патогенные микроорганиз-мы, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 20.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 20.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 21.1 *** | Смывы с объектов внешней среды | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 078-2010 от 19.03. 2010 г. р.2, р.3 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №121 от 02.12.2016 г. | Инструкция по применению № 078-2010 от 19.03.2010 п.9-15 СТБ ISO 18593-2012 Инструкция по применению №001-0116 от 30.08.2016 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Гл.15 ГОСТ 32031-2022 |
| 21.2* |  | 101.19/01.086 | S. aureus |  | Инструкция по применению № 078-2010 от 19.03.2010 р.19 |
| 21.3* |  | 101.19/01.086 | БГКП |  | Инструкция по применению № 078-2010 от 19.03.2010 р.17 |
| 21.4* |  | 101.19/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Гл.15 |
| 21.5* |  | 101.19/01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция 001-0116 от 30.08.2016 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 22.1 *** | Объекты внешней среды Объекты внешней среды | 101.19/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Приложения 1, 2 Приказ №165 , утв. МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 табл. 1, 2 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Глава 1 Приказ №165 МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 |
| 22.2* |  | 101.19/01.086 | Микробная обсемененность внешней среды | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Приложения 1, 2. Приказ №165 МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 табл. 1, 2. ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер» от 25.01.2021 № 37. ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» от 25.01.2021 № 37 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Глава 2; Глава 3 |
| 22.3* |  | 101.19/01.086 101.19/01.086 | Стерильность изделий медицинского назначения Стерильность изделий медицинского назначения |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Глава 4 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Глава 4 |
| 23.1*** | Пищевые продукты | 10.85/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 10.13/42.000 10.51/42.000 | Отбор материала | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Глава 2 с.3-7 |
| 23.2* |  | 10.85/01.086 10.51/01.086 10.71/01.086 10.13/01.086 10.51/01.086 | Возбудители при пищевых отравлениях |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Глава 2 с.3-7 |
| 24.1*** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 4.2.10-12-9-2006. ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» от 25.01.2021 № 37 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| 24.2* |  | 100.06/01.086 | БГКП |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 р.16 |
| 25.1* | Паровые стерилизаторы | 100.16/01.086 101.19/01.086 | Устойчивость тест-культуры B.stearothermophilus BKM B-718 | Методические указания по контролю за работой паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Министерством здравоохранения СССР 28.12.1991 № 15/6-5 раздел 5 | Методические указания по контролю за работой паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Министерством здравоохранения СССР 28.12.1991 № 15/6-5Приложение № 5, № 6 |
| 26.1* | Воздушные стерилизаторы | 100.16/01.086 101.19/01.086 | Устойчивость тест-культуры B.LicheniformisG | Методические указания по контролю за работой паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Министерством здравоохранения СССР 28.12.1991 № 15/6-5 раздел 5 | Методические указания по контролю за работой паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Министерством здравоохранения СССР 28.12.1991 № 15/6-5 Приложение № 5, № 7 |
| 27.1* | Дезкамеры | 100.16/01.086 101.19/01.086 | Устойчивость тест-культуры St. Aureus | Инструкция 3.5-51-2006 | Инструкция 3.5-51-2006 |
| 28.1* | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 20.20/42.000 20.20/01.086 | Отбор образцов, определение микробной контаминации | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 |
| 29.1* | Консервированная кровь, ее компонен-ты | 101.03/42.000 101.03/01.086 | Отбор образцов, стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.21.8 |
| 30.1* | Питательные среды | 100.16/01.086 | Стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция 079-2010 Приложение 5 | Инструкция по применению рег. № 079-0210 |
| 30.2* |  | 100.16/01.086 | Ростовые свойства (чувствительностьскорость роста, дифференцирующие свойства, процент извлекаемости (всхожести) Ингибирующие свойства |  | Инструкция по применению рег. № 079-0210 |
| 30.3* |  | 100.16/01.086 | Микробное загрязнение | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция 079-2010 Приложение 5 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 30.4* |  | 100.16/01.086 | Производи-тельность |  |  |
| 30.5* |  | 100.16/01.086 | Селективность |  |  |
| 30.6* |  | 100.16/01.086 | Специфичность |  |  |
| 31.1* | Биологи-ческий материал (испражнения, моча, кровь, рвотные массы, слизь из носоглотки, желчь, спинномозговая жидкость, стерильные локусы, отделяемое глаз, ушей, урогенитального тракта, абсцессы, раны, грудное молоко и др.) | 101.15/01.086 | Возбудители дифтерии | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии». Приложение 2, утв. приказом МЗ РБ № 42 от 09.02.2000 Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010 гл.21 | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии». Приложение 2, утв. приказом МЗ РБ № 42 от 09.02.2000 «О мерах по профилактике дифтерии» Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010 гл.21 |
| 31.2* |  | 101.15/01.086 | Энтеробакте-рии | Инструкция по применению № 026 -0509. МЗ Республики Беларусь 2009г. Инструкция по применению № 075-021 от 13.03. 2010 | Инструкция по применению № 026 - 0509 МЗ Республики Беларусь 2009г. Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 гл.22 |
| 31.3* |  | 101.15/01.086 | Стафилококки | Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 гл.16 |
| 31.4* |  | 101.15/01.086 | Стрептококки | Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 гл.17 |
| 31.5* |  | 101.15/01.086 | Неферменти-рующиеграм-отрицательные бактерии |  | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 гл.23 |
| 31.6* |  | 101.15/01.086 | Возбудители листериоза |  | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 гл.24 |
| 31.7* |  | 101.15/01.086 | Дрожжевые и дрожжеподобные грибы |  | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 гл.25 |
| 31.8* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению, Министерства здравоохранения Республики Беларусь 2008г. № 226-1200 | Инструкция по применению, Министерства здравоохранения Республики Беларусь 2008. «Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» № 226-1200 |
| 32.1* | Испражнения Испражнения Испражнения | 101.02/01.086 | Бифидобактерии | Инструкция по применению № 086-0310 Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника» Инструкция по применению № 086-0310 Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника» | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |
| 32.2* |  | 101.02/01.086 | Лактобактерии |  | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |
| 32.3* |  | 101.02/01.086 | Бактероиды |  | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |
| 32.4* |  | 101.02/01.086 | Энтерококки |  | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010 гл.18 |
| 32.5* |  | 101.02/01.086 | Клостридии |  | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |
| 32.6* |  | 101.02/01.086 | Е. coli |  | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 Инструкция по применению№ 075-021 от 13.03.2010 гл.22 |
| 32.7* |  | 101.02/01.086 | Другие условно-патогенные бактерии |  | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010 гл.22,23 |
| 32.8* |  | 101.02/01.086 | Протей |  | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010 гл.22 |
| 32.9* |  | 101.02/01.086 | Золотистый стафилококк | Инструкция по применению № 086-0310 МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза» | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010 гл.16 |
| 32.10* |  | 101.02/01.086 | Дрожжеподобные грибы рода Candida |  | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010гл.25 |
| 32.11* |  | 101.02/01.086 | Патогенные микроорганизмы | Инструкция по применению № 086-0310 МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза» | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 Инструкция по применению № 075-021 от 13.03.2010 гл.22 |
| 32.12* |  | 101.02/01.086 | Кампилобак-терии | Инструкция по применению № 086-0310 МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза» | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза» |
| 33.1* |  | 101.02/07.096 | Яйца гельминтов и простейших (лямблий, амебы дизентерийной, балантидий) | Приказ МЗ БССР № 101 от 13.05.1987 «Об усилении борьбы с гельминтозами в республике» Инструкция 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протоозов», утв. 03.05.2004 №49 | Приказ Министерства здравоохранения БССР № 101 от 13.05.1987, Приложение № 3 Инструкция. Основные методы лабораторной диагностики гельминтов Утв. приказом МЗ СССР от 13.08.1987 п.25-36 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протоозов», утв. 03.05.2004 №49 |
| 34.1* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению№ 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005 |
| 35.1* | Плодоовощная продукция | 01.24/07.096 01.13/07.096 01.19/07.096 01.25/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | СанНП и ГН, утв. Постановлением Министерства МЗ Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением Минздрава от 13.06.2005 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005 |
| 36.1* | Поверхностная вода | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | СанПиН и ГН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №198 от 28.11.2005 Приложение 1 СанНПиГН, утв. Пост. МЗ Республики Беларусь №122 от 05.12.2016 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 5 |
| 37.1* | Почва, осадки сточных вод, смывы, сточная вода | 100.06/07.096 100.08/07.096 100.16/07.096 100.05/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусьот 13.06.2005 Инструкция по применению № 021-0306, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь от 05.01.2007 | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 13.06.2005 Инструкция по применению № 021-0306, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь от 05.01.2007 |
| 38.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 44 от 16.05.2022 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусьот 13.06.2005 |
| 39.1*** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБот 30.04.2013 № 33 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |
| 39.2*** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |
| 39.3*** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04-2020 МУ РБ 11.11.12-2002 СанПиН, утв. Пост. МЗ Республики Беларусь № 82 от 28.06.2012. ГН Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий от 25.01.2021 № 37 и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 40.1*** | Производственные помещения и общественные здания | 100.11/35.065 | Температура воздуха | СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012. СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 17 от 13.02.2009 ГОСТ 30494-2011 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» от 25.01.2021 № 37 и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 40.2*** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 40.3*** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | СН 2.04-2020. СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 82 от 28.06.2012 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ № 206 от 27.12.2012 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» от 25.01.2021 № 37 и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 41.1 *** | Продукция на основе торфа | 08.92/42.000 | Отбор образцов | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Министерством энергетики Республики Беларусь 30.12.2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1687-2006 |
| 41.2* |  | 08.92/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 42.1*** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 42.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН № 10-117-99 (РДУ-99)и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 43.1*** | Пищевые продукты | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.28/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 31467-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 31467-2012 |
| 43.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия»№ 37 от 25.01.2021 г. (в редакции от 29.11.2022 №829). ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 44.1 *** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 и другая документация | ТКП 251-2010 |
| 44.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» № 37 от 25.01.2021 г. (в редакции от 29.11.2022 №829) и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 45.1 *** | Отходы дезактивации (осадки сточных вод, твердые бытовые отходы, зола) | 100.08/42.000 | Отбор образцов | Методика определения МН 01-98 и другая документация | Методика определения МН 01-98 |
| 45.2* |  | 100.00/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.12.2013 № 213 СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137 п.170 и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 46.1*** | Комбикорма, сырье для производства комбикормов | 10.91/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1056-2016 |
| 46.2* |  | 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. министра с/х и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 47.1*** | Продукция лесного хозяйства | 02.30/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010и другая документация | ТКП 251-2010 |
| 47.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 РДУ/ЛХ-2001 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» № 37 от 25.01.2021 г. (в редакции от 29.11.2022 №829) и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 48.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 и другая документация | СТБ 1057-2016 |
| 48.2* |  | 100.03/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | Фактическое значение | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 49.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 213 от 28.12.2012 и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 МУК РБ № 11-8-6-2002 Проведение радиационно-гигиенического обследования общественных и жилых зданий |
| 50.1*** | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 |  |  | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 113-2007 МУК РБ № 11-8-6-2002 |
| 50.2*** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | ТКП 45–2.03–134–2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 и другая документация | МВИ.МН 5011-2014 |
| 50.3 *** |  | 100.11/04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта | Гигиенический норматив от 28.12.2012 «Критерии оценки радиационного воздействия» СанПиН от 28.12.2012 г. № 213 СанПиН от 31.12.2013 г. № 137 ТКП 45-2.03-134-2009 и другая документация | МВИ. МН 5618-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе и за его пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного отдела.

Руководитель органа

по  аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                      Е.В.Бережных