|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0317 от 29 августа 2003 года на бланке №_____________ на 8 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 ноября 2024 года

участка лабораторного контроля

Лидского городского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «Дубровня», ул. Мицкевича, г. Лида, Гродненская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п. 5.7) СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п. 5.7) СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл Д: (0-5) баллов | ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.3* |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.4* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.5* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (≥50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 (Метод Б) |
| 1.6* |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее, мг/дм3 Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.7* |  | 100.09/ 08.156 | Медь, мг/дм3 Д: (0,02-0,5)мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 1.8* |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 1.9* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.10* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Нитраты, мг/дм3 Д: (0,1-2,0) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 (Метод Д) |
| 1.11* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д: (0,5-10,0) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.12* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Градус Ж Д – св.0,1 гр. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (Метод А) |
| 1.13* |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д: (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 (Метод А) |
| 1.14* |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты Д: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод Б) |
| 1.15* |  | 100.09/ 08.150 | Сульфаты, мг/дм3 Д: (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 (Метод 3) |
| 1.16* |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.2 |
| 1.17* |  | 100.09/ 08.149 | Остаточный активный хлор Д:(0,01-1,09) 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 1.18* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды До 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 1.19* |  | 100.09/ 08.156 | Фториды Д: (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п. 1 |
| 1.20* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 1.21* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 1.22* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 1.23* |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.5 |
| 1.24* |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.4 |
| Очистные сооружения, д. Островля, Лидский район, Гродненская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.25* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.155 | Цинк Д: (0,005-0,05) мг/дм3 Д: (0,05-2,0) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4 183-02 |
| 1.26* |  | 100.09/ 04.125 | Объемная суммарная альфа-активность |  | СТБ ISO 9696-2020 |
| 1.26* |  | 100.09/ 04.125 | Объемная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 1.27* |  | 100.09/ 04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ 179-95 |
| Водозабор «Дубровня», ул. Мицкевича, г. Лида, Гродненская обл. |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Горячая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п. 5.7) СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п. 5.7) СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 2.2* |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее, мг/дм3 Д: (0,1-2,0) мг/дм3 | СанПН и ГН, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2009 №142 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 2.3* |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 2.4* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 2.5* |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.6* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (≥50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 (Метод Б) |
| 2.7* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 2.8* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 2.9* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| Очистные сооружения, д. Островля, Лидский район, Гродненская обл. |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п. 5.7) | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п. 5.7) |
| 3.2* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: (0,5-6) мг О2/дм3 | Фактические значения | СТБ 17.13.05-23-2011 п. 7.2.1 |
| 3.3* |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: (3,0-50) мг/дм3, Д: св.50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.4* |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д:(0,100-9,00) мг/дм3, |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.5* |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитритов Д: (0,0025-0,25) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.6* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Медь Д:(0,0005-0,005) мг/дм3 Д:(0,005-0,02) мг/дм3 Д: свыше 0,02 до 5 мг/дм3 | Фактические значения | ФР.1.31.2010.07014 М 01-02-2010 |
| 3.7* |  | 100.03/ 08.155 | Цинк Д:(0,005-0,05) мг/дм3 Д:(0,05-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд. 2019 г.) |
| 3.8* |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-0,01) мг/дм3, Д: (св.0,01-0,5) мг/дм3, Д: (св.0,5-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012 г.) |
| 3.9* |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитратов Д: (0,020-0,45) мг/дм³, Д: св.0,45 мг/дм³ (с учетом разбавл.) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.10* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.11* |  | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д:(0,025-0,1) мг/дм3 Д:(0,1-0,5) мг/дм3 Д:(0,5-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.) |
| 3.12* |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный Д:(0-20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 3.13* |  | 100.03/ 08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм³, Д: св.40,0 мг/дм³ (с учетом разбавл.) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.14* |  | 100.03/ 08.156 | Хром(V1) Д: (0,001-0,20) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-33-2014 (п.11.1) |
| 3.15* |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий Д: (0,005 – 0,8) мг/дм3 Д: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавл.) |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) п. 8.3.7.1 |
| 3.16* |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.17* |  | 100.03/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,10 – 3,0) мг/дм3, Д: св. 3,0 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 3.18* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Хлориды Д: (10-250) мг/дм3 Д: св. 250 мг/дм3 (с учётом разбавления) | Фактические значения | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.19* |  | 100.03/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д: (5-50,0) мгО2/дм3, Д: (св.50,0-200,0) мгО2/дм3, Д: (св.200,0-800,0) мгО2/дм3 Д: св.800 мг О2/дм3 (с учетом разбавления) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд. 2012 г.) |
| 4.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 4.2* |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток Д: (50-50000) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | # МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.3* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.4* |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий Д: (0,005-0,8) мг/дм3 Д: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавл.) |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) п. 8.3.7.1 |
| 4.5* |  | 100.05/ 08.156 | Азот нитритов Д: (0,0025-0,25) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.6* |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее Д:(0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.7* |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный Д: (0-20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 4.8* |  | 100.05/ 08.155 | Медь Д:(0,0005-0,005) мг/дм3 Д:(0,005-0,02) мг/дм3 Д: свыше 0,02 до 5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 М 01-02-2010 |
| 4.9* |  | 100.05/ 08.156 | Азот нитратов Д: (0,020-0,45) мг/дм³, Д: св.0,45 мг/дм³ (с учетом разбавл.) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.10* |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-0,01) мг/дм3, Д: (св.0,01-0,5) мг/дм3, Д: (св.0,5-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд 2012 г. |
| 4.11* | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д:(0,025-0,1) мг/дм3 Д:(0,1-0,5) мг/дм3 Д:(0,5-100) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.) |
| 4.12* |  | 100.05/ 08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм³, Д: св.40,0 мг/дм³ (с учетом разбавле-ния) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.13* |  | 100.05/ 08.156 | Хром(V1) Д: (0,001-0,20) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1 |
| 4.14* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: (3,0-50) мг/дм3, Д: св.50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.15* |  | 100.05/ 08.155 | Цинк Д:(0,005-0,05) мг/дм3 Д:(0,05-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд. 2019 г.) |
| 4.16* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 п. 8.4.1 |
| 4.17* |  | 100.05/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,10 – 3,0) мг/дм3, Д: св. 3,0 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 4.18* |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д: (5-50,0) мгО2/дм3, Д: (св.50,0-200,0) мгО2/дм3, Д: (св.200,0-800,0) мгО2/дм3 Д: св.800 мг О2/дм3 (с учетом разбавления) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
| 4.19* |  | 100.05/ 08.149 | Хлориды Д: (10-250) мг/дм3 Д: св. 250 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2* |  | 100.04/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,10 – 3,0) мг/дм3, Д: св. 3,0 мг/дм3 (с учётом разбавл.) | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 5.3* |  | 100.04/ 08.156 | Железо общее Д:(0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.4* |  | 100.04/ 08.156 | Медь Д:(0,0005-0,005) мг/дм3 Д:(0,005-0,02) мг/дм3 Д: свыше 0,02 до 5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 М 01-02-2010 |
| 5.5* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.6* |  | 100.04/ 08.052 | Сухой остаток Д: (50-50000) мг/дм3) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.7* |  | 100.04/ 08.149 | Хлориды Д: (10-250) мг/дм3 Д: св. 250 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.8* |  | 100.04/ 08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-0,01) мг/дм3, Д: (св.0,01-0,5) мг/дм3, Д: (св.0,5-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012 г.) |
| 5.9* |  | 100.04/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д:(0,025-0,1) мг/дм3 Д:(0,1-0,5) мг/дм3 Д:(0,5-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд. 2014 г.) |
| 5.10* |  | 100.04/ 08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005 – 0,8) мг/дм3, Д: св.0,8 мг/дм3(с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б п.6.3.1 (приложение А) |
| 5.11* |  | 100.04/ 08.156 | Хром(V1) Д: (0,001-0,20) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1 |
| 5.12* |  | 100.04/ 08.155 | Цинк Д:(0,005-0,05) мг/дм3 Д:(0,05-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002 (изд. 2019 г.) |
| Водозабор «Дубровня», ул. Мицкевича, г. Лида, Гродненская обл. |  |  |  |  |  |
| 5.13* | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (Метод Д) |
| 5.14* |  | 100.04/ 08.150 | Сульфаты Д: (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 (Метод 3) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

Д – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |