|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5168 |
|  | от 13.12.2019 |
|  | на бланке № _________ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

испытательной лаборатории частного производственного унитарного предприятия "Газосиликат Могилев"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Затишье, 213105, Вейнянский сельсовет, Могилевский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 СТБ 1727-2007 | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 1.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Определение содержания глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 (метод мокрого просеивания) |
| 1.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 1.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 2.1 * | Бетон тяжелый | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 | ГОСТ 10180-2012 п. 4 |
| 2.2 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 2.3 *** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 2.4 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 2.5 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 |
| 2.6 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |
| 3.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1035-96 п. 6.1 СТБ 1545-2005 п. 4 |
| 3.2 *** |  | 23.63/ 29.061 | Удобоукладываемость (консистенция) по подвижности осадки конуса | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п. 5 |
| 3.3 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |
| 4.1 ** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п. 1.2 |
| 4.2 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| 4.3 *** |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 4.4 * |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| 4.5 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п. 10 ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 |
| 4.6 * |  | 23.64/ 29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 3 |
| 5.1 *** | Блоки из ячеистых бетонов | 23.69/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1974-2009 | СТБ 1974-2009 п. 4 |
| 5.2 *** |  | 23.69/ 29.061 | Внешний вид (повреждение углов и ребер) | СТБ 1117-98 СТБ 1974-2009 | ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 |
| 5.3 *** |  | 23.69/ 29.061 | Отклонение от линейных размеров |  | ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 |
| 5.4 * |  | 23.69/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности граней и ребер |  | ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 |
| 5.5 *** |  | 23.69/ 29.061 | Отклонение от прямоугольной формы (разность длин диагоналей) |  | ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 |
| 5.6 * |  | 23.69/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 5.7 * |  | 23.69/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 5.8 * |  | 23.69/ 29.040 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 5.9 * |  | 23.69/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005 Приложение Б |
| 5.10 * |  | 23.69/ 29.040 23.69/ 29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005 Приложение А |
| 6.1 *** | Плитка тротуарная | 23.69/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1152-99 | СТБ 1152-99 п. 4 |
| 6.2 * |  | 23.69/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1071-2007 | СТБ 1152-99 п. 7.1, 8 |
| 6.3 * |  | 23.69/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 7.1 *** | Грунты | 08.12/ 29.119 | Коэффициент уплотнения (методом динамического зондирования) | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1377-2003 п. 6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»                                    О.В. Шабанова