|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5194 |  |  |
|  | от 20.03.2020 |  |  |
|  | на бланке № |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 05 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 декабря 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гомельской лаборатории дефектоскопии филиала «Управление аварийно-восстановительных работ» Открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь" |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Урицкий с/с, l, 247023, Гомельский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль сварных соединений, основного металла | ГОСТ 23055-78 ГОСТ 16037-80 СП 4.03.01-2020 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо метод) сварных соединений, основного металла |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) основного металла |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - внешний осмотр и измерения; - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 3.1 *** | Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль сварных соединений, основного металла | СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 СТО Газпром 15-1.3-004-2023 СТО Газпром 15-2.3-005-2023 СТП СФШИ.01.26-2012 СТП СФШИ.02.19-2021 СТП СФШИ.02.25-2007 СТП СФШИ.02.29-2020 СТП СФШИ.02.114-2018 Р Газпром 2-2.3-1251-2021 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 3.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо метод) сварных соединений, основного металла |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) основного металла |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - внешний осмотр и измерения; - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 3.6 *** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Бринеллю сварных соединений, основного металла |  | МВИ.МН 5479-2016 |
| 3.7 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль (с применением цифровых детекторов) сварных соединений |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 3.8 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль сварных соединений, основного металла | Фактические значения | СТБ ЕН 1711-2006 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |