|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5323 от 24.09.2021 на бланке № ________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от 13 декабря 2024 года

лаборатории производственной

производственного цеха «Слоним»

Щучинского филиала открытого акционерного общества «Молочный Мир»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 *** | Сырье: Молоко коровье | 01.41/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 1.2* |  | 01.41/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.3* |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.5* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.6* |  | 01.41/08.169 |  |  | СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.7* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.8* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.9* |  | 01.41/11.116 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.10* |  | 01.41/11.116 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 п.4 |
| 1.11* |  | 01.4111.116 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 п.4 |
| 1.12* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.13* |  | 01.41/08.086 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6; п.7 |
| 1.14* |  | 01.41/08.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.8 |

| 1.15* | Сырье: Молоко коровье | 01.41/03.071 | левомицетин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа пенициллины стрептомицин | СТБ 1598-2006 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 ГОСТ Р 59507-2021 п.6, п.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Сыры мягкие | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2190-2011 ТУ ВУ 500017450.020-2013 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.10 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 6.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | - ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 6.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | - ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 6.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | - ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 6.5* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | - ГОСТ 3623-2015п.7.2 |
| 6.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | - ГОСТ 9225-84 п.4.6 - ГОСТ 32901-2014 п8.5 |
| 7.1 *** | Масло коровье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32261-2013 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.9 - ГОСТ 26809.2-2014 |
| 7.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 7.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы и жировой фазы |  | - ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |
| 7.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 7.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4 |
| 7.6* |  | 10.51/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п. 7.5 ГОСТ 32261-2013 п.7.5 |
| 7.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | - ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 7.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 7.10* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 8.1 *** | Молоко пастеризованное для переработки Молоко обезжиренное пастеризованное | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 500017450.083-2018 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.6 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 8.2* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | - ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 8.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 8.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | - ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 8.5* |  | 10.51/11.116 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 8.6* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.2 |
| 8.7* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 8.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

| 9.1 *** | Сливки сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2277-2016 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 9.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 9.4* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | - ГОСТ 3623-2015п.7.2 |
| 9.5* |  | 10.51/29.061 | Термоустойчивость |  | - ГОСТ 25228-82 п.4 |
| 9.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | - ГОСТ 9225-84 п.4.6 - ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 9.7* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 10.1 *** | Сыворотка молочная пастеризован-ная | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 500017450.081-2018 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 10.2* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 10.3 |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | - ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 10.4* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 10.5* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | - ГОСТ 9225-84 п.4.6 - ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 10.6* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 11.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 # ГОСТ 31861-2012 # ГОСТ 31862-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В.Шабанова