|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1432 |
|  | от 25.04.2003 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 45 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» декабря 2024 года лабораторного отдела Государственного учреждения «Полоцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул.Юбилейная, 7б, помещение 2, 211400, г. Полоцк |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо и мясопродукты, субпродукты; птица и продукты их переработки | 01.49/42.000 01.70/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1036-97 СТБ 742-2009 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 п. 1.2 ГОСТ 7269-2015 п. 4 ГОСТ 7702.0-74 п.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1036-97 СТБ 742-2009 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |  |
| 2.1* | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9793-2016 р.8,9 |  |
| 2.2* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 р. 7 |  |
| 2.3* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 2.4* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 ГОСТ 29299-92 |  |
| 2.5* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |  |
| 2.6* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п. 7 |  |
| 2.7* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |  |
| 3.1*** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 30364.0-97 СТБ 254-2022 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30364.0-97 СТБ 254-2022 |  |
| 4.1*** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | Молоко и молочные продукты |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 |  | Массовая доля жира |  | СТБ 2283-2016 СТБ 736-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 2190-2017 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 СТБ ISO 1735-2011 |  |
| 4.3* |  |  |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |
| 4.4* |  |  |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 10.52/08.031 |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |
| 4.5* |  |  |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 |  | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 3626-73 р.2,3,6 |  |
| 4.6* |  |  |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 |  | Определение фосфатазы |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.2 |  |
| 4.7* |  |  |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 |  | Определение пероксидазы |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |
| 5.1*** |  | Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 |  |
| 5.2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3* |  |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 28698-90 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 7448–2021 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2019 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.2 |  |
| 5.4* |  |  |  | 03.00/08.164 10.20/08.164 01.70/08.133 03.00/08.133 10.20/08.133 |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 7636-85 п.п. 3.7.1, 3.7.4 |  |
| 6.1* |  | Консервы, пресервы рыбные и нерыбных объектов промысла |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 |  | Общая кислотность |  | ГОСТ 7455-2013 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 27082-2014 п.4 |  |
| 7.1** |  | Крупа, толокно, хлопья |  | 10.61/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1036-97 |  | ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1036-97 |  |
| 8.1** |  | Хлеб, хлебобулочные изделия |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 2160-2011 СТБ 1036-97 |  | СТБ 2160-2011 п.4 СТБ 1036-97 |  |
|  |  |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 |  | Кислотность |  | ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9846-88 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 5670-96 |  |
| 8.2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3* |  |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 |  | Массовая доля сахара |  |  |  | ГОСТ 5672-2022 п. 8 |  |
| 8.4* |  |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 21094-2022 п.7 |  |
| 8.5* |  |  |  | 10.71/08.133 10.72/08.133 10.71/08.037 10.72/08.037 |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5668-2022 п. 9,10 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 9.1*** | Макаронные изделия |  | 10.73/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1963-2009 |  | СТБ 1963-2009 СТБ 1036-97 |  |  |
| 10.1** | Мука, отруби |  | 10.61/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 27668-88 |  | ГОСТ 27668-88 СТБ 1036-97 |  |  |
| 10.2* |  |  | 10.61/08.052 |  | Зольность |  | ГОСТ 27668-88 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 27494-2016 |  |  |
| 11.1*** | Консервированные пищевые продукты |  | 10.61/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 26313-2014 СТБ 1036-97 |  | ГОСТ 26313-2014 СТБ 1036-97 |  |  |
| 12.1*** | Семена маслиничных культур |  | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.25/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 10852-86 |  | ГОСТ 10852-86 СТБ 1036-97 |  |  |
| 13.1*** | Сахар |  | 10.81/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 12569-99 |  |  |
| 13.2* |  |  | 10.81/08.052 |  | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12570-2024 п.7, п.9 |  |  |
| 14.1*** | Мед |  | 01.49/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 |  |  |
| 14.2* |  |  | 01.49/08.156 01.49/08.082 01.49/11.116 |  | Массовая доля гидроксиметилфурфураля (ГМФ) |  | ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31768-2012 п.п. 3.2, 3.4, 3.3 |  |  |
| 15.1*** | Кондитерские изделия |  | 10.71/42.000 10.82/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-2019 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-2019 |  |  |
| 15.2* |  |  | 10.71/08.052 10.82/08.052 10.89/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | СТБ 961-2005 СТБ 549-94 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 15052-96 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 5900-2014 р.7 |  |  |
| 15.3* |  |  | 10.71/08.133 10.82/08.133 10.71/08.164 10.82/08.164 |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 31902-2012 р.8, р.9 |  |  |
| 15.4* |  |  | 10.71/08.149 10.82/08.149 |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 5898-2022 п.7 |  |  |
| 15.5* |  |  | 10.71/08.149 10.82/08.149 |  | Щелочность |  |  |  | ГОСТ 5898-2022 п.8 |  |  |
| 15.6* |  |  | 10.71/08.149 10.82/08.149 |  | Массовая доля общего сахара |  |  |  | ГОСТ 5903-89 р. 5, р.6 |  |  |
| 16.1*** | Плодоовощная продукция |  | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 02.30/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34129-2017 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 27572-2017 п. 3.1 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 33823-2016 п. 6 ГОСТ 33932-2016 п. 6.2.3 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34129-2017 |  |  |

о

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 01.27/08.169 01.30/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 10.83/08.169 | Содержание нитратов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ 5048-89 р.2 АМИ.ГМ 0108-2022 |
| 17.1*** | Чай | 10.83/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 32170-2013 | СТБ 1036-97 ГОСТ 32170-2013 |
| 18.1*** | Пряности, специи и приправы | 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80) ГОСТ 28875-90 | СТБ 1036-97 ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80) ГОСТ 28875-90 п. п.1.2, 1.4 |
| 19.1* | Продукты переработки плодов и овощей | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25555.5-2014 р. 7 |
| 19.2* |  |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2 |
| 20.1*** | Масла и жиры животные и растительные | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8285-91 п. 2.1 ГОСТ 31762-2012 п. 4.1 ГОСТ 976-81 п. 2.1 СТБ 1036-97 СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) СТБ 1889-2008 | ГОСТ 8285-91 п. 2.1 ГОСТ 976-81 п. 2.1 СТБ 1036-97 СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) п. 6.5 СТБ 1889-2008 |
| 21.1* | Растительное масло | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 1129-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31933-2012 р. 7 |
| 21.2* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |

| 22.1*** |  | Майонезы, майонезные соусы |  | 10.84/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31762-2012 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2* |  |  |  | 10.84/08.149 |  | Кислотность число |  |  |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13 |  |
| 22.3* |  |  |  | 10.84/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3 |  |
| 22.4* |  |  |  | 10.84/08.037 |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.8 |  |
| 23.1* |  | Маргарин, кондитерские, хлебопекарные, кулинарные жиры |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 32188-2013 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 976-81 п. 2.4 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 24.1*** |  | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные; напитки слабоалкогольные, пиво |  | 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 12786-80 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 12786-80 р.2 |  |
| 25.1* |  | Винодельческая продукция |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 |  | Массовая концентрация диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 26.1*** |  | Напитки безалкогольные, квасы. Солод |  | 11.07/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 6687.0-86 |  | ГОСТ 6687.0-86 р.2 |  |
| 26.2* |  |  |  | 11.06/08.149 11.07/08.149 |  | Кислотность |  | СТБ 539-2019 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 27.1*** |  | Крахмал |  | 10.62/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 7698-93 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 7698-93 р. 2.1 |  |
| 28.1*** |  | Лимонная кислота |  | 10.89/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 908-2004 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 908-2004 п.п.7.1, 7.2 |  |
| 29.1*** |  | Пищевая соль |  | 10.84/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 33770-2016 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 33770-2016 п.п. 3.1, 3.2 |  |
| 30.1* |  | Йодированная пищевая поваренная соль |  | 10.84/08.149 |  | Массовая доля йода |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 13830-97 ТНПА и другая документация |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2 |  |
| 31.1*** |  | Пищевые продукты и продовольст-венное сырье |  | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.70/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 |  | СТБ 1036-97 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 31.1*** |  | Пищевые продукты и продовольст-венное сырье |  | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 |  | СТБ 1036-97 |  |
| 31.2* |  |  |  | 01.11/08.169 01.12/08.169 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 01.27/08.169 01.29/08.169 01.30/08.169 01.41/08.169 01.47/08.169 01.49/08.169 01.70/08.169 02.30/08.169 03.00/08.169 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.42/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.61/08.169 10.62/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 10.85/08.169 10.86/08.169 11.01.08/169 11.02/08.169 11.03/08.169 11.04/08.169 11.05/08.169 11.06/08.169 11.07/08.169 |  | Массовая концентрация свинца |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 СТБ 1315-2002 ГОСТ 26932-86 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 31.3* | Пищевые продукты и продовольст-венное сырье |  | 01.11/08.169 01.12/08.169 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 01.27/08.169 01.29/08.169 01.30/08.169 01.41/08.169 01.47/08.169 01.49/08.169 01.70/08.169 02.30/08.169 03.00/08.169 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.42/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.61/08.169 10.62/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 10.85/08.169 10.86/08.169 11.01.08/169 11.02/08.169 11.03/08.169 11.04/08.169 11.05/08.169 11.06/08.169 11.07/08.169 |  | Массовая концентрация кадмия |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 26933-86 |  |  |
| 31.4* |  |  | 03.00/08.169 10.20/08.169 10.85/08.169 10.86/08.169 |  | Массовая концентрация ртути |  |  |  | СТБ 1316-2002 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.5* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.082 01.11/08.169 01.12/08.082 01.12/08.169 01.13/08.082 01.13/08.169 01.19/08.082 01.19/08.169 01.21/08.082 01.21/08.169 01.22/08.082 01.22/08.169 01.23/08.082 01.23/08.169 01.24/08.082 01.24/08.169 01.25/08.082 01.25/08.169 01.26/08.082 01.26/08.169 01.27/08.082 01.27/08.169 01.29/08.082 01.29/08.169 01.30/08.082 01.30/08.169 01.41/08.082 01.41/08.169 01.47/08.082 01.47/08.169 01.49/08.082 01.49/08.169 01.70/08.082 01.70/08.169 02.30/08.082 02.30/08.169 03.00/08.082 03.00/08.169 10.11/08.082 10.11/08.169 10.12/08.082 10.12/08.169 10.13/08.082 10.13/08.169 10.20/08.082 10.20/08.169 10.31/08.082 10.31/08.169 10.32/08.082 10.32/08.169 10.39/08.082 10.39/08.169 10.41/08.082 10.41/08.169 10.42/08.082 10.42/08.169 10.51/08.082 | Массовая концентрация мышьяка | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 МУ 31-05/04 ООО «НПП «Томьаналит» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.5* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 10.51/08.169 10.52/08.082 10.52/08.169 10.61/08.082 10.61/08.169 10.62/08.082 10.62/08.169 10.71/08.082 10.71/08.169 10.72/08.082 10.72/08.169 10.73/08.082 10.73/08.169 10.81/08.082 10.81/08.169 10.82/08.082 10.82/08.169 10.83/08.082 10.83/08.169 10.84/08.082 10.84/08.169 10.85/08.082 10.85/08.169 10.86/08.082 10.86/08.169 11.01/08.082 11.01/08.169 11.02/08.082 11.02/08.169 11.03/08.082 11.03/08.169 11.04/08.082 11.04/08.169 11.05/08.082 11.05/08.169 11.06/08.082 11.06/08.169 11.07/08.082 11.07/08.169 | Массовая концентрация мышьяка | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 МУ 31-05/04 ООО «НПП «Томьаналит» |
| 31.6* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.49/08.082 01.49/08.169 01.70/08.082 01.70/ 08.169 02.30/08.082 02.30/ 08.169 03.00/08.082 03.00/08.169 10.11/08.082 10.11/08.169 10.12/08.082 10.12/08.169 10.13/08.082 10.13/08.169 10.20/08.082 10.20/ 08.169 10.31/08.082 | Массовая концентрация олова | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26935-86 СТБ 1315-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.6* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 10.31/08.169 10.32/08.082 10.32/ 08.169 10.39/08.082 10.39/ 08.169 10.41/08.082 10.41/08.169 10.51/08.082 10.51/ 08.169 10.86/08.082 10.86/ 08.169 11.05/08.082 11.05/ 08.169 11.07/08.082 11.07/08.169 | Массовая концентрация олова | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26935-86 СТБ 1315-2002 |
| 31.7* |  | 01.11/08.169 01.12/08.169 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 01.27/08.169 01.29/08.169 01.30/08.169 01.41/08.169 01.47/08.169 01.49/08.169 01.70/08.169 02.30/08.169 03.00/08.169 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.42/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.61/08.169 10.62/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 10.85/08.169 10.86/08.169 11.01.08/169 | Массовая концентрация меди |  | СТБ 1313-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.7* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 11.02/08.169 11.03/08.169 11.04/08.169 11.05/08.169 11.06/08.169 11.07/08.169 | Массовая концентрация меди | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1313-2002 |
| 31.8* |  | 10.41/08.082 10.42/08.082 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 26929-94 |
| 31.9* |  | 01.11/08.158 01.11/08.161 01.12/08.158 01.12/08.161 01.13/08.158 01.13/08.161 01.19/08.158 01.19/08.161 01.21/08.158 01.21/08.161 01.22/08.158 01.22/08.161 01.23/08.158 01.23/08.161 01.24/08.158 01.24/08.161 01.25/08.158 01.25/08.161 01.26/08.158 01.26/08.161 01.27/08.158 01.27/08.161 01.29/08.158 01.29/08.161 01.30/08.158 01.30/08.161 01.41/08.158 01.41/08.161 01.47/08.158 01.4708.161 01.49/08.158 01.49/08.161 01.70/08.158 01.70/08.161 02.30/08.158 02.30/08.161 03.00/08.158 03.00/08.161 10.11/08.158 10.11/08.161 10.12/08.158 10.12/08.161 10.13/08.158 10.13/08.161 10.20/08.158 10.20/08.161 10.31/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 МУ 2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое», утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 28.01.1980 Определение альдрина, гексахлорана, гептахлора, ДДТ, ДДД, ДДЭ в воде, овощах, фруктах и биологическом материале газожидкостной хроматографией под ред. М.А. Клисенко. М., Колос.-1977 с 17-19 СТ РК 2011-2010 п.4, 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.9* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 10.31/08.161 10.32/08.158 10.32/08.161 10.39/08.158 10.39/08.161 10.41/08.158 10.41/08.161 10.42/08.158 10.42/08.161 10.51/08.158 10.51/08.161 10.52/08.158 10.52/08.161 10.61/08.158 10.61/08.161 10.62/08.158 10.62/08.161 10.71/08.158 10.71/08.161 10.72/08.158 10.72/08.161 10.73/08.158 10.73/08.161 10.81/08.158 10.81/08.161 10.82/08.158 10.82/08.161 10.83/08.158 10.83/08.161 10.84/08.158 10.84/08.161 10.85/08.158 10.85/08.161 10.86/08.158 10.86/08.161 11.01/08.158 11.01/08.161 11.02/08.158 11.02/08.161 11.03/08.158 11.03/08.161 11.04/08.158 11.04/08.161 11.05/08.158 11.05/08.161 11.06/08.158 11.06/08.161 11.07/08.158 11.07/08.161 | Пестициды: ГХЦГ (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 МУ 2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое», утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 28.01.1980 Определение альдрина, гексахлорана, гептахлора, ДДТ, ДДД, ДДЭ в воде, овощах, фруктах и биологическом материале газожидкостной хроматографией под ред. М.А. Клисенко. М., Колос.-1977 с 17-19 СТ РК 2011-2010 п.4, 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.10* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.61/08.159 10.62/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.82/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.92/08.159 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 11.07/08.159 | Концентрация бензойной кислоты (Е210) Концентрация сорбиновой кислоты (Е200) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| 32.1*** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 СТБ 1036-97 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. 21.04.2001 постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь №18/29 п.п.3.1, 3.2 | ГОСТ 4288-76 СТБ 1036-97 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. 21.04.2001 постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь №18/29 п.п.3.1, 3.2 |
| 32.2* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | МУ 4237-86, утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ № 18/29 утв. Пост.Мин. труда и МЗ Республики Беларусь 21.04.2001 п.5.2.5 АМИ.БР 0023-2022 |
| 32.3* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля белка |  | МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах, утв. 29.12.1986 МЗ СССР |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.3* | Блюда пищевые готовые |  | 10.85/08.149 |  | Массовая доля белка |  | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. 21.04.2001 постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь №18/29 п. 5.6.3 |  |  |
| 32.4* |  |  | 10.85/08.133 10.85/08.052 |  | Массовая доля сухих веществ |  |  |  | МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах, утв. 29.12.1986 МЗ СССР Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. 21.04.2001 постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь №18/29 п. 5.1.4; 5.1.1; 5.1.2 ГОСТ 4288-76 п. 2.5 АМИ.БР 0023-2022 |  |  |
| 32.5* |  |  | 10.85/11.116 |  | Определение эффективности тепловой обработки |  |  |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. 21.04.2001 постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь №18/29 п.п. 11.1.1, 11.1.2 |  |  |
| 33.1* | Фритюрный жир |  | 10.41/08.133 |  | Массовая доля продуктов термического окисления |  | СТБ 1210-2010 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация |  | СТБ 985-95 п.5.8.1 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 34.1* |  | Блюда пищевые готовые |  | 10.85/08.149 |  | Определение витамина С |  | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. 31.10.2006 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №132 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 24556-89 р.2 |  |
| 35.1*** |  | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  | 100.09/11.116 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 35.2* |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 3351-74 р. 2 |  |
| 35.3* |  |  |  | 100.09/11.116 |  | Вкус и привкус |  |  |  | ГОСТ 3351-74 р. 3 |  |
| 35.4* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Цветность |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 35.5* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Мутность |  |  |  | ГОСТ 3351-74 р. 5 |  |
| 35.6* |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед.рН |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 35.7* |  |  |  | 100.09/08.052 |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |  |
| 35.8* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Жесткость |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |  |
| 35.9* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3 |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 35.10* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ Диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 31857-2012 р.5 |  |
| 35.11* |  |  |  | 100.09/08.082 |  | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |
| 35.12* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация марганца Диапазон измерений: (0,01-5,00) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |
| 35.13* |  |  |  | 100.09/08.082; 100.09/08.169 |  | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3 (0,0006-1,0) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4388-72 р. 2 СТБ 1290-2001 |  |
| 35.14* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация мышьяка Диапазон измерений: (0,01 - 0,1) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 4152-89 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.15* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,1 – 2,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 35.16* |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,0002-0,05)мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 35.17* |  | 100.09/08.150 | Концентрация Сульфат-ионов Диапазон измерений: (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 35.18* |  | 100.09/08.169 | Концентрация фторидов Диапазон измерений: (0,10-190) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |
| 35.19* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Диапазон измерений: (от 10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р. 2 |
| 35.20* |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 35.21* |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 35.22* |  | 100.09/08.158 100.09/08.161 | Массовая концентрация -ГХЦГ (линдан) Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров) |  | ГОСТ 31858-2012 СТ РК 2011-2010 п.4,6 |
| 35.23* |  | 100.09/08.149 | Концентрация свободного остаточного хлора |  | ГОСТ 18190-72 р. 3 |
| 35.24* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Диапазон измерения: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 35.25* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) Диапазон измерения: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 36.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р. 2 |
| 36.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 36.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р. 5 |
| 36.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 36.6* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (от 10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р. 2 |
| 36.7* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) Диапазон измерения: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 36.8* |  | 100.09/08.149 | Концентрация свободного остаточного хлора |  | ГОСТ 18190-72 р. 3 |
| 37.1* | Поверхностные воды. Подземные воды | 100.03/08.169 100.04/08.169 | Концентрация цинка | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1290-2001 |
| 37.2* |  | 100.03/08.169 100.04/08.169 | Концентрация кадмия |  | СТБ 1290-2001 |
| 37.3* |  | 100.03/08.169 100.04/08.169 | Концентрация свинца |  | СТБ 1290-2001 |
| 37.4* |  | 100.03/08.169 100.04/08.169 | Концентрация меди |  | СТБ 1290-2001 |
| 38.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 38.2** |  | 100.10/08.156 | Концентрация серной кислоты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Фактические значения ТНПА и другая документация | МУ 4588-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны, утв. 30.03.1988 МЗ СССР № 4588-88, выпуск 10, стр. 122-128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.3** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 | Концентрация уксусной кислоты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Фактические значения ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.4** |  | 100.10/08.156 | Концентрация марганца в сварочном аэрозоле при его содержании до 20%, от 20% до 30% |  | МУ 1617-77 Методические указания на фотометрическое определение соединений марганца в воздухе, утв. 18.04.1977 МЗ СССР № 1617-77, стр 16-18 МУ 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы), утв. 22.12.1988 МЗ СССР № 4945-88, стр.7-8 |
| 38.5** |  | 100.10/08.156 100.10/08.082 | Концентрация стирола |  | МУ 3141-84 Измерение концентраций стирола и бензальдегида методом УФ-спектрофотометрии, утв. МЗ СССР № 3141-84, стр. 98-101 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.6** |  | 100.10/08.052 | Концентрация пылевых аэрозолей преимущественно фиброгенного действия |  | МУ 4436-87 Методические указания измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, утв. 18.11.1987 МЗ СССР № 4436-87 |
| 38.7** |  | 100.10/08.156 100.10/08.082 | Концентрация формальдегида |  | МУ 1696-77 Методические указания на фотометирическое определение формальдегида в воздухе, утв. 18.04.1977 МЗ СССР №1696-77, стр. 181-182 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.8** |  | 100.10/08.156 | Концентрация оксида хрома (VI) |  | МУ 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы), утв. 22.12.1988 МЗ СССР № 4945-88, с. 5-6 |
| 38.9** |  | 100.10/08.082 | Концентрация азота оксидов |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.10** |  | 100.10/08.082 | Концентрация аммиака |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 | Концентрация ангидрида сернистого | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Фактические значения ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.12** |  | 100.10/08.082 | Концентрация ацетилена |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.13** |  | 100.10/08.082 | Концентрация ацетона |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.14** |  | 100.10/08.082 | Концентрация бензина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.15** |  | 100.10/08.082 | Концентрация бензола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.16** |  | 100.10/08.082 | Концентрация ксилола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.17** |  | 100.10/08.082 | Концентрация сероводорода |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.18** |  | 100.10/08.082 | Концентрация толуола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.19** |  | 100.10/08.082 | Концентрация углеводородов нефти |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.20** |  | 100.10/08.082 | Концентрация углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.21** |  | 100.10/08.082 | Концентрация хлора |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.22** |  | 100.10/08.082 | Концентрация этилового эфира |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.23** |  | 100.10/08.169 | Концентрация азота оксид |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.24** |  | 100.10/08.169 | Концентрация оксида углерода |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 39.1*** | Игрушки | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34446-2018 |
| 40.1*** | Изделия парфюмерно-косметические | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 р. 4 |
| 41.1*** | Товары бытовой химии | 20.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1044-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1044-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА(I). | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ГОСТ 12.1.003-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 42.2** |  | 100.11/35.068 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц 2-400 кГц - плотность магнитного потока магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц 2-400 кГц | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислитель-ными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 42.3** |  | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещённость | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 42.4** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, р. 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА(I). | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.003-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 44.1** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 30494-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 44.2** |  | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829) СанПиН 31.12.2013 № 137 СанПиН и ГН 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 МУК РБ № 11-8-6-2002 |
| 44.3** |  | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещённость. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН от28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 45.1** | Строительные площадки для строительства жилых, общественных и производственных зданий | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829) СанПиН 31.12.2013 № 137 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.1*** | Пищевые продукты | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.70/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 | Отбор проб | ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829) СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 |
| 46.2* |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 01.41/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.70/04.125 02.30/04.125 03.00/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и другая документация |  |  | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом 14.09.1990 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 46.2* | Пищевые продукты | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.92/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 98.10/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом 14.09.1990 |  |
| 47.1*** | Продукция лесного хозяйства | 02.30/42.000 | Отбор проб |  | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |  |
| 47.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137 |  | ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 № 829) ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалах и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 11.01.2001 №4 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом 14.09.1990 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.1*** | Лекарственно-техничес-кое сырьё | 01.30/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 48.2* |  | 01.30/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 | ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 № 829) ГН 2.6.1.8-10-2004 Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004), утв. постановлением Министрества здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2004 №152 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом 14.09.1990 |
| 49.1*** | Сельскохозяйственное сырьё и корма | 01.30/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 49.2* |  | 01.30/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий -137 | ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 № 829) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 Минсельхозпродом РБ ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом 14.09.1990 |
| 50.1** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 МЗ РБ |
| 50.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021п.7.1 |
| 50.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 50.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 50.5* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.6* | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.4 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 50.7* |  | 100.09/01.086 100.09/03.134 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл. 3 п. 16, 17 |
| 50.8* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 МЗ РБ |
| 50.9* |  | 100.09/07.096 | Ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 МЗ РБ |
| 51.1*** | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 МЗ РБ |
| 51.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 18963-73 п. 4.1 ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 51.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 51.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 51.5* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | Постановление № 54 от 05.12.2014 «Об утверждении порядка проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды» Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 МЗ Республики Беларусь ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 МЗ РБ |
| 52.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция 037-0409, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 08.05.2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению № 037-0409, утв. 08.05.2009 МЗ Республики Беларусь гл. 2 Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409, утв. 08.05.2009 МЗ Республики Беларусь гл. 3 п. 16 |
| 52.3* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. 08.05.2009 МЗ РБ гл. 3 п. 16 |
| 52.4* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. 08.05.2009 МЗ РБ гл. 3 п. 17 |
| 52.5* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. 08.05.2009 МЗ РБ гл. 5 |
| 52.6* |  | 100.03/01.086 100.03/03.134 | Возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл. 3 п. 18 Инструкция по применению № 037-0409, утв. 08.05.2009 МЗ РБ гл. 3 п. 18 |
| 52.7* |  | 100.03/01.086 | Кишечная палочка (E. coli) |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. 08.05.2009 МЗ РБ гл. 3 п. 22, 23 |
| 53.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция 070-0210 от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл. 2 ГОСТ 31942-2012 |
| 53.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл. 6 п. 32 |
| 53.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл. 6 п. 32 |
| 53.4* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл. 6 п. 33, 34, 35 |
| 53.5* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл. 6 п. 36, 38 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.6* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п.11 Инструкция по применению № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл. 6 п. 41 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 53.7* |  | 100.09/01.086 100.09/03.134 |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл. 3 п. 21 |
| 53.8* |  | 100.09/07.096 |  | Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов |  |  | Инструкция по пименению № 108-1207 от 21.01.2008 |
| 54.1*** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, в т.ч. минеральная | 100.09/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №123 от 15.12.2015 ГОСТ 31942-2012 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению № 068-1109, утв. 24.11.2009 МЗ РБ гл. 4 Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 ГОСТ 31942-2012 |
| 54.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 Инструкция по применению № 068-1109, утв. 24.11.2009 МЗ РБ гл. 5 п. 14 ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 54.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 Инструкция по применению № 068-1109, утв. 24.11.2009 МЗ РБ гл. 5 п. 15 |
| 54.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п. .9.3 Инструкция по применению № 068-1109, утв. 24.11.2009 МЗ РБ гл. 5 п. 15 |
| 54.5* |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.11 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 54.6* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |  | Инструкция по применению № 068-1109, утв. 24.11.2009 МЗ РБ гл. 5 п. 17 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 54.7* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  |  |  | Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 |
| 54.8* |  | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов |  |  |  | Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 |
| 54.9* |  | 100.09/07.096 | Ооцисты криптоспоридий |  |  |  | Инструкция по применению № 108-1207 от 21.01.2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.10* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, в т.ч. минеральная | 100.09/01.086 | E.coli | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п. .9.1., 9.2 |
| 54.11* |  | 100.09/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 п. .9.1 |
| 54.12* |  | 100.09/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 п.10.1 |
| 55.1*** | Мясо и мясопродукты, субпродукты; продукты их переработки | 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8756.0-70 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8756.0-70 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| 55.2* |  | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 55.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 55.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 55.5* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 55.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 55.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 55.8* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 56.1*** | Мясо птицы, продукты их переработки, субпродукты | 01.47/42.000 01.49/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.2* | Мясо птицы, продукты их переработки, субпродукты | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 56.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 56.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 56.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31468-2012 |
| 56.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 57.1*** | Колбасные изделия и мясные продукты из мяса | 10.11/42.000 10.86/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| 57.2* |  | 10.11/01.086 10.86/01.086 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 57.3* |  | 10.11/01.086 10.86/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 57.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 57.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-2014 |
| 57.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 57.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 31746-2012 |
| 57.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 58.1*** | Колбасные изделия и продукты из мяса птицы | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.2* | Колбасные изделия и продукты из мяса птицы | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 58.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 58.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 58.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.6 ГОСТ 29185-2014 |
| 58.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31468-2012 |
| 58.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 31746-2012 |
| 58.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 59.1*** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 |
| 59.2* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 р. 7 |
| 59.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 р.8 |
| 59.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 р. 9 |
| 59.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 32149-2013 р.11 ГОСТ 31746-2012 |
| 59.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 р.10 |
| 60.1*** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п. 1 | ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п. 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.2* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 60.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 60.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 р.8 |
| 60.5* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 60.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 60.7* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 60.8* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 60.9* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 60.10* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 60.11* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 60.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 61.1*** | Рыба и продукция рыболовства и продукция рыбоводства | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 |
| 61.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 61.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 61.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 61.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 61.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 61.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.8* | Рыба и продукция рыболовства и продукция рыбоводства | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 61.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 61.10* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 61.11* |  | 03.00/07.090 10.20/07.090 10.86/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 10.86/07.096 | Личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. 25.10.2006 постновлением МЗ РБ № 128 |
| 62.1*** | Семена, крупа, мука, макаронные изделия, отруби, хлеб, булочные изделия и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия | 01.11/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 62.2* |  | 01.11/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 62.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 62.4* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 62.5* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO21871-2013 |
| 62.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 62.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 62.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 63.1*** | Сахар и сахаристые и мучные кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 63.2* |  | 10.71/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 63.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 63.4* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 63.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 63.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.1*** | Плодоовощная продукция | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 Инструкция по применению № 37-0305, утв. 12.04.2005 МЗ РБ ГОСТ 35057-2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 Инструкция по применению № 37-0305, утв. 12.04.2005 МЗ РБ ГОСТ 35057-2024 |
| 64.2* |  | 01.11/01.086 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 64.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 64.4* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 64.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 64.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 64.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 64.8* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 64.9* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 64.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 64.11* |  | 01.11/07.096 01.13/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 01.26/07.096 10.31/07.096 10.32/07.096 10.39/07.096 10.83/07.096 10.84/07.096 | Яйца гельминтов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 37-0305, утв. 12.04.2005 МЗ РБ ГОСТ 35057-2024 п.6.1, 6.2 |
| 64.12* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 37-0305, утв. 12.04.2005 МЗ РБ ГОСТ 35057-2024 п.6.1, 6.2 |
| 65.1*** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.2* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 10.42/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 65.3* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 65.4* |  |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 65.5* |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 65.6* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 65.7* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 65.8* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 66.1*** | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 66.2* |  | 11.07/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 66.3* |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 66.4* |  |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  |  |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2. 4.3 |  |
| 66.5* |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п.11 |  |
| 67.1*** | Напитки безалкогольные | 11.06/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 67.2* |  | 11.06/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 |  |  |
| 67.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.2 |  |  |
| 67.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 |  |  |
| 67.5* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  |  |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.6* | Напитки безалкогольные | 11.06/01.086 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 68.1*** | Пиво | 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 68.2* |  | 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 68.3* |  | 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 68.4* |  | 11.05/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 68.5* |  | 11.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 69.1*** | Пищевые продукты | 10.62/42.000 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 69.2* |  | 10.62/01.086 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 69.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 69.4* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 69.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 69.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 69.7* |  | 10.62/01.086 10.85/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 69.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 69.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 69.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.11* | Пищевые продукты | 10.62/01.086 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 70.1*** | Пищевые продукты для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 |
| 70.2* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.82/01.086 10.83/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 70.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 70.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 70.5* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726 -2001 |
| 70.6* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 70.7* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 70.8* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 70.9* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 70.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 70.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.1*** | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 |
| 71.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и B. Polymyxa | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 71.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 р.7.7 |
| 71.4* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens; мезофильные клостридии кроме C. botulinum и (или) C. Perfringens |  | ГОСТ 30425-97 р.7.8 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |
| 71.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7, 7.8, 7.9 ГОСТ 10444.14-91 р.5 ГОСТ 10444.11-2013 р.9 ГОСТ 10444.12-2013 р.9 |
| 71.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 71.7* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 71.8* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 р.р.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 71.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 71.10* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.11* | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | B. cereus | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 71.12* |  |  | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 71.13* |  |  | Staphylococcus aureus и др. коагулазоположи-тельные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 71.14* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 72.1*** | Препараты фармацевтические | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, том 1 приказ МЗ РБ от 25.04.2012 № 453 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1, п.2.6.12 |
| 72.2* |  | 21.20/01.086 21.10/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II, том 1 приказ МЗ РБ от 25.04.2012 № 453 СанПиН, утв. 01.10.2012 постановлением МЗ РБ № 154 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1, п.2.6.1 |
| 72.3* |  |  | Суммарное количество жизнеспособных аэробов (микробиологическая чистота лекарственных средств) | ГФ РБ II, том 1 приказ МЗ РБ от 25.04.2012 № 453 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II, том 1, п.2.6.12 |
| 73.1*** | Почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. 2006 год постановленим МЗ РБ № 67 Инструкция по применению № 107-1207, утв. 21.01.2008 МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. 2006 год постановленим МЗ РБ № 67 гл. 3 Инструкция по применению № 107-1207, утв. 21.01.2008 МЗ РБ п.4 |
| 73.2* |  | 100.06/01.086 | БГКП | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. 2006 год постановленим МЗ РБ № 67 гл. 4 п. 15,16 |
| 73.3* |  | 100.06/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. 2006 год постановленим МЗ РБ № 67 гл. 4 п.29 |
| 73.4* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 107-1207, утв. 21.01.2008 МЗ РБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.5* | Почвы | 100.06/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 107-1207, утв. 21.01.2008 МЗ РБ |
| 74.1*** | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. 30.12.2005 постановлением МЗ РБ № 283 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. 30.12.2005 постановлением МЗ РБ № 283 |
| 74.2* |  | 20.59/01.086 | Микробное загрязнение |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. 30.12.2005 постановлением МЗ РБ № 283 |
| 75.1*** | Биотесты | 101.17/42.000 | Отбор проб | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024 ТНПА и другая документация | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024 Инструкция, утв. 25.11.2002 приказом МЗ РБ № 165 (приложение 3) |
| 75.2* |  | 101.17/01.086 | Наличие роста микроорганизмов Bacillus licheniformis |  | МУ 15/6-5 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |
| 75.3* |  | 101.17/01.086 | Наличие роста микроорганизмов Bacillus stearothermophilus |  | МУ 15/6-5 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |
| 75.4* |  | 101.17/01.086 | Наличие роста микроорганизмов Staphylococcus aureus |  | Инструкция 3.5.51-2006, утв. 23.11.2006 постановлением МЗ РБ №175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.1* | Воздух помещений учреждений здравоохранения. Воздух помещений рыбных предприятий | 101.17/01.086 | Staphylococcus aureus | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ № 7 гл. 2 |
| 76.2* |  | 101.17/01.086 | Общее количество микроорганизмов в м3 воздуха | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ № 7 гл. 2 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением МЗ РБ № 73 гл. 3 |
| 76.3* |  | 101.17/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ № 7 гл. 2 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением МЗ РБ № 73 гл. 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.1*** | Изделия медицинско-го назначе-ния | 101.17/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл. 4 |
| 77.2* |  | 101.17/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл .4 |
| 77.3* |  | 101.17/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл .4 |
| 77.4* |  | 101.17/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл .4 |
| 77.5* |  | 101.17/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл .4 |
| 77.6* |  | 101.17/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл .4 |
| 78.1*** | Смывы | 101.17/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7. Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением МЗ РБ № 73. Инструкция по применению № 076-0210, утв. 13.03.2010 МЗ РБ. Инструкция по применению № 001-0116, утв. 30.08.2016 МЗ РБ. Инструкция по применению № 65-0605, утв. 13.06.2005 МЗ РБ Инструкция по применению № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006,утв. 09.10.2006 постановлением МЗ РБ №120 гл.15 ГОСТ 32031-2022 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл .3 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением МЗ РБ № 73 гл. 4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 постановлением МЗ РБ №120 гл.15 Инструкция по применению № 076-0210, утв. 13.03.2010 МЗ РБ Инструкция по применению № 001-0116, утв. 30.08.2016 МЗ РБ Инструкция по применению № 65-0605, утв. 13.06.2005 МЗ РБ Инструкция по применению № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл.3 СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ 32031-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.2* | Смывы | 101.17/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв.12.06.2006 постановлением МЗ РБ № 73 Инструкция по применению № 078-0210, утв. 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-10-2006,утв. 12.06.2006 постановлением МЗ РБ № 73 гл. 4 Инструкция по применению № 078-0210, утв. 19.03.2010 |  |
| 78.3* |  | 101.17/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 Инструкция 4.2.10-15-10-2006,утв. 12.06.2006 постановлением МЗ РБ № 73. Инструкция по применению № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл. 3, 5,6 Инструкция по применению № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением МЗ РБ № 73 гл. 4 |  |
| 78.4* |  | 101.17/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7.Инструкция по применению № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ. ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл. 3, 5,6 Инструкция по применению № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |
| 78.5* |  | 101.17/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 ТНПА и другая документация |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл. 3,5,6 |
| 78.6* |  | 101.17/01.086 101.17/03.134 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 постановлением МЗ РБ №120 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 121 от 02.12.2016 ТНПА и другая документация |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 постановлением МЗ РБ №120 гл.15 |
| 78.7* |  | 101.17/01.086 | L.monocytogenes | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 121 от 02.12.2016 Инструкция по применению № 001-0116, утв. 30.08.2016 МЗ РБ ГОСТ 32031-2022 ТНПА и другая документация |  | Инструкция по применению № 001-0116, утв. 30.08.2016 МЗ РБ ГОСТ 32031-2022 |
| 78.8* |  | 101.17/01.086 | Бактерии рода Yersinia | Инструкция по применению № 076-0210, утв. 13.03.2010 МЗ РБ ТНПА и другая документация |  | Инструкция по применению № 076-0210, утв. 13.03.2010 МЗ РБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.9* | Смывы | 101.17/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605, утв. 13.06.2005 МЗ РБ Постановление № 54 от 05.12.2014 «Об утверждении порядка проведения санитарно-паразитологиче-ских исследований объектов окружающей среды» ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605, утв. 13.06.2005 МЗ РБ |
| 79.1*** | Резиновые и латексные изделия медицинского назначения | 22.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл. 4 |
| 79.2* |  | 22.19/01.086 | Стерильность | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 постановлением МЗ РБ №7 гл. 4 |
| 80.1*** | Питательные среды | 101.17/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению №079-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению №079-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 80.2* |  | 101.17/01.086 | Бактериологический контроль питательных сред |  | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению №079-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 81.1* | Биологический материал (испражнения, кровь, рвотные массы, желчь, промывные воды желудка, моча, гной, слизь из зева, носа, уха, отделяемое из глаз, грудное молоко) | 101.17/01.086 101.15/01.086 | Бактериальная диагностика стафилококков | Инструкция по применению № 075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ раздел 3 гл.16 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 постановлением МЗ РБ №120 гл. 9 |
| 81.2* |  | 101.17/01.086 101.17/03.134 101.15/01.086 101.15/03.134 | Бактериальная диагностика шигеллезов | Инструкция по применению № 026-0309, утв. 08.05.2009 МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 026-0309, утв. 08.05.2009 МЗ РБ гл. 3-9 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 2,4 |
| 81.3* |  | 101.17/01.086 101.17/03.134 101.15/01.086 101.15/03.134 | Бактериальная диагностика сальмонеллёзов |  | Инструкция по применению № 026-0309, утв. 08.05.2009 МЗ РБ гл. 3-8, 10 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 2, 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.4* | Биологический материал (испражнения, кровь, рвотные массы, желчь, промывные воды желудка, моча, гной, слизь из зева, носа, уха, отделяемое из глаз, грудное молоко) | 101.17/01.086 101.17/03.134 101.15/01.086 101.15/03.134 | Бактериальная диагностика эшерихиозов | Инструкция по применению № 026-0309, утв. 08.05.2009 МЗ РБ Инструкция по применению № 083-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 026-0309, утв. 08.05.2009 МЗ РБ гл. 3-8, 11 Инструкция по применению № 083-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 81.5* |  | 101.17/01.086 101.15/01.086 | Бактериальная диагностика заболеваний, вызванных условно-патоген-ными энтеробактериями, неферментирующими бактериями, кандидами, листериями, стрептококками, энтерококками | Инструкция 075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция по применению № 026-0309, утв. 08.05.2009 МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция 075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ раздел 3 гл.17, 18,19,21, 22, 23, 24, 25 Инструкция по применению № 026-0309, утв. 08.05.2009 МЗ РБ гл. 3-8, 12 |
| 81.6* |  | 101.17/01.086 101.17/03.134 | Бактериальная диагностика кишечного дисбактериоза | Инструкция по применению № 086-0310, утв. 19.03.2010 МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 086-0310, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 81.7* |  | 101.17/01.086 | Бактериальная диагностика иерсиниозов | Инструкция по применению № 076-0210, утв. 13.03.2010 МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 076-0210, утв. 13.03.2010 МЗ РБ |
| 82.1* | Возбудители инфекционных заболеваний | 101.17/01.086 | Определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция по применению № 226-1200, утв. 12.2008 Министерства здравоохранения Республики Беларусь ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 226-1200, утв. 12.2008 МЗ РБ |
| 83.1* | Биологический материал от человека (кал, перианальный соскоб) | 101.17/07.096 101.15/07.096 | Яйца гельминтов | Приказ «Об утверждении инструкции о порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения» Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 1334 от 15.12.2010 Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утв. 29.07.2019 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 74 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.2004 постановлением МЗ РБ № 49 МР «Организация и методика обследования населения на криптоспоридиоз» МЗ РБ от 28.12.1993 Инструкция по применению № 117-1210, утв. 24.12.2010 МЗ РБ |
| 83.2* |  | 101.17/07.096 101.15/07.096 | Кишечные простейшие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 83.3* | Биологический материал от человека (кал, перианальный соскоб) | 101.17/07.096 101.15/07.096 | Ооцисты криптоспоридий | Приказ «Об утверждении инструкции о порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения» Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 1334 от 15.12.2010 Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утв. 29.07.2019 постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 74 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.2004 постановлением МЗ РБ № 49 МР «Организация и методика обследования населения на криптоспоридиоз» МЗ РБ от 28.12.1993 Инструкция по применению № 117-1210, утв. 24.12.2010 МЗ РБ |
| 84.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 107-1207, утв. 21.01.2008 Министерства здравоохранения Республики Беларусь ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 107-1207, утв. 21.01.2008 МЗ РБ |
| 84.2* |  | 100.05/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | Постановление от 05.12.2014 г. № 54 «Об утверждении порядка проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды» ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 107-1207, утв. 21.01.2008 МЗ РБ |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе  и за пределами лабоарторного отдела ;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				 О.В. Шабанова