|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5033 |
|  | от 20.04.2018 |
|  | на бланке № ___________ на 1 листе |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года |  |
| --- | --- |

лаборатории неразрушающего контроля

Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 
«Еврогрупп»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Инженерная, д. 4Б, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Баллоны стальные малого и среднего объема из бесшовных труб | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -основной металл | ГОСТ 949-73 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -основной металл |  | СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»	             		О.В. Шабанова