|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0526 от 01 февраля 1999 года на бланке №0008207 на 6 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 декабря  2024  года

промышленно-санитарной лаборатории отдела охраны окружающей среды

открытого акционерного общества «Белшина»

| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение до-кумента, устанав-ливающего метод исследований (ис-пытаний) и изме-рений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ш. Минское , 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксид азота (азота диоксид) |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 1.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) |  | АМИ.ГМ 0263-2023 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида (сера диоксид) |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли |  | МВИ.МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли |  | МВИ.МН 5904-2017 |
| 1.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (гидросульфид) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона |  | МВИ МН 6091-2018. |
| 1.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона |  | МВИ.МН 4654-2013 |
| 1.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола |  | МВИ.МН 4654-2013 |
| 1.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола |  | МВИ.МН 4654-2013 |
| 1.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола |  | МВИ.МН 4654-2013 |
| 1.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола |  | МВИ.МН 4654-2013 |
| 1.24 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола |  | МВИ.МН 4654-2013 |
| 1.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана |  | МВИ.МН 4654-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 4654-2013 |
| 1.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель, топливный) |  | МВИ.МН 4654-2013 |
| 1.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа (оксида железа) |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.30** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации резорцина (1,3- дигидроксибензол) |  | АМИ.ГМ 0263-2023 |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33, гл.4 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 2.2 ** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 16.11.2011 № 115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.4 ** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости (м/с), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости (м/с), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 3.2** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 4.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Минприроды ТНПА и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.2*** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.3*** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 4.4*** |  | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.10 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых (взвешенные) частиц (пыль) |  | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Минприроды ТНПА и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-октана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.14 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.15 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола (1,2-диметилбензол) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола (1,4-диметилбензол) |  |  |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации стирола (винилбензол) |  |  |
| 4.18 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.19 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.20 *** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газоходов | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона | Разрешения местных исполнительных органов | ГОСТ 18309-2014, п.6 |
| 5.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона |  | ГОСТ 33045-2014, п. 5 |
| 5.4 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.5 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.6 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд.2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.7 * | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | Разрешения местных исполнительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.8 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.9 * |  | 100.05/08.156 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.10 * |  | 100.05/08.155 | Бихроматная окисляемость (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003, изд.2012 год |
| 5.11 * |  | 100.05/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158 2000, изд.2014 год |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»		                                  О.В.Шабанова