|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0107 от 29 апреля 1996 года на бланке на 9 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 13 декабря 2024 года

202 химмотологического центра горючего Вооруженных Сил

Войсковой части 52188

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223027, Минская область, Минский район, п.Городище, в/ч 42776 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1* | Нефтепродукты | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 1012-2013 ГОСТ 31077-2002 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1658-2015 СТБ 1656-2016 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 3675-2003 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 3675-2014 ГОСТ 3900-85 ГОСТ 31072-2002 |
| 1.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 СТБ 1934-2015 ASTM D 86 |
| 1.3* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 ASTM D 44 |
| 1.4* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.5* |  | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей |  | СТБ EN 12662-2010 (до 01.01.2025) ГОСТ EN 12662-2016 |
| 1.6* |  | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.7.1* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 СТ РК ИСО 12937-2004 |
| 1.7.2* |  | 19.20/08.164 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.8* | Нефтепродукты | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 1012-2013 ГОСТ31077-2002 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1658-2015 СТБ 1656-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4333-2021 |
| 1.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 1.10* |  | 19.20/26.080 | Температура застывания (текучести) |  | ГОСТ 20287-2023 СТБ 1557-2015 ASTM D 97 |
| 1.11* |  | 19.20/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 21749-76 |
| 1.12* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
| 1.13* |  | 19.20/08.169 | Кислотность, кислотное число |  | ГОСТ 11362-96 |
| 1.14* |  | 19.20/08.169 | Щелочное число |  | ГОСТ 11362-96 |
| 1.15* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость |  | ГОСТ 19932-99 ISO 6615:1993 |
| 1.16* |  | 19.20/08.052 | Зольность сульфатная |  | ГОСТ 12417-94 |
| 1.17* |  | 19.20/08.052 | Содержание золы |  | СТБ ИСО 6245-2003 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 6245-2016 |
| 1.18* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-75 (до 01.01.2025) ГОСТ 1461-2023 |
| 1.19* |  | 19.20/08.082 | Цвет темных нефтепродуктов |  | ГОСТ 20284-74 СТБ 1796-2007 АSTM D 1500 |
| 1.21* |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 ГОСТ Р 51947-2002 |
| 1.22* | Нефтепродукты | 19.20/11.116 | Внешний вид Цвет Прозрачность Наличие воды Наличие механических примесей | ГОСТ 1012-2013 ГОСТ31077-2002 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1658-2015 СТБ 1656-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1656-2016 таб.1 п.9 ГОСТ 1012-2013 п.9.5 ГОСТ 1033-79 п.4.2 ГОСТ 2712-75 п.3.2 (до 01.01.2025) ГОСТ 2712-2021 п.8.2 ГОСТ 3260-75 п.3.2 ГОСТ 3276-89 п.3.2 ГОСТ 3333-80 п.4.2 ГОСТ 4366-76 п.3.2 ГОСТ 6267-74 п.3.2 (до 01.01.2025) ГОСТ 6267-2021 п.7.2 ГОСТ 6794-2017 п.5.2 ГОСТ 7171-78 п.3.2 ГОСТ 7936-76 п.3.3 ГОСТ 8551-74 п.3.2 (до 01.01.2025) ГОСТ 8551-2021 п.7.2 ГОСТ 8773-2022 п.7.2 ГОСТ 9433-80 п.4.3 (до 01.01.2025) ГОСТ 9433-2021 п.7.3 ГОСТ 9762-76 п.3.2 ГОСТ 10227-86 п.4.5 ГОСТ 10877-76 п.3.2 ГОСТ 11110-2022 п.7.2 ГОСТ 12328-77 п.4.2 ГОСТ 12869-77 п.3.2 ГОСТ 13076-86 п.4.4 ГОСТ 14296-78 п.3.2 ГОСТ 16422-79 п.4.2 ГОСТ 16862-71 п.2.2 ГОСТ 18179-72 п.3.2 ГОСТ 19337-73 п.4.2 ГОСТ 19537-83 п.4.2 ГОСТ 19538-74 п.3.2 ГОСТ 19774-74 п.3.2 ГОСТ 19791-74 п.3.2 ГОСТ 19832-87 п.3.2 ГОСТ 20421-75 п.3.2 ГОСТ 20458-89 п.3.2 ГОСТ 31077-2002 п.7.3 |
| 1.23* | Нефтепродукты | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 1012-2013 ГОСТ31077-2002 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1658-2015 СТБ 1656-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10577-78 ГОСТ 6370-2018 с доп. по п.4.6 ГОСТ 19537-83 |
| 1.24* |  | 19.20/11.116 | Летучесть по ксилолу |  | ГОСТ 3134-78 п.3.2 |
| 1.25* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных воздухом паров (ASVP) и расчетное эквивалентное давление сухих паров (DVPE) |  | ГОСТ EN 13016-1-2013 (до 01.04.2025) ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 1.26.1* |  | 19.20/08.155 | Углеводородный состав |  | СТБ 1539-2005 |
| 1.28 *** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 2517-2012 |
| 2.1* | Топлива: автомобильные, авиационные, судовые и др. | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1658-2015 ГОСТ 1012-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 511-2015 ГОСТ 32340-2013 |
| 2.2* |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 |
| 2.3* |  | 19.20/08.158 | Давление насыщенных паров бензина |  | СТБ 1276-2001 |
| 2.4* |  | 19.20/08.158 | Объемное, массовое и мольное содержание индивидуальных углеводородов, групп углеводородов |  | СТБ 1276-2001 |
| 2.5.1* |  | 19.20/08.158 | Содержание бензола |  | СТБ 1276-2001 |
| 2.5.2* |  | 19.20/08.158 | Содержание бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 |
| 2.6* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля углеводородов -органические кислородосодержа-щие соединения; -органически связанный кислород |  | ГОСТ EN 13132-2012 |
| 2.7* | Топлива: автомобильные, авиационные, судовые и др. | 19.20/26.045 | Индекс испаряемости | ГОСТ 31077-2002 СТБ 1656-2016 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1658-2015 ГОСТ 1012-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31077-2002 п.7.4 СТБ 1656-2016 табл.3.4 |
| 2.8* |  | 19.20/26.045 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 2.11* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 |
| 2.12* |  | 19.20/08.052 | Содержание смол |  | ГОСТ 32404-2013 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 2.13* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 2.14* |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°С |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012 ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 2.16* |  | 19.20/26.080 | Температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации |  | ГОСТ 5066-2018 ГОСТ ISO 3013-2016 |
| 3.1* | Масла и смазки | 19.20/08.043 | Индекс вязкости | ГОСТ 2488-79 ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 3276-89 ГОСТ 19537-83 ГОСТ 3582-84 ГОСТ 20458-89 ГОСТ 9433-80 (до 01.01.2025) ГОСТ 9433-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25371-2018 |
| 3.2* |  | 19.20/11.116 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 1547-84 |
| 3.3* |  | 19.20/08.164 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6479-73 ГОСТ 21150-2017 п.7.5 |
| 3.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 2488-79 п.4.4 |
| 3.5* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля свободной щелочи и свободных органических кислот |  | ГОСТ 6707-76 |
| 3.6* |  | 19.20/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 6793-74 |
| 3.7* |  | 19.20/26.045 | Стабильность против окисления |  | ГОСТ 981-75 |
| 3.8* |  | 19.20/29.121 | Пенетрация |  | ГОСТ 25771-83 ГОСТ 2488-79 п. 4.2 |
| 3.9* |  | 19.20/29.121 | Пенетрация с перемешиванием |  | ГОСТ 5346-78 |
| 3.10* |  | 19.20/29.054 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 7142-74 |
| 3.11* |  | 19.20/29.121 | Склонность к сползанию |  | ГОСТ 6037-75 |
| 3.12* |  | 19.20/26.080 | Испаряемость |  | ГОСТ 9566-74 |
| 3.13* |  | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 3276-89 п.3.6 |
| 3.14* | Масла и смазки | 19.20/08.164 | Содержание абразивных механических примесей | ГОСТ 2488-79 ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 3276-89 ГОСТ 19537-83 ГОСТ 3582-84 ГОСТ 20458-89 ГОСТ 9433-80 (до 01.01.2025) ГОСТ 9433-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20458-89 п.3.8 |
| 3.15* |  | 19.20/11.116 | Содержание жиров и смол |  | ГОСТ 3582-84 п.4.5 |
| 3.16* |  | 19.20/11.116 | Проба на присутствие органических примесей |  | ГОСТ 3582-84 п.4.7 |
| 3.17* |  | 19.20/11.116 | Растворимость |  | ГОСТ 3582-84 п.4.8 |
| 3.18* |  | 19.20/08.082 | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 1520-2014 |
| 3.19* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на металлы |  | ГОСТ 9.080-77 |
| 4.1* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 159-52 ГОСТ 28084-89 ГОСТ 6367-52 ГОСТ 19710-2019 ГОСТ 13004-77 ГОСТ 13032-77 ГОСТ 15866-70 ГОСТ 18613-88 ГОСТ 5020-75 ГОСТ 6823-2017 ГОСТ 6824-96 ГОСТ 7482-96 ГОСТ 8313-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6367-52 п.7 ГОСТ 159-52 п.9 ГОСТ 28084-89 п.4.1 |
| 4.2* |  | 19.20/08.031 | Удельный вес |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 28084-89 п.4.2 ГОСТ 159-52 п.10 |
| 4.3* |  | 19.20/08.133 | Коэффициент преломления |  | ГОСТ 159-52 п.11 ГОСТ 6367-52 п.9 ГОСТ 18995.2-73 (до 01.09.2025) ГОСТ 18995.2-2022 |
| 4.4* |  | 19.20/08.052 | Фракционные данные |  | ГОСТ 159-52 п.12 ГОСТ 6367-52 п.10 ГОСТ 28084-89 п.4.4 |
| 4.5* |  | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 159-52 п.13 ГОСТ 6367-52 п.11 |
| 4.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание золы (массовая доля остатка после прокаливания) |  | ГОСТ 159-52 п.14 ГОСТ 6367-52 п.12 ГОСТ 27184-86 |
| 4.7* |  | 19.20/08.082 | Декстрин |  | ГОСТ 159-52 п.17 ГОСТ 6367-52 п.15 |
| 4.8* |  | 19.20/11.116 | рН |  | ГОСТ 159-52 п.15 ГОСТ 6367-52 п.13 ГОСТ 22567.5-93 |
| 4.9* |  | 19.20/08.082 | Компоненты антикоррозийной присадки, Na2HPO4 |  | ГОСТ 159-52 п.16 ГОСТ 6367-52 п.14 |
| 4.10* |  | 19.20/26.080 | Температура замерзания |  | ГОСТ 159-52 п.18 |
| 4.11* |  | 19.20/26.080 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п.4.3 |
| 4.12* |  | 19.20/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 28084-89 п.4.9 |
| 4.13* | Жидкости: охлаждающие, тормозные, гидравлические и др. | 19.20/08.149 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту | ГОСТ 159-52 ГОСТ 28084-89 ГОСТ 6367-52 ГОСТ 19710-2019 ГОСТ 13004-77 ГОСТ 13032-77 ГОСТ 15866-70 ГОСТ 18613-88 ГОСТ 5020-75 ГОСТ 6823-2017 ГОСТ 6824-96 ГОСТ 7482-96 ГОСТ 8313-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19710-2019 п.7.8 |
| 4.17* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5020-75 п.3.8 ГОСТ 7482-96 п.4.8 |
| 4.18* |  | 19.20/08.149 | Коэффициент омыления |  | ГОСТ 7482-96 п.4.8 |
| 4.19* |  | 19.20/11.116 | Реакция среды |  | ГОСТ 20841.4-75 с доп. по п.3.9 ГОСТ 13004-77 |
| 4.20* |  | 19.20/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 8313-88 п.3.9 |
| 4.21* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 8313-88 п.3.10 |
| 4.22* |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 4.23* |  | 19.20/26.080 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 18995.5-73 (до 01.09.2025) ГОСТ 18995.5-2022 |
| 4.24* |  | 19.20/08.052 | Температура кипения |  | ГОСТ 18995.7-73 |
| 4.25* |  | 19.20/08.164 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 13004-77 п.3.4 ГОСТ 13032-77 п.4.3 ГОСТ 18613-88 п.3.5 |
| 5.1* | Спирты | 20.14/11.116 | Цвет и прозрачность | ГОСТ 5964-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5964-93 п.5.2.1 |
| 5.2* |  | 20.14/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 ГОСТ 5964-93 п.5.3 |
| 5.3* |  | 20.14/08.149 | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 5.4* |  | 20.14/11.116 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
| 5.5* |  | 20.14/08.164 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 10749.9-80 |
| 6.1* | Нефтепродукты отработанные | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ГОСТ 21046-2015 (до 01.01.2025) ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26378.4-2015 |
| 6.2* |  | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 7.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.049 | Условная вязкость по ВЗ-246 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8420-2022 |
| 7.2* |  | 20.30/08.118 20.30/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 7.3* |  | 20.30/08.164 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 7.4* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |
| 7.5* |  | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 |
| 7.6* |  | 20.30/29.143 | Твердость пленки по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директор по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» |  |  | О.В.Шабанова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |