|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.0423 |
| от 01.03.2004 |
| на бланке |
| на 2 листах |
| редакция 02 |

**ДОПОЛНЕНИЕ** № 1 от 20 декабря 2024 года

к редакции 02 области аккредитации от 17 мая 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории  закрытого акционерного общества  «Научно-производственный центр «Эксан-М» | | | | | |
| № п/п | | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего  метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Мележа, д. 5, к. 2, пом. 323, 220113, г. Минск** | | | | | |
| 1.12  \*\* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000  100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли)  ДИ: (5-15) мг/м3 | Разрешения на  Выбросы  загрязняющих  веществ в  атмосферный  воздух,  комплексные  природоохранные  разрешения,  выдаваемые  территориальными  органами  Минприроды  ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2  Проектная  эксплуатационная  документация | МВИ.МН 5988– 2018 |
| 1.13  \*\*\* | 100.01/23.000 | Относительная  влажность  газопылевых  потоков  ДИ: (0,1- 100) % | Фактические  значения.  Проектная  эксплуатационная  документация | СТБ 17.08.05-01-2016, п.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1  \*\*\* | Здания и  сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным  побуждением) | 100.13/23.000 | Давление  (перепад  давлений)  газовоздушных потоков, Па  Температура  газовоздушных потоков, °С  Относительная влажность  газовоздушных потоков, %  Скорость  движения  газовоздушных потоков, м/с  Расход  (производительность)  газовоздушных потоков, м3/час | Фактические  значения  Проектная  документация на  вентиляционную  систему | ГОСТ 12.3.018-79 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА» О.В.Шабанова