|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.1363 от «04» декабря 2000 года на бланке _____________ на 16 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» декабря 2024 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Карла Маркса, д. 32, г.Ивье, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| Микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| - *** | Мясо (в том числе полуфабрикаты), парное, охлажденное, замороженное (все виды убойных, сельскохозяйственных, промысловых (диких) животных) | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 п.1 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 п.1 |
| - * |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 (далее - СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29) Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности про-довольственного сырья и пищевых продуктов» (далее - ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37) ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  | 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| - * |  | 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| - * |  | 10.13/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| - *** | Субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные, в том числе блоками (печень, почки, язык, мозги, сердце), шкурка свиная и другие | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 |
| - * |  | 10.13/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - *** | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты, продукты мясные с использованием субпродуктов и крови | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
| - * |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |
| - * |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |
| - * |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
| - * |  | 10.13/01.086 | Сульфитре-дуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| - * |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| - * |  | 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| - * |  | 10.13/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - *** | Мясо птицы (в том числе полуфабрикаты) охлажденное, замороженное, натуральное рубленное, субпродукты птицы охлажденные, замороженные | 10.13/42.000 | Отбор проб | #### ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | #### ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 |
| - * |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 |
| 4.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 |

| - * | Мясо птицы (в том числе полуфабрикаты) охлажденное, замороженное, натуральное рубленное, субпродукты птицы охлажденные, замороженные | 10.13/01.086 | Proteus | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  | 10.13/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| - *** | Колбасные, кулинарные изделия из мяса птицы, мясопродукты с использованием субпродуктов птицы | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | #### ГОСТ 31904-2012 #### ГОСТ 9792-73 |
| - * |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| - * |  | 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| - * |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  | 10.13/01.086 | Сульфитре-дуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| - * |  | 10.13/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - *** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 01.41/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| - * |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановения от 22.04.2014г. №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| - * |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 10.52/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| - * |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| - *** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.20/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции постановления от 22.04.2014г. №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 10.20/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| - * |  | 10.20/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  | 10.20/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| - * |  | 10.20/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  | 10.20/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - *** | Торты и пирожные, кексы, рулеты бисквитные с начинками, вафли, печенье, пряники и коврижки, мучные восточные сладости | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |
| - * |  | 10.71/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| - * |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  | 10.71/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - *** | Плодоовощная продукция (полуфабрикаты) | 01.13/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |
| - * |  | 01.13/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  | 01.13/01.086 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 01.13/01.086 10.84/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

| - * | Плодоовощная продукция (полуфабрикаты) | 01.13/01.086 | S.aureus | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.13/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  | 01.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  | 01.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| - * |  | 01.13/01.086 10.84/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 10.1.*** | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |
| 10.2.* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.3.* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.4.* |  | 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 10.5.* |  | 10.85/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.6.* |  | 10.85/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.7.* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.8.* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 10.9.* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.10.* |  | 10.85/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 10.11.* |  | 10.85/01.086 | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |

| 11.1.*** | Продукты растениеводства | 01.13/42.000 | Отбор проб | Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.* |  | 01.13/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 12.1.*** | Продукты детского питания, изготовленные в молочных комнатах педиатрического и инфекционного отделений | 10.89/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-86 ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 31904-2012 |
| 12.2.* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.3.* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.4.* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 12.5.* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.6.* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.7.* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 12.8.* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.9.* |  | 10.89/01.086 10.86/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.1.*** | Вода питьевая: систем централизованного водоснабжения, децентрализованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 13.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | Гигиенический норматив, утв постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности питьевой воды» ТНПА и другие документы на продукцию | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 13.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3 |
| 13.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 13.5.* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.4 |
| 13.6.* | Вода питьевая: систем централизованного водоснабжения, децентрализованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов, поверхностных источников | 100.09/07.096 100.03/07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных простейших Ооцисты криптоспоридий | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности питьевой воды» СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. пост. Минздрава от 30.12.2008 № 238 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 Инструкция по применению №70-0403 от 04.12.2003г |
| 14.1.*** | Вода открытых водоемов, поверхностных источников | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом от 08.05.2009г. глава 2 п.3, п.4, п.5, п.6 Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом от 08.05.2009г. глава 2 п.3, п.4, п.5, п.6 Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 14.2.* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. пост. Минздрава от 30.12.2008 № 238 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом от 08.05.2009г. глава 3 п.15 |
| 14.3.* |  | 100.03/01.086 | Термото-лерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом от 08.05.2009г. глава 3 п.15 |
| 14.4.* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций (по эпидпоказаниям) |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом от 08.05.2009г. глава 3 п.18 Инструкция по применению №025-0309, утв. Минздравом от 19.03.2010 глава 9 п.63 глава 10 п.76 |

| 15.1.*** | Смывы с поверхности перевязочного материала, медицинского инструментария, рук персонала в лечебно-профилактических учреждениях | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ Минздрава от 25.11.2002г. №165 приложение 1,2 п.5 СанНП, утв.пост. Минздрава РБот 28.10.2013 №107 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 «О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий» глава 7 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления» ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом от 28.01.2006г. глава 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2.* |  | 101.19/01.086 | БГКП |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом от 28.01.2006г. глава 3 п.17 |
| 15.3.* |  | 101.19/01.086 | P. aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом от 28.01.2006г. глава 3 п.18 |
| 15.4.* |  | 101.19/01.086 | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом от 28.01.2006г. глава 3 п.12 |
| 15.5.* |  | 101.19/01.086 | Стерильность: аэробная и факультативно-анаэробная микрофлора, плесневые и дрожжевые грибы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом от 28.01.2006г. глава 4 п.21 |
| 16.1.*** | Смывы с объектов окружаю-щей среды на предприятиях общепита, тор-говли, пищевых предприятий, детских учреждений, школ, пищеблоков, ЛПУ | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом от 19.03.2010г. Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом от 19.03.2010г. Инструкция по приме нению №65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005№77 |
| 16.2.* |  | 101.19/01.086 | БГКП (в т.ч. E. coli) |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом от 19.03.2010г. |
| 16.3.* |  | 101.19/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по приме нению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 16.4.* |  | 101.19/01.086 | S. aureus |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом от 19.03.2010г. Глава 2 п.4 |
| 16.5.* |  | 101.19/01.086 | Общая бактериальная обсемененность |  |  |
| 17.1.** | Биотест для контроля за работой дезинфекционных камер |  | Подготовка и приготовление образцов | Приказ Минздрава от 25.11.2002г. № 165, приложение 2. Приказ Минздрава от 02.08.2024 №1065 Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 23.11.2006 №175 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция 3.5-51-2006, утв. Минздравом РБ от 23.11.2006 №175 раздел 3, приложение 2 |
| 17.2.* |  | 101.19/01.086 | S. aureus |  |  |
| 18.1.* | Биотест для контроля за работой воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/01.086 | В.stearothermophilus | Приказ Минздрава от 25.11.2002г. № 165 приложение 3 п.7 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 «О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий» глава 7 | МУ №15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. постановлением МЗ СССР 28.02.1991, глава 4 приложение 5-8 |
| 18.2.* |  | 101.19/01.086 | B.licheniformis |  |  |
| 20.1.*** | Антисептики и дезинфектанты | 21.20/42.000 | Отбор проб | СанПиН 21-112-99 «Нормативные показатели безопасности эффективности дезинфицирующих средств» Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. пост. Минздрава РБ от 30.12.2005 №283 Приказ Минздрава от 02.08.2024 №1065 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция 4.2.10.22-102-2005, утв. Минздравом от 30.12.2005 |
| 20.2.* |  | 21.20/01.086 | Стерильность Микробиологическая чистота |  |  |
| 23.1.** | Клинический материал: Испражнения, мазок из прямой кишки (в т.ч. при пищевых отравлениях) | 101.02/01.086 101.15/01.086 | Взятие материала Патогенные и условно-патогенные бактерии: шигеллы, сальмонеллы, энтеропатогенные эшерихии | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 08.05.09 №026-0309 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. Минздрава от 09.10.2006г. №120 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 08.05.09 №026-0309 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. пост. Минздрава от 09.10.2006г. №120 |
| 33.1*** | Смывы с инструментов для косметологи, предназначенные для оказания бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки | 101.19/42.000 | Отбор проб | СанПиН от 15.02.2023 № 33 Приказ Минздрава от 02.08.2024 №1065 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Приказ Минздрава от 25.11.2002 №165, приложение 2, п. 5 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. Минздрава 28.01.2006 №7 глава 4 п.19 |
| 33.2* |  | 101.19/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. Минздрава 28.01.2006 №7 глава 4 п.20, п.21 |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 11.1.* *** | Продукты растениеводства | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 |
| 11.3.* |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства №5048-89 от 04.06.1989г. п.2 |
| 25.1.* | Хлеб, булочные и сдобные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 ГОСТ 24557-89 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ639-95 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 2160-2011 п.4 |
| 25.2. * |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели |  | СТБ 2160-2011 п.5 |
| 25.3. * |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 |
| 25.4. * |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 26.1.*** | Готовые блюда и суточные рационы на соответствие фактического состава расчетным данным | 10.85/42.000 | Отбор проб | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании утв. пост. Министерства торговли Республики Беларусь и Минздрава от 21.04.2001г. №18/29 ТНПА и другие документы на продукцию | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании утв. пост. Министерства торговли Республики Беларусь и Минздрава от 21.04.2001г. №18/29 п.3.1, п.3.2. |
| 26.2.* | Готовые блюда и суточные рационы на соответствие фактического состава расчетным данным | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании утв. пост. Министерства торговли Республики Беларусь и Минздрава от 21.04.2001г. №18/29 ТНПА и другие документы на продукцию | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании утв. пост. Министерства торговли Республики Беларусь и Минздрава от 21.04.2001г. №18/29 п.5.1 |
| 26.3.* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании утв. пост. Министерства торговли Республики Беларусь и Минздрава от 21.04.2001г. №18/29 п.5.2.5 |
| 13.1.*** | Вода питьевая: систем централизованного водоснабжения, децентрализованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 13.7.* |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопастности питьевой воды» ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 13.8.* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | - ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 13.9. |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | - ГОСТ 31868-2012 п.4 |
| 13.10.* |  | 100.09/08.150 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 13.11.* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 13.12.* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 13.13* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37(в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ МН 1823-2007 |

| 27.1. *** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, ºС -относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 №33, ГН утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 №33, гл.4 МВИ.ГМ. 1860-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2 *** |  | 100.12/35.063 | - освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Строительные нормы Республики Беларусь «Естественное и искусственное освещение» Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Постановление безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» СанНиП, утв. пост. Минздрава от 28.06.2013 №59 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 24940-2016 |

| 28.1.*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, ºС -относительная влажность воздуха, %; | ГОСТ 30494-2011 ССЭТ, утв. СМ РБ от 07.08.2019 № 525 ССЭТ, утв. СМ РБ от 26.09.2019 № 663 ССЭТ, утв. СМ РБ от 04.11.2019 № 740 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 24.03.2011 № 20 СанПиН утв. МЗ РБ 25.01.2013 № 8 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.08.2009 № 91 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 24.12.2014 № 110 СанПиН, утв. МЗ РБ от 27.12.2012 № 206 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 СанНП, утв. МЗ РБ от 29.10.2012 № 167 СанПиН, утв. МЗ РБ от 12.12.2012 № 196 СанПиН, утв. МЗ РБ от 12.12.2012 № 197 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 06.05.13 № 38 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 04.06.13 № 43 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанНП, утв. МЗ РБ от 26.10.2012 № 168 СанНП, утв. МЗ РБ от 26.12.2012 № 205 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30494-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2.*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.12/35.063 | - освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» СанНиП, утв. пост. Минздрава от 28.06.2012 №82 ГН утв. пост. Минздрава от 28.06.2012 №82 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 24940-2016 |
| 13.13.* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37(в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ МН 1823-2007 |
| 29.1.* | Продукты питания | 10.13/04.125 10.51/04.125 10.71/04.125 10.89/04.125 01.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37(в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ МН 1823-2007 |
| 30.1.* | Продукция лесного хозяйства | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия –137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37(в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ МН 1823-2007 |
| 31.1.* | Лекарственно-техническое сырье, высушенные плоды и ягоды | 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37(в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ МН 1823-2007 |
| 32.1.* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минерством сельского хозяйства РБ от 03.07.1999 ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

Заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				О.В.Шабанова