|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5018 от 07.03.2018 на бланке №______ на 4 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 марта 2023 года

производственной лаборатории

Унитарного производственного предприятия "Глубокский мясокомбинат"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Московская, 81, 211800, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Колбасные изделия, продукты мясные, продукты из шпика | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 |
| 1.3* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 р.7 |
| 1.4* |  | 10.11/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 р.7 |
| 1.5* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 |
| 1.6* |  | 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 р.9 |
| 1.7* |  | 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* | Колбасные изделия, продукты мясные, продукты из шпика | 10.11/08.156 | Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 | ГОСТ 18255-85 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 971-2013 СТБ 742-2009 СТБ 335-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9794-2015 р.8 |
| 1.9 * |  | 10.11/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 СТБ ISO 1841-1-2009 |
| 1.10* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1. |
| 1.11* |  | 10.11/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1,10.1-10.4 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 1.12* |  | 10.11/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.13* |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 1.14* |  | 10.11/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 п.8.1,9.1-9.7 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81 п.4.5. |
| 1.15* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISО6579-2002) п.8.1-8.5, 8.5.1-8.5.3.10 ГОСТ 9958-81 п..4.3. ГОСТ 30519-97 п.5.1-5.5 |
| 1.16* |  | 10.11/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5.5. |
| 2.1* | Пельмени замороженные | 10.85/29.040 | Масса одного пельменя | СТБ 974-2016 | СТБ 974-2016 п.7.13 |
| 2.2* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016 п. 7.18 |
| 2.3* |  | 10.85/29.040 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |
| 2.4* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | СТБ ISO 1841-1-2009 ГОСТ ISO 1841-2-2013 |
| 3.1* | Мясо парное, охлажденное, замороженное полуфабрикаты мясные охлажденные и замороженные | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* | Мясо парное, охлажденное, замороженное полуфабрикаты мясные охлажденные и замороженные | 10.11/01.086 | БГКП | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5. ГОСТ 31747-2012 п.9.1,10.1-10.4 |
| 3.3* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1-5.5 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.5,8.5.1-8.5.3.10 |
| 3.4* |  | 10.11/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 |
| 4.1* | Жиры животные топленые пищевые | 10.41/11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 25292-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 п.2.2 |
| 4.2* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 4.3* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
| 5.1* | Сырье кожевенное | 15.11/08.052 | Усол | ГОСТ 28425-90 | ГОСТ 13104-77 р.1 |
| 6.1*** | Продукты пищевые | 01.11/42.000 01.13/42.000 10.11/42.000 10.12-42.000 10.13/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 15.11/42.000 | Отбор проб | СТБ1050-2008 СТБ1051-2012 СТБ1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ1055-2012 | СТБ1050-2008 СТБ1051-2012 СТБ1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ1055-2012 |
| 6.2* |  | 01.11/04.125 01.13/ 04.125 10.11/ 04.125 10.12/ 04.125 10.13/ 04.125 10.41/ 04.125 10.51/ 04.125 10.84/ 04.125 10.85/04.125 15.11/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) | МВИ 70-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1*** | Сельхозяйственное сырье и корма животного происхождения | 01.49/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 7.2* |  | 01.49/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь 10.02.2011 г.№10) | МВИ 70-94 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  производственной  лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами  производственной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								   Е.В. Бережных