|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5333 |  |  |
|  | от 22.10.2021 |  |  |
|  | на бланке № |  |  |
|  | на 7 листах |  |  |
|  | редакция 06 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 декабря.2024 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики цеха по обслуживанию средств автоматизации и метрологии

Республиканского дочернего унитарного предприятия "Белоруснефть-Промсервис"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247541, Пересвятовский с/с, на Головных сооружениях, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ТКП 054-2007 ТКП 049-2007 СТП 09100.17017.183-2018 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.12.2017 № 46. Проектная и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла |  | АМИ.ГМ 0004-2021 |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.1 *** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 17032-2010 СТБ 2634-2023 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09100.17017.128-2015 СТП 09100.17017.072-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.12.2017 №54. Проектная и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 14782-86 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 2.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла |  | АМИ.ГМ 0004-2021 |
| 2.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.6 *** |  | 24.10/ 32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Течеискание, пузырьковый метод |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 4.1 *** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) | ГОСТ 16037-80 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 Проектная и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 14782-86 |
| 4.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 4.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла |  | АМИ.ГМ 0004-2021 |
| 4.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.1 *** | Буровые вышки (элементы системы верхнего привода) | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 СТП 09100.17017.238-2021 Проектная и эксплуатационная документация на объект контроля | СТБ 1172-99 |
| 5.2 *** |  | 24.10/ 32.115 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 5.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.1 *** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 №5. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84. Проектная и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 14782-86 |
| 6.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |
| 6.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 6.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла |  | АМИ.ГМ 0004-2021 |
| 6.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.1 *** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 СП 4.03.01-2020 СН 4.03.01-2019 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66. Проектная и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 14782-86 |
| 7.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |
| 7.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 7.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла |  | АМИ.ГМ 0004-2021 |
| 7.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | О.В.Шабанова |
| --- | --- | --- | --- | --- |