Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1789

от 17 июня 2002 года

на бланке № 0011098

на 5 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 27 октября 2023 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Правды, 30, 210029, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды; - сосуды, работающие под давлением Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды; - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия; эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33962-2016 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.309-10 СТП 09 110.17.400-15 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 33240.26.510-21 СТП 34.17.101 СТП 34.17.415 СТП 34.17.428-90 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022г.. №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°C» Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021г. №5 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |
| 2.1 ** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия; эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 09110.23.511-08 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.415 СТП 34.37.525-91 ТНПА и другая документация ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 09110.23.511-08 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.415 СТП 34.37.525-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |
| 3.1 ** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.418-21 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.17.101 СТП 34.17.415 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.418-21 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.17.101 СТП 34.17.415 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 3.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |
| 4.1 ** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.430-10 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 34.17.101 СТП 34.17.415 СТП 34.37.525-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2018 |
| 4.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных