|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0092 |
| от 30.03.1998  |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ** от27 декабря 2024 года |

|  |
| --- |
| лаборатории метрологии и дозиметрии государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова" |
| №п/п | Код(наименование)вида работ1-первичная поверка2-последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **223040, аг.Лесной, Минский район, Минская область** |
| 17.1\* | 2 | 26.51/99.017 | Дозиметры клинические универсальные | от 0,01 до 3 Гр/мин | ± 4,5% |
| 17.2\* | 2 | 26.51/99.017 | Спектрометры излучения человека | от 74 до 7,5∙105 Бк | ± 15% |
| 17.3\*\*\* | 1,2 | 26.51/99.017 | Радиометры активности радионуклидов  | от 1,0∙105 до 5,0∙1011 Бк | ± 3% |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА» О.В.Шабанова