|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 42 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

лаборатории физико-химических измерений

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ботаническая, д. 9, ком. 101, 103, 104, 107, 108, 109, 113, 215, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |
|  |  |  | Концентрация: | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.2* |  | 100.05/ | алюминия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.3* |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.4* |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.5* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.6* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 1.7* |  |  | марганца ДИ: (0,005-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 1.8* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.9* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.10* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.11 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.12* | Сточные воды | 100.05/ 08.032 | Концентрация: олова ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.13* |  |  | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14* |  |  | селена ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15* |  |  | сурьмы ДИ: (0,2-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16* |  |  | хрома ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17* |  |  | цинка ДИ: (0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18* |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.19* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2021 |
|  |  | 08.169 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 1.20* |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | и более |  |  |
| 1.21* |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | сухого остатка |  |  |
|  |  |  | (минерализация) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.22* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-15-2010/ |
|  |  | 08.158 | нефтепродуктов |  | ГОСТ Р 52406-2005 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  |
| 1.23* |  | 100.05/ | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) ºС |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 1.25* |  | 100.05/ | алюминия |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  | 08.092 | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 1.26* |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.27* |  |  | бериллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.28* |  |  | бора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 1.29* |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 |  |  |
| 1.30* |  |  | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 1.31* |  |  | вольфрама |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |
| 1.32* |  |  | золота |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 1.33* | Сточные воды | 100.05/ 08.092 | Концентрация: индия | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация |  |  |
| 1.34* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 1.35* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 1.36* |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1.0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.37* |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.38* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.39* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.40* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 1.41* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.42* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.43* |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 1.44* |  |  | рубидия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.45* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 1.46* |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.47* |  |  | серебра |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 1.48* |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 1.49* |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 1.50* |  |  | таллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 1.51* |  |  | теллура |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 |  |  |
| 1.52* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.53* |  |  | цезия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.54* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 1.55* |  | 100.05/ | α-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  | 08.158 | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.56* |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.57* | Сточные воды | 100.05/ 08.158 | Концентрация: δ-изомера ГХЦГ | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.58* |  |  | γ-изомера ГХЦГ (линдана) ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.59* |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.60* |  |  | о,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.61* |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.62* |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.63* |  |  | п,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.64* |  |  | о,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.65* |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.66* |  |  | метоксихлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.67* |  |  | алдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.68* |  |  | диэлдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.69* |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.70* |  |  | гептахлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.71* |  |  | гептахлор эпоксида |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.72* |  |  | эндосульфана: |  |  |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.73* |  |  | трихлорбензола: |  |  |
|  |  |  | (1,2,3-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,3,5-трихлорбензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.74* |  |  | тетрахлорбензола: |  |  |
|  |  |  | (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.75* |  |  | пентахлорбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.76* | Сточные воды | 100.05/ 08.158 | Концентрация: гексахлорбензола ДИ: св.10 нг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 1.77* |  |  | пентахлорнитро- бензола (ПХНБ, квинтозена) ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.78* |  |  | ПХБ 28 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.79* |  |  | ПХБ 52 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.80* |  |  | ПХБ 101 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.81* |  |  | ПХБ 138 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.82* |  |  | ПХБ 153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.83* |  |  | ПХБ 180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.84* |  |  | ПХБ 118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 1.85* |  |  | изодрин |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 1.86* |  | 100.05/ | антрацена |  |  |
|  |  | 08.159 | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.87* |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.88* |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.89* |  |  | бензо(ghi)-перилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.90* |  |  | бензо(а)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.91* |  |  | бензо(b)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.92* |  |  | бензо(k)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.93* |  |  | дибензо(а,h)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.94* |  |  | индено(1,2,3-cd)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.95* |  |  | нафталина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.96* |  |  | пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.97* |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.98* |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.99* |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.100* | Сточные воды | 100.05/ | Концентрация: хризена ДИ: (св. 0,005) мкг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ГОСТ ISO 17993-2016 |
|  |  | 08.158 |  |  |  |
|  |  |  | Концентрации: |  | СТБ ISO 10695-2007 |
| 1.101 |  |  | атразина |  | (метод экстракции |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  | жидкость-жидкость) |
| 1.102 |  |  | винклозолина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.103 |  |  | метазахлора, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.104 |  |  | паратион(метил), |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.105 |  |  | паратиона(этил), |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.106 |  |  | пендиметалина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.107 |  |  | прометрина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.108 |  |  | пропазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.109 |  |  | себутилазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.110 |  |  | симазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.111 |  |  | тербутилазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.112 |  |  | трифлуралина |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.113 |  |  | цианазина |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
|  |  | 100.05/ | Концентрация: |  | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 1.114 |  | 08.092 | железа |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| * |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 |
|  |  |  | Концентрация: | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.2* |  | 100.03/ | алюминия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.3* |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001- 20,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.4* |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.5* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.6* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 2.7* |  |  | марганца ДИ: (0,005-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.8* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрация: меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.9* |  |  | молибдена ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.10* |  |  | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.11* |  |  | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.12* |  |  | олова ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.13* |  |  | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.14* |  |  | селена ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15* |  |  | сурьмы ДИ: (0,2-30,0) мг/дм3 | Фактические значения |  |
| 2.16* |  |  | хрома | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17* |  |  | цинка ДИ: (0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.19* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.20* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и свыше |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.21* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.22* |  | 100.03/ 08.158 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-15-2010/ ГОСТ Р 52406-2005 |
| 2.23* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
| 2.24* |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) 0С | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.25* |  | 100.03/ 08.092 | Концентрация: алюминия ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 2.26* |  |  | бария ДИ: (св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.27* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.092 | Концентрация: бериллия ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | Фактические значения | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 2.28* |  |  | бора ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 2.29* |  |  | ванадия ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 |  |  |
| 2.30* |  |  | висмута ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 2.31* |  |  | вольфрама ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |
| 2.32* |  |  | золота ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 2.33* |  |  | индия ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.34* |  |  | кадмия | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 2.35* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 2.36* |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0;10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.37* |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0;10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.38* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.39* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.40* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 2.41* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 2.42* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.43* |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 2.44* |  |  | рубидия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.45* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 2.46* |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.47* |  |  | серебра | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 2.48* |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 2.49* |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 2.50* |  |  | таллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 2.51* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.092 | Концентрация: теллура ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 2.52* |  |  | хрома ДИ: (св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.53* |  |  | цезия ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.54* |  |  | цинка ДИ: (св. 1,0; 2,0; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.55* |  | 100.03/ 08.158 | Концентрация: α-изомера ГХЦГ ДИ: св.10 нг/дм3 |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 2.56* |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.57* |  |  | γ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.58* |  |  | δ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.59* |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.60* |  |  | о,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.61* |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.62* |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.63* |  |  | п,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.64* |  |  | о,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.65* |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.66* |  |  | метоксихлора | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.67* |  |  | алдрина | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.68* |  |  | диэлдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.69* |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.70* |  |  | гептахлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.71* |  |  | гептахлор эпоксида |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.72* |  |  | эндосульфана: | Фактические значения |  |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.73* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.158 | Концентрация: трихлорбензола: (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол) ДИ: св.10 нг/дм3 | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 2.74* |  | 100.03/ 08.158 | тетрахлорбензола: (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) ДИ: св.10 нг/дм3 | Фактическое значение |  |
| 2.75* |  |  | пентахлорбензола ДИ: св.10 нг/дм3 | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов |  |
| 2.76* |  |  | гексахлорбензола ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.77* |  |  | пентахлорнитро- | Фактические значения |  |
|  |  |  | бензола (ПХНБ, |  |  |
|  |  |  | квинтозена) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.78* |  |  | ПХБ 28 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.79* |  |  | ПХБ 52 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.80* |  |  | ПХБ 101 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.81* |  |  | ПХБ 138 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.82* |  |  | ПХБ 153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.83* |  |  | ПХБ 180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.84* |  |  | ПХБ 118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.85* |  |  | изодрин | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 2.86* |  | 100.03/ 08.159 | Концентрация: антрацена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 2.87* |  |  | аценафтена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.88* |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.89* |  |  | бензо(ghi)-перилена | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.90* |  |  | бензо(а)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.91* |  |  | бензо(b)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.92* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.159 | Концентрация: бензо(k)флуорантена ДИ: (св. 0,005) мкг/дм3 | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 2.93* |  |  | дибензо(а,h)антрацена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.94* |  |  | индено(1,2,3-cd)-пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.95* |  |  | нафталина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.96* |  |  | пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.97* |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.98* |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.99* |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.100 |  |  | хризена |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.101 |  | 100.03/ | Концентрации | Фактические значения | СТБ ISO 10695-2007 |
| * |  | 08.158 | винклозолина, |  | (метод экстракции |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  | жидкость-жидкость) |
| 2.102 |  |  | метазахлора, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.103 |  |  | паратион(метил), |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.104 |  |  | паратиона(этил), |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.105 |  |  | пендиметалина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.106 |  |  | пропазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.107 |  |  | себутилазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.108 |  |  | тербутилазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.109 |  |  | цианазина |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.110 |  |  | атразина, | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.111 |  |  | прометрина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.112 |  |  | симазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.113 |  |  | трифлуралина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.114 * |  | 100.03/ 08.159 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод Б |
| 2.115 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.158 | Концентрация: гексахлорциклогексан, смесь изомеров | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 2.116 * |  |  | гептахлор и гептахлорэпоксид |  |  |
| 2.117 * |  |  | ДДТ общее содержание: ДДТ пара-пара ДДТ орто-пара ДДД, ДДЕ |  |  |
| 2.118 |  |  | трихлорбензол (смесь изомеров): (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол 1,3,5-трихлорбензол) |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 2.119 |  |  | циклодиеновые |  |  |
| * |  |  | пестициды суммарно: |  |  |
|  |  |  | алдрин, диэлдрин, |  |  |
|  |  |  | эндрин, изодрин |  |  |
| 2.120* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,001-100) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 17852-2014 |
|  |  | 100.03/ | Концентрация: |  | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 2.121 |  | 08.092 | железа |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| * |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 3.1 | Подземные | 100.04/ | Концентрация: | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 3369-2010 |
| * | воды | 08.032 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.2* |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001- 20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.3* |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.4* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.5* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 3.6* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 3.7* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11* |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12* | Подземные воды | 100.04/ 08.032 | Концентрация: свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.13* |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14* |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.17* |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.18* |  | 100.04/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от. 3,0 мг/дм3 и свыше |  |  |
| 3.19* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.20* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-15-2010/ |
|  |  | 08.158 | нефтепродуктов |  | ГОСТ Р 52406-2005 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  |
| 3.21* |  | 100.04/ | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.22* |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) ºС |  |  |
| 3.23* |  | 100.04/ 08.092 | Концентрация: алюминия ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 3.24* |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.25* |  |  | бериллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.26* |  |  | бора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 3.27* |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 |  |  |
| 3.28* |  |  | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 3.29* |  |  | вольфрама |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |
| 3.30* |  |  | золота |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 3.31* |  |  | индия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.32* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 3.33* |  |  | кобальта ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 3.34* | Подземные воды | 100.04/ 08.092 | Концентрация: лития ДИ: (св. 0,1; 10,0) мкг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 3.35* |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.36* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.37* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.38* |  |  | молибдена ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 3.39* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 3.40* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.41* |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 3.42* |  |  | рубидия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.43* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 3.44* |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.45* |  |  | серебра |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 3.46* |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 3.47* |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 3.48* |  |  | таллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 3.49* |  |  | теллура |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 |  |  |
| 3.50* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.51* |  |  | цезия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.52* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 3.53* |  | 100.04/ 08.158 | Концентрация: α-изомера ГХЦГ ДИ: св. 10 нг/дм3 |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 3.54* |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.55* |  |  | γ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.56* |  |  | δ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.57* |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.58* | Подземные воды | 100.04/ 08.158 | Концентрация: о,п-ДДЕ ДИ: св. 10 нг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 3.59* |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.60* |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.61* |  |  | п,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.62* |  |  | о,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.63* |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.64* |  |  | метоксихлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.65* |  |  | алдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.66* |  |  | диэлдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.67* |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.68* |  |  | гептахлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.69* |  |  | гептахлор эпоксида |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.70* |  |  | эндосульфана: |  |  |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.71* |  |  | трихлорбензола |  |  |
|  |  |  | (1,2,3-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,3,5-трихлорбензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.72* |  |  | тетрахлорбензола |  |  |
|  |  |  | (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.73* |  |  | пентахлорбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.74* |  |  | гексахлорбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.75* |  |  | пентахлорнитро- |  |  |
|  |  |  | бензола (ПХНБ, |  |  |
|  |  |  | квинтозена) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.76* |  |  | ПХБ 28 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.77* | Подземные воды | 100.04/ 08.158 | Концентрация: ПХБ 52 ДИ: св. 10 нг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 3.78* |  |  | ПХБ 101 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.79* |  |  | ПХБ 138 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.80* |  |  | ПХБ 153 ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.81* |  |  | ПХБ 180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.82* |  |  | ПХБ 118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.83* |  |  | изодрин |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 3.84* |  | 100.04/ 08.159 | Концентрация: антрацена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 3.85* |  |  | аценафтена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.86* |  |  | бензо(а)антрацена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.87* |  |  | бензо(ghi)-перилена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.88* |  |  | бензо(а)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.89* |  |  | бензо(b)флуорантена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.90* |  |  | бензо(k)флуорантена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.91* |  |  | дибензо(а,h)антрацена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.92* |  |  | индено(1,2,3-cd)пирена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.93* |  |  | нафталина ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.94* |  |  | пирена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.95* |  |  | фенантрена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.96* |  |  | флуорантена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.97* |  |  | флуорена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.98* |  |  | хризена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.99* |  | 100.04/ 08.158 | Концентрации: атразина, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость) |
| 3.100 * |  |  | винклозолина, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.101 * |  |  | метазахлора, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.102 * | Подземные воды | 100.04/ 08.158 | Концентрация: паратион(метил), ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость) |
|  |  |  |  | 2017 |  |
| 3.103 |  |  | паратиона(этил), |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.104 |  |  | пендиметалина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.105 |  |  | прометрина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.106 |  |  | пропазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.107 |  |  | себутилазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.108 * |  |  | симазина, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.109 |  |  | тербутилазина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.110 |  |  | трифлуралина, |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.111 * |  |  | цианазина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.112 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
| * |  | 08.159 | формальдегида |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.113 * |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,001-100) мкг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения», утвержденные постановлением №125 от 16.12.2015 | СТБ ISO 17852-2014 |
|  |  | 100.04/ | Концентрация: | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 3.114 |  | 08.092 | железа |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 4.1 *** | Питьевые воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2* |  | 100.09/ 08.032 | Концентрация алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.3* |  |  | ванадия ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.4* | Питьевые воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.032 | Концентрация: железа (общего) ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.5* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.6* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 4.7* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 4.8* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.9* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.11* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.12* |  |  | олова | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.13* |  |  | свинца | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14* |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15* |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.16* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.17* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.18* |  | 100.09/ | Водородный | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 4.19* |  | 100.09/ | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ 17.13.05-15-2010/ |
|  |  | 08.158 | нефтепродуктов |  | ГОСТ Р 52406-2005 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  |
| 4.20* |  | 100.09/ | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.21* |  | 100.09/ | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 4.22* |  | 100.09/ 08.092 | Концентрация: алюминия ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 4.23* |  |  | бария | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.24* |  |  | бериллия | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.25* |  | 100.09/ 08.092 | бора ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.26* | Питьевые воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.092 | Концентрация: ванадия ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 4.27* |  |  | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 5,0 мкг/дм3 |  |  |
| 4.28* |  |  | вольфрама |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |
| 4.29* |  |  | золота | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 4.30* |  |  | индия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.31* |  |  | кадмия | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 4.32* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 4.33* |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.34* |  |  | магния | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.35* |  |  | марганца | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.36* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.37* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 4.38* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 4.39* |  |  | никеля | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (св.1,0; 30,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.40* |  |  | олова | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 4.41* |  |  | рубидия | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.42* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 4.43* |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.44* |  |  | серебра |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 4.45* |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 4.46* |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 4.47* |  |  | таллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 4.48* |  |  | теллура |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 |  |  |
| 4.49* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.50* |  |  | цезия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.51* | Питьевые воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.092 | Концентрация: цинка ДИ: (св. 1,0; 2,0; 3,0) мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 4.52* |  | 100.09/ 08.158 | Концентрация: α-изомера ГХЦГ ДИ: св. 10 нг/дм3 | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 4.53* |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.54* |  |  | γ-изомера ГХЦГ | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.55* |  |  | δ-изомера ГХЦГ | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.56* |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.57* |  |  | о,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.58* |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.59* |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.60* |  |  | п,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.61* |  |  | о,п-ДДТ | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.62* |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.63* |  |  | метоксихлора | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.64* |  |  | алдрина | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.65* |  |  | диэлдрина | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.66* |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.67* |  |  | гептахлора | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.68* |  |  | гептахлор эпоксида | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.69* |  |  | эндосульфана: |  |  |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.70* |  |  | трихлорбензола (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол) ДИ: св. 10 нг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.71* | Питьевые воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.158 | Концентрация: тетрахлорбензола (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) ДИ: св. 10 нг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 4.72* |  |  | пентахлорбензола | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.73* |  |  | гексахлорбензола | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.74* |  |  | пентахлорнитро- |  |  |
|  |  |  | бензола (ПХНБ, |  |  |
|  |  |  | квинтозена) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.75* |  |  | ПХБ 28 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.76* |  |  | ПХБ 52 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.77* |  |  | ПХБ 101 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.78* |  |  | ПХБ 138 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.79* |  |  | ПХБ 153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.80* |  |  | ПХБ 180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.81* |  |  | ПХБ 118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.82* |  |  | изодрин |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 нг/дм3 |  |  |
| 4.83* |  | 100.09/ 08.159 | Концентрация: антрацена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 4.84* |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.85* |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.86* |  |  | бензо(ghi)-перилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.87* |  |  | бензо(а)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.88* |  |  | бензо(b)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.89* |  |  | бензо(k)флуорантена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.90* |  |  | дибензо(а,h)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.91* | Питьевые воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.159 | Концентрация: индено(1,2,3-cd)-пирена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 4.92* |  |  | нафталина ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.93* |  |  | пирена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.94* |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.95* |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.96* |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.97* |  |  | хризена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
|  |  | 100.09/ | Концентрация: | Фактические значения | СТБ ISO 10695-2007 |
| 4.98* |  | 08.158 | атразина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  | (метод экстракции жидкость-жидкость) |
| 4.99* |  |  | винклозолина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.100* |  |  | метазахлора ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.101* |  |  | паратион(метил) ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.102* |  |  | паратиона(этил) ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.103* |  |  | пендиметалина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.104* |  |  | прометрина, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.105* |  |  | пропазина, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.106* |  |  | себутилазина, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.107* |  |  | симазина, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.108* |  |  | тербутилазина, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.109* |  |  | трифлуралина, ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.110* |  |  | цианазина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.111 |  | 100.09/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ Р 55227-2012 |
| * |  | 08.159 | формальдегида |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.112* |  | 100.09/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,001-100) мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН №37 от 25.01.2021 | СТБ ISO 17852-2014 |
| 4.113 * |  | 100.09/ 08.092 | Концентрация: железа ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 5.1* | Питьевые воды, расфасованные в емкости | 100.09/ 08.032 | Концентрация алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.2* |  |  | ванадия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.3* |  |  | железа (общего) | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.4* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.5* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 5.6* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 5.7* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.8* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.9* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.10* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.11* |  |  | олова | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.12* |  |  | свинца | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.13* |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.14* |  |  | сурьмы ДИ: (0,2-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.15* |  |  | хрома ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
| 5.16* |  |  | цинка ДИ: (0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.17* |  | 100.09/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 5.18* |  | 100.09/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-15-2010/ |
|  |  | 08.158 | нефтепродуктов |  | ГОСТ Р 52406-2005 |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,02) мг/дм3 |  |  |
| 5.19* |  | 100.09/ | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.20* |  | 100.09/ | Концентрация | Фактические значения | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | сухого остатка |  |  |
|  |  |  | (минерализация) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 5.21* | Питьевые воды, расфасованные в емкости | 100.09/ 08.092 | Концентрация: алюминия ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 5.22* |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.23* |  |  | бериллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.24* |  |  | бора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.25* |  |  | ванадия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 |  |  |
| 5.26* |  |  | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 5,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.27* |  |  | вольфрама |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |
| 5.28* |  |  | золота |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 5.29* |  |  | индия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.30* |  |  | кадмия | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 5.31* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 5.32* |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 1,0;10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.33* |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.34* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.35* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.36* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 5.37* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.38* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,3) мкг/дм3 |  |  |
| 5.39* |  |  | олова | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.40* |  |  | рубидия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.41* |  |  | свинца | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 5.42* |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1;1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.43* |  |  | серебра |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.44* |  |  | стронция | Постановление Минздрава Республи-ки Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 5.45* |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 5.46* | Питьевые воды, расфасованные в емкости | 100.09/ 08.092 | Концентрация: таллия ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 | Фактические значения | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 5.47* |  |  | теллура |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.48* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.49* |  |  | цезия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.50* |  |  | цинка | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (св.1,0;2,0;3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.51* |  | 100.09/ 08.158 | Концентрация α-изомера ГХЦГ ДИ: св.10 нг/дм3 | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 5.52* |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.53* |  |  | γ-изомера ГХЦГ | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.54* |  |  | δ-изомера ГХЦГ | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.55* |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.56* |  |  | о,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.57* |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.58* |  |  | о,п-ДДД ДИ: св.10 нг/дм3 | Фактические значения |  |
| 5.59* |  |  | п,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.60* |  |  | о,п-ДДТ | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.61* |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.62* |  |  | метоксихлора | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.63* |  |  | алдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.64* |  |  | диэлдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.65* |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.66* |  |  | гептахлора | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.67* |  |  | гептахлорэпоксида ДИ: св.10 нг/дм3 | Фактические значения |  |
| 5.68* | Питьевые воды, расфасованные в емкости | 100.09/ 08.158 | Концентрация: эндосульфана: | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.69* |  |  | трихлорбензола: |  |  |
|  |  |  | (1,2,3-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,3,5-трихлорбензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.70* |  |  | тетрахлорбензола: (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.71* |  |  | пентахлорбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.72* |  |  | гексахлорбензола | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.73* |  |  | пентахлорнитро-бензола | Фактические значения |  |
|  |  |  | (ПХНБ, квинтозена) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.74* |  |  | ПХБ 28 ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.75* |  |  | ПХБ 52 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.76* |  |  | ПХБ 101 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.77* |  |  | ПХБ 138 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.78* |  |  | ПХБ 153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.79* |  |  | ПХБ 180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.80* |  |  | ПХБ 118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.81* |  |  | изодрин |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 нг/дм3 |  |  |
| 5.82* |  | 100.09/ 08.159 | Концентрация антрацена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 5.83* |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.84* |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.85* |  |  | бензо(ghi)-перилена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.86* | Питьевые воды, расфасованные в емкости | 100.09/ 08.159 | Концентрация: бензо(а)пирена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 5.87* |  |  | бензо(b)флуорантена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.88* |  |  | бензо(k)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.89* |  |  | дибензо(а,h)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.90* |  |  | индено(1,2,3-cd)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.91* |  |  | нафталина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.92* |  |  | пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.93* |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.94* |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.95* |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.96* |  |  | хризена ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.97* |  | 100.09/ 08.158 | Концентрация: атразина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость) |
| 5.98* |  |  | симазина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.99* |  |  | винклозолина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | Фактические значения |  |
| 5.100* |  |  | метазахлора ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.101* |  |  | паратион(метил) ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.102* |  |  | паратиона(этил) ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.103* |  |  | пендиметалина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.104* |  |  | прометрина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.105* |  |  | пропазина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.106* |  |  | себутилазина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.107* |  |  | тербутилазина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 | Фактические значения |  |
| 5.108* |  |  | трифлуралина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.109 * |  |  | цианазина ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.110 * | Питьевые воды, расфасованные в емкости | 100.09/ 08.159 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | ГОСТ Р 55227-2012 Метод Б |
| 5.112* |  | 100.09/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,001-100) мкг/дм3 | Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утвержденные постановлением №123 от 15.12.2015 Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», утвержденный постановлением №123 от 15.12.2015 | СТБ ISO 17852-2014 |
| 5.113 * |  | 100.09/ 08.092 | Концентрация: железа ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 | Постановление Минздрава Республи-ки Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 6.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.032 | Концентрация: мышьяка, неорганических соединений (в пересчете на мышьяк) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120 ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10 |
| 6.2* |  | 100.01/ 08.092 | кадмия и его соединений (в пересчете на кадмий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.3* |  |  | хрома и его соединений (в пересчете на хром) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.4* |  |  | кобальта и его соединений (в пересчете на кобальт) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.5* |  |  | меди и ее соединений (в пересчете на медь) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.6* |  |  | марганца и его соединений в пересчете на марганец (IV) оксид |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.7* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.092 | Концентрация: никеля и его соединений (в пересчете на никель) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120 ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10 |
| 6.8* |  |  | свинца и его соединений (в пересчете на свинец) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.9* |  |  | сурьмы и ее соединений (в пересчете на сурьму) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.10* |  |  | ванадия и его соединений (в пересчете на ванадий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.11* |  |  | таллия и его соединений (в пересчете на таллий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.12* |  | 100.01/ 08.032 | Концентрация ртути и ее соединений (в пересчете на ртуть) ДИ: (0,001-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ ЕN 13211:2001 |
| 6.13* |  | 100.01/ | Концентрация | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-04-2008/ ISO 11338-2:2003 (метод ВЭЖХ) |
|  |  | 08.159 | нафталина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.14* |  |  | аценафтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.15* |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.16* |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.17* |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.18* |  |  | антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.19* |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.20* |  |  | пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.21* |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.22* |  |  | хризена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.23* |  |  | бензо(в)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.24* |  |  | бензо(к)флуорантена ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.25* |  |  | бензо(а)пирена ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.26* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.159 | Концентрация: дибензо(а,h) антрацена ДИ: св. 0,1 мкг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-04-2008/ ISO 11338-2:2003 (метод ВЭЖХ) |
| 6.27* |  |  | бензо(ghi)перилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.28* |  |  | индено(1,2,3-cd) пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/м3 |  |  |
| 6.29 * |  | 100.01/ 08.162 | Концентрация: 2,3,7,8-ТХДД ДИ: 1-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 1-1000 пг/ м3 |  | ПНД Ф 13.1.65-08 (ФР.1.31.2014.17407) изд. 2014 |
| 6.30 * |  |  | 1,2,3,7,8-ПеХДД ДИ: 1-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 1-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.31 * |  |  | 1,2,3,4,7,8-ГкХДД ДИ: 2-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 2-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.32 * |  |  | 1,2,3,7,8,9-ГкХДД ДИ: 2-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 2-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.33 * |  |  | 1,2,3,6,7,8-ГкХДД ДИ: 2-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 2-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.34 * |  |  | 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД ДИ: 5-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 5-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.35 * |  |  | ОХДД ДИ: 10-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 10-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.36 * |  |  | 2,3,7,8-ТХДФ ДИ: 1-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 1-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.37 * |  |  | 2,3,4,7,8-ПеХДФ ДИ: 1-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 1-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.38 * |  |  | 1,2,3,7,8-ПеХДФ ДИ: 1-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 1-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.39 * |  |  | 1,2,3,4,7,8-ГкХДФ ДИ: 2-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 2-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.40 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.162 | Концентрация: 1,2,3,7,8,9-ГкХДФ ДИ: 2-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 2-1000 пг/ м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 13.1.65-08 (ФР.1.31.2014.17407) изд. 2014 |
| 6.41 * |  |  | 1,2,3,6,7,8-ГкХДФ ДИ: 2-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 2-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.42 * |  |  | 2,3,4,6,7,8-ГкХДФ ДИ: 2-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 2-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.43 * |  |  | 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ ДИ: 5-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 5-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.44 * |  |  | 1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ ДИ: 5-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 5-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.45 * |  |  | ОХДФ ДИ: 10-1000 пг/ м3; в пересчете на ДЭ ДИ: 10-1000 пг/ м3 |  |  |
| 6.46 * |  | 100.01/ 08.162 | Концентрация: Полихлорированные дибензодиоксины и полихлорированные дибензофураны (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120 ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 13.1.65-08 (ФР.1.31.2014.17407) изд. 2014 |
| 6.47* |  | 100.01/ 08.162 | Концентрация нафталина ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-04-2008/ ISO 11338-2:2003 (метод ГХМС) |
| 6.48* |  |  | аценафтилена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.49* |  |  | аценафтена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.50* |  |  | флуорена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.51* |  |  | антрацена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.52* |  |  | фенантрена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.53* |  |  | флуорантена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.54* |  |  | пирена: ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.55* |  |  | бензо(а)антрацена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.56* |  |  | хризена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.57* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.162 | Концентрация: бензо(b)флуорантена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-04-2008/ ISO 11338-2:2003 (метод ГХМС) |
| 6.58* |  |  | бензо(k)флуорантена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.59* |  |  | бензо(a)пирена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.60* |  |  | бензо(ghi)перилена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.61* |  |  | индено(1,2,3-cd) пирена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.62* |  |  | дибензо(ah)антрацена ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 7.1 *** | Почвы (грунты) и донные отложения | 100.06/ 42.000 | Отбор проб земель (включая почвы) | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.12.6 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.12.6 |
| 7.2 *** |  | 100.08/ 42.000 | Отбор проб донных отложений | СТБ 17.13.05-18-2010/ ISO 5667-12:1995 | СТБ 17.13.05-18-2010/ ISO 5667-12:1995 |
| 7.3* |  | 100.06/ 08.052 100.08/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465- 2011 |
| 7.4* |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки | Фактические значения | ГОСТ 26483-85 |
| 7.5* |  | 100.06/ 08.032 100.08/ 08.032 | Концентрация: алюминия ДИ: (50,0-1000) мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.6* |  |  | ванадия ДИ: (50,0-500) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 Фактические значения |  |
| 7.7* |  |  | железа (общего) ДИ: (50,0-1000) мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 Фактические значения |  |
| 7.8* |  |  | кадмия ДИ: (0,25-25,0) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.9* | Почвы (грунты) и донные отложения | 100.06/ 08.032 100.08/ 08.032 | Концентрация: кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.10* |  |  | марганца ДИ: (40,0-2000) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 Фактические значения |  |
| 7.11* |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.12* |  |  | молибдена ДИ: (5,0-250) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 Фактические значения |  |
| 7.13* |  |  | мышьяка ДИ: (1,0-250) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 Фактические значения |  |
| 7.14* |  |  | никеля ДИ: (2,0-250) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.15* |  |  | олова ДИ: (2,0-250) мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 Фактические значения |  |
| 7.16* |  |  | свинца ДИ: (3,0-500) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.17* |  |  | селена ДИ: (0,1-20,0) мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 Фактические значения |  |
| 7.18* |  |  | сурьмы ДИ: (2,0-100) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 Фактические значения |  |
| 7.19* |  |  | хрома ДИ: (3,0-500) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 Фактические значения |  |
| 7.20 |  |  | цинка ДИ: (10,-1000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.21* | Почвы (грунты) и донные отло- жения | 100.06/ 08.032 100.08/ 08.032 | Концентрация ртути, мкг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МВИ.МН 1138-99 |
| 7.29* |  | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация: ПХБ 28 ДИ: св. 0,5 мкг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ ISO 10382-2020 |
| 7.30* |  |  | ПХБ 52 ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.31* |  |  | ПХБ 101 ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.32* |  |  | ПХБ 118 ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.33* |  |  | ПХБ 138 ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.34* |  |  | ПХБ 153 ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.35* |  |  | ПХБ 180 ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.36* |  |  | гексахлорбензола ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.37* |  |  | α-изомера ГХЦГ ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.38* |  |  | β-изомера ГХЦГ ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.39* |  |  | γ-изомера ГХЦГ(линдана) ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.40* |  |  | альдрина ДИ: св. 0,5 мкг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.41* |  |  | диэльдрина ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.42* |  |  | эндрина ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.43* |  |  | гептахлора ДИ: св. 0,5 мкг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.44* |  |  | гептахлор эпоксида (α-изомер) ДИ: св. 0,5 мкг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 |  |
| 7.45* |  |  | гептахлор эпоксид (β-изомер) ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.46* |  |  | α-эндосульфана ДИ: св. 0,5 мкг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 Фактические значения |  |
| 7.47* | Почвы (грунты) и донные отло- жения | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация: о,п-ДДЕ ДИ: св. 0,5 мкг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 | ГОСТ ISO 10382-2020 |
| 7.48* |  |  | п,п-ДДЕ ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.49* |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/кг |  |  |
| 7.50* |  |  | п,п-ДДД ДИ: св. 0,5 мкг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 |  |
| 7.51* |  |  | о,п-ДДТ ДИ: св. 0,5 мкг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.52* |  |  | п,п-ДДТ ДИ: св. 0,5 мкг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.53* |  |  | нафталина ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-52-2022/ ISO 13859:2014 (п10.7) |
| 7.54* |  |  | аценафтена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 Фактические значения |  |
| 7.55* |  |  | аценафтилена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) |  |  |
| 7.56* |  |  | флуорена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 7.57* |  |  | фенантрена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.58* |  |  | антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.59* | Почвы (грунты) и донные отло- жения | 100.06/ 08.159 100.08/ 08.159 | Концентрация: флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-52-2022/ ISO 13859:2014 (п10.7) |
| 7.60* |  |  | пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 Фактические значения |  |
| 7.61* |  |  | бензо(а) антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.62* |  |  | хризена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.63* |  |  | бензо(в)-флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.64* |  |  | бензо(к)-флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 Фактические значения |  |
| 7.65* |  |  | бензо(а)пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.66* |  |  | дибензо(а,h)антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 Фактические значения |  |
| 7.67* |  |  | бензо(ghi)-перилена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 7.68* | Почвы (грунты) и донные отло- жения | 100.06/ 08.159 100.08/ 08.159 | Концентрация: индено(1,2,3cd)-пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-52-2022/ ISO 13859:2014 (п10.7) |
| 7.69* |  | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация углеводородов С10-С40 (нефтепродукты) ДИ: (10-10000) мг/кг | Постановление Мин- здрава Республики Беларусь от 12.03.2012 № 17/1 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-21-2011/ ISO 16703:2004 |
| 7.70* |  | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ ISO 10382-2020 |
|  |  |  | гексахлорциклогексана |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  |
| 7.71* |  |  | ДДТ общее содержа- Ние (о,п-ДДТ, п,п-ДДТ, п,п-ДДЕ, п,п-ДДД) | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 119 |  |
| 7.72* |  |  | гептахлор и | ЭкоНиП 17.01.06-001- |  |
|  |  |  | Гептахлорэпоксида | 2017 п. 119 |  |
| 7.73* |  |  | циклодиеновых пестицидов (альдрин, дильдрин, эндрин, изодрин) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 119, 120 |  |
| 7.74* |  | 100.06/ 08.159 100.08/ 08.159 | Концентрация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) сумма 11 ПАУ | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, п. 119, 120 | СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п.10.7 |
| 7.75* |  | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация полихлорированных дифенилов - ПХД суммарно | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-41-2015/ EN 15308:2008 ГОСТ ISO 10382-2020 |
|  |  |  |  | 2017 п. 119, 120 |  |
| 8.1* | Отходы | 100.08/ 08.032 | Концентрация: ртути, мкг/кг | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
| 8.2* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация: алюминия ДИ: (50,0-1000) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 8.3* |  |  | ванадия ДИ: (50,0-500) мг/кг |  |  |
| 8.4* |  |  | железа (общего) ДИ: (50,0-1000) мг/кг |  |  |
| 8.5* |  |  | кадмия ДИ: (0,25-25,0) мг/кг |  |  |
| 8.6* |  |  | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 8.7* |  |  | марганца ДИ: (40,0-2000) мг/кг |  |  |
| 8.8* |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 8.9* |  |  | молибдена ДИ: (5,0-250) мг/кг |  |  |
| 8.10* | Отходы | 100.08/ 08.032 | Концентрация: мышьяка ДИ: (1,0-250) мг/кг | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 8.11* |  |  | никеля ДИ: (2,0-250) мг/кг |  |  |
| 8.12* |  |  | олова ДИ: (2,0-250) мг/кг |  |  |
| 8.13* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3,0-500) мг/кг |  |  |
| 8.14* |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-20,0) мг/кг |  |  |
| 8.15* |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,0-100) мг/кг |  |  |
| 8.16* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3,0-500) мг/кг |  |  |
| 8.17* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10,-1000) мг/кг |  |  |
| 8.18* |  | 100.08/ 08.159 | Концентрация: нафталина ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фактические значения | СТБ 17.13.05-52-2022/ ISO 13859:2014 п.10.7 |
| 8.19* |  |  | аценафтена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.20* |  |  | Концентрация: аценафтилена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) | Фактические значения | СТБ 17.13.05-52-2022/ ISO 13859:2014 п.10.7 |
| 8.21* |  |  | флуорена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.22* |  |  | фенантрена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.23* |  |  | антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.24* | Отходы | 100.08/ 08.159 | Концентрация: флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фактические значения | СТБ 17.13.05-52-2022/ ISO 13859:2014 п.10.7 |
| 8.25* |  |  | пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.26* |  |  | бензо(а) антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.27* |  |  | хризена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.28* |  |  | бензо(в)-флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.29* |  |  | бензо(к)-флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.30* |  |  | Концентрация: бензо(а)пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.31* |  |  | дибензо(а,h)антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.32* | Отходы | 100.08/ 08.159 | Концентрация: бензо(ghi)-перилена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фактические значения | СТБ 17.13.05-52-2022/ ISO 13859:2014 п.10.7 |
| 8.33* |  |  | индено(1,2,3cd)-пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.34* |  | 100.08/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-41-2015/ |
|  |  | 08.158 | ПХБ-28 |  | EN 15308:2008 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.35* |  |  | ПХБ-52 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.36* |  |  | ПХБ-101 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.37* |  |  | ПХБ-118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.38* |  |  | ПХБ-138 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.39* |  |  | ПХБ-153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.40* |  |  | ПХБ-180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.41* |  | 100.08/ | Концентрация: | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  | 08.158 | α-изомера ГХЦГ, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,27 мкг/кг |  |  |
| 8.42* |  |  | β-изомера ГХЦГ, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,20 мкг/кг |  |  |
| 8.43* |  |  | γ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,17 мкг/кг |  |  |
| 8.44* |  |  | δ-изомера ГХЦГ, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,22 мкг/кг |  |  |
| 8.45* |  |  | ε-изомера ГХЦГ, ДИ: св. 1,22 мкг/кг |  |  |
| 8.46* |  |  | о,п-ДДЕ, ДИ: св. 1,61 мкг/кг |  |  |
| 8.47* |  |  | п,п-ДДЕ, ДИ: св. 1,61 мкг/кг |  |  |
| 8.48* |  |  | о,п-ДДД, ДИ: св. 1,62 мкг/кг |  |  |
| 8.49* |  |  | п,п-ДДД, ДИ: св. 1,62 мкг/кг |  |  |
| 8.50* |  |  | о,п-ДДТ, ДИ: св. 2,46 мкг/кг |  |  |
| 8.51* |  |  | п,п-ДДТ, ДИ: (св. 2,46) мкг/кг |  |  |
| 8.52* | Отходы | 100.08/ 08.158 | Концентрация: метоксихлора, ДИ: св. 0,71 мкг/кг | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 8.53* |  |  | алдрина, |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,71-2,2) мкг/кг |  |  |
| 8.54* |  |  | диэлдрина, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,45 мкг/кг |  |  |
| 8.55* |  |  | эндрина, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,20 мкг/кг |  |  |
| 8.56* |  |  | гептахлора, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,42 мкг/кг |  |  |
| 8.57* |  |  | гептахлор эпоксида, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,24 мкг/кг |  |  |
| 8.58* |  |  | эндосульфана I, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,24 мкг/кг |  |  |
| 8.59* |  |  | эндосульфана II, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,20 мкг/кг |  |  |
| 8.60* |  |  | эндосульфана судьфата, ДИ: св. 1,42 мкг/кг |  |  |
| 8.61* |  |  | гексахлорбензола, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 6,60 мкг/кг |  |  |
| 8.62 |  | 100.08/ | Оценочный отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2- | СТБ CEN/TR 15310-2- |
| *** |  | 42.000 |  | 2018 | 2018 п.п.6.1.4.1, 6.5.3.2, |
|  |  |  |  |  | 6.6.4, 10.1.4, 11.1.4, 11.3.4, 12.1.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

ДЭ – диоксиновый эквивалент токсичности – 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин.

1Нормативы качества поверхностных водных объектов – Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024), ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |